## Material
Polozka | Popis | Jednotka | Kc/jed | Mnozstvi | Kc bez DPH
0001 | Rozvodnice zapuštěná, 54 Modulů, plastová plná dvířka, krytí IP41, řada Mistral41F, včetně N+PE svorek (32 + 32) | ks | 0 | 1 | 0
0002 | SHD203/40, 3-pólový odpínač, In=40A, pro 415V | ks | 0 | 1 | 0
0003 | SLP-275 V/4 Přepěťová ochrana - optická signalizace poruchy Saltek | ks | 0 | 1 | 0
0004 | S201M-B10; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 10 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 3 | 0
0005 | S201M-B6; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 6 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 1 | 0
0006 | S201M-B16; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 7 | 0
0007 | S203M-B16; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 2 | 0
0008 | Blok zpoždění BZ-BX-X230-A pro podpěťové spouště | ks | 0 | 1 | 0
0009 | SD203/40; 3 pólový odpínač; In: 40A; pro 440V AC; dle IEC/EN 60947-3 | ks | 0 | 1 | 0
0010 | S2C-A2 vypínací cívka | ks | 0 | 1 | 0
0011 | S2C-H6R pomocný kontakt | ks | 0 | 1 | 0
0012 | F204AC-40/0,03; proudový chránič; čtyřpólový; jmenovitý proud: 40 A; citlivost: 30 mA; Typ: AC – pro střídavý reziduální proud (určeno pro obecné zátěže) | ks | 0 | 1 | 0
0013 | Sada zámku s klíčem pro Mistral41W, pro plná dvířka | ks | 0 | 1 | 0
0101 | Rozvodnice nástěnná IP41/36M (12x3), Mistral41W vč. N/PE, plná dvířka | ks | 0 | 1 | 0
0102 | SHD203/32; 3 pólový odpínač; In: 32A; pro 415 V AC | ks | 0 | 1 | 0
0103 | SLP-275 V/4 Přepěťová ochrana - optická signalizace poruchy Saltek | ks | 0 | 1 | 0
0104 | S201M-B10; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 10 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 3 | 0
0105 | S201M-B16; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 3 | 0
0106 | S203M-B16; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 2 | 0
0107 | F204AC-40/0,03; proudový chránič; čtyřpólový; jmenovitý proud: 40 A; citlivost: 30 mA; Typ: AC – pro střídavý reziduální proud (určeno pro obecné zátěže) | ks | 0 | 1 | 0
0108 | Sada zámku s klíčem pro Mistral41W, pro plná dvířka | ks | 0 | 1 | 0
0201 | Rozvodnice nástěnná IP41/36M (12x3), Mistral41W vč. N/PE, plná dvířka | ks | 0 | 1 | 0
0202 | SHD203/32; 3 pólový odpínač; In: 32A; pro 415 V AC | ks | 0 | 1 | 0
0203 | SLP-275 V/4 Přepěťová ochrana - optická signalizace poruchy Saltek | ks | 0 | 1 | 0
0204 | S201M-B10; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 10 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 1 | 0
0205 | S201M-B16; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 4 | 0
0206 | S203M-B16; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 1 | 0
0207 | F204AC-40/0,03; proudový chránič; čtyřpólový; jmenovitý proud: 40 A; citlivost: 30 mA; Typ: AC – pro střídavý reziduální proud (určeno pro obecné zátěže) | ks | 0 | 1 | 0
0208 | Sada zámku s klíčem pro Mistral41W, pro plná dvířka | ks | 0 | 1 | 0
0301 | Rozvodnice nástěnná IP41/36M (12x3), Mistral41W vč. N/PE, plná dvířka | ks | 0 | 1 | 0
0302 | SHD203/32; 3 pólový odpínač; In: 32A; pro 415 V AC | ks | 0 | 1 | 0
0303 | SLP-275 V/4 Přepěťová ochrana - optická signalizace poruchy Saltek | ks | 0 | 1 | 0
0304 | S201M-B10; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 10 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 1 | 0
0305 | S201M-B16; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 3 | 0
0306 | S203M-B16; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 2 | 0
0307 | F204AC-40/0,03; proudový chránič; čtyřpólový; jmenovitý proud: 40 A; citlivost: 30 mA; Typ: AC – pro střídavý reziduální proud (určeno pro obecné zátěže) | ks | 0 | 1 | 0
0308 | Sada zámku s klíčem pro Mistral41W, pro plná dvířka | ks | 0 | 1 | 0
0401 | Rozvodnice nástěnná IP41/36M (12x3), Mistral41W vč. N/PE, plná dvířka | ks | 0 | 1 | 0
0402 | SHD203/32; 3 pólový odpínač; In: 32A; pro 415 V AC | ks | 0 | 1 | 0
0403 | SLP-275 V/4 Přepěťová ochrana - optická signalizace poruchy Saltek | ks | 0 | 1 | 0
0404 | S201M-B10; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 10 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 1 | 0
0405 | S201M-B16; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 4 | 0
0406 | F204AC-40/0,03; proudový chránič; čtyřpólový; jmenovitý proud: 40 A; citlivost: 30 mA; Typ: AC – pro střídavý reziduální proud (určeno pro obecné zátěže) | ks | 0 | 1 | 0
0407 | Sada zámku s klíčem pro Mistral41W, pro plná dvířka | ks | 0 | 1 | 0
0501 | Rozvodnice nástěná, 8 Modulů, plastová plná dvířka, krytí IP41, řada Mistral41W, včetně N+PE svorek (6 + 6) | ks | 0 | 1 | 0
0502 | SHD203/32; 3 pólový odpínač; In: 32A; pro 415 V AC | ks | 0 | 1 | 0
0503 | SLP-275 V/4 Přepěťová ochrana - optická signalizace poruchy Saltek | ks | 0 | 1 | 0
0504 | S201M-B10; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 10 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 1 | 0
0505 | S201M-B16; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 2 | 0
0506 | F202AC-25/0,03; proudový chránič; dvojpólový; jmenovitý proud: 25 A; citlivost: 30 mA; Typ: AC – pro střídavý reziduální proud (určeno pro obecné zátěže) | ks | 0 | 1 | 0
0507 | Sada zámku s klíčem pro Mistral41W, pro plná dvířka | ks | 0 | 1 | 0
0601 | (RH) S203M-D20; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 20 A, vypínací charakteristika: D, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 1 | 0
0602 | (R1,R3) S201M-B10; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 10 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 2 | 0
0603 | (R1) S201M-B16; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 1 | 0
0604 | (R1) S203M-B32; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 32 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 1 | 0
0605 | (R2) S203M-B25; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 25 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 5 | 0
0701 | A - MODUS LLX 2x58 W hliník DP typ 2, nízké, 2 EP, Kód: LLX258ALDP2EP2 | ks | 0 | 9 | 0
0702 | B - MODUS LLX 2x58 W bílá, nízké, EP, Kód: LLX258BEP | ks | 0 | 1 | 0
0703 | C - MODUS SB 1x15 W bílá,EP, Kód: SB115EP | ks | 0 | 4 | 0
0704 | D - Svítidlo BRS, 8x12 LED, 3000 K, kryt opál PMMA, IP40, prům. 480mm, 900mA, Kód: BRS3KO480V3/ND | ks | 0 | 4 | 0
0705 | E - MODUS LLX 2x36 W hliník DP typ 2, nízké, EP, Kód: LLX236ALDP2EP | ks | 0 | 48 | 0
0706 | F - MODUS AREL, asymetrický reflektor,1200mm, přisazené/závěsné, LED 840 LED, SELV 925mA, nestmívatelné Kód: AREL4000RMAS4ND | ks | 0 | 10 | 0
0707 | Zářivka 58W 840 T8, PHILIPS MASTER TL-D, zářivková trubice | ks | 0 | 20 | 0
0708 | Zářivka 36W 840 T8, PHILIPS MASTER TL-D, zářivková trubice | ks | 0 | 96 | 0
0709 | zářivková trubice T8/15W | ks | 0 | 4 | 0
0710 | X - svítidlo stropní přisazené vč. Zdroje (2.np) | ks | 0 | 2 | 0
0711 | Závěsný systém var. A - 2 lanka Y, s krytkami (svítidlo F) | ks | 0 | 10 | 0
0801 | 3559-A01345Přístroj spínače jednopólového | ks | 0 | 35 | 0
0802 | 3558A-A651 B Kryt spínače kolébkového | ks | 0 | 29 | 0
0803 | 3558A-A00620 BKryt spínače kolébkového s popisovým polem | ks | 0 | 6 | 0
0804 | 3558A-A27 Pole popisové bez symbolu | ks | 0 | 6 | 0
0805 | 3425A-0344 B Spínač trojpólový páčkový zapuštěný | ks | 0 | 2 | 0
0806 | 5519A-A02357 B Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami | ks | 0 | 37 | 0
0807 | 3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný | ks | 0 | 71 | 0
0808 | 3901A-B20 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný | ks | 0 | 3 | 0
0809 | 3901A-B30 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný | ks | 0 | 3 | 0
0810 | Čidlo + detektor přítomnosti IS4-DP 230V | ks | 0 | 3 | 0
0811 | Časové relé multifunkční - SMR-T | ks | 0 | 3 | 0
0812 | Osazená skříňka, bezpečnostní STOP tlačítko, uvolnění otočením, barva: žlutá, CEPY1-1001 | ks | 0 | 1 | 0
0813 | 1011-0-0816 CZ Přístroj spínače trojpólového | ks | 0 | 3 | 0
0814 | 3558A-A00933 BKryt jednoduchý s potiskem, s čirým průzorem | ks | 0 | 3 | 0
0815 | 3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný | ks | 0 | 3 | 0
0816 | Krabice + bezšroub.svorky | ks | 0 | 50 | 0
0817 | 005.CS.K - KRABICE HF IP65, konfigurace KB, barva ŠEDÁ/RAL 7035 + + bezšroub.svorky | ks | 0 | 18 | 0
0818 | Parapetní kanál PK 140x70D HD (2m) ,vč. Příslušenství | m | 0 | 40 | 0
0819 | Kanál SK 40x20 stínící 2m | m | 0 | 40 | 0
0820 | Krabice KP PK do kanálu | ks | 0 | 100 | 0
0821 | Podložka 8440-12 přístrojová dvojitá | ks | 0 | 50 | 0
0822 | 5519A-A02357 B Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami | ks | 0 | 86 | 0
0823 | 5589A-A02357 B Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím | ks | 0 | 14 | 0
0824 | Napájecí zdroj 0-25V AC/DC, 10A, IP30 (typ 5312.1) | ks | 0 | 2 | 0
0901 | Kanál EKD 100x40 vč.víka bílá 2m | m | 0 | 8 | 0
0902 | Lišta LHD 40x20 vkládací bílá 2m | m | 0 | 65 | 0
0903 | Lišta LHD 40x40 vkládací bílá 2m | m | 0 | 46 | 0
0904 | Trubka ohebná KOPOFLEX 40 | m | 0 | 15 | 0
0905 | CYKY-J 5x4 (CYKY 5Cx4) silový kabel | m | 0 | 60 | 0
0906 | Kabel CYKY-J 3x4 | m | 0 | 20 | 0
0907 | Kabel CYKY-O 2x4 | m | 0 | 20 | 0
0908 | CYKY-J 5x2,5 (CYKY 5Cx2,5) silový kabel | m | 0 | 150 | 0
0909 | Kabel CYKY-O 3x2,5 | m | 0 | 30 | 0
0910 | CYKY-J 3x2,5 (CYKY 3Cx2,5) silový kabel | m | 0 | 700 | 0
0911 | CYKY-J 3x1,5 (CYKY 3Cx1,5) silový kabel | m | 0 | 660 | 0
0912 | CYKY-O 3x1,5 (CYKY 3Ax1,5) silový kabel | m | 0 | 200 | 0
0913 | H05RR-F 5G2,5 (CGSG 5Cx2,5) 5x2,5 pryžový kabel k pohyblivým přívodům | m | 0 | 6 | 0

## Práce
Obor | Polozka | Popis | Jednotka | Kc/jed | Mnozstvi | Kc bez DPH
00 - Rozvaděč RP1 | 0001 | Rozvodnice zapuštěná, 54 Modulů, plastová plná dvířka, krytí IP41, řada Mistral41F, včetně N+PE svorek (32 + 32) | ks | 0 | 1 | 0
00 - Rozvaděč RP1 | 0002 | SHD203/40, 3-pólový odpínač, In=40A, pro 415V | ks | 0 | 1 | 0
00 - Rozvaděč RP1 | 0003 | SLP-275 V/4 Přepěťová ochrana - optická signalizace poruchy Saltek | ks | 0 | 1 | 0
00 - Rozvaděč RP1 | 0004 | S201M-B10; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 10 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 3 | 0
00 - Rozvaděč RP1 | 0005 | S201M-B6; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 6 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 1 | 0
00 - Rozvaděč RP1 | 0006 | S201M-B16; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 7 | 0
00 - Rozvaděč RP1 | 0007 | S203M-B16; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 2 | 0
00 - Rozvaděč RP1 | 0008 | Blok zpoždění BZ-BX-X230-A pro podpěťové spouště | ks | 0 | 1 | 0
00 - Rozvaděč RP1 | 0009 | SD203/40; 3 pólový odpínač; In: 40A; pro 440V AC; dle IEC/EN 60947-3 | ks | 0 | 1 | 0
00 - Rozvaděč RP1 | 0010 | S2C-A2 vypínací cívka | ks | 0 | 1 | 0
00 - Rozvaděč RP1 | 0011 | S2C-H6R pomocný kontakt | ks | 0 | 1 | 0
00 - Rozvaděč RP1 | 0012 | F204AC-40/0,03; proudový chránič; čtyřpólový; jmenovitý proud: 40 A; citlivost: 30 mA; Typ: AC – pro střídavý reziduální proud (určeno pro obecné zátěže) | ks | 0 | 1 | 0
00 - Rozvaděč RP1 | 0013 | Sada zámku s klíčem pro Mistral41W, pro plná dvířka | ks | 0 | 1 | 0
01 - Rozvaděč RP-M16 | 0101 | Rozvodnice nástěnná IP41/36M (12x3), Mistral41W vč. N/PE, plná dvířka | ks | 0 | 1 | 0
01 - Rozvaděč RP-M16 | 0102 | SHD203/32; 3 pólový odpínač; In: 32A; pro 415 V AC | ks | 0 | 1 | 0
01 - Rozvaděč RP-M16 | 0103 | SLP-275 V/4 Přepěťová ochrana - optická signalizace poruchy Saltek | ks | 0 | 1 | 0
01 - Rozvaděč RP-M16 | 0104 | S201M-B10; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 10 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 3 | 0
01 - Rozvaděč RP-M16 | 0105 | S201M-B16; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 3 | 0
01 - Rozvaděč RP-M16 | 0106 | S203M-B16; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 2 | 0
01 - Rozvaděč RP-M16 | 0107 | F204AC-40/0,03; proudový chránič; čtyřpólový; jmenovitý proud: 40 A; citlivost: 30 mA; Typ: AC – pro střídavý reziduální proud (určeno pro obecné zátěže) | ks | 0 | 1 | 0
01 - Rozvaděč RP-M16 | 0108 | Sada zámku s klíčem pro Mistral41W, pro plná dvířka | ks | 0 | 1 | 0
02 - Rozvaděč RP-M19 | 0201 | Rozvodnice nástěnná IP41/36M (12x3), Mistral41W vč. N/PE, plná dvířka | ks | 0 | 1 | 0
02 - Rozvaděč RP-M19 | 0202 | SHD203/32; 3 pólový odpínač; In: 32A; pro 415 V AC | ks | 0 | 1 | 0
02 - Rozvaděč RP-M19 | 0203 | SLP-275 V/4 Přepěťová ochrana - optická signalizace poruchy Saltek | ks | 0 | 1 | 0
02 - Rozvaděč RP-M19 | 0204 | S201M-B10; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 10 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 1 | 0
02 - Rozvaděč RP-M19 | 0205 | S201M-B16; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 4 | 0
02 - Rozvaděč RP-M19 | 0206 | S203M-B16; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 1 | 0
02 - Rozvaděč RP-M19 | 0207 | F204AC-40/0,03; proudový chránič; čtyřpólový; jmenovitý proud: 40 A; citlivost: 30 mA; Typ: AC – pro střídavý reziduální proud (určeno pro obecné zátěže) | ks | 0 | 1 | 0
02 - Rozvaděč RP-M19 | 0208 | Sada zámku s klíčem pro Mistral41W, pro plná dvířka | ks | 0 | 1 | 0
03 - Rozvaděč RP-M20 | 0301 | Rozvodnice nástěnná IP41/36M (12x3), Mistral41W vč. N/PE, plná dvířka | ks | 0 | 1 | 0
03 - Rozvaděč RP-M20 | 0302 | SHD203/32; 3 pólový odpínač; In: 32A; pro 415 V AC | ks | 0 | 1 | 0
03 - Rozvaděč RP-M20 | 0303 | SLP-275 V/4 Přepěťová ochrana - optická signalizace poruchy Saltek | ks | 0 | 1 | 0
03 - Rozvaděč RP-M20 | 0304 | S201M-B10; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 10 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 1 | 0
03 - Rozvaděč RP-M20 | 0305 | S201M-B16; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 3 | 0
03 - Rozvaděč RP-M20 | 0306 | S203M-B16; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 2 | 0
03 - Rozvaděč RP-M20 | 0307 | F204AC-40/0,03; proudový chránič; čtyřpólový; jmenovitý proud: 40 A; citlivost: 30 mA; Typ: AC – pro střídavý reziduální proud (určeno pro obecné zátěže) | ks | 0 | 1 | 0
03 - Rozvaděč RP-M20 | 0308 | Sada zámku s klíčem pro Mistral41W, pro plná dvířka | ks | 0 | 1 | 0
04 - Rozvaděč RP-M21 | 0401 | Rozvodnice nástěnná IP41/36M (12x3), Mistral41W vč. N/PE, plná dvířka | ks | 0 | 1 | 0
04 - Rozvaděč RP-M21 | 0402 | SHD203/32; 3 pólový odpínač; In: 32A; pro 415 V AC | ks | 0 | 1 | 0
04 - Rozvaděč RP-M21 | 0403 | SLP-275 V/4 Přepěťová ochrana - optická signalizace poruchy Saltek | ks | 0 | 1 | 0
04 - Rozvaděč RP-M21 | 0404 | S201M-B10; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 10 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 1 | 0
04 - Rozvaděč RP-M21 | 0405 | S201M-B16; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 4 | 0
04 - Rozvaděč RP-M21 | 0406 | F204AC-40/0,03; proudový chránič; čtyřpólový; jmenovitý proud: 40 A; citlivost: 30 mA; Typ: AC – pro střídavý reziduální proud (určeno pro obecné zátěže) | ks | 0 | 1 | 0
04 - Rozvaděč RP-M21 | 0407 | Sada zámku s klíčem pro Mistral41W, pro plná dvířka | ks | 0 | 1 | 0
05 - Rozvaděč RP-M22 | 0501 | Rozvodnice nástěná, 8 Modulů, plastová plná dvířka, krytí IP41, řada Mistral41W, včetně N+PE svorek (6 + 6) | ks | 0 | 1 | 0
05 - Rozvaděč RP-M22 | 0502 | SHD203/32; 3 pólový odpínač; In: 32A; pro 415 V AC | ks | 0 | 1 | 0
05 - Rozvaděč RP-M22 | 0503 | SLP-275 V/4 Přepěťová ochrana - optická signalizace poruchy Saltek | ks | 0 | 1 | 0
05 - Rozvaděč RP-M22 | 0504 | S201M-B10; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 10 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 1 | 0
05 - Rozvaděč RP-M22 | 0505 | S201M-B16; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 2 | 0
05 - Rozvaděč RP-M22 | 0506 | F202AC-25/0,03; proudový chránič; dvojpólový; jmenovitý proud: 25 A; citlivost: 30 mA; Typ: AC – pro střídavý reziduální proud (určeno pro obecné zátěže) | ks | 0 | 1 | 0
05 - Rozvaděč RP-M22 | 0507 | Sada zámku s klíčem pro Mistral41W, pro plná dvířka | ks | 0 | 1 | 0
06 - Doplnění rozvaděčů | 0601 | (RH) S203M-D20; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 20 A, vypínací charakteristika: D, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 1 | 0
06 - Doplnění rozvaděčů | 0602 | (R1,R3) S201M-B10; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 10 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 2 | 0
06 - Doplnění rozvaděčů | 0603 | (R1) S201M-B16; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 1 | 0
06 - Doplnění rozvaděčů | 0604 | (R1) S203M-B32; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 32 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 1 | 0
06 - Doplnění rozvaděčů | 0605 | (R2) S203M-B25; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 25 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 5 | 0
07 - Svítidla, zdroje | 0701 | A - MODUS LLX 2x58 W hliník DP typ 2, nízké, 2 EP, Kód: LLX258ALDP2EP2 | ks | 0 | 9 | 0
07 - Svítidla, zdroje | 0702 | B - MODUS LLX 2x58 W bílá, nízké, EP, Kód: LLX258BEP | ks | 0 | 1 | 0
07 - Svítidla, zdroje | 0703 | C - MODUS SB 1x15 W bílá,EP, Kód: SB115EP | ks | 0 | 4 | 0
07 - Svítidla, zdroje | 0704 | D - Svítidlo BRS, 8x12 LED, 3000 K, kryt opál PMMA, IP40, prům. 480mm, 900mA, Kód: BRS3KO480V3/ND | ks | 0 | 4 | 0
07 - Svítidla, zdroje | 0705 | E - MODUS LLX 2x36 W hliník DP typ 2, nízké, EP, Kód: LLX236ALDP2EP | ks | 0 | 48 | 0
07 - Svítidla, zdroje | 0706 | F - MODUS AREL, asymetrický reflektor,1200mm, přisazené/závěsné, LED 840 LED, SELV 925mA, nestmívatelné Kód: AREL4000RMAS4ND | ks | 0 | 10 | 0
07 - Svítidla, zdroje | 0707 | Zářivka 58W 840 T8, PHILIPS MASTER TL-D, zářivková trubice | ks | 0 | 20 | 0
07 - Svítidla, zdroje | 0708 | Zářivka 36W 840 T8, PHILIPS MASTER TL-D, zářivková trubice | ks | 0 | 96 | 0
07 - Svítidla, zdroje | 0709 | zářivková trubice T8/15W | ks | 0 | 4 | 0
07 - Svítidla, zdroje | 0710 | X - svítidlo stropní přisazené vč. Zdroje (2.np) | ks | 0 | 2 | 0
07 - Svítidla, zdroje | 0711 | Závěsný systém var. A - 2 lanka Y, s krytkami (svítidlo F) | ks | 0 | 10 | 0
08 - Elektromontáže | 0801 | 3559-A01345Přístroj spínače jednopólového | ks | 0 | 35 | 0
08 - Elektromontáže | 0802 | 3558A-A651 B Kryt spínače kolébkového | ks | 0 | 29 | 0
08 - Elektromontáže | 0803 | 3558A-A00620 BKryt spínače kolébkového s popisovým polem | ks | 0 | 6 | 0
08 - Elektromontáže | 0804 | 3558A-A27 Pole popisové bez symbolu | ks | 0 | 6 | 0
08 - Elektromontáže | 0805 | 3425A-0344 B Spínač trojpólový páčkový zapuštěný | ks | 0 | 2 | 0
08 - Elektromontáže | 0806 | 5519A-A02357 B Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami | ks | 0 | 37 | 0
08 - Elektromontáže | 0807 | 3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný | ks | 0 | 71 | 0
08 - Elektromontáže | 0808 | 3901A-B20 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný | ks | 0 | 3 | 0
08 - Elektromontáže | 0809 | 3901A-B30 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný | ks | 0 | 3 | 0
08 - Elektromontáže | 0810 | Čidlo + detektor přítomnosti IS4-DP 230V | ks | 0 | 3 | 0
08 - Elektromontáže | 0811 | Časové relé multifunkční - SMR-T | ks | 0 | 3 | 0
08 - Elektromontáže | 0812 | Osazená skříňka, bezpečnostní STOP tlačítko, uvolnění otočením, barva: žlutá, CEPY1-1001 | ks | 0 | 1 | 0
08 - Elektromontáže | 0813 | 1011-0-0816 CZ Přístroj spínače trojpólového | ks | 0 | 3 | 0
08 - Elektromontáže | 0814 | 3558A-A00933 BKryt jednoduchý s potiskem, s čirým průzorem | ks | 0 | 3 | 0
08 - Elektromontáže | 0815 | 3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný | ks | 0 | 3 | 0
08 - Elektromontáže | 0816 | Krabice + bezšroub.svorky | ks | 0 | 50 | 0
08 - Elektromontáže | 0817 | 005.CS.K - KRABICE HF IP65, konfigurace KB, barva ŠEDÁ/RAL 7035 + + bezšroub.svorky | ks | 0 | 18 | 0
08 - Elektromontáže | 0818 | Parapetní kanál PK 140x70D HD (2m) ,vč. Příslušenství | m | 0 | 40 | 0
08 - Elektromontáže | 0819 | Kanál SK 40x20 stínící 2m | m | 0 | 40 | 0
08 - Elektromontáže | 0820 | Krabice KP PK do kanálu | ks | 0 | 100 | 0
08 - Elektromontáže | 0821 | Podložka 8440-12 přístrojová dvojitá | ks | 0 | 50 | 0
08 - Elektromontáže | 0822 | 5519A-A02357 B Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami | ks | 0 | 86 | 0
08 - Elektromontáže | 0823 | 5589A-A02357 B Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím | ks | 0 | 14 | 0
08 - Elektromontáže | 0824 | Napájecí zdroj 0-25V AC/DC, 10A, IP30 (typ 5312.1) | ks | 0 | 2 | 0
09 - Kabely, trubky, lišty | 0901 | Kanál EKD 100x40 vč.víka bílá 2m | m | 0 | 8 | 0
09 - Kabely, trubky, lišty | 0902 | Lišta LHD 40x20 vkládací bílá 2m | m | 0 | 65 | 0
09 - Kabely, trubky, lišty | 0903 | Lišta LHD 40x40 vkládací bílá 2m | m | 0 | 46 | 0
09 - Kabely, trubky, lišty | 0904 | Trubka ohebná KOPOFLEX 40 | m | 0 | 15 | 0
09 - Kabely, trubky, lišty | 0905 | CYKY-J 5x4 (CYKY 5Cx4) silový kabel | m | 0 | 60 | 0
09 - Kabely, trubky, lišty | 0906 | Kabel CYKY-J 3x4 | m | 0 | 20 | 0
09 - Kabely, trubky, lišty | 0907 | Kabel CYKY-O 2x4 | m | 0 | 20 | 0
09 - Kabely, trubky, lišty | 0908 | CYKY-J 5x2,5 (CYKY 5Cx2,5) silový kabel | m | 0 | 150 | 0
09 - Kabely, trubky, lišty | 0909 | Kabel CYKY-O 3x2,5 | m | 0 | 30 | 0
09 - Kabely, trubky, lišty | 0910 | CYKY-J 3x2,5 (CYKY 3Cx2,5) silový kabel | m | 0 | 700 | 0
09 - Kabely, trubky, lišty | 0911 | CYKY-J 3x1,5 (CYKY 3Cx1,5) silový kabel | m | 0 | 660 | 0
09 - Kabely, trubky, lišty | 0912 | CYKY-O 3x1,5 (CYKY 3Ax1,5) silový kabel | m | 0 | 200 | 0
09 - Kabely, trubky, lišty | 0913 | H05RR-F 5G2,5 (CGSG 5Cx2,5) 5x2,5 pryžový kabel k pohyblivým přívodům | m | 0 | 6 | 0
09 - Kabely, trubky, lišty | 0914 | ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 | ks | 0 | 145 | 0
09 - Kabely, trubky, lišty | 0915 | ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 4 mm2 | ks | 0 | 5 | 0
09 - Kabely, trubky, lišty | 0916 | ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 6 mm2 | ks | 0 | 30 | 0
10 - Pomocné stavební práce | 1001 | vybourání otvoru v betonu, plochy do 15 x 15 cm, tloušťky přes 45 do 60 cm | ks | 0 | 3 | 0
10 - Pomocné stavební práce | 1002 | vybourání otvoru v cihle, plochy přes 15 x 15 cm do 30 x 30 cm, tloušťky přes 45 do 60 cm | ks | 0 | 1 | 0
10 - Pomocné stavební práce | 1003 | vybourání otvoru v cihle, plochy přes 15 x 15 cm do 30 x 30 cm, tloušťky přes 15 do 30 cm | ks | 0 | 5 | 0
10 - Pomocné stavební práce | 1004 | vysekání kapsy ve zdivu z cihel, 10 x 10 x 8 cm | kus | 0 | 105 | 0
10 - Pomocné stavební práce | 1005 | vysekání rýh v cihle, hloubky přes 5 do 7 cm, šířky přes 10 do 15 cm | m | 0 | 20 | 0
10 - Pomocné stavební práce | 1006 | vysekání rýh v cihle, hloubky do 3 cm, šířky přes 3 do 5 cm | m | 0 | 100 | 0

## Ostatní
Polozka | Popis | Jednotka | Kc/jed | Mnozstvi | Kc bez DPH
001 | Demontáže | hod | 0 | 60 | 0
002 | Úprava stávajících rozvaděčů | hod | 0 | 6 | 0
003 | Výchozí revize | hod | 0 | 27 | 0
004 | PPV - 6% z mat.+mont. | % | 0 | 0.06 | 0
005 | Doprava - 3,6% z mat. | % | 0 | 0.036 | 0
006 | Přesun - 4,0% z mat | % | 0 | 0.04 | 0
007 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 0 | 1 | 0