## List1
Rekapitulace
Název akce:
"ZŠ Hamr, Litvínov - slaboproudé instalace“
02/2018 |  |  |  |  | Martin Horák
# | Popis |  |  |  | cena
1 | Zařízení pro přivolání pomoci |  |  |  | 0
2 | STK |  |  |  | 0
3 | WLAN |  |  |  | 0
4 | Multimediální vybavení |  |  |  | 0
5 | Jednotný čas |  |  |  | 0
6 | Školní rozhlas |  |  |  | 0
7 | Domácí telefon |  |  |  | 0
| Součet bez DPH |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Poznámky:
ZŠ Hamr, Litvínov - slaboproudé instalace
# | Popis | m.j. | počet | cena / m.j. | cena
Zařízení pro přivolání pomoci
TECHNOLOGIE
| Sada asistenčního systému (táhlo, tlačítko, zdroj), D+M | ks | 3 |  | 0
| Indikátor nad dveře pro asistenční systém, D+M | ks | 3 |  | 0
| Jednotka asistenčního systému - 4 vstupy, bez zdroje, D+M | ks | 1 |  | 0
| Napájecí zdroj pro asistenční systém, D+M | ks | 2 |  | 0
| Instalační krabice univerzální KU68, pod omítku, D+M | ks | 9 |  | 0
TRASY
| Oranžový stíněný kabel 1x2x0,8, B2caS1D0, D+M | m | 45 |  | 0
| Kabel komunikační U/UTP, Cat5E, LSOH, D+M | m | 150 |  | 0
| Trubka ohebná (samozhášivá, oheň nešířící), D+M | m | 45 |  | 0
OSTATNÍ NÁKLADY
| Drobný a nespecifikovaný. | kpl | 1 |  | 0
| Konektory a propojovací kabely. | kpl | 1 |  | 0
| Zednické práce, průrazy, drážkování | kpl | 1 |  | 0
| Oživení a konfigurace systému. | kpl | 1 |  | 0
| Dokumentace skutečného stavu. | kpl | 1 |  | 0
| Výchozí revize a protokol. | kpl | 1 |  | 0
| Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
| Režijní náklady, doprava materiálu. | kpl | 1 |  | 0
| Mezisoučet Zařízení pro přivolání pomoci |  |  |  | 0
STK
TECHNOLOGIE
| Stojanový RACK rozváděč, 45U, 800x900, včetně příslušenství, D+M | ks | 1 |  | 0
| Ventilační jednotka, 4x ventilátor, D+M | ks | 2 |  | 0
| 19"' vyvazovací panel 1U, 5x háček 60x30mm zacvakávací pro čtvercový otvor 9x9, D+M | ks | 4 |  | 0
| Vertikální vyvazovací panel, D+M | ks | 2 |  | 0
| Osvětlovací jednotka 1U, D+M | ks | 1 |  | 0
| Patch panel, 48p, cat6, UTP, 2U, D+M | ks | 2 |  | 0
| Patch kabel, různé délky, cat6, UTP, D+M | ks | 80 |  | 0
| Switch 50-port Gigabit WebManaged switch: 44x Gigabit metal + 4x Gigabit combo (metal/SFP) + 2x SFP, PoE 802.3at (High Power, 30W) - Power budget 370W, IPv6, 802.3az (Green), Layer 2-4 security options, L2 Multicast, fanless, 19" rackmount, D+M | ks | 2 |  | 0
| Zásuvka 2xRJ45 do zdi, D+M | ks | 6 |  | 0
| Zásuvka 2xRJ45 do pop-up krabice, katedra, D+M | ks | 6 |  | 0
| Zásuvka pro HDMI do zdi, D+M | ks | 6 |  | 0
| Krabice elektroinstalační KU68, D+M | ks | 12 |  | 0
| Pop-up krabice prostor pro 8 modulů, včetně sady pro instalaci do nábytku, D+M | ks | 6 |  | 0
| Měření datového bodu, včetně protokolu, D+M | ks | 24 |  | 0
TRASY
| Plechový kabelový žlab 250/100, včetně kovové stínící přepážky pro oddělení vedení, uchycení a příslušenství, D+M | m | 250 |  | 0
| Podlahový pozinkový kanál, D+M | m | 30 |  | 0
| Kabel komunikační U/UTP, Cat6, LSOH, D+M | m | 1525 |  | 0
| Trubka ohebná (samozhášivá, oheň nešířící), D+M | m | 400 |  | 0
OSTATNÍ NÁKLADY
| Drobný a nespecifikovaný. | kpl | 1 |  | 0
| Konektory a propojovací kabely. | kpl | 1 |  | 0
| Zednické práce, průrazy, drážkování | kpl | 1 |  | 0
| Oživení a konfigurace systému. | kpl | 1 |  | 0
| Dokumentace skutečného stavu. | kpl | 1 |  | 0
| Výchozí revize a protokol. | kpl | 1 |  | 0
| Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
| Režijní náklady, doprava materiálu. | kpl | 1 |  | 0
| Mezisoučet STK |  |  |  | 0
WLAN
TECHNOLOGIE
| Unifikovaný WiFi AP 802.11 a/b/g/n, minimálně 59 účastníků/AP, D+M | ks | 29 |  | 0
| Firewall - Unifikovaná bezpečnostní brána, Antivir, Antyspam, Content filtering, včetně licence na 1 rok, D+M | ks | 1 |  | 0
| Firewall - licence na 1rok - Antivir, Antyspam, Content filtering, D+M | ks | 4 |  | 0
| Wifi LAN Controller pro až 64 AP, D+M | ks | 1 |  | 0
| Měření datového bodu, včetně protokolu, D+M | ks | 29 |  | 0
TRASY
| Kabel komunikační U/UTP, Cat6, LSOH, D+M | m | 1550 |  | 0
| Trubka ohebná (samozhášivá, oheň nešířící), D+M | m | 500 |  | 0
OSTATNÍ NÁKLADY
| Drobný a nespecifikovaný. | kpl | 1 |  | 0
| Konektory a propojovací kabely. | kpl | 1 |  | 0
| Zednické práce, průrazy, drážkování | kpl | 1 |  | 0
| Oživení a konfigurace systému. | kpl | 1 |  | 0
| Dokumentace skutečného stavu. | kpl | 1 |  | 0
| Výchozí revize a protokol. | kpl | 1 |  | 0
| Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
| Režijní náklady, doprava materiálu. | kpl | 1 |  | 0
| Mezisoučet WLAN |  |  |  | 0
Multimediální vybavení
TECHNOLOGIE
| Interaktivní tabule pro přední projekci. Ovládání tabule dotykem s možností psaní a ovládání jak dotykem, tak popisovačem (perem). 4-kamerová snímací technologie pro přesný dotyk. Umožňovat práci 2 žáků současně - 4 současné dotyky pro ovládání i psaní, ovládání gesty. V dodávce dvě pera (pasivní, bezbateriová, bezúdržbová). Součástí tabule je aktivní panel řešící přepínání aktivit - ovládání/psaní s možností volby barvy popisovače/mazání/kalibrace plochy/virtuální klávesnice. Velikost aktivní plochy min. 188 x 117 cm s poměrem stran 16:10. | ks | 6 |  | 0
| Software pro přípravu a sdílení digitálních učebních materiálů, prostředí software lokalizované do češtiny, obsahuju šablony, interaktivní a multimediální obrázky (animace) a pozadí pro přípravu podkladů pro výuku vč. návodů v češtině. Software obsahuje nástroje pro import, zpracování a ovládání 3D obrázků. Licence umnožňuje instalaci až pro 4 PC. Po dobu následujících 12 měs. záruka na bezplatný upgrade. | ks | 6 |  | 0
| Datový projektor s optikou pro ultra krátkou projekční vzdálenost, svítivost 3500 ANSI/LM, LCD technologie, lampa s životností až 9 000 hodin (v ECO režimu), nativní rozlišení WXGA, poměr stran 16:10, kontrast 14 000:1, Projekční poměr 0,28:1. Konektivita: RS-232C, MHL, Ethernet, vstup pro mikrofon, VGA vstup (2x), Audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, USB 2.0 typu A, VGA výstup, Audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (3x), HDMI vstup (3x), USB 2.0 typu B. Zabudovaný reproduktor. Včetně držáku pro nástěnnou montáž. | ks | 6 |  | 0
| Reproduktory s možností uchycení na zeď nebo plyonový pojezd, stereo, aktivní, 2 x 20W, vč. montážních úchytů. | ks | 6 |  | 0
| Pylonový pojezd s křídly. Stabilní konstrukce z hliníkových profilů o výšce min.250cm. Rozsah posunu min. 100cm. Rozložení hmotnosti sestavy na stěnu a podlahu. Integrovaný úchyt pro držák projektoru. Boční křídla k interaktivní tabuli pro popisování fixou,nebo křídou.Možnost kombinace: z venku pro psaní křídou, uvnitř pro psaní fixou - nebo naopak, celá fixová, celá křídová. | ks | 6 |  | 0
| Notebook pro učitele, minimální specifikace: Operační systém: Windows 10 Pro, Procesor: Intel® Core™ i5-7200U (2,5 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra), Paměť: 8 GB DDR4 2400 MHz SDRAM (1 x 8 GB), Pevný disk: 256 GB SSD, Displej:15,6" 1 920 x 1 080 Matný IPS displej, LED podsvícení, Full HD rozlišení, UWVA, Numerická klávesnice: Ano, Web kamera: HD 720p, Síť: 10/100/1000, Bezdrátová komunikace: WLAN: 802.11a/b/g/n/ac (2x2) (podpora standardu Miracast), Bluetooth: BT4.2, 1x USB-C, 2x USB 3.1, 1x USB 2.0, 1x kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu, 1x HDMI, 1x VGA, 1x RJ-45 (LAN), Čtečka paměťových karet: SD (SD, SDHC, SDXC), Záruka: 36 měs. NBD. | ks | 6 |  | 0
| Kabel HDMI (male-male), 10 m, vysoce flexibilní kabel s trojitým stíněním, podpora rozlišení 4K*2K @ 60Hz, Audio-Return Channel (ARC), 3D, HDCP, CEC. Audio - linkový kabel, 20 m, ultra flexibilní, dvojité stínění, 3.5 mm jack MM, zlacené konektory. | ks | 6 |  | 0
TECHNOLOGIE JAZYKOVÉ UČEBNY 308, 312
| Ovládací SW pro organizaci aktivit v laboratoři. Monitoring jednotlivých stanic, propojování připojených audio signálů (interkom) a přepínání signálů pro video. Organizace třídy, databáze pro zasedací pořádek. Režimy prezentace, monitoring a podpora studentů při cvičení, párování a práce až v 5 skupinách, cvičení, testování. Ovládání lokálního CD/DVD přehrávače v PC. Součástí je softwarový přepínač videa tabletů: sdílení a monitoring, vypnutí signálu studentských tabletů, adresné posílání textových zpráv; záznam připojeného audio kanálu (zvolený student; studentský pár; skupina). | ks | 48 |  | 0
| Učitelský SW modul pro LAN přístup do databáze studijních materiálů, mimo jazykovou laboratoř. Příprava cvičení, kontrola vyplněných úkolů. S garantovaným upgradem po dobu 5-ti let. | ks | 4 |  | 0
| Systémový náhlavní set - sluchátka/mikrofon, provedení z pružného polyetylénu - odolné hrubému zacházení, uzavřená stereofonní sluchátka, kondenzátorový mikrofon, polstrovaný a nastavitelný náhlavní most, Sluchátka: min freq. rozsah 20 Hz - 20 kHz, impedance 2x 32 Ω, min citlivost 97 dB SPL/1mW, Mikrofon: min. freq. rozsah 100 Hz - 20 kHz, impedance < 2,2 kΩ, min. citlivost -47 ± 3dBV dBV, odstup signál/šum 56 dBA, konektory: 1x 3,5mm stereo jack - mikrofon, 1x 3,5mm stereo jack - sluchátka, kabel min. 1,8 m. Váha max 0,3kg. | ks | 50 |  | 0
| PC ovládací a prezentační stanice pro učitele: Minimální konfigurace: case SFF s min. 200W zdrojem s účinnosti 92%, výkon CPU min. 7000 bodu dle nezávislého testu benchmark.net, operační paměť 4GB DDR4, pevný SSD disk s kapacitou 256GB, DVD-RW optická mechanika, Gbit síťová karta, Wifi standardu 802.11ac, Bluetooth, čtečka pam. karet, min. 2x DisplayPort a 1x video výstup VGA, sériový port RS-232, klávesnici a myš stejného výrobce, operační systém s podporu AD (domény). | ks | 2 |  | 0
| Záložní zdroj napájení s minimální konfigurací: výstupní výkon 720W / 1200VA, s účinnosti 89% / 85% při plném / polovičním zatížení, 1x IEC vstup, 4x CEE zásuvka s ochranným kolíkem zajišťující napájení v případě výpadku proudu, 4x CEE zásuvka s ochranným kolíkem s přepěťovou ochranou, s přepěťovou ochranou analogové telefonní linky RJ11, s přepěťovou ochranou datové linky RJ45. | ks | 2 |  | 0
| Monitor s min. viditelnou uhlopříčkou 20.7", s LED podsvícením, formátu 16:9, rozlišením 1920x1080 bodu, video vstupy DVI a VGA, odezva 5ms, dynamickým kontrastním poměrem 5mil:1, jas 200cd/m2, 3 roky záruky. | ks | 4 |  | 0
| Webová kamera s minimální konfigurací: Videohovory v rozlišení Full HD 1080p (až 1920 x 1080 pixelů) s nejnovější verzí SW videokonferenčních klientu, videohovory v rozlišení HD 720p (až 1280 x 720 pixelů) s podporovanými klienty, záznam videa Full HD (až 1920 x 1080 pixelů), komprese videa H.264, vestavěné duální stereofonní mikrofony s automatickým potlačením šumu, automatická korekce špatného osvětlení, univerzální klip s možností připevnění ke stativu pro přichycení k notebookům, monitorům LCD nebo CRT, 3 roky záruky. | ks | 2 |  | 0
| Pracovní stanice pro žáky: 9,7palcový (úhlopříčně) Multi‑Touch plně laminovaný displej IPS 2048 × 1536, 64bitový proceso, paměť 128 GB, WiFia/b/g/n/​ac (2,4 GHz a 5 GHz), Bluetooth 4.0, přední kamera 1,2 Mpix, zadní fotoaparát 8 Mpix (AF), systémový konektor Lightning, operační systém iOS 8, digitální kompas, akcelerometr, gyroskop, barometr, čidlo pro automatickou regulaci jasu, baterie s výdrží až 10 hodin, hmotnost 437 gramů, tloušťka 7,5 mm. Včetně ochraného obalu Cover s magnetickým pantem, funkcí stojánku a probuzení tabletu otevřením obalu. Záruka: 12 měsíců. | ks | 48 |  | 0
| Dobíjecí a úložná skříňka pro tablety s minimální konfigurací: počet zařízení až 32 ks. Max. velikost zařízení - 44 x 465 x 342mm (mm), Rozměry [mm] (Š x H x V) 1015 x 703 x 1115, barevné provedení: fialová, modrá, šedá, oranžová, lime. | ks | 2 |  | 0
| Access point, Stropní / nástěnné Dual Radio AP, 802.11a/c, dvě rádia, 2.4GHz a 5GHz, 6 optimalizovaných embedded antén, 3x3 MIMO, PoE 12.5W, management, 2x RJ45 | ks | 2 |  | 0
| Switch 8port 10/100/1000, managed, IPv6, desktop, PoE max. 70W | ks | 2 |  | 0
TECHNOLOGIE MOBILNÍ UČEBNA
| Notebook pro žáky: Displej 12.2" / 1920 x 1200 (WUXGA) / IPS / Dotykový / 4jádrový procesor Intel Pentium N4200 / 4GB RAM / 64 GB (eMMC) / Intel - HD Graphics 505 / Bez mechaniky / Grafické výstupy USB Type-C / Dokovací konektor, Kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu, USB 3.0, USB 3.1 Type-C / BlueTooth, Wi-Fi 802.11n / Integrovaná čtečka karet, Touchpad, Webkamera / Windows 10 Home / Černá | ks | 25 |  | 0
| Notebook pro učitele, minimální specifikace: Operační systém: Windows 10 Pro, Procesor: Intel® Core™ i5-7200U (2,5 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra), Paměť: 8 GB DDR4 2400 MHz SDRAM (1 x 8 GB), Pevný disk: 256 GB SSD, Displej:15,6" 1 920 x 1 080 Matný IPS displej, LED podsvícení, Full HD rozlišení, UWVA, Numerická klávesnice: Ano, Web kamera: HD 720p, Síť: 10/100/1000, Bezdrátová komunikace: WLAN: 802.11a/b/g/n/ac (2x2) (podpora standardu Miracast), Bluetooth: BT4.2, 1x USB-C, 2x USB 3.1, 1x USB 2.0, 1x kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu, 1x HDMI, 1x VGA, 1x RJ-45 (LAN), Čtečka paměťových karet: SD (SD, SDHC, SDXC), Záruka: 36 měs. NBD. | ks | 1 |  | 0
| Dobíjecí a úložná skříňka pro tablety s minimální konfigurací: počet zařízení až 32 ks. Max. velikost zařízení - 44 x 465 x 342mm (mm), Rozměry [mm] (Š x H x V) 1015 x 703 x 1115, barevné provedení: fialová, modrá, šedá, oranžová, lime. | ks | 1 |  | 0
TECHNOLOGIE VZDÁLENÉHO PŘÍSTUPU - VOLITELNÉ
| Pracovní stanice určena pro nepřetržitý provoz s minimální konfigurací: Case s min. 400W zdrojem s účinností 92%, sestav pro provoz 24/7, výkon CPU min. 7000 bodu dle nezávislého testu benchmark.net, operační paměť min. 4GB DDR4, SSD disk s kapacitou min. 256GB, DVD-RW optická mechanika, Gbit síťová karta, min. 1x video výstup VGA a 2x DP, klávesnici a myš stejného výrobce, operační systém s podporu AD (domény). Včetně redukce DVI/DP. | ks | 1 |  | 0
| NAS úložiště s minimální konfigurací: dvou-jádrový procesor, rychlosti šifrovaného čtení 111MB/s, zápisu 74MB/s, jedno Gbit síťové rozhraní, 2x USB 3.0, hardwarové šifrování, možnost výměny disků za provozu, přihlášení uživatelů domény, včetně softwarového vybavení pro zálohování dat. | ks | 1 |  | 0
| HDD pro provoz 24/7 a RAID kompatibilní, min. kapacita 2TB s 7.200ot/s, rozhraní SATA s přenosovou rychlosti 6Gb/s, formátu 3.5“ - Vždy dva ks (RAID1). | ks | 2 |  | 0
| Záložní zdroj napájení s výstupním výkonem 720W / 1200VA, s účinnosti 89% / 85% při plném / polovičním zatížení, 1x IEC vstup 4x CEE zásuvka s ochranným kolíkem zajišťující napájení v případě výpadku proudu, 4x CEE zásuvka s ochranným kolíkem s přepěťovou ochranou, s přepěťovou ochranou analogové telefonní linky RJ11, s přepěťovou ochranou datové linky RJ45. Cena včetně dopravy, instalace. | ks | 1 |  | 0
| SW modul pro internetový přístup do databáze studijních materiálů, možnost vyplňování učitelem přiřazených samostatných nebo domácích úkolů mimo jazykovou laboratoř. Licence je platná pro databázi studentů do 499 osob. S garantovaným upgradem po dobu 5-ti let. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | ks | 1 |  | 0
MONTÁŽ TECHNOLOGIÍ
| Instalace audio - video techniky (datový projektor, interaktivní tabule, pylonový pojezd, reproduktory) | ks | 6 |  | 0
| Instalace kabeláže včetně konektorů (příprava a pokládka kabelového svazku). Konektory: audio, video, řízení, napájení) | ks | 6 |  | 0
| Instalace jazykové laboratoře, kompletní seřízení, testování systému | ks | 2 |  | 0
| Programování a SW práce | ks | 2 |  | 0
| Rozvojové školení dle metodiky Robotel - začátečník 3 hod. on-line školení lektorem výrobce, v českém jazyce, doporučeno pro max. 6 účastníků vč. technické asistence | ks | 1 |  | 0
| Rozvojové školení dle metodiky Robotel - opakování, dle externího požadavku 3 hod. on-line školení lektorem výrobce, v českém jazyce, doporučeno pro max. 6 účastníků vč. technické asistence | ks | 1 |  | 0
PŘÍPRAVA INDUKČNÍCH SMYČEK
| Kabel 3x1mm2 | m | 240 |  | 0
| Trubka ohebná (samozhášivá, oheň nešířící) | m | 200 |  | 0
OSTATNÍ NÁKLADY
| Drobný a nespecifikovaný. | kpl | 1 |  | 0
| Konektory a propojovací kabely. | kpl | 1 |  | 0
| Dokumentace skutečného stavu. | kpl | 1 |  | 0
| Výchozí revize a protokol. | kpl | 1 |  | 0
| Režijní náklady, doprava materiálu. | kpl | 1 |  | 0
| Mezisoučet Multimediální vybavení |  |  |  | 0
Jednotný čas
TECHNOLOGIE
| Hlavní hodiny pro prostředí počítačových sítí, D+M | ks | 1 |  | 0
| Přijímač radiosignálu, včetně 10m kabelu, IP55, D+M | ks | 1 |  | 0
| Podružné nástěnné hodiny, 28cm, minutové impulzy, bez vteřinové ručičky, D+M | ks | 27 |  | 0
TRASY
| Kabel komunikační U/UTP, Cat5E, LSOH, komunikace hodin, D+M | m | 400 |  | 0
| Kabel komunikační U/UTP, Cat5E, LSOH, připojení do sítě, D+M | m | 40 |  | 0
| Trubka ohebná (samozhášivá, oheň nešířící), D+M | m | 100 |  | 0
OSTATNÍ NÁKLADY
| Demontáž stávajícího systému | h | 50 |  | 0
| Drobný a nespecifikovaný. | kpl | 1 |  | 0
| Konektory a propojovací kabely. | kpl | 1 |  | 0
| Zednické práce, průrazy, drážkování | kpl | 1 |  | 0
| Oživení a konfigurace systému. | kpl | 1 |  | 0
| Dokumentace skutečného stavu. | kpl | 1 |  | 0
| Výchozí revize a protokol. | kpl | 1 |  | 0
| Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
| Režijní náklady, doprava materiálu. | kpl | 1 |  | 0
| Mezisoučet Jednotný čas |  |  |  | 0
Školní rozhlas
TECHNOLOGIE
| Rozhlasová WiFi ústředna, 3 zóny, 180W, D+M | ks | 1 |  | 0
| Zesilovač 2x200W RMS, D+M | ks | 1 |  | 0
| Reproduktor 100V/10W, 93dB, 100Hz-17kHz, D+M | ks | 23 |  | 0
| Regulátor hlasitosti reproduktoru, D+M | ks | 23 |  | 0
| Krabice elektroinstalační KU68, D+M | ks | 23 |  | 0
TRASY
| Kabel stíněný 2x1,5, D+M | ks | 520 |  | 0
| Kabel komunikační U/UTP, Cat5E, LSOH, připojení do sítě, D+M | m | 40 |  | 0
| Trubka ohebná (samozhášivá, oheň nešířící), D+M | m | 500 |  | 0
OSTATNÍ NÁKLADY
| Demontáž stávajícího systému | h | 50 |  | 0
| Drobný a nespecifikovaný. | kpl | 1 |  | 0
| Konektory a propojovací kabely. | kpl | 1 |  | 0
| Spojovací a upevňovací materiál. | kpl | 1 |  | 0
| Zednické práce, průrazy, drážkování | kpl | 1 |  | 0
| Oživení a konfigurace systému. | kpl | 1 |  | 0
| Dokumentace skutečného stavu. | kpl | 1 |  | 0
| Výchozí revize a protokol. | kpl | 1 |  | 0
| Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
| Režijní náklady, doprava materiálu. | kpl | 1 |  | 0
| Mezisoučet Školní rozhlas |  |  |  | 0
Domácí telefon
TECHNOLOGIE
| Základní audio jednotka s kamerou, D+M | ks | 2 |  | 0
| Modul indukční smyčky - anténa, D+M | ks | 2 |  | 0
| Rám pro instalaci do zdi, 2 moduly, D+M | ks | 2 |  | 0
| Krabice pro instalaci do zdi, 2 moduly, D+M | ks | 2 |  | 0
| Licence audio/video, D+M | ks | 2 |  | 0
| IP vnitřní 7" dotykový panel s WiFi pro povrch. Instalaci, D+M | ks | 1 |  | 0
TRASY
| Kabel komunikační U/UTP, Cat5E, LSOH, připojení do sítě, D+M | m | 80 |  | 0
| Trubka ohebná (samozhášivá, oheň nešířící), D+M | m | 20 |  | 0
OSTATNÍ NÁKLADY
| Drobný a nespecifikovaný. | kpl | 1 |  | 0
| Konektory a propojovací kabely. | kpl | 1 |  | 0
| Zednické práce, průrazy, drážkování | kpl | 1 |  | 0
| Oživení a konfigurace systému. | kpl | 1 |  | 0
| Dokumentace skutečného stavu. | kpl | 1 |  | 0
| Výchozí revize a protokol. | kpl | 1 |  | 0
| Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
| Režijní náklady, doprava materiálu. | kpl | 1 |  | 0
| Mezisoučet Domácí telefon |  |  |  | 0