## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Montážní materiál a práce | 0 | 0
HZS | 0 | 0
Dodávky | 0 | 0
Seznam výrobců | =PRODUCERS()
Montážní ceník M21
Nezařazené

## Výkaz výměr
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montážní položka | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Montážní materiál a práce
[8 empty] | 0 | 0
Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek nástěnných plastových, čtyřhranných ACIDUR
10 mm2 | ks | 4 |  | 0 | 010353 |  | 0 | 0 | 0
do 4 mm2 | ks | 6 |  | 0 | 010351 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Montáž lišt a kanálků protahovacích, šířky
do 20 mm | m | 85 |  | 0 | 010101 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Montáž trubek elektroinstalačních-plastových tuhých
pevně, 16 mm | m | 6 |  | 0 | 010021 |  | 0 | 0 | 0
pevně, 23 mm | m | 6 |  | 0 | 010022 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Montáž izolovaných vodičů, šnůr a kabelů měděných uložených pod omítku ve stěně CYKY, CYBY, CYMY, NYM
2 x 1,5 mm2 O | m | 30 |  | 0 | 800101 |  | 0 | 0 | 0
3 x 2,5 mm2 | m | 20 |  | 0 | 800106 |  | 0 | 0 | 0
3 x 1,5 mm2 J | m | 95 |  | 0 | 800105 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY
4 x 10 mm2 | m | 590 |  | 0 | 810054 |  | 0 | 0 | 0
4 x 16 mm2 | m | 70 |  | 0 | 810054 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji
do 2,5 mm2 | ks | 75 |  | 0 | 100001 |  | 0 | 0 | 0
10 mm2 | ks | 200 |  | 0 | 100014 |  | 0 | 0 | 0
120 mm2 | ks | 48 |  | 0 | 100009 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké vypínačů, řazení
1-jednopólových | ks | 6 |  | 0 | 110001 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, nástěnných 25 A, provedení
3P + PE | ks | 2 |  | 0 | 111061 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Montáž zásuvek 2P+Z do vlhka s víčkem
2P + PE | ks | 6 |  | 0 | 111011 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti
přes 50 do 100kg | ks | 5 |  | 0 | 190003 |  | 0 | 0 | 0
do 20 kg | ks | 2 |  | 0 | 190001 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti
přes 35 kg ( cenu ověřit ) | ks | 16 |  | 0 | 204104 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Montáž elektovýzbroje stožárů
1 okruh ( cenu ověřit ) | ks | 16 |  | 0 | 204201 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Montáž stožárů osvětlení bez zemních prací ostatních
do 12 m ( cenu ověřit ) | ks | 16 |  | 0 | 204011 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů, průmyslových nebo venkovních stropních závěsných na oku
hmotnosti do 10 kg ( cenu ověřit ) | ks | 16 |  | 0 | 202023 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Měření zemních odporů, zemnící sítě délky pásu
přes 200 do 500 m | ks | 1 |  | 0 | 280223 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Montáž uzemňovacího vedení v zemi s izolací spojů, vodičů FeZn
pásku do 120 mm2, v průmyslové výstavbě | m | 690 |  | 0 | 220021 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
VYTÝČENÍ TRATI
Kabelové vedení v zastaveném prostoru | km | 0.32 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
ŘEZÁNÍ SPÁRY
V asfaltu nebo betonu | m | 244 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
provizorní úprava povrchu | m | 244 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ
ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ
Zemina třídy 3-4,ručně | m3 | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU
Do rostlé zeminy bez bednění | m3 | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 0mm,hloubka 0mm | m | 325 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
Z prosáté zeminy, se zakrytím kabelu cihlami-napříč kabelu | m | 320 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 0mm,hloubka 0mm | m | 325 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
chránička korugovaná průměr 50mm červená | m | 680 |  | 0 | R |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Montážní materiál a práce - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
HZS
[8 empty] | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Montaz - výpomoce zednické, kotvení, průrazy, opravy | hod | 25 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 25 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
připojení mobilních buněk | hod | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Montážní mechanizmy - jeřáb 3 t. | hod | 30 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Doprava - 500km á 35Kč | kpl | 500 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
HZS - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Dodávky
[8 empty] | 0 | 0
Rozvodnice ER dle výkresové části - plast. sloupek s gravitačním základem - | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Rozvodnice R1 - dle výkresové části - plast,.sloupek s gravitačním základem vestavěná pl.rozvodnice R1 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Rozvodnice R3 - dle výkresové části - plast,.sloupek s gravitačním základem vestavěná pl.rozvodnice R1 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Rozvodnice R2 dle výkresové části - plast.rozvodnice objekt sklady | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Energosloupek dle výkresové části - plast. sloupek s gravitačním základem | kpl | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | 9602-Sběrný dvůr Hamr - D 1.4.2.
Projekt | Elektroinstalace
Investor | Město Litvínov, nám. Míru 11 - 436 01 Litvínov
Z. č. | 9602-02-2022
A. č. | 9602
Smlouva
Vypracoval | M.Fokt
Kontroloval
Datum | 08.03.2022
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5