## List1
Technická specifikace výrobků
NOVÁ PLAVECKÁ HALA LITVÍNOV
Položky z rozpočtu: 02 - Technologická část (bazénová technologie)
Pořadí | Charakteristika | Položka ve výkazu výměr | Způsob prokázání | Výrobce / výrobek | Poznámka: možnost uvedení např. realizované zakázky, na níž je výrobek dodavatelem použit
1. | Filtrační zařízení z polyesterového sklolaminátu | 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 | Technický list
2. | Filtrační médium – skelný, hydrofobní, filtrační materiál s filtrační schopností zachytit až 95 % částic a nečistot velikosti větší než 5 mikronů. Vyrobeno z barevného skla obsahující potřebné oxidy kovů chránící filtrační materiál před kolonizací bakteriemi a tvorbou biofilmu. (podrobný popis viz TZ BT) | 1.1a, 2.1a, 3.1a, 4.1a, 5.1a | Technický list. Z technického listu musí být zřejmé technické parametry, graf účinnosti filtrační schopnosti prokazující požadovanou filtrační schopnost, popis materiálu, složení, fotodokumentace materiálu
3. | Statický mixér | 1.1b, 2.1b, 3.1b, 4.1b, 5.1b | Technický list
4. | Vertikální litinové recirkulační čerpadlo v monoblokovém designu | 1.2 | Technický list
5. | Horizontální cirkulační čerpadlo | 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 | Technický list
6. | Automatické regulátory kvality vody Cl, pH, Rx | 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3 | Technický list, připouští se i kompletní zařízení, které měří požadovaný rozsah a funkce v jednom přístroji
7. | Doplnění regulátorů Cl, pH, Rx o zařízení na měření a zobrazení vázaného Cl | 1.3a, 2.3a, 3.3a, 4.3a, 5.3a
8. | Membránové dávkovací čerpadlo pro korekci pH | 1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 5.4 | Technický list
9. | Dávkovací čerpadlo pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu | 1.6, 2.6, 3.6, 4.6, 5.6 | Technický list
10. | Ozongenerátor | 1.7, 2.7, 3.7, 4.7, 5.7 | Technický list
11. | Tepelný výměník | 1.8, 2.8, 3.8, 4.8, 5.8 | Technický list
12. | Středotlaká plnoprůtočná UV lampa z nerezové oceli AISI 316 L, opatřené speciálním vnějším antikorozním ochranným lakem o tl. laku min 50 mikrometrů, o průměru vzorku min. 120 mm, síly stěny vzorku min. 2 mm a délky vzorku min. 100 mm | 1.13. 2.13, 3.13, 4.13, 5.13 | Technický list
13. | Dmychadlo praní filtů | 1.15, 2.15, 3.15, 4.15 | Technický list
14. | Startovní bloky | 1.32b | Technický list
15. | Plavecké dráhy délky 25 m | 1.32c | Technický list
16. | Indikace chybného startu | 1.32h | Technický list
17. | Indikace znakové obrátky | 1.32i | Technický list
19. | Vertikální litinové čerpadlo proudového kanálu v monoblockovém designu | 2.21 | Technický list
20. | Dmychadlo vzduchové perličky | 2.25, 4.23 | Technický list
21. | Dmychadlo vzduchových lavic / sedátek | 2.27, 4.22 | Technický list
22. | Indukční průtokoměr mezipřírubového provedení | 1.21, 2.26a, 2.27a, 3.26, 4.25, 5.25 | Technický list
23. | Veřejná vířivka s přelivem | 5.39 | Technický list
25. | Vybavení chlorovny | 1. - 12. | Technický list
29. | Bazénové příslušenství - Ruční měřící přístroj FOTOMETR | 1. | Technický list
30. | Bazénové příslušenství - Ruční měřící přístroj ZÁKALOMĚR | 2. | Technický list
31. | Bazénové příslušenství - Zvedací zařízení pro imobilní osoby | 3. | Technický list
Položky z ostatních rozpočtů
Pořadí | Charakteristika |  | Způsob prokázání | Výrobce / výrobek | Poznámka: možnost uvedení např. realizované zakázky, na níž je výrobek dodavatelem použit | Položka ve výkazu výměr
32. | Keramické dlažby a obklady prostor s přístupem veřejnosti |  | Technické listy základních prvků jednotlivých druhů dodávaných dlažeb a obkladů |  |  | položky požadovaných vzorků: viz tabulka níže "Požadované vzorky keramických dlažeb a obkladů"
33. | Venkovní nášlapy |  | Technické listy |  |  | výkaz výměr K, kapitola 50, položka 82
34. | Navrhované hydroizolační materiály |  | Technické listy |  |  | výkaz výměr 00, kapitola 7121, položka 329
35. | Výplně otvorů včetně fasádních |  | Technické listy |  |  | výkaz výměr 00, kapitola 770B – vnitřní a kapitola 770C - vnější
36. | Podhledové systémy |  | Technické listy |  |  | výkaz výměr 00, kapitola 7631, položky 391, 392, 395
37. | Dřevo pro sauny |  | Technické listy dodávaných druhů dřeva pro sauny |  |  | výkaz výměr 16 - Herbal sauna, Bio sauna, Ceremoniální sauna
38. | Vzduchotechnické jednotky a koncové elementy |  | Technické listy |  |  | výkaz výměr 11 VZT, položky 1.1, 3.1, 5.1, 7.1, 9.1, 11.1, 13.1, 15.1, 17.1, 19.1, 21.1, 1.8, 3.9, 5.9, 5.10
39. | Topná tělesa |  | Technické listy |  |  | výkaz výměr 13 ústřední vytápění, položky 9, 10, 11
40. | Koncové prvky ZTI včetně zařizovacích předmětů |  | Technické listy jednotlivých prvků ZTI a zařizovacích předmětů |  |  | výkaz výměr 15 ZTI, položky 88, 90, 94, 95, 96, 100, 105, 108
41. | Koncové prvky elektroinstalací |  | Technické listy |  |  | výkaz výměr 05 el. silnoproud, položky 61, 71
42. | Svítidla |  | Technické listy |  |  | výkaz výměr 05 svítidla, řádek 23, 25, 31, 43, 48
43. | Odbavovací systém (základní komponenty) |  | Technické listy |  |  | výkaz výměr 19 platební odbavovací systém, položky 19, 46, 62, 65, 66, 67, 68, 72, 90
44. | Základní prvky systému měření a regulace |  | Technické listy |  |  | výkaz výměr 10 MaR, položka 1.1
Požadované vzorky keramických dlažeb a obkladů (doplnění řádku č.32)
pořadí | popis
32.1 | Obklad hladký 119×244×6 mm, bílá (stěny a dno bazénů)
32.2 | Obklad hladký 119×244×6 mm, tmavě modrá (stěny a dno bazénů)
32.3 | Dlažba 119×244×8 mm, bílá, protiskluz B
32.4 | Dlažba 119×244×8 mm, bílá, protiskluz C
32.5 | Dlažba 119×244×8 mm, červená, protiskluz B
32.6 | Dlažba 119×244×8 mm, červená, protiskluz C
32.7 | Dlažba 119×244×8 mm, tmavě modrá, protiskluz B
32.8 | Dlažba 119×244×8 mm, modrá, protiskluz C (dno dětského bazénu)
32.9 | Dlažba 119×244×8 mm, šedá, protiskluz C (ochoz bazénů)
32.10 | Schodovka 119×244×8 mm, bílá s tmavě modrým podélným markýrováním, protiskluz C (hrany schodů)
32.11 | Doplňková tvarovka - fabion malý 244×r30×8 mm, r = radius 30 mm, (zaoblení hran)
32.12 | Doplňková tvarovka - ukončení zaoblení pro radius 30 mm
32.13 | Doplňková tvarovka - fabion velký 244×r60×8 mm, r = radius 60 mm (zaoblení hran)
32.14 | Doplňková tvarovka - fabion malý 244×r30×8 mm, r = radius 30 mm, protiskluz C (zaoblení hran)
32.15 | Doplňková tvarovka - sokl s požlábkem 244×60/8×6 mm
32.16 | Obklad hladký 119×494×8 mm, červená (stěny bazénové haly) - lze jinou velikost vzorku: min. velikost 119 x 244 x 8 mm
32.17 | Obklad hladký 119×494×8 mm, středně pískově šedá (stěny bazénové haly) - lze jinou velikost vzorku: min. velikost 119 x 244 x 8 mm
32.18 | Obklad hladký 119×494×8 mm, světle pískově šedá (stěny bazénové haly) - lze jinou velikost vzorku: min. velikost 119 x 244 x 8 mm
32.19 | Dlažba 119×244×8 mm, středně šedá, protiskluz B (zázemí)
32.20 | Dlažba 119×244×8 mm, tmavě šedá, protiskluz B (zázemí)
32.21 | Doplňková tvarovka – 119×244×18/8 mm (snížení o 10 mm), protiskluz B, (sprchová tvarovka)
32.22 | Přelivný žlábek Wiesbaden velký (plavecký a dětský bazén), 244×295×200/140 mm
32.23 | Přelivný žlábek Wiesbaden malý stěnový (rekreační, saunový bazén, whirpool), 244×150/160×100/130 mm
32.24 | Přelivný žlábek Wiesbaden velký stěnový (rekreační bazén), 244×225×150 mm
Pozn.: kde není uvedena barva, tak se jedná o bílou barvu.