## List1
REVITALIZACE OBJEKTU CITADELA LITVÍNOV 1. ETAPA - ZATEPLENÍ OBJKEKTU Podkrušnohorská 1720, LITVÍNOV
OCHRANA PŘED BLESKEM A ELEKTROINSTALACE
VÝKAZ VÝMĚR
MATERIÁLY
č.pol. | Název | Jednotka | Množství
1 | kabel NN s PVC izolací a Cu jádrem 5x6 | m | 240
2 | kabel NN s PVC izolací a Cu jádrem 3x2,5 | m | 195
3 | kabel NN s PVC izolací a Cu jádrem 3x1,5 | m | 520
4 | kabel datový kategorie 5E stíněný | m | 120
5 | propojovací jednožilový vodič pro pevné uložení s Cu jádrem 6mm zeleno žlutý | m | 80
6 | propojovací jednožilový vodič pro pevné uložení s Cu jádrem 10mm zeleno žlutý | m | 120
7 | krabice plastová krytí IP55 | ks | 8
8 | krabice instalační s krytem pro instalaci skrytých svodů pro zkušební svorku | ks | 30
9 | svítidlo LED nasvícení reklamních ploch | ks | 2
10 | svítidlo LED vana nasvětlení reklamníh ploch | ks | 3
11 | spínač osvětlení v krabici | ks | 5
12 | spínací hodiny astronomické | ks | 1
13 | jistič jednopólový s charakteristikou B10/1 | ks | 9
14 | jistič trojpólový s charakteristikou C20/3 | ks | 2
15 | lišta plastová vkládací s víčkem 60x40 | m | 110
16 | lišta plastová vkládací s víčkem 20x20 | m | 195
17 | lišta plastová vkládací s víčkem 40x20 | m | 130
18 | trubka ohebná netříštivá UV stabilní pro instalaci skrytých svodů pr.32mm | m | 550
19 | příchytka trubky 32 | ks | 550
20 | pásek pozinkovaný 30x4 | kg | 365
21 | drát pozinkovaný 10mm s PVC ochranou | kg | 118
22 | drát polotvrdý nerez 8mm s PVC ochranou | kg | 82
23 | drát polotvrdý nerez 8mm | kg | 169
24 | typizovaná svorka rozbočná (pásek/drát) | ks | 35
25 | typizovaná svorka rozbočná (pásek/pásek) | ks | 22
26 | typizovaná svorka zkušební | ks | 30
27 | typizovaná svorka univerzální s jednou příložkou | ks | 540
28 | typizovaná svorka spojovací | ks | 152
29 | typizovaná svorka pro připojení jímací tyče s rovným koncem | ks | 5
30 | typizovaná svorka křížová diagonální | ks | 35
31 | typizovaná svorka připojovací | ks | 22
32 | typizovaná svorka univerzální s jednou příložkou | ks | 55
33 | typizovaná svorka křížová | ks | 87
34 | štítek označovací | ks | 51
35 | podpěra vedení svislých svodů s podložkou do 55mm | ks | 10
36 | podpěra vedení na střešní krytinu betonová 1kg | ks | 540
37 | jímací tyč s rovným koncem nerez/hliník 3m | ks | 5
38 | typizovaná podstavec betonová pro jímací tyč s rovným koncem do 3m - 19kg | ks | 5
39 | podložka betonového podstavce | ks | 5
40 | ochrana pozinkovaného pásku, drátu při výstupu z betonu smršť.trubicí | ks | 8
41 | ochrana zemních spojení hydroizolační lepenkou | ks | 57
42 | drobný elektroinstalační materiál - propojovací krabice, spojovací materiál | % | 5
ELEKTROMONTÁŽE
210810046 | kabel 5x1,5 nebo 3x2,5 uložen pevně | m | 195
210810045 | kabel 3x1,5 uloženo pevně | m | 520
210810053 | kabel 5x6 uložen pevně | m | 240
210010107 | lišta vkládací s víčkem do 20mm | m | 195
210010108 | lišta vkládací s víčkem do 40mm | m | 130
210010109 | lišta vkládací s víčkem do 60mm | m | 110
220280281 | kabel datový do 4x2x0,5 v liště | m | 120
210800004 | vodič 6mm uložen pevně | m | 80
210800005 | vodič 10mm uloženo pevně | m | 120
210010351 | krabice pro vodiče do 4mm | ks | 8
210010324 | krabice KT do 250x 170x100 | ks | 30
210010301 | krabice pro přístroje | ks | 5
210100001 | ukončení vodiče do 2,5 | ks | 36
210100002 | ukončení vodiče do 6 | ks | 22
210100014 | ukončení vodiče do 10mm | ks | 2
210110001 | spínač jednopólový | ks | 5
210010005 | trubka ohebná 32mm | m | 550
10001 | svítidlo LED | ks | 2
10002 | svítidlo halogenové vana jeden zdroj LED | ks | 3
210220431 | tvarování prvků | ks | 90
210220020 | páska, vodič v zemi městská výstavba | m | 555
210220101 | svodové vodiče na podpěrách | m | 1220
210220301 | Svorka 2 šrouby | ks | 784
210220302 | Svorka 3 šrouby a více | ks | 144
210220401 | označení svodu štítkem | ks | 30
210220231 | jímací tyč na stojan | ks | 5
10003 | ochrana zemního spoje | ks | 57
10004 | montáž jističe do v rozvaděči | ks | 11
10005 | montáž nouzového osvětlení přisazeného 24V | ks | 2
10006 | montáž svítidla nástěnného 1x60W | ks | 5
90000 | PPV | % | 2.5
DEMONTÁŽE
210220101D | svodové vodiče na podpěrách svisle | m | 225
210220101D | svodové vodiče na podpěrách vodorovně | m | 380
210220301D | Svorka 2 šrouby | ks | 185
210220302D | Svorka 3 šrouby a více | ks | 75
210200221D | domontáž svítidla nouzového 24V | ks | 2
210200328D | demontáž reklamního poutače na fasádě objektu | ks | 5
210200220D | demontáž svítidla do 1x60W nástěnného | ks | 5
90001 | likvidace odpadu | pol | 1
OSTATNÍ
| stavební přípomoce - vrtání průrazů a podobně | pol | 1
| úprava stávajících rozvaděčů pro připojení reklam a elektrických vstupních dveří | pol | 1
| dokumentace skutečného provedení | pol | 1
| výchozí revizní zprava | pol | 1
| připojení reklam a ostatního zařízení na objektu | hod | 32