## Ceník prací
| Zimní stadion Litvínov 2025/2026 - rekapitulace |  |  |  | Příloha č.4 ZD
| Formulář nabídkové ceny - Ceník prací |  |  | vyplní uchazeč
| 1. Práce strojně - montážní vč. souvisejících revizí a zkoušek | MJ | Počet MJ | Cena MJ Kč bez DPH | Cena celkem Kč bez DPH | Revize a zkoušky
1. | Technologický okruh NH3 - provést ultrazvukové měření síly potrubí na okruhu čpavku 4x ploška | ploška | 4 |  | 0
2. | Technologický okruh vody - vyčištění nádrže chladící vody před strojovnou (demontáž a montáž víka) | ks | 1 |  | 0
3. | Technologický okruh vody - demontáž kontrola a podle potřeby zabroušení zpětné klapky v nádrži chladící vody před strojovnou | ks | 1 |  | 0
4. | Technologický okruh vody - vyčištění deskových výměníků kompresorů Mycom, S.J.Brema, včetně filtrů před výměníky | soub. | 3 |  | 0
5. | Technologický okruh vody - revize, vyčištění případně oprava ponorného čerpadla hlavní hala (demontáž a montáž) | ks | 1 |  | 0 | ANO
6. | Technologický okruh vody - revize, vyčištění případně oprava ponorného čerpadla tréninková hala (demontáž a montáž) | ks | 1 |  | 0 | ANO
7. | Technologický okruh vody - oprava čerpadel vodního hospodářství pro ohřev užitkové vody dle výsledků diagnostiky | soub. | 1 |  | 0
8. | Technologický okruh vody - provést výměnu uzavíracích klapek na výtlaku čerpadel chladící vody 2 kusy DN150, klapky jsou nefuknční. | ks | 2 |  | 0
9. | Technologický okruh vody - provést vyčištění odpařovacího kondenzátoru Baltimor: lamely, rozprašovací tryska, rozváděcí trubky (včetně demontáže a montáže rozváděcích trubek), doplnění rozprašovacích trysek dle potřeby (nutno použít lešení). | soub. | 1 |  | 0
10. | Provést diagnostiků motorů, kompresorů, čerpadel za účelem zjištění stavů jednotlivých zařízení pro případnou opravu: - kompresor Mycom K111: motor, kompresor, čerpadlo oleje - kompresor Mycom K113: motor, kompresor, čerpadlo oleje - čerpadla solanky hlavní a tréninková plocha: 4 x čerpadlo, 4 x motor - čerpadla chladící vody: 2 x čerpadlo, 2 x motor - čerpadla vodního hospodářství: 7 x čerpadlo, 7 x motor - Baltimor: diagnostika ložiska hřídele ventilátoru, 2x motor | soub. | 1 |  | 0
11. | Strojně-montážní práce výše nespecifikované | h | 30 |  | 0
| Strojně-montážní práce ř. 1-11 celkem (MIMO řádků 5 a 6) |  |  |  | 0
| Revize a zkoušky ř. 5 a 6 celkem |  |  |  | 0
| CELKEM část 1. |  |  |  | 0
| 2. Revize | MJ | Počet MJ | Cena MJ | Cena celkem Kč bez DPH | Revize a zkoušky
12. | Provést celkovou revizi elektro na strojním zařízení | soub. | 1 |  | 0 | ANO
13. | Provést kompletní revizi chladícího zařízení po pěti letech dle ČSN | soub. | 1 |  | 0 | ANO
14. | Sběrač R 141 - provést revizi pojistného ventilu včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
15. | Sběrač R 141 - provést revizi a kalibraci manometru včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
16. | Sběrač S 122 - provést revizi pojistného ventilu včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
17. | Sběrač S 122 - provést revizi a kalibraci manometru včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
18. | Sběrač S 120 - provést revizi pojistného ventilu včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
19. | Sběrač S 120 - provést revizi a kalibraci manometru včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
20. | Výparník C - provéz revizi pojistného ventilu včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
21. | Výparník C - provéz revizi a kalibraci manometru včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
22. | Zásobník NH3 - provést revizi pojistného ventilu včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
23. | Zásobník NH3 - provést revizi a kalibraci manometru včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
24. | Kondenzátor R143 - provést revizi pojistného ventilu včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
25. | Kondenzátor R143 - provést revizi a kalibraci manometru včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
26. | Kondenzátor R143 - demontáž obou vík nádoby, vyčištění trubkovnice, vnitřní revize dle revizního technika, opětovná montáž víka, zkouška těsnosti | ks | 1 |  | 0 | ANO
27. | Kondenzátor R144 - provést revizi pojistného ventilu včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
28. | Kondenzátor R144 - provést revizi a kalibraci manometru včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
29. | Kondenzátor R144 - demontáž obou vík nádoby, vyčištění trubkovnice, vnitřní revize dle revizního technika, opětovná montáž víka, zkouška těsnosti | ks | 1 |  | 0 | ANO
30. | Sběrač oleje - provést revizi pojistného ventilu včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
31. | Sběrač oleje - provést revizi a kalibraci manometru včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
32. | Brema K112 - provést revizi pojistného ventilu včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
33. | Brema K112 - Prim. odlučovač OA14011A provést revizi a kalibraci manometru včetně protokolu + demontáž a montáž 2 kusy | ks | 2 |  | 0 | ANO
34. | Brema K112 - Prim. odlučovač OA14011A provést ultrazvukové měření tloušťky potrubí kompresoru 4x ploška | ploška | 4 |  | 0 | ANO
35. | Mycom K111 Odlučovač - provést revizi pojistného ventilu včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
36. | Mycom K111 Odlučovač - provést revizi a kalibraci manometru včetně protokolu + demontáž a montáž 3 kusy | ks | 3 |  | 0 | ANO
37. | Mycom K111 Chladič oleje KS20-AEP-121 L1100 A 18-25701B provést vyčištění trubkovnice chladiče včetně demontáže a montáže vík | ks | 1 |  | 0 | ANO
38. | Mycom K111 Chladič oleje KS20-AEP-121 L1100 A 18-25701A provést vyčištění trubkovnice chladiče včetně demontáže a montáže vík | ks | 1 |  | 0 | ANO
39. | Mycom K113 Odlučovač - provést revizi pojistného ventilu včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
40. | Mycom K113 Odlučovač - provést revizi a kalibraci manometru včetně protokolu + demontáž a montáž 3 kusy | ks | 3 |  | 0 | ANO
41. | Mycom K113 Chladič oleje KS12-AEP-423 L800 A19-28410B provést vyčištění trubkovnice chladiče včetně demontáže a montáže vík | ks | 1 |  | 0 | ANO
42. | Mycom K113 Chladič oleje KS12-AEP-423 L800 A19-28410A provést vyčištění trubkovnice chladiče včetně demontáže a montáže vík | ks | 1 |  | 0 | ANO
| Revize a zkoušky ř. 12-42 celkem |  |  |  | 0
| CELKEM část 2. |  |  |  | 0
| 3. Pohotovostní služba | MJ | Počet MJ | Cena MJ | Cena celkem Kč bez DPH
43. | Cena pohotovostní služby po dobu 24 hodin denně dosažitelné od 06:00 do 18:00 h, od 18:00 do 06:00 h | měsíc | 10 |  | 0
44. | Cena pracovního výkonu pohotovostní služby | HZS | 50 |  | 0
| CELKEM část 3. |  |  |  | 0
| CELKEM ZA DÍLO CELKEM část 1 + 2 + 3 |  |  |  | 0
| DPH 21% |  |  |  | 0
| CELKEM DÍLO vč. DPH |  |  |  | 0