Příloha č. 8 Stavební práce uvedené v soupisu prací:

Strojovna

- úprava otvorů pro lanování

- vybourání základu pod strojem

- vybourání betonového soklu pod rozvaděčem

- bezprašný nátěr podlahy strojovny

- přesun suti do kontejneru

Šachta

- vybourání betonových dorazů kabiny a protiváhy v prohlubni

- vybourání původní protiváhy

- přesun suti do kontejneru

- vyrovnání dna prohlubně

- bezprašný nátěr dna prohlubně

Nástupiště

- vybourání/ odřezání původních dveří

- začištění čelní stěny po osazení dveří

- podbetonování prahů + začištění vnitřku šachty po osazení dveří

- napojení stávající podlahy k prahům šachetních dveří – linoleum, dlažba atd.

- zajištění dveřních otvorů z hlediska BOZP – zábrany při výměně dveří