Příloha č. 3 výzvy

NABÍDKOVÉ CENY

ÚDRŽBA A OPRAVY kanalizace OBJEKTŮ MĚSTA LITVÍNOVA

| Nejčastější práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. | Práce/materiál | Popis |  | MJ |  | Množství celkem |  | Cena jednotková | Cena celkem |  |
| 1 | práce bez materiálu | Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 |  | m3 |  | 100 |  |  |  |  |
| 2 | práce bez materiálu | Hloubení rýh š do 60 cm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 |  | m3 |  | 100 |  |  |  |  |
| 3 | práce bez materiálu | Hloubení rýh š do 200 cm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 |  | m3 |  | 100 |  |  |  |  |
| 4 | práce bez materiálu | Hloubení rýh šířky do 200 cm ručně příplatek za lepivost v hornině 4 |  | m3 |  | 100 |  |  |  |  |
| 5 | práce bez materiálu | Přehození výkopku z horniny 1-4 |  | m3 |  | 100 |  |  |  |  |
| 6 | práce bez materiálu | Zásyp rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách |  | m3 |  | 100 |  |  |  |  |
| 7 | práce bez materiálu | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu |  | m3 |  | 100 |  |  |  |  |
| 8 | práce bez materiálu | Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu |  | m3 |  | 100 |  |  |  |  |
| 9 | práce bez materiálu | Izolace proti zemní vlhkosti za studena svislá |  | m2 |  | 100 |  |  |  |  |
| 10 | práce bez materiálu | Izolace proti zemní vlhkosti za studena vodorovná |  | m2 |  | 100 |  |  |  |  |
| 11 | práce bez materiálu | Úprava terénu |  | hod |  | 10 |  |  |  |  |
| 12 | práce bez materiálu | Vyčištění budov výšky podlaží do 4m |  | m2 |  | 100 |  |  |  |  |
| 13 | práce bez materiálu | Svislá doprava suti za jedno podlaží |  | t |  | 10 |  |  |  |  |
| 14 | práce bez materiálu | Svislá doprava suti za každé další podlaží |  | t |  | 10 |  |  |  |  |
| 15 | práce bez materiálu | Vnitrostaveništní doprava suti vodorovná do 10 m |  | t |  | 10 |  |  |  |  |
| 16 | práce bez materiálu | Vnitrostaveništní doprava suti vodorovná – příplatek za každých dalších 5 m |  | t |  | 10 |  |  |  |  |
| 17 | práce bez materiálu | Odvoz suti na skládku do 1 km |  | t |  | 10 |  |  |  |  |
| 18 | práce bez materiálu | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km |  | t |  | 10 |  |  |  |  |
| 19 |  | Poplatek za uložení betonového a cihelného odpadu na skládce (skladovné) |  | t |  | 10 |  |  |  |  |
| 20 | práce bez materiálu | Rozebrání dlažby (žulové kostky) |  | hod |  | 10 |  |  |  |  |
| 21 | práce bez materiálu | Položení dlažby z žulových kostek |  | m2 |  | 10 |  |  |  |  |
| 22 | práce bez materiálu | Přeložení zámkové dlažby tl. 60 mm |  | hod |  | 10 |  |  |  |  |
| 23 | práce bez materiálu | Bourání podkladů nebo dlažeb a mazanin betonových s potěrem do tl. 50 cm |  | m3 |  | 10 |  |  |  |  |
| 24 | práce bez materiálu | Bourání podkladů nebo dlažeb a mazanin betonových do tl. 10 cm plochy nad 4 m2 |  | m3 |  | 10 |  |  |  |  |
| 25 | práce bez materiálu | Bourání podkladů nebo dlažeb a mazanin s potěrem do tl. 50 cm do 10 m2 |  | m3 |  | 10 |  |  |  |  |
| 26 | práce bez materiálu | Bourání příček cihelných pálených malta MV/MVC tl. do 15 cm |  | m2 |  | 10 |  |  |  |  |
| 27 | práce bez materiálu | Bourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,09 m2, tl. 75 cm |  | ks |  | 10 |  |  |  |  |
| 28 | práce bez materiálu | Demontáž obkladů a dlažeb pórovinových kladených do malty |  | m2 |  | 100 |  |  |  |  |
| 29 | práce bez materiálu | Montáž obklad keramický lepený do 25 ks/m2 |  | m2 |  | 100 |  |  |  |  |
| 30 | práce bez materiálu | Montáž dlažba keramická režná hladká lepená do 9ks/m2 |  | m2 |  | 100 |  |  |  |  |
| 31 | práce bez materiálu | Vyrovnávací potěr z MC na zdivu dřevem hlazený tl. do 2 cm |  | m2 |  | 10 |  |  |  |  |
| 32 | práce bez materiálu | Vyrovnávací potěr z MC na zdivu dřevem hlazený tl. do 5 cm |  | m2 |  | 10 |  |  |  |  |
| 33 | práce bez materiálu | Mazanina z betonu prostého dřevem hlazená C20//25 tl. do 24 cm |  | m2 |  | 10 |  |  |  |  |
| 34 | práce bez materiálu | Výztuž mazanin z betonů a lehkých betonů ocelí 10338 |  | t |  | 1 |  |  |  |  |
| 35 | práce bez materiálu | Zazdívka plocha do 50 m2 v příčkách |  | m2 |  | 10 |  |  |  |  |
| 36 | práce bez materiálu | Zazdění rýh/nik/vedení potrubí cihlami do kapes tl. 6,5 cm |  | m2 |  | 100 |  |  |  |  |
| 37 | práce bez materiálu | Demontáž potrubí litinového odpad. do DN 100 |  | hod |  | 10 |  |  |  |  |
| 38 | práce bez materiálu | Demontáž stávajícího potrubí včetně izolace |  | m |  | 100 |  |  |  |  |
| 39 | práce bez materiálu | Demontáž a montáž klozetu |  | hod |  | 10 |  |  |  |  |
| 40 | práce bez materiálu | Montáž potrubí z PVC systém třídy SN8 DN 100 |  | hod |  | 10 |  |  |  |  |
| 41 | práce bez materiálu | Montáž potrubí z PVC systém třídy SN8 DN 50 |  | hod |  | 10 |  |  |  |  |
| 42 | práce bez materiálu | Bourání trubních propustků z trub do DN 300 |  | m |  | 100 |  |  |  |  |
| 43 | práce bez materiálu | Pročištění potrubí do DN 300 |  | m |  | 100 |  |  |  |  |
| 44 | práce bez materiálu | Zjišťování závady |  | hod |  | 100 |  |  |  |  |
| 45 | práce bez materiálu | Čištění revizních šachet DN 1000 |  | ks |  | 10 |  |  |  |  |
| 46 | práce bez materiálu | Pročištění potrubí odpadního do DN 300 (spirála RIDGID) |  | m |  | 100 |  |  |  |  |
| 47 | práce bez materiálu | Monitoring kanalizace robotickým kamerovým zařízením |  | hod |  | 100 |  |  |  |  |
| 48 | práce bez materiálu | Oprava kanalizace |  | hod |  | 100 |  |  |  |  |
| 49 |  | Kamera RIDGID Seesnake |  | m |  | 100 |  |  |  |  |
| 50 |  | Tlakový vůz IVECO Combi |  | hod |  | 10 |  |  |  |  |
| 51 |  | Sací bagr SCANIA |  | hod |  | 10 |  |  |  |  |
| 52 |  | Tlaková zkouška kanalizačního potrubí do DN 125 |  | m |  | 100 |  |  |  |  |
| 53 |  | Úklid fekálií |  | hod |  | 10 |  |  |  |  |
| 54 | práce bez materiálu | Zakrytí předmětů - okna, dveře, nábytek |  | m2 |  | 100 |  |  |  |  |
| 55 |  | Pronájem lešení |  | hod |  | 10 |  |  |  |  |
| 56 | práce bez materiálu | Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 100 % |  | m2 |  | 100 |  |  |  |  |
| 57 | práce bez materiálu | Otlučení cementových omítek vnitřních stropů o rozsahu do 100 % |  | m2 |  | 100 |  |  |  |  |
| 58 | práce bez materiálu | Prohození stěn maltou |  | m2 |  | 10 |  |  |  |  |
| 59 | práce bez materiálu | Odstranění maleb stěn oškrabáním, zbroušením |  | m2 |  | 100 |  |  |  |  |
| 60 | práce bez materiálu | Odstranění maleb stropů oškrabáním, zbroušením |  | m2 |  | 100 |  |  |  |  |
| 61 | práce bez materiálu | Stěrka k vyrovnání ploch ze sanačních malt 1 vrstva tl 2 mm |  | m2 |  | 100 |  |  |  |  |
| 62 | práce bez materiálu | Stěrka k vyrovnání ploch ze sanačních malt 1 vrstva tl 4 mm |  | m2 |  | 100 |  |  |  |  |
| 63 | práce bez materiálu | Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí hladká |  | m2 |  | 100 |  |  |  |  |
| 64 | práce bez materiálu | Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková |  | m2 |  | 100 |  |  |  |  |
| 65 | práce bez materiálu | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačením do tmele |  | m2 |  | 100 |  |  |  |  |
| 66 | práce bez materiálu | Penetrace podkladu podlahy |  | m2 |  | 100 |  |  |  |  |
| 67 | práce bez materiálu | Penetrace podkladu obkladu |  | m2 |  | 100 |  |  |  |  |
| 68 | práce bez materiálu | Penetrační nátěr stěn v do 3m |  | m2 |  | 100 |  |  |  |  |
| 69 | práce bez materiálu | Penetrační nátěr stropu v do 3m |  | m2 |  | 100 |  |  |  |  |
| 70 | práce bez materiálu | Malování stěn v do 3m - 2 nátěry |  | m2 |  | 100 |  |  |  |  |
| 71 | práce bez materiálu | Malování stropu v do 3m - 2 nátěry |  | m2 |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | Celkem (v Kč bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Celkem (v Kč s DPH 21%) |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 1 měsíc (v Kč bez DPH) | Počet měsíců | Celkem rok (v Kč bez DPH) | DPH (v Kč) | Celkem rok (v Kč s DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zajišťování pohotovostních služeb v pracovní dny od 16:00 do 07:00 hod. + 24 hod. denně soboty, neděle a svátky |  | 12 |  |  |  |
| Cena za zajištění pohotovosti celkem |  |  |  |  |  |

Uchazeč:……………………………………………………..

IČ ……………………………………………………………….

Podpis statutárního zástupce, nebo pověřené osoby………………………………………………