## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 14040
Sanace ZŠS Šafaříkova v Litvínově
| Cena bez DPH: |  | 0
| Zadavatel : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Projektant : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Stavební objekt | [5 empty] | 1
| SO01 | Sanace |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu | [6 empty] | 0
| Rekapitulace DPH | [6 empty] | Cena
| Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  |  | 0
| DPH |  |  | 15 | % |  |  | 0
| Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  |  | 0
| DPH |  |  | 21 | % |  |  | 0
| Celkem za stavbu s DPH | [6 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 14040 | Sanace ZŠS Šafaříkova v Litvínově
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt SO01
Stavba : | 14040 | Sanace ZŠS Šafaříkova v Litvínově
Objekt : | SO01 | Sanace |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | SO01
Sanace
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
14040 | Sanace ZŠS Šafaříkova R2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | SO01 |  |  | 0
[6 empty] | Rekapitulace DPH | 0 | 0
Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  | 0
DPH |  |  | 15 | % |  | 0
Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  | 0
DPH |  |  | 21 | % |  | 0
Celkem za objekt s DPH | [5 empty] | 0

## SO01 14040 Pol
Položkový soupis prací a dodávek
S: | 14040 | Sanace ZŠS Šafaříkova v Litvínově
O: | SO01 | Sanace
R: | 14040 | Sanace ZŠS Šafaříkova R2
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 37.5596 |  | 26.149
| 111 30-11 Sejmutí drnu | [8 empty] | 1
| Sejmutí drnu tl. do 10 cm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [18 empty] | Sejmutí drnu tl. do 10 cm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek
1 | 111301111R00 | Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m | m2 | 177 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS |  |  | 21
|  | (68+42+28+29+10)*1 |  | 177
2 | 111301111R00 | Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m | m2 | 354 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS |  |  | 21
|  | (68+42+28+29+10)*2 |  | 354
| 113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů | [8 empty] | 1
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
| 113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár | [8 empty] | 2
3 | 113106121R00 | ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek | m2 | 16.5 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 2.277 | 822-1 | RTS |  |  | 21
|  | (5+5+5)*1,1 |  | 16.5
| 113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár | [8 empty] | 2
4 | 113106231R00 | ...v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva | m2 | 42 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 9.45 | 822-1 | RTS |  |  | 21
|  | 18+4+4+16 |  | 42
| 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů | [8 empty] | 1
5 | 113107111R00 | ...v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva těženého, o tloušťce vrstvy do 100 mm | m2 | 31.2 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 4.992 | 822-1 | RTS |  |  | 21
|  | podlaha pod schodištěm : 28,5 |  | 28.5
|  | podlaha spoj. chodba kuchyně : 1,8*1,5 |  | 2.7
| 113 20 Vytrhání obrub | [8 empty] | 1
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
6 | 113201111R00 | ...chodníkových ležatých | m | 41 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 9.43 | 822-1 | RTS |  |  | 21
|  | 13+4+4+20 |  | 41
| 120 90 Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách | [8 empty] | 1
korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
| 120 90-3 z betonu | [8 empty] | 2
7 | 120901121R00 | ...prostého neprokládaného | m3 | 27.088 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS |  |  | 21
|  | okapové chodníky : (12,2+10,8+12,4+12,3+6,75)*0,1*1,1 |  | 5.9895
|  | odvodňovací žlab terasa : 0,57*33,65*1,1 |  | 21.0986
| 121 10-11 Sejmutí ornice | [8 empty] | 1
| nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, | [18 empty] | nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,
8 | 121101101R00 | ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 70.8 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS |  |  | 21
|  | (68+42+28+29+10)*2*0,2 |  | 70.8
| 122 12-25 Odkopávky a prokopávky pro železnice | [8 empty] | 1
nezapažené pro spodní stavbu železnic, s přemístěním výkopku v příčných profilech do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
| 122 12-253 v hornině 3 | [8 empty] | 2
| 122 12-2531 příplatek k cenám | [8 empty] | 3
9 | 122202509R00 | ...za lepivost horniny | m3 | 656.585 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS |  |  | 21
| 132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm | [8 empty] | 1
| zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [18 empty] | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
10 | 132201212R00 | ...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 630.585 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS |  |  | 21
|  | izolace, kanalizace : 62,52*2,5+68,1*1,25+39,6*2,5*1+42*1,25+26*2,5*1+28*1,25+6,75*2,5+4,55*2,5*2+5,9*1,25*2+32,8*2,2+29,7*1,25-17,7-70,8+25*2,5 |  | 630.585
| 139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet | [8 empty] | 1
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
11 | 139601102R00 | ...v hornině 3 | m3 | 115.8 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS |  |  | 21
|  | Dokopávky : (13+5+6,8+1,9)*2 |  | 53.4
|  | Pod podlahou u schodiště : 28,5*2 |  | 57
|  | Spoj. chodba kuchyně : 1,8*1,5*2 |  | 5.4
| 162 10 Vodorovné přemístění výkopku | [8 empty] | 1
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
12 | 162701105R00 | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 423.425 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS |  |  | 21
|  | (630,585+115,8)-322,96 |  | 423.425
| 174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním | [8 empty] | 1
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
13 | 174101101R00 | ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 322.96 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS |  |  | 21
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [18 empty] | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
|  | (0,7*34+1,6*(28+36+31+12)+2,9*34)*1,1 |  | 322.96
| 175 10-11 Obsyp potrubí | [8 empty] | 1
| sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [18 empty] | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
14 | 175101101RT2 | ...bez prohození sypaniny | m3 | 6.75 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7 | 11.475 | 0 | 0 | 800-1 | RTS |  |  | 21
|  | 25*0,45*0,6 |  | 6.75
| 181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině | [8 empty] | 1
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
15 | 181301102R00 | ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm | m2 | 261 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS |  |  | 21
|  | (62+36+31+45)*1,5 |  | 261
| 184 80-71 Ochrana stromu bedněním | [8 empty] | 1
Ochrana stromu bedněním před poškozením stavebním provozem
16 | 184807111R00 | Ochrana stromu bedněním - zřízení | m2 | 9 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0094 | 0.0846 | 0 | 0 | 823-1 | RTS |  |  | 21
|  | Včetně řeziva. | [18 empty] | Včetně řeziva.
|  | 2,5*2*1,8 |  | 9
17 | 184807112R00 | Ochrana stromu bedněním - odstranění | m2 | 9 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS |  |  | 21
|  | Včetně řeziva. | [18 empty] | Včetně řeziva.
|  | 2,5*2*1,8 |  | 9
| 199 Poplatky za skládku | [8 empty] | 1
18 | 199000002R00 | ...horniny 1- 4 | m3 | 298.525 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS |  |  | 21
|  | (568,085+53,40)-322,96 |  | 298.525
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 455.852 |  | 0
| 212 ..-2 Lože pro trativody | [8 empty] | 1
19 | 212312111R00 | Lože trativodu z betonu prostého | m3 | 19.14 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 48.3285 | 0 | 0 | 800-2 | RTS |  |  | 21
|  | Včetně vyčištění dna rýh, urovnání lože a prohození výkopku. | [18 empty] | Včetně vyčištění dna rýh, urovnání lože a prohození výkopku.
|  | (62+36+31+45)*1*0,1*1,1 |  | 19.14
| 212 5 Výplň trativodů | [8 empty] | 1
do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně
20 | 212531111R00 | Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm | m3 | 210.54 |  | 0 | 21 | 0 | 1.63 | 343.1802 | 0 | 0 | 800-2 | RTS |  |  | 21
|  | (62+36+31+45)*1,1*1,1 |  | 210.54
| 212 75-2 Trativody z drenážních trubek | [8 empty] | 1
se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu,
21 | 212752112R00 | ...DN od 80 do 100 mm | m | 191.4 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23382 | 44.7531 | 0 | 0 | 827-1 | RTS |  |  | 21
|  | (62+36+31+45)*1,1 |  | 191.4
| 212 97-1 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie | [8 empty] | 1
v rýze nebo v zářezu se stěnami
22 | 212971110R00 | Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 | m2 | 1263.24 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.22738 | 0 | 0 | 800-2 | RTS |  |  | 21
|  | (4,2+0,4)*(62+36+31+45)*1,1 |  | 880.44
|  | (62+36+31+45)*2*1,1 |  | 382.8
| 273 31 Beton základových desek prostý | [8 empty] | 1
| 273 31-3 prostý | [8 empty] | 2
23 | 273313621R00 | ...z betonu C 20/25 | m3 | 3.487 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 8.8047 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | 21
|  | vybouraná podlahy pod schody : 29*0,1*1,1 |  | 3.19
|  | spoj. chodba kuchyně : 1,5*1,8*0,1*1,1 |  | 0.297
| 273 36 Výztuž základových desek | [8 empty] | 1
rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,
| 273 36-2 ze svařovaných sítí | [8 empty] | 2
24 | 273362021R00 | ...ze svařovaných sítí | t | 0.33109 |  | 0 | 21 | 0 | 1.057 | 0.34997 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | 21
|  | vybouraná podlaha pod schody : 29*7,9*1,1/1000 |  | 0.252
|  | spoj. chodba kuchyně : 1,8*1,5*7,9*1,1/1000 |  | 0.0235
|  | plocha u spoj. chodby u bytu školníka : 6,4*7,9*1,1/1000 |  | 0.0556
25 | 272000001R00 | Podchycení základů různé výškové úrovně, spojovací chodba kuchyně, vstup škola | kpl | 3 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
26 | 693660190R | geotextilie PP, PES, z druhot. surovin; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 150 g/m2 | m2 | 1387.32 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.2081 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | (4,2+0,4)*(62+36+31+45)*1,1 |  | 880.44
|  | (62+36+31+45)*2*1,1 |  | 382.8
|  | okapový chodník : (62+36+31+12)*0,8*1,1 |  | 124.08
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.0154 |  | 0
| 345 23-2 Stříška na zdivo plotové | [8 empty] | 1
s dodávkou zákrytových desek
27 | 345232121R00 | ...ze zákrytových desek, délky 800 mm, šířky 300 mm, tloušťky 80 mm | m | 4.4 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05367 | 0.23615 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | 21
|  | 2,2+2,2 |  | 4.4
28 | 311112015RTX | Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 15 cm, zalití tvárnic betonem C 16/20 | m2 | 1.936 |  | 0 | 21 | 0 | 0.18375 | 0.35574 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | atika terasy : 2,2*0,4*2*1,1 |  | 1.936
29 | 59241200RX | Deska zákrytová průběžná ZD III 400x300x10 cm, přírodní, atiky | kus | 12.1 |  | 0 | 21 | 0 | 0.035 | 0.4235 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | (2,2*2)/0,4*1,1 |  | 12.1
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.3998 |  | 0
| 451 97 Položení podkladní vrstvy z geotextilie | [8 empty] | 1
v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z betonářské oceli
30 | 451971112R00 | Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami | m2 | 177.68 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00225 | 0.39978 | 0 | 0 | 831-2 | RTS |  |  | 21
|  | S dodáním spon. | [18 empty] | S dodáním spon.
|  | okapový chodník : (62+36+31+12)*0,8*1,1 |  | 124.08
|  | terasa pochozí : 26,8+26,8 |  | 53.6
Díl: | 5 | Komunikace |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 78.1065 |  | 0
| 564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku | [8 empty] | 1
s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
31 | 564231111R00 | ...tloušťka po zhutnění 100 mm | m2 | 34.87 |  | 0 | 21 | 0 | 0.2024 | 7.0577 | 0 | 0 | 822-1 | RTS |  |  | 21
|  | vybouraná podlaha pod schodištěm : 29*1,1 |  | 31.9
|  | podlaha spoj. chodba kuchyně : 1,8*1,5*1,1 |  | 2.97
| 564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním | [8 empty] | 1
32 | 564821112R00 | ...tloušťka po zhutnění 90 mm | m2 | 70.5 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1709 | 12.0485 | 0 | 0 | 822-1 | RTS |  |  | 21
|  | okapový chodník : (62+36+31+12)*0,5 |  | 70.5
| 596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě | [8 empty] | 1
| s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | [18 empty] | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
33 | 596215021R00 | ...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 42 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0739 | 3.1038 | 0 | 0 | 822-1 | RTS |  |  | 21
| 596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic | [8 empty] | 1
| komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m | [18 empty] | komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m
34 | 596811111R00 | ...do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm | m2 | 93.5 |  | 0 | 21 | 0 | 0.072 | 6.732 | 0 | 0 | 822-1 | RTS |  |  | 21
|  | okapový chodník : (60+39+39+49)*0,5 |  | 93.5
| 596 81 včetně dodávky dlaždic | [8 empty] | 2
35 | 596841111RV2 | ...betonových vymývaných, rozměru 40/40 mm, tloušťky 45 mm, do lože z cementové malty | m2 | 61.64 |  | 0 | 21 | 0 | 0.24928 | 15.3656 | 0 | 0 | 822-1 | RTS |  |  | 21
|  | Terasa pochozí : (26,8+26,8)*1,15 |  | 61.64
| 597 09 Odvodňovací liniový systém - žlaby | [8 empty] | 1
| 597 09-11 z polymerbetonu, bez ochranné hrany, š.100 mm | [8 empty] | 2
36 | 597091111R00 | ...žlab osazený do betonového lože, zatížení A 15, B 125, C 250, délky 100 cm, šířky 13 cm, stavební výšky 13-13 cm | kus | 11 |  | 0 | 21 | 0 | 0.10249 | 1.1274 | 0 | 0 | 822-1 | RTS |  |  | 21
|  | u bytu školníka : 11 |  | 11
37 | 564851111R0X | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm, frakce 0/16 | m2 | 44.88 |  | 0 | 21 | 0 | 0.27994 | 12.5637 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | žlab pod terasou : (34*1,2)*1,1 |  | 44.88
38 | RX001 | Zřízení provizorního sjezdu | kpl | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Zřízení provizorního sjezdu pro zásobování stavby do dvora ZŠ přes prostor atletického hřiště. | [18 empty] | Zřízení provizorního sjezdu pro zásobování stavby do dvora ZŠ přes prostor atletického hřiště.
|  | Provedení sjezdu a příjezdu ze štěrkodrti popř. štěrkopísku délky cca 80m. Pro příjezd do dvora bude proveden sjezd u schodiště. | [18 empty] | Provedení sjezdu a příjezdu ze štěrkodrti popř. štěrkopísku délky cca 80m. Pro příjezd do dvora bude proveden sjezd u schodiště.
|  | Včetně demontáže plotových dílců pro příjezd v oplocení areálu školy. | [18 empty] | Včetně demontáže plotových dílců pro příjezd v oplocení areálu školy.
39 | RX002 | Odstranění provizorního sjezdu | kpl | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Odstranění provizorního sjezdu, včetně uvedení ploch do původního stavu (chodníky, zeleň, hřiště) | [18 empty] | Odstranění provizorního sjezdu, včetně uvedení ploch do původního stavu (chodníky, zeleň, hřiště)
|  | Montáž plotových dílců areálu školy - případná výroba nových, při poškození při demontáži. | [18 empty] | Montáž plotových dílců areálu školy - případná výroba nových, při poškození při demontáži.
40 | 59245601R | dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm; šedá | m2 | 102.85 |  | 0 | 21 | 0 | 0.108 | 11.1078 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | okapový chodník : (60+39+39+49)*1,1*0,5 |  | 102.85
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 27.5197 |  | 0
| 601 01 Omítky stropů a podhledů z hotových směsí | [8 empty] | 1
po jednotlivých vrstvách
41 | 602021152RT2 | ...omítka jednovrstvá, vápenocementová, sanační, tloušťka vrstvy 20 mm, | m2 | 509.465 |  | 0 | 21 | 0 | 0.021 | 10.6988 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | 21
|  | suterén, tl. 20mm : 463,15*1,1 |  | 509.465
| 602 01 Omítky stěn z hotových směsí | [8 empty] | 1
po jednotlivých vrstvách
42 | 602016201R00 | ...postřik, báze, cementová, , , | m2 | 177.9 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.8895 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | 21
|  | vysprávky suterén 30% : 593*0,3 |  | 177.9
43 | 602021141R00 | ...vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, | m2 | 687.365 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 1.7322 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | 21
|  | suterén : 463,15*1,1 |  | 509.465
|  | Vysprávky suterén 30% : 593*0,3 |  | 177.9
44 | 602021202R00 | ...postřik, báze, sanační, 100% krytí, , | m2 | 509.465 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0105 | 5.3494 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | 21
|  | suterén : 463,15*1,1 |  | 509.465
45 | 602021211RT1 | ...vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 10 mm, | m2 | 177.9 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0158 | 2.8108 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | 21
|  | Vysprávky suterén 30% : 593*0,3 |  | 177.9
| 610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. | [8 empty] | 1
| které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [18 empty] | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
46 | 610991111R00 | ...fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 50 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.002 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | 21
| 612 47-31 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí | [8 empty] | 1
omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,
| 612 47-319 příplatky | [8 empty] | 2
47 | 612473185R00 | ...za zabudované omítníky v ploše stěn | m2 | 463.15 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.037052 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | 21
|  | suterén : 463,15 |  | 463.15
48 | 602010000RXX | Vysoušení zdiva pomocí vysoušečů, suterén | kpl | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.0975 |  | 0
| 622 30 Příprava podkladu | [8 empty] | 1
49 | 622323041R00 | ...penetrace | m2 | 16.17 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.0056595 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | 21
|  | 49*0,3*1,1 |  | 16.17
| 622 31-3 Zateplení fasády | [8 empty] | 1
| nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. | [18 empty] | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.
50 | 622311632RT3 | ... , deskami z fenolické pěny, tloušťky 80 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, 3,2 kg/m2 | m2 | 27.84 |  | 0 | 21 | 0 | 0.014 | 0.38976 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | 21
|  | sokl terasa : 0,4*58*1,2 |  | 27.84
51 | 622472162R0X | Omítka stěn vnější z MS silikonová slož. II. ručně vč. provedení lepidla se síťovínou, terasa | m2 | 16.17 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03487 | 0.56385 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | 49*0,3*1,1 |  | 16.17
52 | 585566683R | omítka tenkovrstvá škrábaná; pro interier i exterier; zrnitost do 2,00 mm; pojivo silikátové; probarvená; odolná proti atm. vlivům; paropropustná; vodoodpudivá | kg | 51.744 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.051744 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | 3,2kg/m2 : 49*0,3*1,1*3,2 |  | 51.744
53 | 58556671.AR | malta lepicí vyrovnávací; na fasád. izol. desky; cementová; zrnitost do 0,60 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,800 W/mK; µ 18,00 | kg | 80.85 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.08085 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | 5 kg/m2 : 49*0,3*1,1*5 |  | 80.85
54 | 58556678.AR | hmota penetrační akrylátová; zvýšení přilnavosti, úprava savosti podkladu; pro interiér i exteriér | kg | 3.234 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.003234 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | 0,2kg/m2 : 49*0,3*1,1*0,2 |  | 3.234
55 | 63180011R | tkanina výztužná materiál skleněné vlákno; plošná hmotnost 150 g/m2; velikost ok 4 x 4 mm; š = 1 000 mm; l = 50 000,0 mm | m2 | 16.17 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.0024255 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | 49*0,3*1,1 |  | 16.17
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.2902 |  | 0
| 631 31 Mazanina z betonu prostého | [8 empty] | 1
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
| 631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm | [8 empty] | 2
56 | 631312511R00 | ...z betonu C -/12,5 | m3 | 4.6915 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 11.846 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | 21
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [18 empty] | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
|  | nepochozí terasa : (26,8+26,8)*0,05*1,1 |  | 2.948
|  | vybouraná podlaha pod schody : 29*0,05*1,1 |  | 1.595
|  | spoj. chodba kuchyně : 1,8*1,5*0,05*1,1 |  | 0.1485
| 631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů | [8 empty] | 1
| 631 36-2 ze svařovaných sítí | [8 empty] | 2
57 | 631362021R00 | ...ze svařovaných sítí | t | 0.41661 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0662 | 0.44421 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | 21
|  | terasa pochozí : (26,8+26,8)*4,44*1,1/1000 |  | 0.2618
|  | vybouraná podlaha pod schody : 29*4,44*1,1/1000 |  | 0.1416
|  | spoj. chodba kuchyně : 1,8*1,5*4,44*1,1/1000 |  | 0.0132
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 10.1134 |  | 0
| 871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem | [8 empty] | 1
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %
58 | 871313121RT1 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 | m | 25 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00173 | 0.04325 | 0 | 0 | 827-1 | RTS |  |  | 21
| 892 85 Kamerové prohlídky potrubí | [8 empty] | 1
59 | 892855113R00 | ...do 100 m | m | 100 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS |  |  | 21
| 894 43 Osazení plastových šachet | [8 empty] | 1
60 | 894432112R00 | ...revizních průměr 425 mm | kus | 2 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS |  |  | 21
| 899 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm | [8 empty] | 1
| odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, | [18 empty] | odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,
61 | 899331111R00 | ...zvýšením poklopu | kus | 6 |  | 0 | 21 | 0 | 0.43094 | 2.5856 | 0 | 0 | 822-1 | RTS |  |  | 21
62 | 895931111R0X | Vpust kanal. horské z betonu vel.1500/900/1350 dodávka a montáž, např. Betonika plus TBV-Q HV | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 2.9215 | 2.9215 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Včetně podkaldní desky z betonu C 8/10. | [18 empty] | Včetně podkaldní desky z betonu C 8/10.
63 | 895931111R0Y | Litinová mříž pro horskou vpust 820/1420/130, dodávka a montáž, např. Betonika Plus B 125 | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
64 | 895941311R0X | Odstranění vpusti odvodňovacího žlabu 525x470mm | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0.14494 | 0.14494 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
65 | 28695818R | šachta kanalizační tvar kruhový; dno přímé; DN 400,0 mm; průtok DN 150 mm; materiál PP; výškový rozsah h = 1 200 až 1 900 mm | kus | 2 |  | 0 | 21 | 0 | 0.074 | 0.148 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 42.3964 |  | 0
| 916 5 Osazení záhonového obrubníku betonového | [8 empty] | 1
se zřízením lože z betonu prostého B 12,5 tl. 5 až 10 cm se zalitím a zatřením spár cementovou maltou
66 | 916561111R00 | ...do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého | m | 177 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11221 | 19.8612 | 0 | 0 | 822-1 | RTS |  |  | 21
|  | okapový chodník : (62+36+31+12) |  | 141
|  | stáv. chodníky : (16+20) |  | 36
| 917 71 Osazení chodníkového obrubníku betonového | [8 empty] | 1
se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
67 | 917862111R00 | ...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 67.4 |  | 0 | 21 | 0 | 0.14424 | 9.7218 | 0 | 0 | 822-1 | RTS |  |  | 21
68 | 592171510R | obrubník silniční přímý; materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní | kus | 74.14 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0806 | 5.9757 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | 67,4*1,1 |  | 74.14
69 | 59217331R | obrubník zahradní materiál beton; l = 1 000 mm; š = 50 mm; h = 200,0 mm; barva šedá | kus | 155.1 |  | 0 | 21 | 0 | 0.022 | 3.4122 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | (62+36+31+12)*1,1 |  | 155.1
70 | 59217422R | obrubník chodníkový materiál beton; l = 1 000 mm; š = 80 mm; h = 200,0 mm; barva šedá | kus | 39.6 |  | 0 | 21 | 0 | 0.036 | 1.4256 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | stávající chodníky : (16+20)*1,1 |  | 39.6
Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 9.1209 |  | 0
71 | 935112111R0X | Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm ze žlabovek | m | 33.7 |  | 0 | 21 | 0 | 0.14565 | 4.9084 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Včetně dodání hmot pro lože a vyplnění spár. | [18 empty] | Včetně dodání hmot pro lože a vyplnění spár.
|  | 33,7 |  | 33.7
72 | 59227001RX | Žlabovka betonová 140x330x607 mm přírodní např. CSB Žlabovka 60 | kus | 112.3333 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0375 | 4.2125 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | 33,7/0,33*1,1 |  | 112.3333
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 8.0464 |  | 121.6625
| 961 05 Bourání základů železobetonových | [8 empty] | 1
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,
73 | 961055111R00 | ...železobetonových | m3 | 4.68 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 11.232 | 801-3 | RTS |  |  | 21
|  | podlaha u schodiště : 28,5*0,15 |  | 4.275
|  | podlaha spoj. chodba kuchyň : 1,8*1,5*0,15 |  | 0.405
| 962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného | [8 empty] | 1
| nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [18 empty] | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
74 | 962032241R00 | ...z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou | m3 | 21.45 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00128 | 0.027456 | 1.95 | 41.8275 | 801-3 | RTS |  |  | 21
|  | přizdívka izolace : (29+39+62)*2,2*0,075 |  | 21.45
| 965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin | [8 empty] | 1
75 | 965042141RT3 | ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 1.56 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.432 | 801-3 | RTS |  |  | 21
|  | podlaha pod schodištěm : 28,5*0,05 |  | 1.425
|  | podlaha spoj. chodba kuchyně : 1,8*1,5*0,05 |  | 0.135
| 965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého | [8 empty] | 1
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
76 | 965081712R00 | ...z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy do 1 m2 | m2 | 2.7 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.054 | 801-3 | RTS |  |  | 21
|  | spojovací chodba kuchyň : 1,8*1,5 |  | 2.7
| 968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet | [8 empty] | 1
| 968 07-21 rámů | [8 empty] | 2
77 | 968072456R00 | ...dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 7.1906 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.0071906 | 0.063 | 0.45301 | 801-3 | RTS |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [18 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | 1,570*2,29*2 |  | 7.1906
| 969 02 Vybourání kanalizačního potrubí | [8 empty] | 1
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
78 | 969021121R00 | ...DN do 200 mm | m | 20 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0.0118 | 0.063 | 1.26 | 801-3 | RTS |  |  | 21
79 | 965042241RTX | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 vč. KARI, sbíječka tl. mazaniny nad 20 cm | m3 | 28.82 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 63.404 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | terasa : 131*0,22 |  | 28.82
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 6 |  | 29.0474
| 976 07 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí | [8 empty] | 1
| 976 07-1 madel a zábradlí | [8 empty] | 2
80 | 976071111R00 | ...v jakémkoliv zdivu | m | 49 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 1.813 | 801-3 | RTS |  |  | 21
| 978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových | [8 empty] | 1
| 978 01-1 vnitřních | [8 empty] | 2
81 | 978013141R00 | ...stěn, v rozsahu do 30 % | m2 | 592.95 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.9295 | 801-3 | RTS |  |  | 21
|  | vysprávky suterén : 67*3*2,95 |  | 592.95
82 | 978013191R00 | ...stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 463.15 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 21.3049 | 801-3 | RTS |  |  | 21
|  | 157*2,95 |  | 463.15
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0
| 998 22-2 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva | [8 empty] | 1
vodorovně do 200 m
83 | 998222011R00 | ...jakékoliv délky objektu | t | 618.5178 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
14,16,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53, :
54,55,56,57,58,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,77,78, :
|  | Součet: : 618.51778 |  | 618.5178
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.9504 |  | 4.1294
| 711 11 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena | [8 empty] | 1
| 711 11-1 na ploše vodorovné | [8 empty] | 2
| 711 11-11 nátěrem | [8 empty] | 3
84 | 711111002RZ1 | ...asfaltovým lakem, 1 x nátěr, včetně dodávky laku ALN | m2 | 55.92 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.022368 | 0 | 0 | 800-711 | RTS |  |  | 21
|  | stará vodorovná izolace vs. nová svislá : (60+39+39+48)*0,1*1,1 |  | 20.46
|  | ukončení hydroizol. nad terénem : (60+39+39+48)*0,1*1,1 |  | 20.46
|  | ostatní : 15 |  | 15
| 711 13 Izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho | [8 empty] | 1
85 | 711131311R00 | ...vodorovná, , nopovou fólií včetně pásky | m2 | 53.6 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS |  |  | 21
|  | terasa pochozí : 26,8+26,8 |  | 53.6
86 | 711132311R00 | ...svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků | m2 | 444.543 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.035563 | 0 | 0 | 800-711 | RTS |  |  | 21
|  | 33,7*2,9*1,1+(27+39,5+38,7+48)*2*1,1 |  | 444.543
| 711 14 Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením | [8 empty] | 1
87 | 711141559RT1 | ...vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, | m2 | 308.16 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.12635 | 0 | 0 | 800-711 | RTS |  |  | 21
|  | terasa pochozí - spodní vrstva : (26,8+26,8)*1,2 |  | 64.32
|  | terasa nepochozí - spodní vrstva : 74,8*1,2 |  | 89.76
|  | terasa pochozí - vrchní vrstva : (26,8+26,8)*1,2 |  | 64.32
|  | terasa nepochozí - vrchní vrstva : 74,8*1,2 |  | 89.76
88 | 711141559RT2 | ...vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů, | m2 | 31.7 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00082 | 0.025994 | 0 | 0 | 800-711 | RTS |  |  | 21
|  | vybouraná podlaha : 29 |  | 29
|  | podlaha spoj. chodba : 1,8*1,5 |  | 2.7
89 | 711142559RT2 | ...svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů, | m2 | 484.956 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0.48011 | 0 | 0 | 800-711 | RTS |  |  | 21
|  | 33,7*2,9*1,2+(27+39,5+38,7+48)*2*1,2 |  | 484.956
| 711 14 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením | [8 empty] | 1
90 | 711140101R00 | ...vodorovné, 1 vrstva | m2 | 162.2 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00487 | 0.78991 | 800-711 | RTS |  |  | 21
|  | terasa : 131 |  | 131
|  | podlaha pod schodištěm : 28,5 |  | 28.5
|  | podlaha spoj. chodba kuchyně : 1,8*1,5 |  | 2.7
91 | 711140102R00 | ...vodorovné, 2 vrstvy | m2 | 131 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00974 | 1.2759 | 800-711 | RTS |  |  | 21
92 | 711140201R00 | ...svislé, 1 vrstva | m2 | 393.8 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00524 | 2.0635 | 800-711 | RTS |  |  | 21
|  | (29+39+62+49)*2,2 |  | 393.8
| 711 15 Izolace proti zemní vlhkosti samolepicím pásem | [8 empty] | 1
93 | 711151111R00 | ...vodorovně, bez dodávky pásu | m2 | 154.08 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS |  |  | 21
|  | terasa pochozí : (26,8+26,8)*1,2 |  | 64.32
|  | terasa nepochozí : 74,8*1,2 |  | 89.76
| 711 21 Izolace proti vodě - nátěry, stěrky | [8 empty] | 1
| 711 21-1 nátěr podkladní | [8 empty] | 2
94 | 711212111R00 | ...pod hydroizolační stěrky | m2 | 564.23 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.12413 | 0 | 0 | 800-711 | RTS |  |  | 21
|  | hydroizolace svislá : 33,7*2,9+(27+39,5+38,7+48)*2 |  | 404.13
|  | hydroizolace terasa pochozí : 26,8+26,8 |  | 53.6
|  | hydroizolace terasa nepochozí : 74,8 |  | 74.8
|  | vybouraná podlaha pod schodištěm : 29 |  | 29
|  | podlaha spoj. chodba kuchyně : 1,8*1,5 |  | 2.7
| 711 21-3 stěrka hydroizolační | [8 empty] | 2
95 | 711212002RT3 | ...proti vlhkosti | m2 | 64.32 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0034 | 0.21869 | 0 | 0 | 800-711 | RTS |  |  | 21
|  | jednovrstvá | [18 empty] | jednovrstvá
|  | terasa pochozí : (26,8+26,8)*1,2 |  | 64.32
96 | 11163230R | emulze asfaltová penetrační zpracování za studena; obsah asfaltu do 40%hm.; hustota při 20°C 1 g/cm3; bez rozpouštědel,netoxická,není požárně nebezpečná,rychleschnoucí; obsah vody a emulgátoru nad 52%hm.; bod měknutí pevné části +50°C; doba tvrdnutí 5 hod.; výtoková doba 22 s | kg | 290.2286 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.29023 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | Hydroizolace svislá : 444,543*0,2*2*1,2 |  | 213.3806
|  | Hydroizolace terasa pochozí : 53,6*0,2*2*1,2 |  | 25.728
|  | Hydroizolace terasa nepochozí : 74,8*0,2*2*1,2 |  | 35.904
|  | Vybouraná podlaha u schodiště : 29*0,2*2*1,2 |  | 13.92
|  | Podlaha spoj. chodba kuchyně : 1,8*1,5*0,2*2*1,2 |  | 1.296
97 | 24742201R | lepidlo polyuretanové; na polystyren, na tepelnou izolaci; podklad beton, savý, nesavý; pro interiér | kg | 55.792 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.055792 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | terasa pochozí, spotřeba 0,2kg/m2, 2x : (26+26)*1,1*0,2*2 |  | 22.88
|  | terasa nepochozí, spotřeba 0,2kg/m2,2x : 74,8*1,1*0,2*2 |  | 32.912
98 | 28323110R | fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; HDPE; kašírování PE rohož | m2 | 58.96 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.011792 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | terasa pochozí : (26,8+26,8)*1,1 |  | 58.96
99 | 628522501R | pás izolační z modifikovaného asfaltu barva modrozelená; natavitelný; nosná vložka polyester + skelná mříž; horní strana posyp - břidlice; spodní strana PE fólie; tl. 4,4 mm | m2 | 154.08 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0043 | 0.66254 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | terasa pochozí : (26,8+26,8)*1,2 |  | 64.32
|  | terasa nepochozí : 74,8*1,2 |  | 89.76
100 | 62852265R | pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm | m2 | 1073.023 |  | 0 | 21 | 0 | 0.004 | 4.2921 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | Hydroizolace svislá 2x : 33,7*2,9*1,1+(27+39,5+38,7+48)*2*1,2*2 |  | 842.863
|  | Hydroizolace terasa pochozí : (26,8+26,8)*1,2 |  | 64.32
|  | Hydroizolace terasa nepochozí : 74,8*1,2 |  | 89.76
|  | Vybouraná podlaha pod schodištem 2x : 29*1,2*2 |  | 69.6
|  | Podlaha spoj. chodba kuchyně 2x : 1,8*1,5*1,2*2 |  | 6.48
101 | 62852269R | pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,0 mm | m2 | 154.08 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0038 | 0.5855 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | terasa pochozí : (26,8+26,8)*1,2 |  | 64.32
|  | terasa nepochozí : 74,8*1,2 |  | 89.76
102 | 69366198R | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně | m2 | 64.32 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.019296 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | terasa pochozí : (26,8+26,8)*1,2 |  | 64.32
| 998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě | [8 empty] | 1
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
103 | 998711101R00 | ...svisle do 6 m | t | 6.9504 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
84,86,87,88,89,94,95,96,97,98,99,100,101,102, :
|  | Součet: : 6.95044 |  | 6.9504
Díl: | 712 | Živičné krytiny |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.099 |  | 0
| 712 99 Přilepení polystyrenových klínů | [8 empty] | 1
104 | 712997001RT1 | ...do asfaltu | m | 1030.4 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.35034 | 0 | 0 | 800-711 | RTS |  |  | 21
|  | terasa pochozí, 4 proužky na metr šířky, 2 vrstvy : 3*4*(9+9)*2 |  | 432
|  | terasa nepochozí, 4 proužky na metr šířky, 2 vrstvy : 2,2*4*34*2 |  | 598.4
105 | 28375971R | deska spádová, klín EPS 100S; pěnový polystyren; š = 1 000,0 mm; l = 1 000 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK | m3 | 37.4352 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.7487 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | terasa pochozí : (26,8+26,8)*0,3*1,1 |  | 17.688
|  | terasa nepochozí : 74,8*0,24*1,1 |  | 19.7472
| 998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny | [8 empty] | 1
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
106 | 998712101R00 | ...v objektech výšky do 6 m | t | 1.099 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
104,105, :
|  | Součet: : 1.09904 |  | 1.099
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4.0746 |  | 0.35684
| 713 10 Odstranění tepelné izolace z desek | [8 empty] | 1
| 713 10-1 polystyrenových | [8 empty] | 2
107 | 713100813R00 | ...tloušťka přes 50 mm | m2 | 162.2 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0022 | 0.35684 | 800-713 | RTS |  |  | 21
|  | terasa : 131 |  | 131
|  | podlaha pod schodištěm : 28,5 |  | 28.5
|  | podlaha spoj. chodba kuchyně : 1,8*1,5 |  | 2.7
| 713 12-1 Izolace podlah tepelná | [8 empty] | 1
108 | 713121111RV5 | ...na sucho, tloušťky 100 mm, jednovrstvá | m2 | 34.87 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00214 | 0.074622 | 0 | 0 | 800-713 | RTS |  |  | 21
|  | Vybouraná podlaha pod schodištěm : 29*1,1 |  | 31.9
|  | Podlaha spoj. chodba kuchyně : 1,8*1,5*1,1 |  | 2.97
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 7 |  | 4.76
| 735 11 Otopná tělesa litinová článková | [8 empty] | 1
| 735 11-8 Doplňkové práce pro otopná tělesa litinová článková | [8 empty] | 2
109 | 735118110R00 | ...tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou | m2 | 200 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  | 21
|  | Provedení 2x - sanace zdiva : 100*2 |  | 200
| 735 11 Demontáž radiátorů litinových | [8 empty] | 1
110 | 735111810R00 | ...článkových | m2 | 200 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 4.76 | 800-731 | RTS |  |  | 21
|  | Provedení 2x - sanace zdiva : 100*2 |  | 200
| 735 19-9 Ostatní opravy otopných těles | [8 empty] | 1
| 735 19-97 zpětná montáž otopných těles článkových | [8 empty] | 2
111 | 735192911R00 | ...litinových | m2 | 200 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  | 21
|  | Včetně případných nových a pomocných spojovacích materiálů. | [18 empty] | Včetně případných nových a pomocných spojovacích materiálů.
|  | Provedení 2x - sanace zdiva : 100*2 |  | 200
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 14.6503 |  | 18.1282
| 762 11-8 Demontáž stěn a příček | [8 empty] | 1
112 | 762111811R00 | ...z hranolků, fošen nebo latí | m2 | 388.6 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.062176 | 0.022 | 8.5492 | 800-762 | RTS |  |  | 21
|  | Dočasná kce pro sanaci : 388,6 |  | 388.6
| 762 12 Konstrukce dřevěných stěn a příček vázaných | [8 empty] | 1
| 762 12-1 montáž | [8 empty] | 2
113 | 762123110R00 | ...z fošen, hranolů a hranolků , průřezové plochy do 100 cm2 | m | 1608 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.3216 | 0 | 0 | 800-762 | RTS |  |  | 21
|  | Včetně spojovacího a pomocného materiálu. | [18 empty] | Včetně spojovacího a pomocného materiálu.
|  | suterén finální úprava soklu : 536 |  | 536
|  | dočasné provedení opláštění pro vysoušení zdiva z latí 40/60 : 1072 |  | 1072
114 | 762123120R00 | ...z fošen, hranolů a hranolků , průřezové plochy přes 100 do 144 cm2 | m | 49 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.0098 | 0 | 0 | 800-762 | RTS |  |  | 21
| 766 41 Demontáž obložení stěn | [8 empty] | 1
115 | 766411811R00 | ...panely velikosti do 1,5 m2 | m2 | 388.6 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 9.579 | 800-766 | RTS |  |  | 21
|  | Demontáž OSB desek dočasné kce : 388,6 |  | 388.6
116 | 762431220R0X | Montáž obložení stěn laminátovými deskami tl. do 8 mm | m2 | 201 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.03216 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | 134*1,5 |  | 201
117 | 762441111RX1 | Montáž obložení stěn,OSB desky,1vrst.,šroubováním | m2 | 388.6 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Dočasné konstrukce sanace : 134*2,9 |  | 388.6
118 | RX01 | Přesun demontovaných dřevěných konstrukcí pro další využití | kpl | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Latě, OSB | [18 empty] | Latě, OSB
119 | 60510002R | lať jehličnaté(SM/JD); průřez 24 cm2; jakost I; l = 3 000 až 5 000 mm | m | 1072 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00132 | 1.415 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | dočasné opláštění stěn pro vysoušení | [18 empty] | dočasné opláštění stěn pro vysoušení
120 | 60515001RX1 | Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm, rošt pod laminátový obklad 5x5cm | m3 | 1.34 |  | 0 | 21 | 0 | 0.55 | 0.737 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | 536*0,05*0,05 |  | 1.34
121 | 60515823R | hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 80,0 mm; š = 140 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce nepohledové | m3 | 0.60368 |  | 0 | 21 | 0 | 0.5 | 0.30184 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | Terasa : 0,08*0,14*49*1,1 |  | 0.6037
122 | 60725037R | deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 15,0 mm | m2 | 388.6 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00825 | 3.206 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
123 | 6075600XRX | Deska laminátová tl. 8 mm 1500x2700mm, Obložení suterén | m2 | 221.1 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0116 | 2.5648 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | 134*1,5*1,1 |  | 221.1
| 998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské | [8 empty] | 1
50 m vodorovně
124 | 998762102R00 | ...v objektech výšky do 12 m | t | 8.6503 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
112,113,114,116,119,120,121,122,123, :
|  | Součet: : 8.65033 |  | 8.6503
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 8.0354 |  | 0.66976
| 764 04-15 Žlaby z titanzinkového plechu | [8 empty] | 1
125 | 764252603R00 | ...podokapní půlkulatý žlab, RŠ 280 mm, , plech prePATINA walzblank | m | 53.9 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00225 | 0.12127 | 0 | 0 | 800-764 | RTS |  |  | 21
|  | včetně dilatace a spojovacích prostředků. | [18 empty] | včetně dilatace a spojovacích prostředků.
|  | 49*1,1 |  | 53.9
126 | 764252623R00 | ...půlkulatý žlabový roh 90°, RŠ 280 mm, , plech prePATINA walzblank | kus | 2 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0.00136 | 0 | 0 | 800-764 | RTS |  |  | 21
|  | včetně spojovacích prostředků. | [18 empty] | včetně spojovacích prostředků.
127 | 764252633R00 | ...čelo žlabu půlkulatého, RŠ 280 mm, , plech prePATINA walzblank | kus | 2 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.00056 | 0 | 0 | 800-764 | RTS |  |  | 21
|  | včetně spojovacích prostředků. | [18 empty] | včetně spojovacích prostředků.
128 | 764259613R00 | ...půlkulatý závěsný kotlík , 280/100 mm, , plech prePATINA walzblank | kus | 2 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.00064 | 0 | 0 | 800-764 | RTS |  |  | 21
| 764 04-19 Ostatní střešní prvky z titanzinkového plechu | [8 empty] | 1
včetně dodávky plechových tabulí, svitků a spojovacích prostředků.
129 | 764292661R00 | ...oplechování okapní hrany , , systém dvojité stojaté drážky, plech prePATINA walzblank | m | 53.9 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00595 | 0.32071 | 0 | 0 | 800-764 | RTS |  |  | 21
|  | 49*1,1 |  | 53.9
130 | 764298611R00 | ...obvodové lemování střechy, výšky nad 450 mm, , systém dvojité stojaté drážky, plech prePATINA walzblank | m | 63.8 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00636 | 0.40577 | 0 | 0 | 800-764 | RTS |  |  | 21
|  | 58*1,1 |  | 63.8
| 764 04-25 Odpadní trouby z titanzinkového plechu | [8 empty] | 1
131 | 764551603R00 | ...kruhový svod, D 80 mm, plech prePATINA walzblank | m | 4 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00159 | 0.00636 | 0 | 0 | 800-764 | RTS |  |  | 21
|  | včetně objímek a spojovacího materiálu. | [18 empty] | včetně objímek a spojovacího materiálu.
132 | 764551613R00 | ...kruhové koleno 72°, D 80 mm, plech prePATINA walzblank | kus | 2 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.00092 | 0 | 0 | 800-764 | RTS |  |  | 21
| 764 21-12 Demontáž oplechování | [8 empty] | 1
133 | 764322840R00 | ...okapů na střechách s tvrdou krytinou, rš 500 mm, sklonu do 30° | m | 98 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00384 | 0.37632 | 800-764 | RTS |  |  | 21
|  | 49*2 |  | 98
| 764 21-15 Demontáž žlabů | [8 empty] | 1
134 | 764351836R00 | ...háků, , sklonu do 30° | kus | 106 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00096 | 0.10176 | 800-764 | RTS |  |  | 21
|  | 49*2+2*4 |  | 106
135 | 764352810R00 | ...podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° | m | 49 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00336 | 0.16464 | 800-764 | RTS |  |  | 21
| 764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí | [8 empty] | 1
136 | 764454801R00 | ...trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm | m | 8 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00226 | 0.01808 | 800-764 | RTS |  |  | 21
|  | 4*2 |  | 8
137 | 764456852R00 | ...kolen výtokových kruhových, o průměru 75 a 100 mm | kus | 4 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00069 | 0.00276 | 800-764 | RTS |  |  | 21
138 | 764456880R00 | ...přechodového kusu, | kus | 4 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00155 | 0.0062 | 800-764 | RTS |  |  | 21
139 | 764000001RX1 | Lepení plechů plastickou stěrkovou hmotou, dod + mont | m2 | 5.39 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | 49*0,1*1,1 |  | 5.39
140 | 764000002RX2 | Spárování okapní hrany trvale pružným tmelem, dod + mont | m | 117.7 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | (49+58)*1,1 |  | 117.7
141 | 764233491R0X | Montáž lemování zdí Ti Zn, hydroizolace nad terénem, lišta tl. 1mm | m | 204.6 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00083 | 0.16982 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | včetně zedniké výpomoci a spojovacích prostředků. | [18 empty] | včetně zedniké výpomoci a spojovacích prostředků.
|  | (60+39+39+48)*1,1 |  | 204.6
142 | 24675101R | hmota nátěrová na kov akrylátová; vrchní; antikorozní; pro exteriér; hedvábný mat; 6 odstínů | kus | 2 |  | 0 | 21 | 0 | 0.004 | 0.008 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
| 998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské | [8 empty] | 1
50 m vodorovně
143 | 998764101R00 | ...v objektech výšky do 6 m | t | 1.0354 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
125,126,127,128,129,130,131,132,141,142, :
|  | Součet: : 1.03541 |  | 1.0354
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0
| 767 89 Montáž ostatních kovových doplňků staveb | [8 empty] | 1
144 | 767896110R00 | ...částí lišt hliníkových šroubovaných | m | 53.9 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS |  |  | 21
|  | 49*1,1 |  | 53.9
145 | 073873118R0X | Osazování zábradlí ocelových trubkových, jäckl 50x50x5, 30x30x2, dod + mont | t | 1.2061 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | jacl 50x50x5, 6,366 kg/m : (17,1+38+38)*1,2*0,006366 |  | 0.7112
|  | jacl 30x30x2, 1,634 kg/m : 250,92*1,2*0,001634 |  | 0.492
|  | plotna 100x100x2 0,158 kg/ks : 18*0,000158 |  | 0.0028
146 | 767000001RX1 | Hliníková lišta s drážkou 50x20mm | m | 53.9 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | 49*1,1 |  | 53.9
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4.3073 |  | 0
| 771 21 Kladení dlažby keramické | [8 empty] | 1
do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů.
| 771 21-5 do tmele | [8 empty] | 2
147 | 771212113R00 | ...velikosti do 400 x 400 m | m2 | 3.105 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS |  |  | 21
terasa pochozí :
|  | spoj. chodba kuchyně : 1,8*1,5*1,15 |  | 3.105
148 | 771000001RX1 | Broušení a penetrace podkladu pod tmel ker. dlažeb, dod+mont | m2 | 2.97 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | spoj. chodba kuchyně : 1,8*1,5*1,1 |  | 2.97
149 | 58582138.AR | tmel cementový; lepicí; pro interiér i exteriér; přilnavost k materiálům kamenina, keram. obklady, dlažby | kg | 247.72 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.24772 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | terasa pochozí : (26,8+26,8)*4*1,1 |  | 235.84
|  | spoj. chodba kuchyně : 1,8*1,5*4*1,1 |  | 11.88
150 | 597642030R | dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér | m2 | 3.105 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.059616 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | podlaha spojovají chodba kuchyně : 1,8*1,5*1,15 |  | 3.105
| 998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic | [8 empty] | 1
50 m vodorovně
151 | 998771101R00 | ...v objektech výšky do 6 m | t | 0.30734 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
149,150, :
|  | Součet: : 0.30734 |  | 0.3073
Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.0478 |  | 0
| 783 15 Nátěry ocel. konstrukcí epoxidové a epoxidehtové | [8 empty] | 1
152 | 783151416R00 | ...epoxidové, konstrukcí plnostěnných "D", jednonásobné s 3 x emailováním | m2 | 53.6034 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00078 | 0.041811 | 0 | 0 | 800-783 | RTS |  |  | 21
|  | 93,1*0,2*1,1+250,92*0,12*1,1 |  | 53.6034
| 783 53 Nátěry klempířských konstrukcí akrylátové | [8 empty] | 1
barvou bez ředění
153 | 783531000R00 | ...dvojnásobné | m2 | 21.56 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.0060368 | 0 | 0 | 800-783 | RTS |  |  | 21
|  | okapnice : 0,4*49*1,1 |  | 21.56
Díl: | 784 | Malby |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.1705 |  | 0
| 784 44 Malby latexové | [8 empty] | 1
154 | 784164122R00 | ... , barevné (bez ohledu na počet a odstín barev), dvojnásobné | m2 | 293.535 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.08806 | 0 | 0 | 800-784 | RTS |  |  | 21
|  | 593*0,3*1,5*1,1 |  | 293.535
| 784 45 Malby z malířských směsí se začištěním | [8 empty] | 1
155 | 784195212R00 | ...otěruvzdorné, , bělost 82 %, dvojnásobné | m2 | 549.5655 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.082435 | 0 | 0 | 800-784 | RTS |  |  | 21
|  | suterén : 157*1,45*1,1+593*0,3*1,45*1,1 |  | 534.1655
|  | oprava vybouraného zdiva : 14*1,1 |  | 15.4
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
156 | 210000001RX1 | revize hromosvodu po úpravě | kpl | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
157 | 210293001R0X | Úprava hromosvodů po sanaci stávajících svodových vodičů hromosvodů | m | 48 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
Díl: | M46 | Zemní práce při montážích |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0
| 460 03-005 Vytrhání dlažby kladené do malty | [8 empty] | 1
Rozebrání dlažby ručně, vytřídění kostek s odhozem na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, očištění kostek nebo dlaždic.
158 | 460030058RT3 | Vytrhání beton. dlaždic, lože MC, zalité spáry | m2 | 131 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M46 | RTS |  |  | 21
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4 |  | 0
| 979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot | [8 empty] | 1
| 979 08-2 suti, se složením a hrubým urovnáním | [8 empty] | 2
159 | 979082113R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m | t | 204.9031 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821-1 | RTS |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
3,4,5,6,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,90,91,92,107,110,112,115,133,134,135,136,137,138, :
|  | Součet: : 204.90306 |  | 204.9031
160 | 979082119R00 | Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m | t | 1844.1276 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821-1 | RTS |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
3,4,5,6,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,90,91,92,107,110,112,115,133,134,135,136,137,138, :
|  | Součet: : 1844.12757 |  | 1844.1276
| 979 08-4 Poplatek za skládku | [8 empty] | 1
161 | 979990001R00 | ...stavební suti | t | 204.9031 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
3,4,5,6,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,90,91,92,107,110,112,115,133,134,135,136,137,138, :
|  | Součet: : 204.90306 |  | 204.9031
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
162 | 005111010R | Zaměření stavby před výstavbou (sítí, objektu...) | Soubor | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | Zaměření stavby před výstavbou: přenesení poloh sítí, hranic pozemku apod. z mapy do terénu, označení a stabilizace lomových bodů, zaměření stávajícího objektu před rekonstrukcí. | [18 empty] | Zaměření stavby před výstavbou: přenesení poloh sítí, hranic pozemku apod. z mapy do terénu, označení a stabilizace lomových bodů, zaměření stávajícího objektu před rekonstrukcí.
163 | 005111020R | Vytyčení stavby | Soubor | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. | [18 empty] | Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.
|  | Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. | [18 empty] | Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.
164 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [18 empty] | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
165 | 005122 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | [18 empty] | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
166 | 005123 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění. | [18 empty] | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
167 | 005211020R | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ | Soubor | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. | [18 empty] | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
168 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. | [18 empty] | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
169 | 00523 R | Přípravné a průzkumné služby či práce | Soubor | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [18 empty] | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
170 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [18 empty] | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
171 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. | [18 empty] | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
[15 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0