Zaměření skutečného stavu na parcelách p.p.č.855, p.p.č.810/7, p.p.č.810/17

k.ú. České Zlatníky

Seznam souřadnic

Číslo bodu      Y           X          Z          poznámka

Šachty:

1000011033  789693.24   977431.70   375.00 3     původní kanalizace - poklop

1000011044  789682.20   977442.36   370.21 3     dešťová kanalizace - poklop

1000011045  789682.30   977442.38   369.14 3     dešťová kanalizace – dno šachty

1000011046  789681.28   977447.89   368.39 3     vodoměrná šachta – hladina vody

1000011047  789681.18   977447.96   369.77 3     vodoměrná šachta - poklop

1000011048  789717.49   977478.45   369.37 3     dešťová kanalizace - poklop

1000011049  789717.55   977478.46   367.79 3     dešťová kanalizace – dno šachty

1000011050  789721.89   977513.69   366.57 3     dešťová kanalizace – dno šachty

1000011051  789721.97   977513.83   368.15 3     dešťová kanalizace - poklop

1000011171  789737.74   977514.40   365.56 3     původní kanalizace – dno šachty

1000011172  789737.61   977514.49   366.29 3     původní kanalizace – přítok

dešťové kanalizace

1000011174  789737.66   977514.53   367.86 3     původní kanalizace – poklop

1000011281  789596.83   977604.67   362.42 3     šachta – poklop

1000011260  789550.65   977547.08   366.74 3     šachta – betonový poklop

uvnitř koupaliště

Tobogán:

1000011239  789530.86   977521.83   368.67 3     sloup tobogánu

1000011240  789534.85   977524.78   368.31 3     sloup tobogánu

1000011241  789534.66   977524.65   368.33 3     přívod vody do tobogánu spojení

se zemí

1000011242  789536.20   977528.94   366.99 3     sloup tobogánu

1000011243  789539.34   977535.38   366.54 3     sloup tobogánu

1000011244  789546.48   977537.87   366.23 3     tobogán spojen se zemí

1000011246  789550.25   977540.17   365.82 3     tobogán spojen se zemí

1000011247  789553.41   977542.36   365.27 3     tobogán spojen se zemí

1000011328  789557.17   977541.39   365.33 3     tobogán spojen se zemí