## List1
LAH01 | 1 | Sonda hladin.spinač zaplavení - Ponorná sonda PS-2 | MAVE |  | 0 | 0 | 0
TAH01 | 1 | Regulátor teploty prostorový, typ č. 61 113, provedení T, o.č.405 611 136 014 | ZPA Ekoreg |  | 0 | 0 | 0
schema zapojení A (1x přep.kontakt.) rozsah 20…60 stC
TT81 | 1 | Snímač teploty pro venkovní prostředí NS 710 | Sensit |  | 0 | 0 | 0
rozsah: -30 až +60°C
napájení 15-30Vss, výstup 0-10V, krytí IP65
TT01,TT11 | 2 | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí NS720 | Sensit |  | 0 | 0 | 0
rozsah: 0 až 150°C, délka stonku 120 mm
napájení 15-30Vss, výstup 0-10V
| 2 | včetně jímky JS130, 100 mm, G1/2" | Sensit |  | 0 | 0 | 0
TT21,22,30 | 4 | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí NS720 | Sensit |  | 0 | 0 | 0
TT41 |  | rozsah: 0 až 100°C, délka stonku 70 mm
napájení 15-30Vss, výstup 0-10V
| 4 | včetně jímky JS130, 50 mm, G1/2" | Sensit |  | 0 | 0 | 0
TT31,32,33 | 5 | Příložný snímač teploty s plastovou hlavicí NS740 | Sensit |  | 0 | 0 | 0
TT34,35 |  | rozsah: 0 až 100°C
napájení 15-30Vss, výstup 0-10V
TAH31,32 | 2 | Regulátor teploty kapilárový, typ č. 61 126, délka kapiláry 1,6m, provedení T | ZPA Ekoreg |  | 0 | 0 | 0
schema zapojení A (1xpřep.kont.), rozsah 70…140 stC, CJK 405 611 266 051
| 2 | vč.nerezové jímky G3/4", CJK 405 961 014 816 | ZPA Ekoreg |  | 0 | 0 | 0
PT01,11 | 2 | Snímač tlaku DMP331 s napěťovým výstupem 0…10 V, konektor ISO4400 | BD Sensors |  | 0 | 0 | 0
IP65, rozsah 0…4 MPa, přípojka tlaku M20x1,5
DMP331 110-4002-3-3-100-800-1-000
PT31,41 | 2 | Snímač tlaku DMP331 s napěťovým výstupem 0…10 V, konektor ISO4400 | BD Sensors |  | 0 | 0 | 0
IP65, rozsah 0…1 MPa, přípojka tlaku M20x1,5
DMP331 110-1002-3-3-100-800-1-000
PAL41 | 1 | Regulátor tlaku vlnovcový, typ č. 61 214, provedení T, o.č.405 612 146 042 | ZPA Ekoreg |  | 0 | 0 | 0
schema zapojení A (1xpřep.kontakt.) rozsah 0,1…1 MPa, M20x1,5
včetně redukce M12x1,5/M20x1,5 o.č.405 961189 216
HAVTL | 1 | Tlač.ovladač v plast.skříni | Schneider/stáv | 0 | 0 |  | 0
hřibové tlačítko s aretací
Y01 | 1 | Regulační ventil hav.funkce | strojní dodávka | 0 | 0 |  | 0
s pohonem SKB82.51 3-bodové řízení, 24VAC, konc.spínač.ASC9.3
Y21,22 | 2 | Regulační ventil hav.funkce | strojní dodávka | 0 | 0 |  | 0
s pohonem SKD62 ovl.0-10V, 24VAC, konc.spínač.ASC1.6
Y31-35 | 5 | Trojcestny směšovací ventil ESBE | stávající | 0 | 0 |  | 0
s pohonem ARA659 ovl.0-10V, 24VAC
Y41 | 1 | Solenoidový ventil EV 220B 15 (1/2"), NC, ovládání 230VAC | strojní dodávka | 0 | 0 |  | 0
Y42 | 1 | Solenoidový ventil EV 220B 15 (1/2"), NC, ovládání 230VAC | strojní dodávka | 0 | 0 |  | 0
M31-33 | 3 | Oběhová čerpadla Grundfos Magna 32-100/180, 230VAC | stávající | 0 | 0 |  | 0
M34-35 | 2 | Oběhová čerpadla Grundfos Magna 25-100/180, 230VAC | stávající | 0 | 0 |  | 0
Rozvaděč RA1
| 1 | Nástěnný rozvaděč výška 1000, šíře 800, hloubka 300 mm | Schrack |  | 0 | 0 | 0
WSM1008300
* přívody i vývody vrchem, svorkovnice nahoře i dole
* ve specifikaci jsou uvedeny hlavní díly rozvaděče, pomocný
materiál (svorkovnice,vývodky,pomocné rošty apod.), dle
odsouhlasených dodacích podmínek zhotovitele
Náplň rozvaděče RA1
Q101 | 1 | Nouzový hlavní vypínač 25A VCF0 | Schneider |  | 0 | 0 | 0
FA101 | 1 | Jistič LPE-10-C-1- In 10A, charakteristika C, 1-pol. | OEZ |  | 0 | 0 | 0
FA102,103 | 2 | Jistič LPE-6-B-1- In 6A, charakteristika B, 1-pol. | OEZ |  | 0 | 0 | 0
FA31-35 | 5 | Jistič LPE-4-C-1- In 4A, charakteristika C, 1-pol. | OEZ |  | 0 | 0 | 0
FA31-35 | 5 | pomocný kontakt PS-LT-1100 | OEZ |  | 0 | 0 | 0
XS1,2 | 2 | Soklová zásuvka ZSE-03. | OEZ |  | 0 | 0 | 0
SB1 | 1 | Tlačítko černé XB5-AA21 | Schneider |  | 0 | 0 | 0
SA31-35 | 5 | Otočný ovladač 3-polohy černé XB5-AD33 | Schneider |  | 0 | 0 | 0
SA41-42 | 2 | Otočný ovladač 3-polohy černé XB5-AD33 | Schneider |  | 0 | 0 | 0
SA31-35 | 5 | Zapínací kontakt ZB5-AZ101 | Schneider |  | 0 | 0 | 0
HL1 | 1 | Signálka XB5-AVB1 - bílá, 24VAC | Schneider |  | 0 | 0 | 0
HL2 | 1 | Signálka XB5-AVB4 - rudá, 24VAC | Schneider |  | 0 | 0 | 0
HL3 | 1 | Signálka XB5-AVM3 - zelená, 230VAC | Schneider |  | 0 | 0 | 0
HL31-35 | 5 | Signálka XB5-AVB3 - zelená, 24VAC | Schneider |  | 0 | 0 | 0
LAH01 | 1 | MAVE-S1 DIN | Mave |  | 0 | 0 | 0
KA1-6 | 22 | Relé G2R-2-SNI, 24VAC, 2P, včetně patice | Omron |  | 0 | 0 | 0
KA10-25
KM31-35 | 5 | Relé PT2P/8A, 24VAC, 2P, včetně patice | Schrack |  | 0 | 0 | 0
NZ1 | 1 | Zdroj 24VDC, 3A 72W (ABL8REM24030) | Schneider |  | 0 | 0 | 0
TR1 | 1 | Transformátor bezpečnostní 230/24V, 63VA (ABL6TS06B) | VDE |  | 0 | 0 | 0
PO101 | 1 | Přepěťová ochrana 3.stupně s VF filtrem DA-275-DF10 | Saltek |  | 0 | 0 | 0
PO102 | 1 | Přepěťová ochrana dat.linky DL-Cat.5e | Saltek |  | 0 | 0 | 0
| 35 | Pojistková řadová svorka WSI 6-101100 | Weidmuler |  | 0 | 0 | 0
| 115 | Řadová svorka WDU 2,5N-106000 | Weidmuler |  | 0 | 0 | 0
| 35 | Průchodka M20x1,5 | Schrack |  | 0 | 0 | 0
Řídící systém
Řídící jednotka Modicon M221 sestava
| 1 | TM221CE40R - 24xDI, 16xDO, relé, ethernet | Schneider |  | 0 | 0 | 0
| 2 | TM3AI8 8xAI rozšiřující karta teplota | Schneider |  | 0 | 0 | 0
| 2 | TM3AQ4 4xAO analogové výstupy 0…10V | Schneider |  | 0 | 0 | 0
| 1 | Operátorský panel HMISTU 855 | Schneider |  | 0 | 0 | 0
| 1 | Propojovací kabel s konektorem | Schneider |  | 0 | 0 | 0
| 1 | Úprava SW stanice, vc.oživení a odladění na stavbě | Schneider | 0 | 0 |  | 0
| 1 | Konfigurace WEB na operátorském panelu | Schneider | 0 | 0 |  | 0
Kabely, trubky, žlaby
| 215 | Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 | Lapkabel |  | 0 |  | 0
| 65 | Kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8 | Lapkabel |  | 0 |  | 0
| 15 | Kabel JYTY-J 7x1 | Lapkabel |  | 0 |  | 0
| 100 | Kabel JYTY-J 4x1 | Lapkabel |  | 0 |  | 0
| 100 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | Lapkabel |  | 0 |  | 0
| 40 | Vodič žlutozelený CY6 | Lapkabel |  | 0 |  | 0
| 20 | Instalační trubka P29 | Elektroodbyt |  | 0 |  | 0
| 5 | Kabelový žlab K125/50 | Elektroodbyt |  | 0 |  | 0
| 10 | Kabelový žlab K65/50 | Elektroodbyt |  | 0 |  | 0
Demontáže a přepojení
| 1 | Demontáž rozvaděče směšovací stanice |  | 0 | 0 |  | 0
| 11 | Demontáž demontáž přístrojů a pohonů |  | 0 | 0 |  | 0
| 20 | Demontáž a opětovná montáž víka kabelového žlabu |  | 0 | 0 |  | 0
| 250 | Demontáž kabelů |  | 0 | 0 |  | 0
Pozice |  | Název | ks | Jedn. Cena | Dodávka | Jedn.cena | Montáž
REKAPITULACE
|  | Základní náklady |  |  | 0 |  | 0
|  | podružný materiál | % | 0.5 | 0 |  | 0
|  | součet materiálu |  |  |  |  | 0
|  | pořízení,doprava,přesun | % | 6 | 0 |  | 0
|  | revize, zkoušky | hod | 24 |  |  | 0
|  | náklady celkem bez DPH |  |  |  |  | 0