## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa - na konci listu s položkami je pole určené pro poznámky, detaily, popř. nové položky apod.

## 01 Krycí list
Položkový rozpočet stavebního objektu - KRYCÍ LIST
ZAKÁZKA: |  | Stavební úpravy učebny chemie a adaptace učebny biologie
Schola Humanitas, Ukrajinská 379, 436 01 Litvínov, parc.č. 477/1 a 478.
Objednatel: |  | Schola Humanitas, Ukrajinská 379, 436 01 Litvínov. IČ: 008 32 375
Statutární zástupce: ředitel školy Mgr. Ladislav Turbák
Zhotovitel: | Název: |  |  |  | IČ:
| Sídlo: |  |  |  | DIČ:
Rozpočtové náklady v Kč: |  |  |  | Ostatní náklady v Kč:
HSV celkem |  |  | 0
PSV celkem |  |  | 0
Základní rozpočtové náklady: |  |  | 0
Celkové náklady objektu (bez DPH) |  |  | 0 | Účelové měrné jednotky:
Daň z přidané hodnoty 21% |  |  | 0
Celkové náklady objektu (včetně DPH) |  |  | 0
Dne: | 14. července 2016.

## 02 Rekapitulace
Položkový rozpočet stavebního objektu - REKAPITULACE
H L A V N Í S T A V E B N Í V Ý R O B A
1 | Zemní práce CELKEM Kč: | 0
2 | Zvláštní zakládání, základy, CELKEM Kč: | 0
3 | Svislé a komplet. Konstrukce CELKEM Kč: | 0
4 | Vodorovné konstrukce CELKEM Kč: | 0
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplní otvorů CELKEM Kč: | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce CELKEM Kč: | 0
Hlavní stavebívýroba CELKEM Kč: |  | 0
P Ř I D R U Ž E N Á S T A V E B N Í V Ý R O B A
711 | Izolace proti vodě CELKEM Kč: | 0
766 | Konstrukce truhlářské CELKEM Kč: | 0
767 | Konstrukce zámečnické CELKEM Kč: | 0
72 | ZTI CELKEM Kč: | 0
74 | Elektro CELKEM Kč: | 0
75 | VZT CELKEM Kč: | 0
Přidružená stavební výroba CELKEM Kč: |  | 0

## 03 Soupis prací
POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR
akce: |  | Stavební úpravy v chemické laboratoři a učebně biologie Schola Humanitas - Litvínov.
Investor: |  | Schola Humanitas, Ukrajinská 379, 436 01 Litvínov, IČ: 008 32 375.
Položkový rozpočet stavebního objektu - SOUPIS PRACÍ
Položky: | 58341344 | Kamenivo drcené drobné frakce 0-4 | t |  | Položka ÚRS
|  | D+M lišta obvodová, plastová,v barvě obkladu | m |  | Agregovaná položka ÚRS, nebo vlastní položka
|  | Biologie: Rýha v podlaze pro vedení médií, rýha š. 600mm |  |  | Vysvětivka umístění položky na stavbě
[5 empty] | Materiál (dodávka) |  | Práce (montáž)
č.pol. |  | Název položky, vysvětlivka | MJ | Množství | Kč/MJ | Kč | Kč/MJ | Kč | Kč celkem
1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 113107121 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm | m2 | 10.8 |  | 0 |  | 0 | 0
Biologie: Rýha v podlaze pro vedení médií, rýha š. 600mm
2 | 139601101 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 | m3 | 10.26 |  | 0 |  | 0 | 0
Biologie: Rýha v podlaze pro vedení médií, rýha š. 600mm
3 | 162201102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 11.34 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | 199000002 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (hornina 1-4) | m3 | 11.34 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | 979098231 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 4.21 |  | 0 |  | 0 | 0
6 |  | Přesuny hmot | t | 15.55 |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  | Zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 2.5 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | 58341344 | Kamenivo drcené drobné frakce 0-4 | t | 5.25 |  | 0 |  | 0 | 0
9 |  | D+M betonového kanálu pro IS vedené pod podlahou (monolit, nebo prefa) pro oddělené vedení plynu a vody | m | 9.8 |  | 0 |  | 0 | 0
Biologie: vedení médií v podlaze, ochrana potrubí dle PD
10 | 273311125 | Základové desky z betonu prostého C 16/20 | m3 | 1.296 |  | 0 |  | 0 | 0
11 |  | Přesuny hmot | t | 1.296 |  | 0 |  | 0 | 0
3 |  | Svislé konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 | 340239233 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek Ytong tl 100 mm | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | 59531146 | Příčkovka pórobetonová hladká YTONG P2-500 59,9 x 24,9 x 10 cm | m2 | 2.1 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | 58594161 | Směs maltová YTONG malta zdící šedá bal.17 kg | t | 0.034 |  | 0 |  | 0 | 0
Biologie: zazdění otvoru po demontovaných dveřích.
15 |  | Přesuny hmot | t | 0.214 |  | 0 |  | 0 | 0
4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
16 | 13383430 | Tyč ocelová IPE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 160 | t | 0.034 |  | 0 |  | 0 | 0
Biologie: Překlad nad rozšířeným otvorem (nikou) pro umyvadlo. Délka 2150mm
17 | 13480925 | Tyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu 240 | t | 0.543 |  | 0 |  | 0 | 0
Chemie: Průvlak nad zřizovaným otvorem v nosné stěny. Délka 3 x 5000mm
18 | 413941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 | t | 0.034 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | 413941125 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší | t | 0.543 |  | 0 |  | 0 | 0
20 |  | Úprava+očištění podkladu a aplikace lože z malty cementové pro uložení ocelového nosníku | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
21 |  | Vyplnění dutin mezi/nad nosníky maltou cementovou - aktivace spáry | m | 23.6 |  | 0 |  | 0 | 0
22 |  | Přesuny hmot | t | 0.827 |  | 0 |  | 0 | 0
6 |  | Úpravy povrchů, podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
23 | 612425931 | Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního | m2 | 7.475 |  | 0 |  | 0 | 0
Chemie: omítnutí ostění zřízeného otvoru a rýhy po bouraných konstrukcích, Biologie: omítnutí niky pro umyvadlo.
24 | 460710055 | Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a šířky do 15 cm | m | 90.5 |  | 0 |  | 0 | 0
Biologie + chemie: Stavební přípomoc pro řemesla
25 | 612423531 | Omítka rýh š do 150 mm ve stěnách MV štuková | m2 | 13.575 |  | 0 |  | 0 | 0
Biologie + chemie: Stavební přípomoc pro řemesla
26 | 612421432 | Vnitřní omítka stěn vápenná nebo vápenocementová štuková s 1x tkaninou | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Biologie: omítka zdiva z tvárnic Ytong
27 | 612451111 | Vnitřní cementová omítka zdiva hrubá zatřená | m2 | 7.475 |  | 0 |  | 0 | 0
Chemie: omítnutí ostění zřízeného otvoru a rýhy po bouraných konstrukcích, Biologie: omítnutí niky pro umyvadlo.
28 | 620471523 | Vnější omítka minerální tenkovrstvá barevná Terranova zatřená (zrnitá) tl 2 mm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0
Biologie: oprava vnější omítky po provedení průrazu VZT
29 | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu nátěr Primer G | m2 | 203.6625 |  | 0 |  | 0 | 0
Biologie + chemie: penetrace pod samonivelační stěrku dvojnásobná
30 | 632441111 | Potěr anhydritový samonivelační tl do 20 mm ze suchých směsí | m2 | 102.8625 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | 634112113 | Obvodová dilatace podlahovým páskem v 80 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem | m | 62.22 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 102.8625 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů | m2 | 40.6 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | 781474115 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem vč. spárování | m2 | 40.6 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | 771473112 | Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 90 mm vč. spárování | m | 37.4 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | 771571131 | Montáž podlah z keramických dlaždic protiskluzných do malty do 50 ks/m2 vč. spárování | m2 | 102.8625 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | 58582107 | Lepidlo obkladů a dlažeb 045 FLEX EXTRA na nesavé podklady bal. 25 kg | t | 0.35866 |  | 0 |  | 0 | 0
38 |  | Obkládačky keramické formát cca20x25cm vhodné do laboratorních podmínek | m2 | 44.66 |  | 0 |  | 0 | 0
39 |  | Spárovačka obkladů keramických vhodná do laboratorních podmínek (Kerapoxy) | kg | 11.25 |  | 0 |  | 0 | 0
40 |  | Keramická dlažba formát cca 30x30 vhodná do laboratorních podmínek | m2 | 116.0286 |  | 0 |  | 0 | 0
41 |  | Spárovačka dlažeb keramických vhodná do laboratorních podmínek (Kerapoxy) | kg | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
Biologie: lem stupínku
42 |  | D+M Nátěry vodou ředitelné litinových radiátorů, lesklý povrch 1x antikorozní a 1x email vč. obroušení starého nátěru avyhlazení | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Chemie - otopná tělesa
43 | 784453622 | Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 5 m | m2 | 145.89 |  | 0 |  | 0 | 0
Počítána spotřeba 0,16kg malby / m2
44 |  | Přesuny hmot | t | 3.7915 |  | 0 |  | 0 | 0
9 |  | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
45 |  | Demontáž a dočasné uložení laboratorního nábytku v učebně chemie | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
46 |  | Demontáž a dočasné uložení AV systému a tabulí v učebně biolgie vč. zpětné montáže | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
47 |  | D+M školní digestoře ve specifikaci a rozměrech dle PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
48 |  | Kontrola a seřízení plastových oken klasicky otevíravých | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
49 |  | Kontrola a seřízení dřevěných oken klasicky otevíravých | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
50 |  | Kontrola, případná repase, nátěr a seřízení kování dřevěných dvoukřílých dveří vnitřních se zárubní dřevěnou obložkovou | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | 981511111 | Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC postupným rozebíráním | m3 | 5.9 |  | 0 |  | 0 | 0
Chemie: otvor v nosné stěně, příčka mezi míst. 112 s 113, zděná pracovní deska v míst. 113.
52 |  | Řezání konstrukcí c CP hl do 400 mm stěnovou pilou | m | 6.25 |  | 0 |  | 0 | 0
Chemie: rozpojení zdiva před vybouráním otvoru v nosné stěně - 2 svislé řezy
53 | 974031668 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 350 mm | m | 11.2 |  | 0 |  | 0 | 0
Chemie: otvor v nosné stěně - 3 x profil "I"; Biologie: nosník nad umyvadlem.
54 | 974031169 | Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy | m | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
Chemie: otvor v nosné stěně - 3 x profil "I" - hloubka jedné z kapes pro střední profil. +150mm, tedy 2x příplatek
55 | 972033161 | Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Chemie: otvory v klenbě do sklepa pro nové vedení médií
56 | 971033361 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Biologie: otvory pro VZT (jeden ze 3 otvorů je v nově realizovaném zdivu = není nutno bourat).
57 | 460680604 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 7 cm a šířky do 10 cm | m | 82 |  | 0 |  | 0 | 0
Chemie + Biologie: stavební přípomoc pro řemesla
58 | 974031264 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm š do 150 mm | m | 8.5 |  | 0 |  | 0 | 0
Chemie + Biologie: stavební přípomoc pro řemesla
59 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Biologie: odstranění jednoho ze vchodů
60 | 967031733 | Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm | m2 | 1.76 |  | 0 |  | 0 | 0
Biologie: Zvětšení niky pro umístění umyvadla
61 |  | Demontáž dřevěného dveřního křídla vč. obložky se zachováním pro pozdější použití | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Chemie: citlivá demotáž dvěří mezi místnostmi 111 a 112. vzhledem k architektonické hodnotě budou uskladněny pro příští použití
62 | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 45.7 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | 776511810 | Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky | m2 | 55.1 |  | 0 |  | 0 | 0
64 | 781443810 | Demontáž obkladů z obkladaček hutných lepených | m2 | 39.02 |  | 0 |  | 0 | 0
65 |  | Odstranění nesoudržného podkladu (cementového potěru) podlahových krytin tl. do 40mm | m2 | 100.8 |  | 0 |  | 0 | 0
| 965048215 | Dočištění povrchu po vybourání bet vrstev | m2 | 100.8 |  | 0 |  | 0 | 0
66 | 113107135 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 100 mm | m2 | 10.8 |  | 0 |  | 0 | 0
Biologie: Rýha v podlaze pro vedení médií, rýha š. 600mm
67 |  | Demontáž stávajícího učitelského stupínku (7,0 m2, v. = 200mm) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
68 | 979098231 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 24.621 |  | 0 |  | 0 | 0
69 |  | Přesuny hmot | t | 24.621 |  | 0 |  | 0 | 0
711 |  | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
70 | 711111002 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým | m2 | 10.8 |  | 0 |  | 0 | 0
71 | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 10.8 |  | 0 |  | 0 | 0
72 | 11163150 | Lak asfaltový PENETRAL ALP- 9 kg | t | 0.015 |  | 0 |  | 0 | 0
73 | 62833161 | Pás těžký asfaltovaný EXTRASKLOBIT PE (G 200 S 40) | m2 | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
Biologie: správka podlahové hydroizolace po položení kanálu IS
74 |  | D+M hydroizolační nátěr pod keramický obklad vč. bandážních pásek v koutech | m2 | 8.6 |  | 0 |  | 0 | 0
Biologie + chemie: Obklady v blízkosti umyvadel/výlevek
75 |  | Přesuny hmot | t | 0.12 |  | 0 |  | 0 | 0
766 |  | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
76 |  | D+M doplnění laboratorního nábytku do učebny chemie, specifikace a vybavení dle PD a dle stávajícího nábytku | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
77 |  | D+M vybavení učebny biologie lavicemi vč. vybavení specifikováno v PD a investorem | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
78 |  | Demontáž, kontrola, odstranění nekvalitního nátěru + nový nátěr a montáž parapetu dřevěného okenního | m | 3.8 |  | 0 |  | 0 | 0
79 |  | Přesuny hmot | t | 2.8 |  | 0 |  | 0 | 0
767 |  | Konstrukce záměčnické |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
80 |  | D+M učitelský stupínek v200mm, 8,0 m2. , ocelová svařovaná konstrukce kotvená šrouby k podlaze vč- záklopu z desek cetris | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
81 |  | Přesuny hmot | t | 0.45 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | ZTI |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ZTI - kanalizace - splašková
82 | 721171808 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 | m | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
Chemie: demontáž části ležatého svodu v 1.PP, biologie: demontáž připojovacího potrubí umyvadla
83 | 721173401 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 | m | 21.9 |  | 0 |  | 0 | 0
84 | 721174045 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 | m | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
85 | 721174044 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 | m | 4.5 |  | 0 |  | 0 | 0
86 | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 | m | 14.4 |  | 0 |  | 0 | 0
87 | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 | m | 4.4 |  | 0 |  | 0 | 0
Potrubí vč. tvarovek. Dodávka + montáž.
88 |  | Napojení svodnéhopotrubí KG DN 110 na stávající hlavní ležatý svod pod podlahou | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
89 |  | D+M Izolace potrubí Orsil proti rosení/hluku DN 110 | m | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
90 |  | D+M Izolace potrubí Orsil proti rosení/hluku do DN 70 | m | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Izolací opatřit potrubí při prostupu vodorovnou konstrukcí
91 | 28655923 | Objímka dvoušroubová kovová Corfix M8/M10 102 - 116 mm | kus | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
92 | 28655920 | Objímka dvoušroubová kovová Corfix M8/M10 72 - 78 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
93 | 240090456 | Montáž dvojité objímky závěsu typ 26-1-1 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
Chemie: Podvěs potrubí v 1.PP
94 | 721290123 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 | m | 56.2 |  | 0 |  | 0 | 0
ZTI - vodovod
95 | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
96 | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm | m | 14.7 |  | 0 |  | 0 | 0
Potrubí vč. tvarovek. Dodávka + montáž.
97 |  | D+M Izolace potrubí plastového PPR DN do 25 Tubolit DG | m | 74.7 |  | 0 |  | 0 | 0
98 |  | Napojení potrubí vodovodního plastového na stávající rozvod do DN 25 | kpl | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
99 | 722220152 | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 | kus | 46 |  | 0 |  | 0 | 0
100 | 28654330 | Ventil přímý plastový PPR 20 mm | kus | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
101 | 360230881 | Montáž ventily nebo kohouty do potrubí, hmotnost do 2 kg | kus | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
102 |  | D+M Hadice flexibilní XF0019 3,8" délka do 800 mm | kus | 46 |  | 0 |  | 0 | 0
103 | 892241111 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80 | m | 74.7 |  | 0 |  | 0 | 0
104 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 74.7 |  | 0 |  | 0 | 0
ZTI - plynovod
105 |  | D+M Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 25 plynovodní | m | 17.8 |  | 0 |  | 0 | 0
106 |  | D+M Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 25x2,6 mm | m | 19.5 |  | 0 |  | 0 | 0
107 | 28613960 | Trubka ochranná pro plyn PEHD 40 x 3,0 mm | m | 3.9 |  | 0 |  | 0 | 0
108 | 210010123 | Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 50 mm uložených volně | m | 3.9 |  | 0 |  | 0 | 0
Chemie: Průchod přes stropní konstrukci, Bilogie: Průchod podlahou
109 |  | D+M Úhelník ochranný trapéz,matwriál nerez | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
110 | 28655913 | Objímka dvoušroubová kovová Corfix M8 25 - 30 mm | kus | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
111 | 240090456 | Montáž dvojité objímky závěsu typ 26-1-1 | kus | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
Bilogie: ochrana plynovodního potrubí vedeného po stěně
112 | 722232043 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 29 |  | 0 |  | 0 | 0
113 | 722232222 | Kohout kulový rohový G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s 2x vnějším závitem | kus | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
114 | 210100361 | Zaslepení vývodky a koncovky ucpávkovou zátkou | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
115 |  | D+M Přechodka ocelové/měděné potrubí | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
116 |  | Tlaková zkouška plynovodního potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
ZTI - zařizovací předměty
117 |  | Demontáž umyvadla vč. baterie a připojení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
118 | 725211613 | D+M Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby barevné bez krytu na sifon 600 mm, vč. zápachové uzávěrky, konzol a baterie | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Elektro |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektro - instalace
119 | 35714513 | Rozvodnice bytová z plastických hmot PL-3 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
120 | 360190011 | Montáž rozvaděče nástěnného, typ 455 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
121 |  | Vystrojení rozvaděče vč. D+M ovládacích a jistících prvků | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
122 |  | Připojení na stávající hlavní rozvaděč | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Biologie - nový rozvaděč R1.1P
123 | 34111030 | Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 67 |  | 0 |  | 0 | 0
124 | 34111036 | Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 | m | 89 |  | 0 |  | 0 | 0
125 | 34111042 | Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x4 mm2 | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
126 | 34140826 | Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2 | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
127 | 34535555 | Spínač řazení 1 10A Tango bílý, slonová kost | kus | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
128 | 34535555 | Spínač řazení 6 10A Tango bílý, slonová kost | kus | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
129 | 34555103 | Zásuvka 1násobná 16A Tango bílý, slonová kost | kus | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
130 | 34555123 | Zásuvka 2násobná 16A Tango bílá, slonová kost | kus | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
131 | 34551485 | Zásuvka krytá pro vlhké prostředí 5518-3929 S 1x DIN.IP44 | kus | 59 |  | 0 |  | 0 | 0
132 | 34536700 | Rámeček pro spínače a zásuvky TANGO 3901A-B10 jednonásobný | kus | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
133 | 34536705 | Rámeček pro spínače a zásuvky TANGO 3901A-B20 dvojnásobný, vodorovný | kus | 19 |  | 0 |  | 0 | 0
134 | 34571511 | Krabice přístrojová instalační KP 68/2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
135 | 34571521 | Krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 | kus | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
136 | 220260001 | Montáž krabice pod omítku do připraveného lůžka KD 69 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
137 | 220260041 | Montáž krabice na povrchu KD 69 | kus | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
138 | 210110001 | Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí základní nebo vlhké | kus | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
139 | 210110004 | Montáž nástěnný přepínač nn 6-střídavý pro prostředí základní nebo vlhké | kus | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
140 | 210111001 | Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P se zapojením vodičů | kus | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
141 |  | Demontáž stávající zásuvky vč. zaslepení | kus | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
142 |  | D+M učebnového rozvodu malého napětí pro všechny pracovní pozice vč. přípojení k NN a transformátoru | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
143 |  | D+M systém detekce úniku plynu vč. pipojení na stávající EZS, popř. autonomní zapojení | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
144 |  | Revize elektro | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
VZT - instalace
145 | 42981303 | Trouba SPIRO pozinkovaná D200mm délka 3000 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
146 | 240080325 | Montáž potrubí SPIRO PA 120305 do D 200 | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
147 |  | D+M prodloužení plastového odtahu ze skříně na chemikálie DN 100 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Chemie: Posun skříně na chemikálie, celkem 6,0 m
148 |  | D+M Zpětná klapka pozink D 200 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
149 |  | D+M Mřížka nástěnná venkovní velikost 250x250 NEREZ se síťkou proti hmyzu a ptactvu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
150 |  | D+M Mřížka stěnová dvojitá uzavřená velikost 350x350 NEREZ | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| CELKEM | [7 empty] | 0