NABÍDKOVÁ CENA

„Oprava a údržba strojního zařízení na Zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově“

P18V00000061

Zadavatel:		Město Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

Tab. č. 1

| Zimní stadion Litvínov 2018 - rekapitulace |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pravidelné práce strojně - montážní vč. souvisejících revizí a zkoušek | Počet | Cena | Revize a zkoušky |
| Vyčištění kondenzátorů 4A, 4B (v.č. 11701, 11702) | 2 ks |  |  |
| Případné doplnění střídacích ventilů a montáž druhého pojistného ventilu na kondenzátorech - bude provedeno na základě posouzení revizního technika tlakové nádoby stabilní | 1 soub. |  |  |
| Případné doplnění střídacích ventilů a montáž druhého pojistného ventilu na sběrač oleje - bude provedeno na základě posouzení revizního technika tlakové nádoby stabilní | 1 soub. |  |  |
| Případné doplnění střídacích ventilů a montáž druhého pojistného ventilu na zásobník NH3 - bude provedeno na základě posouzení revizního technika tlakové nádoby stabilní | 1 soub. |  |  |
| Případné doplnění střídacích ventilů a montáž druhého pojistného ventilu na odlučovač oleje kompresoru sdružené jednotky Brema - bude provedeno na základě posouzení revizního technika tlakové nádoby stabilní | 1 soub. |  |  |
| Demontáž a montáž izolace z výparníku - bude provedeno na základě posouzení revizního technika tlakové nádoby stabilní | 1 ks |  |  |
| Případné doplnění střídacích ventilů a montáž druhého pojistného ventilu na výparníku NH3 - bude provedeno na základě posouzení revizního technika tlakové nádoby stabilní | 1 soub. |  |  |
| Pravidelná oprava a vyčištění Baltimore Aircoil | 1 ks |  |  |
| Vyčištění nádrže chladící vody (práce pod úrovní terénu) | 1 ks |  |  |
| Provedení výměny klapkových ventilů na výtlaku čerpadel solanky č. 1 a č. 2 | 4 ks |  |  |
| Dodávka klapek (na základě specifikace objednatele, po odizolování spojů) | 4 ks |  |  |
| Demontáž a kontrola zpětné klapky nádrže chladící vody | 1 ks |  |  |
| Případné zabroušení zpětné klapky (na základě revize) | 1 ks |  |  |
| Výkresová dokumentace pro případné doplnění střídacích ventilů a montáž druhého pojistného ventilu - bude provedeno na základě posouzení revizního technika tlakové nádoby stabilní | 1 soub. |  |  |
| Provedení tlakových zkoušek obou prostorů kondenzátorů a vnitřní revize | 2 ks |  | ANO |
| Provedení tlakových zkoušek a vibrodiagnostiky kondenzátorů 4A, 4B - bude provedeno na základě posouzení revizního technika tlakové nádoby stabilní | 2 ks |  | ANO |
| Provedení tlakové zkoušky sběrače oleje (v.č. CHZ 6232) - náhrada za vnitřní revizi | 1 ks |  | ANO |
| Provedení tlakové zkoušky (bude provedeno na základě posouzení revizního technika tlakové nádoby stabilní) sběrače oleje | 1 ks |  | ANO |
| Provedení tlakové zkoušky zásobníku NH3 (v.č. 11732) - náhrada za vnitřní revizi | 1 ks |  | ANO |
| Provedení tlakové zkoušky (bude provedeno na základě posouzení revizního technika tlakové nádoby stabilní) zásobníku NH3 | 1 ks |  | ANO |
| Provedení tlakové zkoušky odlučovače oleje kompresoru sdružené jednotky Brema (v.č. 1166400001) - náhrada za vnitřní revizi | 1 ks |  | ANO |
| Provedení tlakové zkoušky (bude provedeno na základě posouzení revizního technika tlakové nádoby stabilní) odlučovače oleje kompresoru sdružené jednotky Brema | 1 ks |  | ANO |
| Provedení tlakové zkoušky výparníku NH3 (v.č. HS9636) - náhrada za vnitřní revizi | 1 ks |  | ANO |
| Provedení tlakové zkoušky (bude provedeno na základě posouzení revizního technika tlakové nádoby stabilní) výparníku NH3 - náhrada za vnitřní revizi | 1 ks |  | ANO |
| Ultrazvukové měření síly potrubí na okruhu čpavku | 4 plošky |  | ANO |
| Ultrazvukové měření síly potrubí - sdružená jednotka Brema | 3 plošky |  | ANO |
| Strojně-montážní práce |  | 0 |  |
| Revize a zkoušky |  | 0 | ANO |
| CELKEM |  | 0 |  |
| CELKEM vč. DPH 21% |  | 0 |  |
| Pravidelné práce rotační stroje vč. diagnostiky, revizí a oprav | Počet | Cena | Revize a zkoušky |
| Vyčištění deskových výměníků kompresorů Linde, sdružené jednotky Brema a ČKD vč. filtrů před výměníky | 1 soub. |  |  |
| Vyčištění vodních chladičů kompresor Linde | 1 ks |  |  |
| Čerpadlo vodní č. 1 - oprava zadřeného čerpadla + kontrola el.motoru a spojek | 1 ks |  |  |
| Baltimore - kontrola řemenic (laser), výměna klínových řemenů | 2 ks |  |  |
| Čerpadlo rezerva 2 - výměna ložisek el. motoru, kontrola oběžného kola | 1 ks |  |  |
| Čerpadlo sněžná jáma 3 - výměna ložisek el. motoru, kontrola oběžného kola | 1 ks |  |  |
| Čerpadlo ohřev čpavek 4 - výměna ložisek el. motoru, kontrola oběžného kola | 1 ks |  |  |
| Čerpadlo ohřev olej 5 - výměna ložisek el. motoru, kontrola oběžného kola + vyvážení | 1 ks |  |  |
| Čerpadlo výměníku - výměna ložisek elektromotoru | 1 ks |  |  |
| Sdružená jednotka Brema, kontrola + vyčištění filtrů před odlučovačem oleje | 1 ks |  |  |
| Bitzer č.1 - výměna ložisek el. motoru + kontrola spojky | 1ks |  |  |
| Usazení a vyrovnání čerpadel solanky č. 1 a č. 2 (po výměně klapkových ventilů) | 2ks |  |  |
| Revize a kalibrace manometrů na technologickém okruhu čpavku, solanky, vody a kompresoru S.J. Brema (vč. kalibračního protokolu) | 20 ks |  | ANO |
| Oprava a nastavení pojistných ventilů - odborné nastavení s protokolem | 10 ks |  | ANO |
| Revize, vyrovnání, kontrola spojek čerpadla SOLANKY S1 (jih) horní hala | 1 ks |  | ANO |
| Revize, vyrovnání, kontrola spojek čerpadla SOLANKY S2 (sever) horní hala | 1 ks |  | ANO |
| Vibrodiagnostická kontrola strojů před odstavením, vč. protokolu | 1 soub. |  | ANO |
| Vibrodiagnostická kontrola strojů po opravách, vč. protokolu | 1 soub. |  | ANO |
| Práce na opravách rotačních strojů |  | 0 |  |
| Revize a zkoušky |  | 0 | ANO |
| CELKEM |  | 0 |  |
| CELKEM vč. DPH 21% |  | 0 |  |
| CELKEM OPRAVY |  | 0 |  |
| DPH 21% |  | 0 |  |
| CELKEM OPRAVY vč. DPH 21% |  | 0 |  |
| CELKEM REVIZE A ZKOUŠKY |  | 0 | ANO |
| DPH 21% |  | 0 |  |
| CELKEM REVIZE A ZKOUŠKY vč. DPH 21% |  | 0 |  |
| CELKEM ZA DÍLO |  | 0 |  |
| DPH 21% |  | 0 |  |
| CELKEM DÍLO vč. DPH 21% |  | 0 |  |

2) Cena za pohotovostní služby 24 hodin denně dosažitelné od 06:00h do 18:00h, od 18:00h do 06:00h

________________________ Kč

3) Ceník lešení pro televizní kameru - typový

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……..  (název uchazeče), uchazeč o veřejnou zakázku na akci: Oprava a údržba strojního zařízení na Zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově prohlašuje, že:

•	nabízí provést výše uvedenou zakázku za podmínek stanovených v zadání veřejné zakázky, vlastním jménem, na své nebezpečí a náklady, v navržených termínech, rozsahu a kvalitě, za částku (v Kč):

| Popis položky | Cena v Kč bez DPH | výše DPH | Cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena celkem za komplexní provedení všech prací dle požadavku (Celková cena dle Tab. č. 1, cena za pohotovost a celková cena za kompletní zajištění lešení v počtu 10x) |  |  |  |

pečlivě prostudoval požadavky a plně porozuměl a v ceně zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby zajištění prací bylo kompletní co do rozsahu a kvality a tak byl naplněn účel veřejné zakázky. Ceny uvedené v nabídkové ceně jsou považovány za smluvní ceny nejvýše přípustné po celou dobu realizace předmětu plnění. Případné početní chyby v nabídce jdou k jeho tíži.

Podpis:  	___________________			___________________

___________________			___________________

(osoba nebo osoby řádně pověřené podepsat čestné prohlášení)

V ___________________ dne ___________________

Razítko __________________