###### A.  -  PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

A.1. -  Identifikační údaje

A.1.1 -  Údaje o stavbě

a)  -  název stavby

STAVEBNÍ ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTOR MŠ LADOVA V LITVÍNOVĚ

A ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE K ALTÁNKU

b)  -  místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

- MŠ Ladova č.p. 1676  Litvínov, Horní Litvínov   PSČ 436 01

- katastrální území Horní Litvínov  686042

- parcela číslo 2185/6 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1285 m2

/ve vlastnictví investora/

- parcela číslo 2185/16 – ostatní plocha /sportoviště a rekreační plocha/

o výměře 1312 m2 /ve vlastnictví investora/

c)  -  předmět projektové dokumentace (nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá, nebo dočasná stavba, účel užívání stavby)

Projektová dokumentace provedení stavby byla dopracována z projektové dokumentace k žádosti o vydání sloučeného územního rozhodnutí + stavebního povolení, stavebnímu úřadu, dle § 110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve aktuálním znění a dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb..

Stupeň  :  Dokumentace provedení stavby

Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace.

- Projektová dokumentace řeší u stávajícího objektu Mateřské školy v ulici Ladova v Litvínově stavební úpravy vnitřních prostor /v části 1. NP a 2. NP / a vybudování WC pro osoby s omezenou schopností pohybu /OOSP/, včetně technického zabezpečení – vnitřních rozvodů s ohledem na navržené stavební úpravy.

- Dále tato projektová dokumentace řeší úpravu stávající komunikace k altánku – nový chodník šířky 1500 mm – stavbu pro pěší bez překážek, kdy chodník svou skladbou konstrukce tělesa je navržen jako komunikace pro pěší a vozíčkáře.

Navrženými stavebními úpravami dochází u objektu MŠ k částečným změnám v užívání u některých místností :

- místnost č.2.18 /filtr/     šatna

- místnost č.2.29 /jídelna jeslí/     herna - učebna

- místnost č.2.23 /denní místnost/     logopedická učebna

- částečně místnost č.m. 1.21 /šatna/    vestavby WC osob s omezenou schopností pohybu

Objekt mateřské školy v ulici Ladova č.p. 1676 v Litvínově je stavba trvalá a slouží v dnešní době k účelu pro který byla vystavěna.

Kapacita objektu MŠ je 150 dětí umístěných ve třídách, dle věku dětí, s kapacitou jednotlivých tříd 25 žáků. V současné době aktuální obsazenost činí 121 dětí.

Provoz mateřské školy zajišťuje :

-  učitelky aktuálně 9,5 vč. paní vedoucí (poloviční úvazek), výhledově +1=10,5

-  úklid 2,5 – 1 x hlavní pracovní poměr + 2 x poloviční úvazek

-  kuchyně 2,5 - 2 x hlavní pracovní poměr + 1 x poloviční úvazek

-  chůva 0,5 – 1 x poloviční úvazek

-  asistent pedagoga 1 – 1 x hlavní pracovní poměr, výhledově + 0,75 = 1,75

-  školník – k dispozici v rámci 3. ZŠ PKH = 0,5

A.1.2 -  Údaje o stavebníkovi

a)  -  jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)

b)  -  jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souhlasí s její podnikatelskou činností)

c)  -  obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba)

vlastnické právo - investor stavby, stavebník:

Město Litvínov, IČ 00266027

náměstí Míru 11, Horní Litvínov, PSČ 436 01 Litvínov

A.1.3 -  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a)  -  jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

Obchodní název  :  Antonín Wachtel

IČ  :  134 55 087       DIČ  :  6304061577

Projekční a inženýrská činnost

Sídlo podnikání  :  Most, Slepá 3134

Office : Most, J. A. Komenského č.p. 499/6

b) -  jméno a příjmení hlavního projektanta, včetně čísla, pod kterým je zapsán  v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Vedoucí projektant zakázky  :

Ing. Antonín Wachtel

Sídlo podnikání  :  Most, Slepá 3134

Office : Most, J. A. Komenského č.p. 499/6

ČKAIT AI PS 0400963

c) -  jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace, včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou  komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

Stavebně technické řešení :

-  Václav  B O Ž E K – autorizovaný technik v oboru pozemní stavby, v seznamu

autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod číslem 0400548.

bydliště ul. Josefa Ševčíka č.p. 939 blok 717 Most  PSČ 434 01

Požárně bezpečnostní řešení :

- Ing. Antonín Wachtel – autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, v seznamu

autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod číslem  0400963

Sídlo podnikání  :  Most, Slepá 3134

Office : Most, J. A. Komenského č.p. 499/6

Zdravotně technické instalace :

-  INTER ART PROJEKT s.r.o.,

-  odp. zástupce Ing. Dagmar Zachová ČKAIT 0400350

-  Projektant  Ing. Václav Šefl, Žatecká 1899/25, 434 01 Most

Odvětrání :

-  Ing. Radek  F O K T, bydliště: Most, Pod Studánkou 3015/45

-  odpovědný projektant Miroslav Fokt – autorizovaný technik pro techniku

prostředí staveb, specializace vytápění, vzduchotechnika a elektroinstalace, v

seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod číslem 0400286, 
         bydliště  Most, Marš. Žukova 1508/8

Vytápění :

-  Ing. Radek  F O K T, bydliště: Most, Pod Studánkou 3015/45

-  odpovědný projektant Miroslav Fokt – autorizovaný technik pro techniku

prostředí staveb, specializace vytápění, vzduchotechnika a elektroinstalace, v

seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod číslem  0400286
         bydliště  Most, Marš. Žukova 1508/8

Elektroinstalace :

-  Tomáš  B E H I N A – autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb,

specializace elektrotechnická zařízení, v seznamu autorizovaných osob

vedeném ČKAIT pod číslem 04016

bydliště Bítozeves 125   PSČ 440 01   Louny

A.2. -  Členění stavby na objekty a technologická zařízení

Stavba vzhledem ke svému charakteru není členěna na další stavební objekty a neobsahuje žádná technická, nebo technologická zařízení – projektová dokumentace neřeší. V rámci hlavní stavby se provede bezbariérová úprava u vstupu do objektu a úprava komunikace k altánku pro vozíčkáře.

A.3. -  Seznam vstupních podkladů

-	Záměr investora, návrh dispozičního uspořádání, jednání a konzultace s investorem stavby

- 	Prohlídka staveniště projektanty jednotlivých odborných profesí, s ověřením skutečného provedení stavby

-  	Fotodokumentace staveniště

-  	Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

-  	Publikace „BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB“ /Renata Zdařilová/ - Metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

-  	Protipožární a hygienické předpisy, směrnice

-  	Snímek a výpis z katastru nemovitostí

-  	Mapový podklad /polohopis, výškopis/, zpracovaný firmou MESS GEO, Hasičská 111, Most – Vtelno v lednu 2018, v rozsahu pro zpracování stavebních úprav MŠ Ladova č.p. 1676 v Litvínově

-  	Kamerová zkouška venkovní ležaté kanalizace, provedená v únoru 2018 společností RACIO Most s.r.o..