| NÁZEV AKCE, PŘEDMĚT JEDNÁNÍ | V1701 Nové veřejné osvětlení parkoviště Fajle, Litvínov - PD Koordinační jednání |
| --- | --- |
| DATUM | 10.4.2017 |
| MÍSTO | MěU Litvínov, OIRR |
| ÚČASTNÍCI | Dle presenční listiny |
| ZAZNAMENAL | Martin Čížek |

Předmětem jednání byla koordinace návrhu nového veřejného osvětlení parkoviště Fajle.

K jednotlivým bodům bylo projednáno následující:

- Na dotaz projektanta k existenci podkladů dešťové kanalizace, kterou předpokládáme vzhledem k povrchovým znakům (vpusti) bylo sděleno – žádné další podklady nejsou k dispozici, v dokumentaci bude upozorněno poznámkami na možnost výskytu podzemní dešťové kanalizace.

- Byl předán kontakt na vlastníka dotčeného pozemku p.č. 281/3 pan Hejda – tento bude osloven v rámci inženýrské činnosti.

- Byl vznesen požadavek na úpravu popisu nových světelných míst označených D, C v legendě situačních výkresů a schéma zapojení nového VO – popis v legendě bude upraven tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o jeden stožár osazený dvěma svítidly.

- Byl vznesen požadavek na doplnění poznámky situování světelného místa B2 – světelné místo bude situováno mezi výlohy tak, aby nebránilo výhledu.

- Bylo odsouhlaseno umístění nového rozvaděče VO vedle stávající přizdívky jako samostatně stojící pilíř včetně jeho provedení – plastový rozvaděč pro ovládání VO osazený na soklu dle specifikace ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. s.r.o. (viz příloha č. 1).

- Bylo odsouhlaseno umístění osvětlení v průjezdu jako přisazená svítidla na strop (mimo stávající reklamní poutače).

- Bylo odsouhlaseno schéma zapojení nového VO včetně rozdělení do jednotlivých skupin.

# Přílohy zápisu:

- Nabídkový list rozvaděče VO (ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. s.r.o. č. 1700314)

- Presenční listina