Příloha č. 3.2 výzvy – Nabídkové ceny

NABÍDKOVÉ CENY

ÚDRŽBA, opravy a obnova vodoinstalace a otopných systémů

OBJEKTŮ MĚSTA LITVÍNOVA pro rok 2018

| Nejčastější práce |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. | Práce/materiál | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
| 1 | práce bez materiálu | Zjišťování závady | hod | 100 |  |  |
| 2 | práce bez materiálu | Kamera RIDGID Seesnake | m | 100 |  |  |
| 3 | práce bez materiálu | Bourání podkladů nebo dlažeb a mazanin betonových s potěrem do tl. 50 cm | m3 | 100 |  |  |
| 4 | práce bez materiálu | Bourání podkladů nebo dlažeb a mazanin betonových do tl. 10 cm plochy nad 4 m2 | m3 | 100 |  |  |
| 5 | práce bez materiálu | Bourání podkladů nebo dlažeb a mazanin s potěrem do tl. 50 cm do 10 m2 | m3 | 10 |  |  |
| 6 | práce bez materiálu | Bourání příček cihelných pálených malta MV/MVC tl. do 15 cm | m2 | 10 |  |  |
| 7 | práce bez materiálu | Bourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,09 m2, tl. 45 cm | ks | 10 |  |  |
| 8 | práce bez materiálu | Bourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,09 m2, tl. 75 cm | ks | 10 |  |  |
| 9 | práce bez materiálu | Bourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,09 m2, tl. 95 cm |  | 10 |  |  |
| 10 | práce bez materiálu | Demontáž obkladů a dlažeb pórovinových kladených do malty | m2 | 100 |  |  |
| 11 | práce bez materiálu | Demontáž a montáž klozetu | hod | 10 |  |  |
| 12 | práce bez materiálu | Demontáž umyvadel | hod | 10 |  |  |
| 13 | práce bez materiálu | Instalatérské práce | hod | 100 |  |  |
| 14 | práce bez materiálu | Otlučení cementových omítek vnitřních stropů o rozsahu do 100 % | m2 | 100 |  |  |
| 15 | práce bez materiálu | Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 100 % | m2 | 100 |  |  |
| 16 | práce bez materiálu | Vyčištění budov výšky podlaží do 4m | m2 | 100 |  |  |
| 17 | práce bez materiálu | Vnitrostaveništní doprava suti vodorovná do 10 m | t | 10 |  |  |
| 18 | práce bez materiálu | Vnitrostaveništní doprava suti vodorovná – příplatek za každých dalších 5 m | t | 10 |  |  |
| 19 | práce bez materiálu | Svislá doprava suti za jedno podlaží | t | 10 |  |  |
| 20 | práce bez materiálu | Svislá doprava suti za každé další podlaží | t | 10 |  |  |
| 21 | práce bez materiálu | Odvoz suti na skládku do 1 km | t | 10 |  |  |
| 22 | práce bez materiálu | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 10 |  |  |
| 23 | služba | Poplatek za uložení betonového a cihelného odpadu na skládce (skladovné) | t | 10 |  |  |
| 24 | práce bez materiálu | Demontáž potrubí litinového odpad. do DN 100 | hod | 10 |  |  |
| 25 | práce bez materiálu | Demontáž stávajícího potrubí včetně izolace | m | 100 |  |  |
| 26 | práce bez materiálu | Čištění revizních šachet DN 100 | m | 100 |  |  |
| 27 | práce bez materiálu | Úklid fekálií | hod | 10 |  |  |
| 28 | práce bez materiálu | Tlaková zkouška kanalizačního potrubí do DN 125 | m | 100 |  |  |
| 29 | práce bez materiálu | Mazanina z betonu prostého dřevem hlazená C20//25 tl. do 24 cm | m2 | 100 |  |  |
| 30 | práce bez materiálu | Vyrovnávací potěr z MC na zdivu dřevem hlazený tl. do 2 cm | m2 | 10 |  |  |
| 31 | práce bez materiálu | Vyrovnávací potěr z MC na zdivu dřevem hlazený tl. do 5 cm | m2 | 10 |  |  |
| 32 | práce bez materiálu | Výztuž mazanin z betonů a lehkých betonů ocelí 10338 | t | 10 |  |  |
| 33 | práce bez materiálu | Zazdění rýh/nik/vedení potrubí cihlami do kapes tl. 6,5 cm | m2 | 100 |  |  |
| 34 | práce bez materiálu | Zazdívka plocha do 50 m2 v příčkách | m2 | 10 |  |  |
| 35 | práce bez materiálu | Prohození stěn maltou | m2 | 10 |  |  |
| 36 | práce bez materiálu | Montáž radiátorů | hod | 100 |  |  |
| 37 | práce bez materiálu | Montáž obklad keramický lepený do 25 ks/m2 | m2 | 100 |  |  |
| 38 | práce bez materiálu | Montáž dlažba keramická režná hladká lepená do 9ks/m2 | m2 | 100 |  |  |
| 39 | práce bez materiálu | Montáž potrubí z PVC systém třídy SN8 DN 100 | hod | 10 |  |  |
| 39 | práce bez materiálu | Montáž potrubí z PVC systém třídy SN8 DN 50 | hod | 10 |  |  |
| 40 | práce bez materiálu | Montáž umyvadla ostatních typů na šrouby do zdiva | soubor | 10 |  |  |
| 41 | služba | Pronájem lešení | hod | 10 |  |  |
| 42 | práce bez materiálu | Zakrytí předmětů - okna, dveře, nábytek | m2 | 100 |  |  |
| 43 | práce bez materiálu | Odstranění maleb stěn oškrabáním, zbroušením | m2 | 100 |  |  |
| 44 | práce bez materiálu | Odstranění maleb stropů oškrabáním, zbroušením | m2 | 100 |  |  |
| 45 | práce bez materiálu | Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí hladká | m2 | 100 |  |  |
| 46 | práce bez materiálu | Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková | m2 | 100 |  |  |
| 47 | práce bez materiálu | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačením do tmele | m2 | 100 |  |  |
| 48 | práce bez materiálu | Stěrka k vyrovnání ploch ze sanačních malt 1 vrstva tl 2 mm | m2 | 100 |  |  |
| 49 | práce bez materiálu | Stěrka k vyrovnání ploch ze sanačních malt 1 vrstva tl 4 mm | m2 | 100 |  |  |
| 50 | práce bez materiálu | Penetrace podkladu podlahy | m2 | 100 |  |  |
| 51 | práce bez materiálu | Penetrace podkladu obkladu | m2 | 100 |  |  |
| 52 | práce bez materiálu | Penetrační nátěr stěn v do 3m | m2 | 100 |  |  |
| 53 | práce bez materiálu | Penetrační nátěr stropu v do 3m | m2 | 100 |  |  |
| 54 | práce bez materiálu | Malování stěn v do 3m - 2 nátěry | m2 | 100 |  |  |
| 55 | práce bez materiálu | Malování stropu v do 3m - 2 nátěry | m2 | 100 |  |  |
| 56 | práce bez materiálu | Napouštění otopného systému vodou po opravě vč. potrubí (bez kotle a ohříváků) | hod. | 10 |  |  |
| 57 | práce bez materiálu | Vypouštění vody z otopné soustavy a těles (bez kotlů, nádrží) | hod. | 10 |  |  |
|  |  | Celkem v Kč bez DPH ……………………….. |  |  |  |  |
|  |  | DPH 21% (v Kč) ……………………….. Celkem Kč vč. DPH ……………………….. |  |  |  |  |

|  | 1 měsíc (v Kč bez DPH) | Počet měsíců | Celkem za rok (v Kč bez DPH) | DPH (v Kč) | Celkem za rok (v Kč s DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zajišťování pohotovostních služeb v pracovní dny od 16:00 do 07:00 hod. + 24 hod. denně soboty, neděle a svátky |  | 12 |  |  |  |
| Cena za zajištění pohotovosti celkem |  |  |  |  |  |

Cena prací celkem za rok

|  | Kč bez DPH | DPH 21% | Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena nejčastějších prací za rok |  |  |  |
| Cena za zajištění pohotovosti za rok |  |  |  |
| Cena prací vč. pohotovosti za rok celkem |  |  |  |

Uchazeč:……………………………………………………..

IČ ……………………………………………………………….

Podpis statutárního zástupce, nebo pověřené osoby………………………………………………