Příloha č. 3.2 výzvy

NABÍDKOVÉ CENY

ÚDRŽBA, opravy a obnova KANALIZACE OBJEKTŮ MĚSTA LITVÍNOVA pro rok 2019

|  | Nejčastější práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Č. | Práce/materiál | Popis |  |  |  | MJ | Množství celkem |  | Cena jednotková |  | Cena celkem |  |
|  | 1 | práce bez materiálu | Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 |  |  |  | m3 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | práce bez materiálu | Hloubení rýh š do 60 cm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 |  |  |  | m3 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | práce bez materiálu | Hloubení rýh š do 200 cm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 |  |  |  | m3 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | práce bez materiálu | Hloubení rýh šířky do 200 cm ručně příplatek za lepivost v hornině 4 |  |  |  | m3 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | práce bez materiálu | Přehození výkopku z horniny 1-4 |  |  |  | m3 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | práce bez materiálu | Zásyp rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách |  |  |  | m3 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | práce bez materiálu | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu |  |  |  | m3 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | práce bez materiálu | Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu |  |  |  | m3 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | práce bez materiálu | Izolace proti zemní vlhkosti za studena svislá |  |  |  | m2 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | práce bez materiálu | Izolace proti zemní vlhkosti za studena vodorovná |  |  |  | m2 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 11 | práce bez materiálu | Úprava terénu |  |  |  | hod | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 12 | práce bez materiálu | Vyčištění budov výšky podlaží do 4m |  |  |  | m2 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 13 | práce bez materiálu | Svislá doprava suti za jedno podlaží |  |  |  | t | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 14 | práce bez materiálu | Svislá doprava suti za každé další podlaží |  |  |  | t | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 15 | práce bez materiálu | Vnitrostaveništní doprava suti vodorovná do 10 m |  |  |  | t | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 16 | práce bez materiálu | Vnitrostaveništní doprava suti vodorovná – příplatek za každých dalších 5 m |  |  |  | t | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 17 | práce bez materiálu | Odvoz suti na skládku do 1 km |  |  |  | t | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 18 | práce bez materiálu | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km |  |  |  | t | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 19 | služba | Poplatek za uložení betonového a cihelného odpadu na skládce (skladovné) |  |  |  | t | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 20 | práce bez materiálu | Rozebrání dlažby (žulové kostky) |  |  |  | hod | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 21 | práce bez materiálu | Položení dlažby z žulových kostek |  |  |  | m2 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 22 | práce bez materiálu | Přeložení zámkové dlažby tl. 60 mm |  |  |  | hod | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 23 | práce bez materiálu | Bourání podkladů nebo dlažeb a mazanin betonových s potěrem do tl. 50 cm |  |  |  | m3 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 24 | práce bez materiálu | Bourání podkladů nebo dlažeb a mazanin betonových do tl. 10 cm plochy nad 4 m2 |  |  |  | m3 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 25 | práce bez materiálu | Bourání podkladů nebo dlažeb a mazanin s potěrem do tl. 50 cm do 10 m2 |  |  |  | m3 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 26 | práce bez materiálu | Bourání příček cihelných pálených malta MV/MVC tl. do 15 cm |  |  |  | m2 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 27 | práce bez materiálu | Bourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,09 m2, tl. 75 cm |  |  |  | ks | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 28 | práce bez materiálu | Demontáž obkladů a dlažeb pórovinových kladených do malty |  |  |  | m2 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 29 | práce bez materiálu | Montáž obklad keramický lepený do 25 ks/m2 |  |  |  | m2 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 30 | práce bez materiálu | Montáž dlažba keramická režná hladká lepená do 9ks/m2 |  |  |  | m2 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 31 | práce bez materiálu | Vyrovnávací potěr z MC na zdivu dřevem hlazený tl. do 2 cm |  |  |  | m2 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 32 | práce bez materiálu | Vyrovnávací potěr z MC na zdivu dřevem hlazený tl. do 5 cm |  |  |  | m2 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 33 | práce bez materiálu | Mazanina z betonu prostého dřevem hlazená C20//25 tl. do 24 cm |  |  |  | m2 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 34 | práce bez materiálu | Výztuž mazanin z betonů a lehkých betonů ocelí 10338 |  |  |  | t | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 35 | práce bez materiálu | Zazdívka plocha do 50 m2 v příčkách |  |  |  | m2 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 36 | práce bez materiálu | Zazdění rýh/nik/vedení potrubí cihlami do kapes tl. 6,5 cm |  |  |  | m2 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 37 | práce bez materiálu | Demontáž potrubí litinového odpad. do DN 100 |  |  |  | hod | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 38 | práce bez materiálu | Demontáž stávajícího potrubí včetně izolace |  |  |  | m | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 39 | práce bez materiálu | Demontáž a montáž klozetu |  |  |  | hod | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 40 | práce bez materiálu | Montáž potrubí z PVC systém třídy SN8 DN 100 |  |  |  | hod | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 41 | práce bez materiálu | Montáž potrubí z PVC systém třídy SN8 DN 50 |  |  |  | hod | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 42 | práce bez materiálu | Bourání trubních propustků z trub do DN 300 |  |  |  | m | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 43 | práce bez materiálu | Pročištění potrubí do DN 300 |  |  |  | m | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 44 | práce bez materiálu | Zjišťování závady |  |  |  | hod | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 45 | práce bez materiálu | Čištění revizních šachet DN 100 |  |  |  | m | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 46 | práce bez materiálu | Pročištění potrubí odpadního do DN 300 (spirála RIDGID) |  |  |  | m | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 47 | práce bez materiálu | Monitoring kanalizace robotickým kamerovým zařízením |  |  |  | hod | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 48 | práce bez materiálu | Oprava kanalizace |  |  |  | hod | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 49 | práce bez materiálu | Kamera RIDGID Seesnake |  |  |  | m | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 50 | práce bez materiálu | Tlakový vůz IVECO Combi |  |  |  | hod | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 51 | práce bez materiálu | Sací bagr SCANIA |  |  |  | hod | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 52 | práce bez materiálu | Tlaková zkouška kanalizačního potrubí do DN 125 |  |  |  | m | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 53 | práce bez materiálu | Úklid fekálií |  |  |  | hod | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 54 | práce bez materiálu | Zakrytí předmětů - okna, dveře, nábytek |  |  |  | m2 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 55 | služba | Pronájem lešení |  |  |  | hod | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 56 | práce bez materiálu | Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 100 % |  |  |  | m2 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 57 | práce bez materiálu | Otlučení cementových omítek vnitřních stropů o rozsahu do 100 % |  |  |  | m2 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 58 | práce bez materiálu | Prohození stěn maltou |  |  |  | m2 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 59 | práce bez materiálu | Odstranění maleb stěn oškrabáním, zbroušením |  |  |  | m2 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 60 | práce bez materiálu | Odstranění maleb stropů oškrabáním, zbroušením |  |  |  | m2 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 61 | práce bez materiálu | Stěrka k vyrovnání ploch ze sanačních malt 1 vrstva tl 2 mm |  |  |  | m2 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 62 | práce bez materiálu | Stěrka k vyrovnání ploch ze sanačních malt 1 vrstva tl 4 mm |  |  |  | m2 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 63 | práce bez materiálu | Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí hladká |  |  |  | m2 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 64 | práce bez materiálu | Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková |  |  |  | m2 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 65 | práce bez materiálu | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačením do tmele |  |  |  | m2 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 66 | práce bez materiálu | Penetrace podkladu podlahy |  |  |  | m2 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 67 | práce bez materiálu | Penetrace podkladu obkladu |  |  |  | m2 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 68 | práce bez materiálu | Penetrační nátěr stěn v do 3m |  |  |  | m2 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 69 | práce bez materiálu | Penetrační nátěr stropu v do 3m |  |  |  | m2 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 70 | práce bez materiálu | Malování stěn v do 3m - 2 nátěry |  |  |  | m2 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 71 | práce bez materiálu | Malování stropu v do 3m - 2 nátěry |  |  |  | m2 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Celkem v Kč bez DPH DPH 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Celkem v Kč s DPH 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 měsíc (v Kč bez DPH) | Počet měsíců | Celkem rok (v Kč bez DPH) |  |  | DPH (v Kč) |  | Celkem rok (v Kč s DPH) |  |  |
| zajišťování pohotovostních služeb v pracovní dny od 16:00 do 07:00 hod. + 24 hod. denně soboty, neděle a svátky |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena za zajištění pohotovosti celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uchazeč:……………………………………………………..

IČ ……………………………………………………………….

Podpis statutárního zástupce, nebo pověřené osoby………………………………………………