## mat_VZT
B1702 Sanace objektu ZŠ Litvínov - Hamr, č.p. 220, ul. Mládežnická - škola
|  | Datum: |  | 30. 11. 2017
POZICE | NÁZEV ZAŘÍZENÍ | MJ |  | POČET |  | J. CENA | C. CENA | POZNÁMKA
| Odvod vzduchu ze skladů v 1.NP | [6 empty] | 0
2.01 | Ventilátor potrubní diagonální plastový, vzduch. výkon: 300m3/hod – tlak 200Pa, do potrubí kr. 160 mm (RK 160L) | kpl | 1 | 1 | 4999 | 0 | 0
2.02 | Časový spínač mechanický, - dodávka ELEKTRO | ks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2.03 | Zpětná klapka ocelová (RSK160) | ks | 1 | 1 | 250 | 0 | 0
2.04 | Pružná manžeta (VBM160) | ks | 2 | 2 | 130 | 0 | 0
2.05 | Mřížka do dveří 600x100 mm, přírodní elox, jednostranná | ks | 8 | 8 | 260 | 0 | 0
2.06 | Výfuková plastová protidešťová žaluzie 200x200mm | ks | 1 | 1 | 970 | 0 | 0
2.07 | Spiro potrubí pr. 160 mm – rovné | m | 22 | 22 | 170 | 0 | 0
2.08 | Spiro potrubí pr. 160 mm – tvarové | ks | 12 | 12 | 300 | 0 | 0
2.09 | Spiro potrubí pr. 200 mm – rovné | m | 0 | 0 | 210 | 0 | 0
2.10 | Spiro potrubí pr. 200 mm – tvarové | ks | 1 | 1 | 370 | 0 | 0
2.11 | Talířový ventil odvodní, kovový, průměr 160 mm | ks | 3 | 3 | 400 | 0 | 0
2.12 | Tlumič hluku kruhový 160/600 mm | ks | 2 | 2 | 1500 | 0 | 0
2.13 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ostatní | [6 empty] | 0
3.01 | Montáž vzduchotechniky | kpl | 1 | 1 | 5200 | 0 | 0
3.02 | Zednická drobná výpomoc | kpl | 1 | 1 | 1500 | 0 | 0
3.03 | Doprava materiálu | kpl | 1 | 1 | 1050 | 0 | 0
3.04 | Závěsný a spojovací materiál | kpl | 1 | 1 | 1100 | 0 | 0
3.06 | Protokoly, zaregulování a uvedení do provozu | kpl | 1 | 1 | 500 | 0 | 0
| VZDUCHOTECHNIKA CELKEM BEZ DPH (Kč) | [5 empty] | 0