## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [25 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {b6b6f74b-49eb-4710-bb10-1fac0b4ea542}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | TV18-057zmA | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Zhotoviteli (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Zhotoviteli, pokud se liší od údajů o Zhotoviteli na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Lesánek Litvínov - vystrojení otopného kanálu | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: |  | zak.č.9120-26 | [14 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Litvínov | [6 empty] | Datum: |  | 30. 1. 2019 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | BPO spol. s r.o.,Lidická 1239,36317 OSTROV | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Tomanová Ing | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | TV18-057zmA
| Stavba: | [6 empty] | Lesánek Litvínov - vystrojení otopného kanálu
| Místo: | [6 empty] | Litvínov |  |  |  |  | Datum: |  | 30. 1. 2019
| Zadavatel: | [11 empty] | Projektant: |  | BPO spol. s r.o.,Lidická 1239,36317 OSTROV |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | Tomanová Ing
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {b6b6f74b-49eb-4710-bb10-1fac0b4ea542} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | A |  |  |  | Vystrojení otopného kanálu - změna a | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {e68f5499-be5b-4a46-9cba-3afcf1f86082} | {b6b6f74b-49eb-4710-bb10-1fac0b4ea542} | 2

## A - Vystrojení otopného k...
{e68f5499-be5b-4a46-9cba-3afcf1f86082}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Lesánek Litvínov - vystrojení otopného kanálu
Objekt:
A - Vystrojení otopného kanálu - změna a
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Litvínov |  |  | Datum: | 30. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | BPO spol. s r.o.,Lidická 1239,36317 OSTROV |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Tomanová Ing |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Lesánek Litvínov - vystrojení otopného kanálu
Objekt:
A - Vystrojení otopného kanálu - změna a
Místo: |  |  | Litvínov |  |  | Datum: | 30. 1. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | BPO spol. s r.o.,Lidická 1239,36317 OSTROV
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Tomanová Ing
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| A - Stavebí část | [5 empty] | 0
| HSV - HSV | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| B - Zdravotně technické instalace | [5 empty] | 0
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - TUV | [5 empty] | 0
| C - Vytápění | [5 empty] | 0
| HSV - HSV | [5 empty] | 0
| 89 - Ostatní konstrukce | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| DMT - Demontáže | [5 empty] | 0
| D - Ostatní | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Lesánek Litvínov - vystrojení otopného kanálu
Objekt:
A - Vystrojení otopného kanálu - změna a
Místo: |  |  | Litvínov |  |  | Datum: | 30. 1. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | BPO spol. s r.o.,Lidická 1239,36317 OSTROV
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Tomanová Ing
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.7844 |  | 2.4077 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | A | Stavebí část |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.70464 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | HSV | HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.46932 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.46932 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 631311133 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 | m3 | 0.208 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 0.46932 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1973897288
| VV |  | obetonování konců ocelových konzol v kanálu - 26x | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,2*26 |  | 0.208 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 631319185 | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za sklon do 35° | m3 | 0.208 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1935559411
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 998017001 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m | t | 0.469 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -134462456
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.23532 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.23532 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 767995113 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg | kg | 222 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.01332 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 202481926
| VV |  | dle výkazu oceli - kanály | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Z1+Z2+Z3+Z4+U 111-110 + P 5x110*110 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 222,0 |  | 222 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | M | 76799500R | ocelové konzoly v kanálech - dodávka, doprava včetně povrchové úpravy | kg | 222 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.222 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1910413703
6 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.235 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1128106123
| D | B | Zdravotně technické instalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.7075 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.7075 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 722 | Zdravotechnika - TUV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.7075 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 722174025 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm | m | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0.00256 | 0.10752 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -825010153
8 | K | 722174027 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 63 x 10,5 mm | m | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0.0061 | 0.2562 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1779382599
9 | K | 72218111R | Ochrana vodovodního potrubí tepelně izolačními pouzdry do DN 40 mm - montáž | m | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.01218 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -878058739
| VV |  | pro potruví PPR průměr 40 mm | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,0 |  | 42 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 72218112R | Ochrana vodovodního potrubí tepelně izolačními pozdry do DN 65 mm - montáž | m | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0168 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1707332042
| VV |  | pro potruví PPR průměr 63 mm | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,0 |  | 42 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | 72218001R | tepelně izolační pouzdro z minerální vaty tl. 20 mm se ,,Z" zámkem a s ALZ fólií s vnitřním průměrem 40 mm - dodávka, doprava | m | 43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.086 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1639879640
| VV |  | tep.izolační pouzdro Fadox s ALZ fólií | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ztratné 2% | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,0*1,02+0,16 |  | 43 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 72218002R | tepelně izolační pouzdro z minerální vaty tl. 20 mm se ,,Z" zámkem a s ALZ fólií s vnitřním průměrem 63 mm - dodávka, doprava | m | 43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.0946 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2128004818
| VV |  | tep.izolační pouzdro Fadox s ALZ fólií | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ztratné 2% | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,0*1,02+0,16 |  | 43 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 72213193R | Propojení stávajícího potrubí pozinkovaného DN 32 s novým potrubím PPr DN 32 - montáž tvarovky | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00155 | 0.0031 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1607791649
| VV |  | propojení cirkulace | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 72213194R | Propojení stávajícího potrubí pozinkovaného DN 50 s novým potrubím PPr DN 50 - montáž tvarovky | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 912008337
| VV |  | propojení TV | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 28654346 | přechodka PPR kov s převlečnou maticí 32x5/4" | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.0007 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -838512551
| VV |  | dodávka, doprava k pol.72213193R | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 28654301 | přechodka PPR kov s převlečnou maticí D 50x6/4" | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0.00044 | 0.00088 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -20396846
| VV |  | dodávka, doprava k pol.72213194R | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 72218201R | Podpůrný žlab pro potrubí D 40 Pz - montáž, dodávka, doprava | m | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.01218 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 899216771
18 | K | 72218202R | Podpůrný žlab pro potrubí D 63 Pz - montáž, dodávka, doprava | m | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.01974 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1609137927
19 | K | 72222000R | Uchycovací ocelová konzola dl.1 m - montáž, dodávka, doprava vč.povrchové úpravy | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.06 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -461652814
20 | K | 722290215 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100 | m | 84 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0336 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1867540490
21 | K | 998722101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 0.708 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 419751311
22 | K | 998722181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.708 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -713474426
| D | C | Vytápění |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3637 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | HSV | HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.49577 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 89 | Ostatní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.49577 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 899911111 | Osazení ocelových součástí pro potrubí závěsných a úložných hmotnosti jednotlivě do 5 kg | kg | 97.6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0.00468 | 0.45677 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1592716477
| VV |  | kluzná podpěra DN 80 typ 130800 (3,6 kg/1 ks) - celkem 18 ks | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18*3,6 |  | 64.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kluzná podpěra DN 80 typ 130801 (4,1 kg/1 ks) - celkem 8 ks | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*4,1 |  | 32.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 97.6 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 4239246R | podpěra kluzná DN 80 typ 13 0800 | kus | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.027 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1970570819
| VV |  | kluzná podpěra potrubí typ 130800 (Koňařík) | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dodávka, doprava k pol.899911111 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,0 |  | 18 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 4239247R | podpěra kluzná DN 80 typ 13 0801 | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.012 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2037500336
| VV |  | kluzná podpěra potrubí typ 130801 (Koňařík) | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dodávka, doprava k pol.899911111 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,0 |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 998272211 | Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných | t | 0.496 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 203486698
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.86792 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.18073 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 713463212 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm | m | 81.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.021978 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1822004571
| VV |  | potrubí včetně oblouků | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 81,4 |  | 81.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 713463216 | Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm | m | 7.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.003 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1615410814
| VV |  | oblouk - 14 ks | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*14 |  | 7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kulový kohout - 2 ks | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*2 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 63154033 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 89/60 mm | m | 89 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0.00175 | 0.15575 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1004428412
| VV |  | izolace minerální vlnou LSP-ALF | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + obal izolace - AL fólie laminovaná vrstvou plastu a vyztužená | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kovovou sítí + Al pásek k uchycení fólie po cca 75 mm | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dodávka, doprava k pol.713463212 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 81,4 |  | 81.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dodávka, doprava k pol.713463216 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,5 |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1 |  | 0.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 89 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.181 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 159883135
31 | K | 998713181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.181 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -908019209
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.61294 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 733121125 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 89x3,6 - montáž, dodávka, doprava vč. tvarovek | m | 81.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0.00751 | 0.61131 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 139806027
| VV |  | včetně rezervy na prořez 3% | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně hladkého oblouku DN 80 (pr.89,0x3,6) (14 ks) | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 81,4 |  | 81.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | Poznámka : | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | provozní teplota 80/60°C max. výpočtově 105°C | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
33 | K | 733120010R | Propojovací mezikus DN80 dl. 0,5 m + závěrečný svar, včetně nátěru a všech vrstev izolace - montáž, dodávka, doprava | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 323933211
| VV |  | propojení ÚT na stávající řad | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 72229023R | Proplach potrubí do DN 80 | m | 162.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.001628 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1899638171
| VV |  | proplach 2x | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 81,4*2 |  | 162.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 81.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -851646289
36 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.613 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1474692603
37 | K | 998733181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.613 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -712964992
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.06158 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 734109116 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 80 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0.00779 | 0.01558 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -132919848
| VV |  | kulový kohout DN 80 PN 6 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | M | 4223650R | kohout kulový přírubový z oceli PN 6 do 200°C DN 80mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.023 | 0.046 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1799943560
| VV |  | např. kulový kohout K85.DZT Ballomax | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.062 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1388255685
41 | K | 998734181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.062 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 294011576
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.012674 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 783614601 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr armatur DN do 100 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00028 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1687521642
| VV |  | kulový kohout | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 783614661 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 100 mm | m | 81.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00407 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1949595430
| VV |  | potrubí DN 80 včetně oblouků | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 81,4 |  | 81.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 783617511 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr armatur DN do 100 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.0005 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1017474134
| VV |  | kulový kohout | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 783617631 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm | m | 81.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.006512 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 426033342
| VV |  | potrubí DN 80 včetně oblouků | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 81,4 |  | 81.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 783314201 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 3.2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.000544 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -14962589
| VV |  | kluzné podpěry - dle pol.899911111 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 97,6*0,032+0,077 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 6.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.000768 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 67750255
| VV |  | kluzné podpěry - dle pol.899911111 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dvojnásobný nátěr | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (97,6*0,032+0,077)*2 |  | 6.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | DMT | Demontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00855 |  | 2.4077 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 | m | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0009 | 0.0032 | 0.144 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 319252304
| VV |  | DMT stávajícího páteřního rozvodu TV, včetně tvarovek a armatur | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | cirkulace - ocel.pozink.potrubí DN 32 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,0 |  | 45 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 | m | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00225 | 0.00532 | 0.2394 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1789673792
| VV |  | DMT stávajícího páteřního rozvodu TV, včetně tvarovek a armatur | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TV - ocel.pozimk.potrubí DN 50 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,0 |  | 45 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 | m | 85 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0051 | 0.00841 | 0.71485 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1474293885
| VV |  | DMT stávajícího páteřního rozvodu ÚT, včetně tvarovek a armatur | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | potrubí DN80 pr.89x3,6 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 85,0 |  | 85 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 733193810 | Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 50x50x5 mm | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0003 | 0.00215 | 0.03225 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 611626611
| VV |  | DMT stávajícího páteřního rozvodu ÚT | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ocel.konzola L40x4 dl.1,5 m - 15 ks | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 713410811 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl do 50 mm | m | 179 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0053 | 0.9487 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1079631471
| VV |  | potrubí DN 32 - izolace tl.20 mm | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,0 |  | 45 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | potrubí DN 50 - izolace tl.20 mm | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,0 |  | 45 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | potrubí DN 80 - izolace tl.40 mm | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 85,0 |  | 85 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ohyby a armatury +2% | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 175,0*0,02+0,5 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 179 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 71113182R | Odstranění izolace proti vlhkosti pro potrubí | m2 | 73 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0.3285 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 783276915
| VV |  | demontáž obalu tep.izolace potrubí z asfaltové lepenky | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | potrubí DN 32 - izolace tl.20 mm | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*0,072*45,0 |  | 10.174 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | potrubí DN 50 - izolace tl.20 mm | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*0,09*45,0 |  | 12.717 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | potrubí DN 80 - izolace tl.40 mm | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*0,16*85,0 |  | 42.704 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ohyby a armatury +10% | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 65,5*0,1+0,855 |  | 7.405 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 73 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 2.408 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1791594832
55 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 2.408 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1361835049
56 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 20.152 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 943741878
| VV |  | kovoý odpad do sběrny kovového odpadu - celková vzdálenost cca 3 km | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | suť pol.733110806+733110808 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,144+0,239)*(3-1) |  | 0.766 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | suť pol.733120826+733193810 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,715+0,032)*(3-1) |  | 1.494 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet A |  | 2.26 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | směsný stavební odpad - na skládku - celková vzdálenost cca 15 km | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | suť pol. 713410811+71113182R | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,949+0,329)*(15-1) |  | 17.892 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet B |  | 17.892 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.152 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 1.278 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2075856807
| VV |  | směsný stavební odpad - na skládku | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | suť pol. 713410811+71113182R | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,949+0,329 |  | 1.278 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | OST01 | Zednická výpomoc | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1082836272
59 | K | OST02 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -431309097
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | VRN 01 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1192218021
61 | K | VRN 02 | Provozní vlivy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1909577440