
**ZÁMĚR**

**V1902 - Vybudování VO kolem cyklotrasy A**

**napříč Litvínovem mezi parkovištěm**


**v ul. Žižkova a ul. Smetanova**



**Stávající stav:**

* úsek cyklotrasy A napříč Litvínovem s asfaltovým povrchem o délce cca 660 m začínající na hraně parkoviště v ul. Žižkova a končící v prostoru vyústění na ul. Smetanova
* v celém tomto úseku cyklotrasy chybí osvětlení
* dotčený úsek se na nachází na pozemcích Města

Situace pozemků se zakreslením stávajícího VO s lampami (červená linie)




**Poznámka:** Modré šipky označují trasu cca 660 m pro nové vedení CYKY 4J x 16mm2

**Požadovaný stav:**

* nové veřejné osvětlení bude napojeno na stávající napojovací bod č. 39006 v ul. Smetanova
* rezervní napojovací bod č. 62041 v ul. Žižkova
* nové kabelové vedení v délce cca 660 m
* zpracování PD dle současných standardů
  + umístění cca 25 stožárů po 25 metrech
  + stožáry bezpaticové 5 m nad zemí
  + svítidla LED 20W (zadavatel preferuje svítidla Schreder Voltana)
  + propojení kabelem CYKY 4J x 16mm2
* zajištění inženýrské činnosti
* vydání příslušného povolení

Vytýčení cyklotrasy A na pohledové mapě



Pohled na cyklotrasu od Sběrného dvora TS



Garáže u ulice Smetanova



Parkoviště v ul. Žižkova



Pohled na cyklotrasu z parkoviště v ul. Žižkova

