ZÁMĚR

V1902 - Vybudování VO kolem cyklotrasy A

napříč Litvínovem mezi parkovištěm

v ul. Žižkova a ul. Smetanova

Stávající stav:

- úsek cyklotrasy A napříč Litvínovem s asfaltovým povrchem o délce cca 660 m začínající na hraně parkoviště v ul. Žižkova a končící v prostoru vyústění na ul. Smetanova

- v celém tomto úseku cyklotrasy chybí osvětlení

- dotčený úsek se na nachází na pozemcích Města

Situace pozemků se zakreslením stávajícího VO s lampami (červená linie)

Poznámka: Modré šipky označují trasu cca 660 m pro nové vedení CYKY 4J x 16mm2

Požadovaný stav:

- nové veřejné osvětlení bude napojeno na stávající napojovací bod č. 39006 v ul. Smetanova

- rezervní napojovací bod č. 62041 v ul. Žižkova

- nové kabelové vedení v délce cca 660 m

- zpracování PD dle současných standardů

  - umístění cca 25 stožárů po 25 metrech

  - stožáry bezpaticové 5 m nad zemí

  - svítidla LED 20W (zadavatel preferuje svítidla Schreder Voltana)

  - propojení kabelem CYKY 4J x 16mm2

- zajištění inženýrské činnosti

- vydání příslušného povolení

Vytýčení cyklotrasy A na pohledové mapě

Pohled na cyklotrasu od Sběrného dvora TS

Garáže u ulice Smetanova

Parkoviště v ul. Žižkova

Pohled na cyklotrasu z parkoviště v ul. Žižkova