ZÁMĚR

V1903 - Vybudování VO v ul. Šafaříkova

(mezi č.p. 2052 – 2058) v Litvínově

20582058

20522058

20532058

20542058

20552058

20562058

20572058

Stávající stav:

- prostor ul. Šafaříkova je z jedné strany ohraničený vstupy do jednotlivých č.p. panelové zástavby a asfaltovým parkovištěm o délce cca 180 m

- v celém tomto prostoru chybí obyvatelům osvětlení

- koncové lampy stávajícího osvětlení z boku č.p. 2052 a z druhé strany č.p. 2058

- dotčený úsek se na nachází na pozemcích Města Litvínov

Situace pozemků se zakreslením stávajícího VO s lampami (červená linie)

Poznámka: Modré šipky označují místo pro trasu cca 180 m nového vedení CYKY 4J x 16mm2

Požadovaný stav:

- nové veřejné osvětlení povede od stávajícího stožáru č. 43 005 u č.p. 2052 ke stožáru č. 55 049 u č.p. 2058

- kabelové vedení povede podél bytových domů

- zpracování PD dle současných standardů

  - umístění cca 5 stožárů

  - stožáry pozinkované bezpaticové 5 m nad zemí

  - svítidla LED Titania

  - propojení kabelem CYKY 4J x 16mm2

- zajištění inženýrské činnosti

- vydání příslušného povolení

Žlutě označena navržená trasa a zeleně rozmístění jednotlivých lamp

svítidlo LED Titania

Přibližná délka trasy kabelového vedení

Jiří Kohout, Ing.

tel. 476 767 683

mob. 777 447 640

e-mail: jiri.kohout@mulitvinov.cz