ZÁMĚR

K1907 Obnova komunikace v zahrádkářské

kolonii ČSZ Chudeřín

(příjezdová cesta k psímu útulku)

Cesta k psímu útulku

Pozemkové vlastnictví a vedení trasy v zájmovém prostoru (část 1)

Legenda:

Státní pozemkový úřad	Město Litvínov	Soukromí vlastníci

Pozemkové vlastnictví a vedení trasy v zájmovém prostoru (část 2)

Současný stav:

X	Současný stav komunikace (cesty) k psímu útulku je naprosto nevyhovující. Původně zpevněná cesta vykazuje značné množství nerovností, děr a výmolů.

X	Za současného stavu, používají denně tuto cestu nejen strážníci městské policie, ale i vlastníci či nájemci pozemků v zahrádkářské kolonii Chudeřín, která spadá pod Český svaz chovatelů.

X	Současná část příjezdové cesty a dále cesta za vjezdovou branou do psího útulku je majetkem Státního pozemkového úřadu (viz. situace vlastnických vztahů).

X	Délka úseku cesty pro obnovu je cca 500 m.

Pohled na cestu pro obnovu s vyznačením délky

Požadovaný stav:

- Zpracovat technické a materiálové řešení obnovy komunikace, i napojení na „psí útulek“, s ohledem na současně platné právní předpisy, s přihlédnutím na nejnovější technologické postupy.

- Zajistit projednání s dotčenými subjekty a prověření povolovacího procesu pro následné zpracování samotné projektové dokumentace ve stupni DSP v podrobnostech DPS a detailním soupisem prací a položkovým rozpočtem.

  - zajištění potřebných stanovisek dotčených orgánů

  - vyjádření správců sítí v daném území

  - v případě potřeby zajistit podání žádosti o kácení stromů na příslušný odbor životního prostředí

  - zajištění dopravně správních povolení

- Navrhnout řešení přístupu k psímu útulku i jednotlivým místům v zahrádkářské kolonii Chudeřín v každém momentě realizace stavebních prací.

Pohled na vjezd na komunikaci z ul. U Bílého sloupu

Cesta k psímu útulku

Cesta k psímu útulku napříč zahrádkářskou kolonií

Cesta k psímu útulku

Vjezdová brána na příjezdovou cestu

Pohled na vjezdovou bránu	Pohled na pokračování komunikace

Detail poničeného povrchu komunikace

Rozbočení cest na okraji zahrádkářské kolonie

Pohled na betonové koryto přepadu vody odváděné z Bílého potoka

Pohled na cyklostezku do Nového Záluží	Pohled z rozbočení na koryto přepadu

Situace rozbočení na okraji zahrádkářské kolonie směrem k Novému Záluží

Nemusí být dopravní studie – to je v tomto případě nadbytečné. Ale spíš něco jako technický návrh řešení obnovy komunikace.