## List1
Zimní stadion Litvínov 2019 - rekapitulace
Pravidelné práce strojně - montážní vč. souvisejících revizí a zkoušek | Počet | Cena | Revize a zkoušky
Vyčištění kondenzátorů 4A, 4B (v.č. 11701, 11702) | 2 ks
Pravidelná oprava a vyčištění Baltimore Aircoil | 1 ks
Vyčištění nádrže chladící vody (práce pod úrovní terénu) | 1 ks
Demontáž a kontrola zpětné klapky nádrže chl. vody | 1 ks
Případné zabroušení zpětné klapky (na základě revize) | 1 ks
Převzetí TZ a provedení VR (RT TNS) kondenzátorů 4A, 4B | 2 ks |  | ANO
UZ měření síly potrubí na okruhu čpavku | 4 plošky |  | ANO
UZ měření síly potrubí - S.J. Brema | 3 plošky |  | ANO
Výměna trubek odolejování v kanálech strojovny | 1soub. |  | ANO
Oprava pochozích plechů, výměna 10m pochozích plechů | 1 soub.
Instalace zábrany na žebřík | 1 soub.
Doplnění filtru vody DN80 z čerpadla do trubkových chladičů oleje Mycom a Linde | 1 soub.
Přemístění poj. ventilu z jednotky Linde na jednotku Brema | 1 soub. |  | ANO
Oprava (výměna) havarijní nádrže na solanku pro hlavní plochu | 1soub. |  | ANO
Strojně-montážní práce |  | 0
Revize a zkoušky |  | 0 | ANO
CELKEM |  | 0
CELKEM vč. DPH 21% |  | 0
Pravidelné práce rotační stroje vč. diagnostiky, revizí a oprav | Počet | Cena | Revize a zkoušky
Vyčištění deskových výměníků kompresorů Mycom, S.J., Brema, vč. filtrů před výměníky | 1 soub.
Vyčištění trubkových chladičů kompresorů 2x Mycom | 1 soub.
Baltimore - kontrola řemenic (laser), výměna klínových řemenů | 2 ks
Sdružená jednotka Bréma, kontrola + vyčištění filtrů před odlučovačem oleje | 1 ks
Bitzer č.1 - výměna ložisek el. motoru + kontrola spojky | 1ks
Revize a kalibrace manometru (vč. kalibračního protokolu) | 1 ks |  | ANO
Oprava a nastavení pojistných ventilů - odborné nastavení s protokolem | 11ks |  | ANO
Demontáž, montáž pojistných ventilů | 11 ks |  | ANO
Vibrodiagnostická kontrola strojů před odstavením, vč. protokolu | 1 soub. |  | ANO
Vibrodiagnostická kontrola strojů po opravách, vč. protokolu | 1 soub. |  | ANO
Revize, vyčištění případně oprava ponorhého čerpadla hlavní hala | 1 soub. |  | ANO
Revize, vyčištění případně oprava ponorhého čerpadla cvičná hala | 1 soub. |  | ANO
Oprava čerpadla vodního hospodářství pro ohřev užitkové vody | 1 soub. |  | ANO
Práce na opravách rotačních strojů |  | 0
Revize a zkoušky |  | 0 | ANO
CELKEM |  | 0
CELKEM vč. DPH 21% |  | 0
CELKEM OPRAVY |  | 0
DPH 21% |  | 0
CELKEM OPRAVY vč. DPH 21% |  | 0
CELKEM REVIZE A ZKOUŠKY |  | 0 | ANO
DPH 21% |  | 0
CELKEM REVIZE A ZKOUŠKY vč. DPH 21% |  | 0
CELKEM ZA DÍLO |  | 0
DPH 21% |  | 0
CELKEM DÍLO vč. DPH 21% |  | 0