Příloha č. 9 Stavební práce uvedené v soupisu prací:

Strojovna

- úprava otvorů pro lanování

- vybourání základu pod strojem

- vybourání betonového soklu pod rozvaděčem

- bezprašný nátěr podlahy strojovny

- přesun suti do kontejneru

Šachta

- vybourání betonových dorazů kabiny a protiváhy v prohlubni

- vybourání původní protiváhy

- přesun suti do kontejneru

- vyrovnání dna prohlubně

- bezprašný nátěr dna prohlubně

- stávající ocelová konstrukce - nátěr

- opláštění šachty bezpečnostní sklo mléčné

- demontáž, odvoz a likvidace stávajícího ohrazení pletivem v rámech

- výměna původních svislých rohových profilů za nové L 70/70/7

- doplnění konstrukce o nové vodorovné příčky zadní a levé stěny a šikmé příčky pravé boční stěny zhotovené z kombinovaných ocelových profilů pro zapláštění

- nátěr ocelové konstrukce ochrannou syntetickou barvou v odstínu dle základní stupnice RAL

- opláštění tří stěn

- prosklení zástěny vedle nástupiště v nejvyšší stanici bezpečnostním vrstveným sklem v kombinaci čiré a mléčné (v původní výšce a členění) včetně nového nátěru její původní konstrukce

- překrytí rohů bočních stěn a čelní stěny šachty svislými plechovými L profily v barvě celé konstrukce

- posun původního zábradlí (překotvení)

- nový nátěr původního zábradlí barvou shodnou s nátěrem celé OCK

Nástupiště

- vybourání/ odřezání původních dveří

- začištění čelní stěny po osazení dveří

- podbetonování prahů + začištění vnitřku šachty po osazení dveří

- napojení stávající podlahy k prahům šachetních dveří – linoleum, dlažba atd.

- zajištění dveřních otvorů z hlediska BOZP – zábrany při výměně dveří