Vysvětlení zadávací dokumentace – dodatečné informace:

Veřejná zakázka malého rozsahu:

Nový výtah pro penzion pro seniory č.p.2088 v ul. U Bílého sloupu v Litvínově Systémové číslo VZ na profilu zadavatele: P19V00000088

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1:

Dotaz účastníka

Je prosím k výtahu potřebný záložní zdroj? (pro nouzovou evakuaci osob, dojezd do nejbližšího patra).

Odpověď zadavatele

Zadavatel nepožaduje dodání záložního zdroje k výtahu.

V Litvínově  5.6.2019

Vypracoval: Ing. Jitka Blovská, referent OIRR