ALTUS + s.r.o.

tř. Budovatelů 2830

43401 Most

IČ: 25010395

Výzva k podání nabídky

Vyzýváme Vás tímto k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu „Dodávka a montáž kamerového bodu ul. Studentská 2092“.

Obsahem výše uvedené zakázky je dodávka a montáž kamerového bodu na střechu panelového domu v ul. Studentská 2092, Litvínov (místo umístění je zobrazeno v příloze), realizace přenosové trasy z kamerového bodu do sdružovacího bodu v ul. Mostecká 2050 (Hotelový dům) a zapojení do stávajícího systému dle níže specifikovaných parametrů.

Požadavky na realizaci kamerového bodu:

Typ kamery: SONY SNC - WR630 včetně venkovního krytu s vyhříváním

Držák kamery: pozink provedení, držák nesmí jakýmkolik způsobem zasahovat do střešní krytiny (ukotvení na betonovém podstavci s gumovým podkladem nebo extrudovaným polystyrenem). Konstrukce držáku musí umožňovat přístup ke kameře k zajištění pravidelné údržby.

Managed switch s možností správy přes Ethernet.

UPS APC Smart UPS 750VA se síťovým rozhraním.

Přívod el. energie je smluvně zajištěn objednatelem ze společných prostor domu. Místo napojení určí správce domu CPI Byty a.s. Kabelová trasa na střeše bude vedena ve žlabech na gumových patkách. Umístění kamery bude na výsuvném rameni tak, aby kamera měla zajištěna zorné pole pod střechu balkónu v posledním patře.

Požadavky na realizaci přenosové trasy:

Bezdrátový přenosový spoj Mikrotik v pásmu v 5 GHz ve směru Studentská 2092 – Mostecká 2050

Přenos bude zakončen ve stávajícím switchi kamerového systému na sdružovacím bodě.

Ostatní požadavky:

Revizní zpráva elektro.

Kamerový bod bude uzemněn v souladu s platnými technickými normami.

Součástí nabídky musí být veškerý použitý materiál, nastavení všech komponent a další práce tak, aby dodávka tvořila funkční celek. Požadovaná záruka je 24 měsíců.

Prohlídka místa plnění je možná po domluvě s Ing. Matouškem (technik MP), tel.: 603 151 609.

Cenovou nabídku zašlete písemně na adresu Městská policie Litvínov, Vodní 871, 43601 Litvínov nebo elektronicky na email jiri.matousek@mulitvínov.cz do 21.6.2019 do 10:00.

Zdeněk Urban

Velitel Městské policie Litvínov

Příloha č. 1 – Mapa umístění kamery