Vysvětlení zadávací dokumentace – dodatečné informace:

Veřejná zakázka malého rozsahu:

O1802 Areál Koldům – revitalizace hřiště a veřejného prostranství

Systémové číslo VZ na profilu zadavatele: P19V00000149

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1:

Sdělení zadavatele

1) Zadavatel požaduje, aby součástí kamerového bodu byl také managed switch s min. 4 porty.

V technické specifikaci kamerového bodu uvedené v technické zprávě (str. 9, TZ) je nesprávně uvedena informace k přenosové trase.

Přenosová trasa k nově zřizovanému kamerovému bodu bude propojena ze stávajícího kamerového bodu umístěného na budově Koldomu bezdrátově, tzn. přenosová trasa Koldům – Koldům. (pozn.: přenos z Koldomu ze stávajícího kamerového bodu je dále zajišťován na trase Koldům 1580 -  PKH 1517).

Požadavky na spoj:

- spoj pracující na frekvenci 5GHz

- min. rychlost spoje 200Mbit

- plná funkčnost 24 hod. denně 365 dní v roce za všech klimatických podmínek

- dálková správa rádií

- poloduplexní provoz

Dodavatel výše uvedené informace zohlední také při oceňování položky vztahující se ke kamerovému bodu.

2) Vzhledem k doplnění výše uvedené informace se prodlužuje lhůta pro podání nabídek do 1.11.2019 do 9:00 hodin.

Dotazy k této veřejné zakázce musí být doručeny nejpozději do 24.10. 2019. Odpovědi na ně budou na webové adrese https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_2.html pod anotací této zakázky nejpozději  29.10. 2019.

V Litvínově  16.10.2019

Vypracovala: Ing. Jitka Blovská, referent OIRR