## List1
Zimní stadion Litvínov 2020 - rekapitulace
Pravidelné práce strojně - montážní vč. souvisejících revizí a zkoušek | Počet | Cena | Revize a zkoušky
Vyčištění kondenzátorů 4A, 4B | 2 ks
Pravidelná oprava a vyčištění Baltimore Aircoil | 1 ks
Vyčištění nádrže chladící vody (práce pod úrovní terénu) | 1 ks
Demontáž a kontrola zpětné klapky nádrže chl. vody | 1 ks
Výměna zkorodované havarijní nádrže na solanku pro hlavní plochu - požadavek v plastu | 1 soub. |  | ANO
UZ měření síly potrubí na okruhu čpavku | 4 plošky |  | ANO
UZ měření síly potrubí - S.J. Brema | 3 plošky |  | ANO
Výměna zkorodovaného potrubí přívodu vody v prostoru strojovny cca 8m | 1soub.
Výměna zkorodovaného potrubí v prostoru strojovny pro ohřev sněžné jámy pro horní ledovou plochu | 1 soub.
Strojně-montážní práce
Revize a zkoušky |  |  | ANO
CELKEM
CELKEM vč. DPH 21%
Pravidelné práce rotační stroje vč. diagnostiky, revizí a oprav | Počet | Cena | Revize a zkoušky
Vyčištění deskových výměníků kompresorů Mycom, S.J., Brema, vč. filtrů před výměníky | 1 soub.
Vyčištění trubkových chladičů kompresorů 2x Mycom | 1 soub.
Sdružená jednotka Bréma, kontrola + vyčištění filtrů před odlučovačem oleje | 1 ks
Bitzer č.1 - výměna ložisek el. motoru + kontrola spojky | 1ks
Revize a kalibrace manometrů na tech. okruhu a kompresoru S.J.Brema (vč. kalibračního protokolu) | 16 |  | ANO
Oprava a nastavení pojistných ventilů - odborné nastavení s protokolem | 11ks |  | ANO
Demontáž, montáž pojistných ventilů | 11 ks |  | ANO
Vibrodiagnostická kontrola strojů před odstavením, vč. protokolu | 1 soub. |  | ANO
Vibrodiagnostická kontrola strojů po opravách, vč. protokolu | 1 soub. |  | ANO
Revize, vyčištění případně oprava ponorného čerpadla hlavní hala | 1 soub. |  | ANO
Revize, vyčištění případně oprava ponorného čerpadla cvičná hala | 1 soub. |  | ANO
Oprava čerpadla vodního hospodářství pro ohřev užitkové vody | 1 soub. |  | ANO
Dle výsledků vibrodiagnostika případná oprava čerpadla vodního hospodářství pro ohřev užitkové vody
Práce na opravách rotačních strojů
Revize a zkoušky |  |  | ANO
CELKEM
CELKEM vč. DPH 21%
CELKEM OPRAVY
DPH 21%
CELKEM OPRAVY vč. DPH 21%
CELKEM REVIZE A ZKOUŠKY |  |  | ANO
DPH 21%
CELKEM REVIZE A ZKOUŠKY vč. DPH 21%
CELKEM ZA DÍLO
DPH 21%
CELKEM DÍLO vč. DPH 21%