## List1
Příloha č. 3.2 výzvy - Cenova nabídka uchazeče na jednotlivé objekty
Cenová nabídka na roční revize, roční údržbu a opravy PVS a rozdělovacích stanic
v majetku města Litvínova pro období 2020 - 2021
1. | PVS | druh výkonu | MJ | množství | jedn.cena bez DPH v Kč | cena celkem bez DPH v Kč | DPH v Kč | cena celkem s DPH v Kč
| Plavecký stadion | pravidelná roční revize tl.nádob | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ukrajinská | vnitřní revize a TZ nádob | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Litvínov | preventivní měsíční kontroly (tlakoměry, teploměry, pojist. armatury, funkčnost) | 1 měsíc | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SSZŠ | pravidelná roční revize tl.nádob (kompaktní stanice) | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Podkrušnohorská 1677 | vnitřní revize a TZ nádob | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Litvínov | preventivní měsíční kontroly (tlakoměry, teploměry, pojist. armatury, funkčnost) | 1 měsíc | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
| MŠ Gorkého 1614 | pravidelná roční revize tl.nádob (kompaktní stanice) | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Litvínov | vnitřní revize a TZ nádob | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | preventivní měsíční kontroly (tlakoměry, teploměry, pojist. armatury, funkčnost) | 1 měsíc | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Archiv MěÚ | pravidelná roční revize tl.nádob(kompaktní stanice) | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| U zámeckého parku 825 | vnitřní revize a TZ nádob | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Litvínov | preventivní měsíční kontroly (tlakoměry, teploměry, pojist. armatury, funkčnost) | 1 měsíc | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 3. ZŠ - jazyková | pravidelná roční revize tl.nádob(kompaktní stanice) | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Podkrušnohorská 1589 | zásobníky TV (pro kuchyň a školu) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Litvínov | vnitřní revize a TZ nádob | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | preventivní měsíční kontroly (tlakoměry, teploměry, pojist. armatury, funkčnost) | 1 měsíc | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Družina | pravidelná roční revize tl.nádob(kompaktní stanice) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| U Koldomu 1615 | vnitřní revize a TZ nádob | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Litvínov | preventivní měsíční kontroly (tlakoměry, teploměry, pojist. armatury, funkčnost) | 1 měsíc | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Schola Humanitas | pravidelná roční revize tl.nádob(kompaktní stanice) | soubor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ukrajinská 637 | vnitřní revize a TZ nádob | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Litvínov | preventivní měsíční kontroly (tlakoměry, teploměry, pojist. armatury, funkčnost) | 1 měsíc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| zajišťuje provozovatel | celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ZUŠ | pravidelná roční revize tl.nádob(kompaktní stanice) | soubor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Podkrušnohorská 1720 | vnitřní revize a TZ nádob | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Litvínov | preventivní měsíční kontroly (tlakoměry, teploměry, pojist. armatury, funkčnost) | 1 měsíc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| zajišťuje provozovatel | celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Citadela | pravidelná roční revize tl.nádob (kompaktní stanice) | soubor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Podkrušnohorská 1720 | vnitřní revize a TZ nádob | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Litvínov | preventivní měsíční kontroly (tlakoměry, teploměry, pojist. armatury, funkčnost) | 1 měsíc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| zajišťuje provozovatel | celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | CELKEM za revize a roční údržbu PVS |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Rozdělovací stanice | druh výkonu | MJ | množství | jedn.cena bez DPH v Kč | cena celkem bez DPH v Kč | DPH v Kč | cena celkem s DPH v Kč | pozn.
| MŠ Ladova 1676 | prvotní prohlídka | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | MěÚ - směšovací stanice, patní měřič teplé vody.
| Litvínov | roční údržba (pololetně 2 hodiny) | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
| MŠ Bezručova 1712 | prvotní prohlídka | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS v majetku THL , neoceňovat
| Litvínov | roční údržba (pololetně 2 hodiny) | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
| MŠ Tylova 2084, 2085 | prvotní prohlídka | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | MěÚ patří technologie a rozvody za hl. uzávěry TV a UT, včetně topného rozvodu TV a UT mezi č.p.2084 a 2085, dále poměrové měřiče tepla pro č.p. 2084-85 instalované(2019) za patním měřičem THL.
| Litvínov | roční údržba (pololetně 2 hodiny) | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
| MŠ Soukenická 981 | prvotní prohlídka | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | MěÚ patří technologie a rozvody za hl. uzávěry TV a UT, včetně poměrového patního měřiče TV (dríře TUV) typ: COOPTHERM.
| Litvínov | roční údržba (pololetně 2 hodiny) | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
| MŠ Čapkova 2035 | prvotní prohlídka | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | MěÚ patří technologie a rozvody za hl. uzávěry TV a UT, včetně poměrového patního měřiče TV (dříve TUV) typ: COOPTHERM.
| Litvínov | roční údržba (pololetně 2 hodiny) | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
| MŠ Gluckova 136 | prvotní prohlídka | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | MěÚ patří technologie a rozvody za hl. uzávěry TV a UT, měřič UT a TV "skalár" je v majetku THL
| Litvínov - Janov | roční údržba (pololetně 2 hodiny) | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
| MŠ Školská 104 | prvotní prohlídka | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | MěÚ patří technologie a rozvody za hl. uzávěry TV a UT, měřič UT a TV "skalár" je v majetku THL . Pomocné čerpadlo UT je v majetku MULit..
| Litvínov - Janov | roční údržba (pololetně 2 hodiny) | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ZŠ Přátelství 160 | prvotní prohlídka | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS v majetku města SETEP, MěÚ patří technologie a rozvody za PVS.
| Litvínov - Janov | roční údržba (pololetně 2 hodiny) | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Školní družina | prvotní prohlídka | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | MěÚ patří technologie a rozvody za hl. uzávěry TV a UT, měřič UT a TV "skalár" je v majetku THL
| Školská 125 | roční údržba (pololetně 2 hodiny) | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Litvínov - Janov | celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Školní klub | prvotní prohlídka | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | MěÚ. patří technologie a rozvody za hl. uzávěry TV a UT, včetně poměrového patního měřiče TV (dříve TUV) typ: COOPTHERM.
| Gluckova 101 | roční údržba (pololetně 2 hodiny) | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Litvínov - Janov | celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Sklářská 81 | neoceňovat - objekt v pronájmu | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V majetku MěÚ.
| Litvínov - Hamr |  | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PLYN !!! | celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ZŠ Mládežnická 220 | prvotní prohlídka | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kotelna (1,6MW) je v majetku THL. Zařízení školy začíná za hl. uzávěry UT a TV. V majetku MěÚ je též směšovací stanice pro objekt a poměrový patní měřič TV (dríve TUV) typ: COOPTHERM.
| Litvínov - Hamr | roční údržba (pololetně 2 hodiny) | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| PLYN !!! | celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ZŠ Šafaříkova 991 | prvotní prohlídka | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | MěÚ -technologie a rozvody za hl. uzávěry UT a TV, včetně zónové regulace
| Litvínov | roční údržba (pololetně 2 hodiny) | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ZŠ Ruská 2059 | prvotní prohlídka | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | MěÚ - technologie a rozvody za hl. uzávěry UT a TV, včetně zónové regulace
| Litvínov | roční údržba (pololetně 2 hodiny) | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
| MěÚ Tržní 2042 | prvotní prohlídka | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | MěÚ - technologie a rozvody za hl. uzávěry UT, zde pouze topíme
| Litvínov | roční údržba (pololetně 2 hodiny) | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
| MěÚ Vodní 871 | prvotní prohlídka | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | MěÚ - technologie a rozvody za hl. uzávěry TV a UT
| Litvínov | roční údržba (pololetně 2 hodiny) | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
| MěÚ nám. Míru čp. 11 | prvotní prohlídka | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zařízení THL končí u hlavních uzávěrů TV a UT na patě objektu č.p.12, směšovací stanice pro č.p.12 a v č.p.11 včetně rozvodu - mezi oběma objekty
| Litvínov | roční údržba (pololetně 2 hodiny) | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
| MěÚ nám. Míru čp. 12 | prvotní prohlídka | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Litvínov | roční údržba (pololetně 2 hodiny) | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Škola | prvotní prohlídka | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | MěÚ - technologie a rozvody za hl. uzávěry TV a UT v č.p.39, rozvody mezi objektem školy a objektem zázemí pro pracovníky.
| Smetanova 39 | roční údržba (pololetně 2 hodiny) | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Litvínov | celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Radniční sklípek | prvotní prohlídka | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | MěÚ -patří technologie a rozvody za hl. uzávěry TV a UT, včetně poměrového patního měřiče TV (dríve TUV) typ: COOPTHERM.
| Smetanova 40 | roční údržba (pololetně 2 hodiny) | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Litvínov | celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Městská knihovna | prvotní prohlídka | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | MěÚ - technologie a rozvody za hl. uzávěry TV a UT, měřič UT a TV "skalár" je v majetku THL
| Soukenická 982 | roční údržba (pololetně 2 hodiny) | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Litvínov | celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | CELKEM za prvotní prohlídku a roční údržbu rozdělovacích stanic |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. | PVS a rozdělovací stanice | druh výkonu | MJ | množství | jedn.cena bez DPH v Kč | cena celkem bez DPH v Kč | DPH v Kč | cena celkem s DPH v Kč
| HZS - opravy zařízení | opravy (cena práce vč. dopravy, bez materiálu) | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CELKEM za hodinu práce při opravě PVS a rozdělovacích stanic |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Celkem bez DPH v Kč | DPH v Kč | Celkem vč. DPH v Kč
|  | Celkem část 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Celkem část 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Celkem část 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Uchazeč:
IČ :
Podpis statutárního zástupce nebo pověřené osoby ………………………………………………