## VV_oceněný
Specifikace dodávek vč. závazné technické specifikace - Dodávka a instalace ICT příloha č.1 ZD
P.Č. | Název | specifikace položky - minimální technické parametry* | MJ | Množství celkem | Cena jednotková bez DPH | Cena celkem bez DPH | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Typ/identifikace výrobku | Výrobce | Splňuje tyto minimální technické parametry ANO/NE | Požadavek zadavatele na předložení produktového listu
4 | 611325123 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šířky přes 300 mm | m2 |  | 606 | 0 | 0.04153 | 0 | 0 | 0
3 | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 |  | 322 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0
6 | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně pod obklady | m2 |  | 177 | 0 | 0.0154 | 0 | 0 | 0
4 | 612325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm | m2 |  | 689 | 0 | 0.04153 | 0 | 0 | 0
8 | 612325122 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm | m2 |  | 574 | 0 | 0.04153 | 0 | 0 | 0
9 | 612325123 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky přes 300 mm | m2 |  | 517 | 0 | 0.04153 | 0 | 0 | 0
10 | 612325213 | Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách pod obklady | kus |  | 342 | 0 | 0.0382 | 0 | 0 | 0
5 | 612325215 | Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách pod obklady | kus |  | 1230 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0
6 | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou | m2 |  | 22.2 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0
7 | 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou | m2 |  | 44.7 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0
8 | 632681113 | Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem - vysprávka D přes 50 do 200 a tl 30 mm | kus |  | 73.7 | 0
| 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | 952901101 | Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy do 0,6m2 | m2 |  | 31.4 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
15 | 952901102 | Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy do 1,5m2 | m2 |  | 23.8 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
16 | 952901103 | Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2 | m2 |  | 19.1 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
17 | 952901104 | Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy přes 2,5m2 | m2 |  | 14.3 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
18 | 952901105 | Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 0,6m2 | m2 |  | 44.7 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0
19 | 952901106 | Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 1,5m2 | m2 |  | 31 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0
9 | 952901107 | Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2 | m2 |  | 24.6 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0
21 | 952901108 | Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy přes 2,5m2 | m2 |  | 18.5 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0
22 | 952901121 | Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy do 1,5m2 | m2 |  | 23.7 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
10 | 952901122 | Čištění budov omytí dveří nebo vrat p lochy do 3,0m2 | m2 |  | 18 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
19 | 952901123 | Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy do 5,0m2 | m2 |  | 15.2 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
11 | 952902021 | Čištění budov zametení hladkých podlah | m2 |  | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 952902031 | Čištění budov omytí hladkých podlah | m2 |  | 4.31 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
13 | 952902611 | Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch | m2 |  | 8.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.6 | 973026121 | Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro špalíky do 30x30x30 mm | kus |  | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 973026141 | Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro špalíky do 50x50x50 mm | kus |  | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.4 | 973026161 | Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro špalíky do 100x100x500 mm | kus |  | 47.8 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0
21.8 | 973026191 | Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro špalíky do 150x150x100 mm | kus |  | 83.2 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0
22.2 | 973031612 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 30x30x30 mm | kus |  | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.6 | 973031614 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 50x50x50 mm | kus |  | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 973031616 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 100x100x50 mm | kus |  | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0
23.4 | 973031619 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 150x150x100 mm | kus |  | 76.6 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0
23.8 | 973031712 | Vysekání kapes v klenbách z cihel na MV nebo MVC pro špalíky do 30x30x30 mm | kus |  | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.2 | 973031714 | Vysekání kapes v klenbách z cihel na MV nebo MVC pro špalíky do 50x50x50 mm | kus |  | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.6 | 973031716 | Vysekání kapes v klenbách z cihel na MV nebo MVC pro špalíky do 100x100x50 mm | kus |  | 69 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0
25 | 973031719 | Vysekání kapes v klenbách z cihel na MV nebo MVC pro špalíky do 150x150x100 mm | kus |  | 158 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0
25.4 | 973032612 | Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic do 30x30x30 mm | kus |  | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.8 | 973032614 | Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic do 50x50x50 mm | kus |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26.2 | 973032616 | Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic do 10x100x50 mm | kus |  | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0
26.6 | 973032619 | Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic do 150x150x100 mm | kus |  | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0
27 | 973046121 | Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro špalíky do 30x30x30 mm | kus |  | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.4 | 973046141 | Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro špalíky do 50x50x50 mm | kus |  | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.8 | 973046161 | Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro špalíky do 100x100x50 mm | kus |  | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0
28.2 | 973046191 | Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro špalíky do 150x150x100 mm | kus |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0
28.6 | 974031121 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm | m |  | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0
29 | 974031122 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm | m |  | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0
29.4 | 974031123 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 100 mm | m |  | 57.9 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0
29.8 | 974031126 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 250 mm | m |  | 72.4 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0
30.2 | 974031132 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm | m |  | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0
30.6 | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm | m |  | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0
31 | 974031134 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm | m |  | 80.9 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0
31.4 | 974031135 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 200 mm | m |  | 96.7 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0
31.8 | 974031142 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm | m |  | 62.7 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0
32.2 | 974031143 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm | m |  | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0
32.6 | 974031145 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 200 mm | m |  | 103 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0
33 | 974031153 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm | m |  | 80.9 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0
33.4 | 974031154 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm | m |  | 99.8 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0
33.8 | 974031155 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm | m |  | 141 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0
34.2 | 974031164 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm | m |  | 158 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0
34.6 | 974031165 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm | m |  | 172 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0
35 | 974031167 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm | m |  | 192 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0
14 | 974049121 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm | m |  | 96.7 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0
35.8 | 974049122 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 70 mm | m |  | 129 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0
36.2 | 974049123 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 100 mm | m |  | 151 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0
36.6 | 974049124 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 150 mm | m |  | 177 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
37 | 974049132 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 70 mm | m |  | 180 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0
15 | 974049133 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm | m |  | 214 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0
37.8 | 974049134 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 150 mm | m |  | 236 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0
38.2 | 974049142 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 70 mm š do 70 mm | m |  | 180 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0
38.6 | 974049143 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 70 mm š do 100 mm | m |  | 213 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0
39 | 974049144 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 70 mm š do 150 mm | m |  | 269 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0
39.4 | 974049153 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 100 mm š do 100 mm | m |  | 301 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0
39.8 | 974049154 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 100 mm š do 150 mm | m |  | 365 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0
40.2 | 974049155 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 100 mm š do 200 mm | m |  | 423 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0
40.6 | 974049164 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm š do 150 mm | m |  | 460 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0
41 | 974049165 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm š do 200 mm | m |  | 489 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0
41.4 | 974049185 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 300 mm š do 200 mm | m |  | 862 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0
41.8 | 974049187 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 300 mm š do 300 mm | m |  | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0
42.2 | 974082112 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 30 mm | m |  | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0
16 | 974082113 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm | m |  | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0
43 | 974082114 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 70 mm | m |  | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0
43.4 | 974082115 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 100 mm | m |  | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0
43.8 | 974082116 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 150 mm | m |  | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0
44.2 | 974082172 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stropů š do 30 mm | m |  | 52.3 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0
44.6 | 974082173 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stropů š do 50 mm | m |  | 53.4 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0
45 | 974082174 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stropů š do 70 mm | m |  | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0
45.4 | 974082175 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stropů š do 100 mm | m |  | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0
45.8 | 974082176 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stropů š do 150 mm | m |  | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0
46.2 | 974082821 | Vysekání rýh pro vodiče v podhledu kamenných kleneb nebo betonových stropů hl do 30 mm š do 30 mm | m |  | 128 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0
46.6 | 974082822 | Vysekání rýh pro vodiče v podhledu kamenných kleneb nebo betonových stropů hl do 30 mm š do 70 mm | m |  | 152 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0
47 | 974082823 | Vysekání rýh pro vodiče v podhledu kamenných kleneb nebo betonových stropů hl do 30 mm š do 100 mm | m |  | 177 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0
47.4 | 974082824 | Vysekání rýh pro vodiče v podhledu kamenných kleneb nebo betonových stropů hl do 30 mm š do 150 mm | m |  | 206 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
47.8 | 974082832 | Vysekání rýh pro vodiče v podhledu kamenných kleneb nebo betonových stropů hl do 50 mm š do 70 mm | m |  | 209 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0
48.2 | 974082833 | Vysekání rýh pro vodiče v podhledu kamenných kleneb nebo betonových stropů hl do 50 mm š do 100 mm | m |  | 248 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0
48.6 | 974082834 | Vysekání rýh pro vodiče v podhledu kamenných kleneb nebo betonových stropů hl do 50 mm š do 150 mm | m |  | 272 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0
49 | 977131111 | Vrty příklepovými vrtáky D 8 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu | m |  | 61.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49.4 | 977131112 | Vrty příklepovými vrtáky D 10 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu | m |  | 71.4 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
49.8 | 977131113 | Vrty příklepovými vrtáky D 12 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu | m |  | 81.1 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
50.2 | 977131114 | Vrty příklepovými vrtáky D 14 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu | m |  | 91.6 | 0 | 1e-05 | 0 | 0.001 | 0
17 | 977131115 | Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu | m |  | 112 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.001 | 0
51 | 977311111 | Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm | m |  | 83.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 977311112 | Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm | m |  | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 977311113 | Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 150 mm | m |  | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 977311114 | Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 200 mm | m |  | 283 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
19 | 974012553 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm | m |  | 180 | 0
20 | 32mm | UV stabilní ohebná dvouplášťová korugovaná trubka o průměru 32mm | m |  | 19 | 0
21 | 40mm | UV stabilní ohebná dvouplášťová korugovaná trubka o průměru 40mm | m |  | 24 | 0
| 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
108 | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t |  | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně | t |  | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m pro budovy v do 12 m ručně | t |  | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně | t |  | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 997013215 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně | t |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 997013216 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně | t |  | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 997241622 | Naložení a složení suti | t |  | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t |  | 227 | 0
25 | 997013509 | Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km - celkem 20 km | t |  | 9.88 | 0
26 | 997013831 | Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na skládce ( skládkovné) | t |  | 1140 | 0
27 | 99900000R | Kontejner - přistavení, naložení a odvoz suti vč skládkovného | kus |  | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
116 | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t |  | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t |  | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t |  | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 998011004 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m | t |  | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 998012021 | Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m | t |  | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 998012022 | Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m | t |  | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 998012023 | Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m | t |  | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Provozní osvětlení |  |  |  | 0
97 | Proudový chránič s jističem 10A | Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A. | kus | 0 | 1450 | 0
98 | Instalace | Instalace proudového chrániče do rozvaděče, zapojení. | kus | 0 | 195 | 0
99 | Provozní světlo na strop/podhledu | LED svítidlo určené pro montáž do kazetových podhledů i na strop. Kryt z velice kvalitního optického materiálu, který zajišťuje omezení jasu svítidla L<1000 cd/m² nad 65°. Svítidlo tak poskytuje optimální distribuci světla a zábranu oslnění v souladu s platnou normou pro osvětlení kanceláří a učeben. Teplota chromatičnosti 4000K, napájení 230V/50Hz, 63W, maximální svítivost 425 cd/klm, světelný tok 6500 lm, činitel podání barev 80, elektronický předřadník, krytí IP40, rozměry 620x620x60mm. Barva bílá. Včetně podružného materiálu. | kus | 0 | 4700 | 0
100 | Instalace | Instalace provozního světla | kus | 0 | 312 | 0
101 | Dvojvypínač | Přístroj spínače 1/0+1/0 tlačítko dvojité | kus | 0 | 185 | 0
102 | Instalace | Instalace spínače | kus | 0 | 143 | 0
103 | Rámeček | Rámeček 2-násobný bílý | kus | 0 | 55 | 0
104 | Instalace | Instalace rámečku | kus | 0 | 204 | 0
105 | CYKY-J 3x1,5mm | Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm | m | 0 | 11 | 0
106 | Instalace | Instalace silového kabelu | m | 0 | 23 | 0
AV a ICT technologie
1 | Interaktivní tabule | Interaktivní tabule s úhlopříčkou min. 87" (220cm). Dotyková technologie musí rozpoznat dotyk prstem, popisovačem a mazací houbičkou a automaticky těmto dotykům přiřadit různou funkci = prst pro ovládání, popisovač pro psaní, houbička pro mazání. Záruka – požadovaná: min. 60 měsíců. Včetně SW balíčku, který obsahuje autorský nástroj učitele – SW pro přípravu interaktivních cvičení musí být plně kompatibilní (umožňuje otevřít soubor, spustit všechny aktivity, animace, uložit v původním formátu) se soubory s příponou notebook. Prostředí musí být v českém jazyce. Balíček dále musí obsahovat nástroj pro rychlou přípravu digitálních učebních aktivit, hlasování/testování, aktivity je možno sdílet na žákovská zařízení přes cloud. | kus | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | Ano
2 | Datový projektor UST | Datový projektor, svítivost min. 3500 ANSI/LM, LCD technologie, lampa s životností min. 8000 hodin (v ECO režimu), nativní rozlišení WXGA, poměr stran 16:10, kontrast 10 000:1, Projekční poměr 0,28-0,37:1. Konektivita: Ethernet, vstup pro mikrofon, VGA vstup, Audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, USB 2.0 typu A, VGA výstup, Audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (3x), HDMI vstup (3x), USB 2.0 typu B. Záruka - požadovaná: min. 60 měsíců na projektor, na lampu 36 měsíců nebo 2000 provozních hodin (co nastane dříve). | kus | 2 | 0 | 0 | [7 empty] | Ano
3 | Přídavné reproduktory | Aktivní stereo reproduktory s možností montáže na zeď učebny nebo na pylonový pojezd, výkon min. 20W RMS. | set | 2 | 0 | 0 | [7 empty] | Ne
4 | Pylonový pojezd s křídly | Tabulový pylonový pojezdový systém, který umožní plynule měnit pracovní výšku tabule v rozmezí min. 100 cm. Stabilní konstrukce z hliníkových profilů o výšce min. 250 cm. Rozložení hmotnosti sestavy na stěnu a podlahu. Součástí pojezdu musí být 2 boční oboustranná tabulová křídla s bílým keramickým a magnetickým povrchem o min. velikosti 120 x 95 cm. Pojezd musí být kompatibilní s požadovanou interaktivní tabulí a datovým projektorem. Záruka - požadovaná: min. 36 měsíců pylony, 60 měsíců na povrch tabulí. | kus | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | Ne
5 | Datový projektor | Datový projektor, svítivost min. 3800 ANSI/LM, LCD technologie, lampa s životností min. 10000 hodin (v ECO režimu), nativní rozlišení WXGA, poměr stran 16:10, kontrast 15 000:1, Projekční poměr 1,38 - 2,20. Konektivita: Ethernet, vstup pro mikrofon, VGA vstup, Audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, USB 2.0 typu A, VGA výstup, Audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (2x), HDMI vstup (2x), USB 2.0 typu B. Záruka - požadovaná: min. 36 měsíců na projektor, na lampu 24 měsíců nebo 1000 provozních hodin (co nastane dříve). | kus | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | Ano
6 | Držák projektoru | Držák projektoru pro stropní montáž, rozsah délky 20 - 150 cm, skryté vedení kabeláže, nosnost 10 kg, možnost náklonu, bílá barva. | kus | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | Ne
7 | Roletové plátno | Projekční plocha - manuální ovládání s kontrolovaným zpětným navíjením (navíjení s brzdou), rozměr 129 x 200cm, kontrastní černé rámování, tubus - bílá barva, montáž na strop i stěnu. | kus | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | Ano
8 | Distanční nosníky | Distanční nosníky pro roletové plátno, 30 cm, bílá barva, set - 2 ks. | set | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | Ne
9 | Reproduktory aktivní | Sestava 2 ks dvoupásmových reprosoustav a RS-232 řízení signálu, minimální konfigurace: výkon 2x 30W (aktivní + pasivní repro), 80 Hz - 20 kHz, 2 linkové vstupy, vč. nástěnného držáku a propojovacího kabelu, bílá barva. Záruka 24 měs. | set | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | Ne
10 | Pracovní stanice pro žáky | Tablet - kovové tělo, Stereo reproduktory s Dolby Atmos, Procesor - výkon 1800 bodů dle CPU Benchmark, Velikost operační paměti [GB]: 2, Vnitřní paměť [GB]: 32, Paměťové karty: micro SD do 512 GB, Displej: TFT LCD, Úhlopříčka displeje [palce]: 10,1, Rozlišení [pix]: 1920 x 1200 (WUXGA), Konektivita: USB Type-C 2.0, 3,5 jack, Výbava: GPS/GLONASS, Bluetooth 4,2, Webkamera, Wi-Fi standardy: a, ac, b, g, n, WI-Fi Direct, Čtečka paměťových karet (podpora karet SD, SDHC, SDXC.), Pohybový senzor, Gyroskop, Digitální kompas, Fotoaparát - rozlišení zadního fotoaparátu [Mpx]: 8, Rozlišení předního fotoaparátu [Mpx]: 5.Záruka - požadovaná: min. 24 měsíců. | kus | 25 | 0 | 0 | [7 empty] | Ano
11 | Polohovací pouzdro pro žákovské zařízení | Pouzdro na tablet flipové, se stojánkem, polohovací s funkcí praktického stojánku pro lepší práci s tabletem. | kus | 25 | 0 | 0 | [7 empty] | Ne
12 | SW - AntiVirus | Antivirová aplikace pro tablety, chrání před nejnovějšími viry, malwarem, spywarem, nebezpečnými aplikacemi a nastaveními. Licence na zařízení na 12 měs. | kus | 25 | 0 | 0 | [7 empty] | Ne
13 | Repeater aktivní USB | Aktivní USB repeater, délka 5 m. Záruka - požadovaná: min. 24 měsíců. | kus | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | Ne
14 | Kabel HDMI | Kabel HDMI (male-male), 12,5 m, vysoce flexibilní kabel s trojitým stíněním, podpora rozlišení 4K*2K @ 60Hz, Audio-Return Channel (ARC), 3D, HDCP, CEC. Audio - linkový kabel, 15 m, ultra flexibilní, dvojité stínění, 3.5 mm jack MM, zlacené konektory. Záruka - požadovaná: min. 24 měsíců. | kus | 2 | 0 | 0 | [7 empty] | Ne
15 | Kabel HDMI | Kabel HDMI (male-male), 15 m, vysoce flexibilní kabel s trojitým stíněním, podpora rozlišení 4K*2K @ 60Hz, Audio-Return Channel (ARC), 3D, HDCP, CEC. Audio - linkový kabel, 15 m, ultra flexibilní, dvojité stínění, 3.5 mm jack MM, zlacené konektory. Záruka - požadovaná: min. 24 měsíců. | kus | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | Ne
16 | Kabel audio | Audio kabel 3,5 mm jack - 2x RCA M/M, ultra flexibilní, 24AWG velmi pevný, dvojité stínění, zlacené konektory. Záruka - požadovaná: min. 24 měsíců. | kus | 3 | 0 | 0 | [7 empty] | Ne
17 | Instalační práce a materiál | Kompletní instalace dodané techniky v učebnách vč. dodávky potřebné propojovací kabeláže vedené v elektroinstalačních lištách, nstalace musí zahrnovat také instalaci všech softwarových programů, elektro-revizi všech učeben, do kterých bude zařízení instalováno – zadavatel obdrží platné potvrzení, dále dopravu techniků , odvoz a likvidaci odpadů. | kus | 3 | 0 | 0 | [7 empty] | Ne
18 | Klávesnice a myš pro PC | Klávesnice kancelářská, drátová, chiclet klávesy, česká lokalizace kláves, USB, černá. Myš drátová, optická, 1000 DPI, 3 tlačítka, symetrická, USB, délka kabelu 1.8 m, černá | set | 10 | 0 | 0 | [7 empty] | Ne
|  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF!
* uvedené parametry jsou definovány jako minimální resp. maximální (dle povahy), a to i v případě, že to není v popisu explicitně uvedeno. Tzn. že zadavatel umožnuje dodavateli nabídnout všeobecně uznávanou kvalitativně a výkonově lepší hodnotu každého uváděného parametru.