***A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE***

A.1.1 Údaje o stavbě

1. *Název stavby:* **VYBUDOVÁNÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V UL. VILOVÁ, PODKRUŠNOHORSKÁ, LITVÍNOV**
2. *Místo stavby:* ul. Vilová, ul. Podkrušnohorská, k.ú. Janov u Litvínova

Stavba bude umístěna na následujících pozemcích:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***č. parcely*** | ***vlastník*** | ***č.LV*** | ***výměra (m2)*** | ***druh pozemku*** | ***způsob využití*** | ***katastrální území*** | ***ochrana ZPF*** |
| 989/1 | Město Litvínov | 1 | 2631 | Ostatní plocha | Ostatní komunikace | Janov u Litvínova | NE |
| 220/1 | Jan Handlíř, Mostecká 2020, LTV | 1940 | 3336 | Orná půda |  | Janov u Litvínova | ANO |
| 220/5 | Jan Handlíř, Mostecká 2020, LTV | 1940 | 1488 | Zahrada |  | Janov u Litvínova | ANO |
| 220/4 | Česká republika, Palivový kombinát Ústí s.p. | 974 | 6588 | Ostatní plocha | Dobývací prostor | Janov u Litvínova | NE |
| 205 | Česká republika, Státní pozemkový úřad | 10002 | 1790 | Ostatní plocha | Neplodná půda | Janov u Litvínova | NE |
| 190/1 | Statutární město Most | 197 | 7291 | Zahrada |  | Janov u Litvínova | ANO |

1. *Předmět dokumentace:*

Projektová dokumentace řeší vybudování veřejného osvětlení v ul. Vilová / Podkrušnohorská v Litvínově. Nově bude osazeno 9 kusů lamp veřejného osvětlení včetně kabelového vedení v délce 276m. Stožáry jsou navrženy výšky 6m a svítidla jsou volena LED 19W (viz výpočet osvětlení). Napojení osvětlení je na poslední stávající lampu VO č. 118 004.

A.1.2 Údaje o žadateli

Název: Město Litvínov

Náměstí Míru 11

436 01 Litvínov

IČ: 00266027

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Název: MESSOR s.r.o.

Jana Švermy 11, 432 01 Kadaň

IČ: 287 38 217, DIČ:CZ28738217

společnost zapsaná u KS v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 29648

Projektant: Ing. Marek Rapant, autorizovaný technik v oboru dopravní stavby u ČKAIT, číslo autorizace: 0301522

Zodpovědný projektant: Libor Slavík, autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb – elektrotechnická zařízení, číslo autorizace: 0401956

***A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ***

SO.400 – Elektro a sdělovací objekty

***A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ***

1. Geodetické zaměření – výškopis polohopis
2. Podklad katastrální mapy
3. Prohlídka stavby
4. Zpracovaná studie odsouhlasená stavebníkem
5. Zadávací dokumentace