Seznam použitých norem:

- ČSN EN ISO 4618 (670010) 
Nátěrové hmoty - Termíny a definice

- ČSN 73 4301 (734301) Obytné budovy

- ČSN 73 2520 (732520)  Drsnost povrchů stavebních konstrukcí

- ČSN 744505  (744505)   Podlahy - Společná ustanovení

- ČSN 73 4301 (734301) Obytné budovy

- ČSN 73 0834  Požární bezpečnost staveb. Změny staveb

- ČSN 73 0873  Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou

- ČSN 73 0875  Navrhování elektrické požární signalizace.

- ČSN 06 1008  Požární bezpečnost tepelných zařízení

- ČSN ISO 3864-1 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení

- ČSN 33 2000-1 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1 : Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

- ČSN 33 2000-5-51 ed.3 -Elektrická instalace budov - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

- ČSN 73 0802  Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty

ČSN 73 0810  Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení

- ČSN 73 0818  Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektu osobami