## ÚT
Rozpočet PB-Litvínov
|  |  | měrné jednotky |  | cena měrné jednotky | dodávka | montáž | hmotnost | celkem
Strojovna
1. |  | Kompaktní výměníková stanice Sympatik VNV 2V |  | 1 |  | 0 | 0
|  | Výkon ÚT kW 450 kW |  |  |  | 0 | 0
|  | Výkon TV 200 kW |  |  |  | 0 | 0
|  | Teplota primáru 140/70 |  |  |  | 0 | 0
|  | Zima / léto °C 80/70 |  |  |  | 0 | 0
|  | konstrukční teplota 140°C |  |  |  | 0 | 0
|  | PS prim bar 25 |  |  |  | 0 | 0
|  | Teplota ÚT°C 80 |  |  |  | 0 | 0
|  | Teplota PVH/SV °C 55/10 |  |  |  | 0 | 0
|  | Teplota pro vytápění 80/60° |  |  |  | 0 | 0
|  | Výpočtová teplota pro TV 55°C |  |  |  | 0 | 0
|  | Max. tlak pro vytápění 3 bary |  |  |  | 0 | 0
|  | Max. tlak pro TV 6 barů |  |  |  | 0 | 0
2. |  | Rozdělovač Victaulic DN150/168,3; 700kW; 2 okruh | ks | 1 |  | 0 | 0
3. |  | Rozdělovač Victaulic DN150/168,3; 700kW; 3 okruh | ks | 1 |  | 0 | 0
4. |  | Přechod Victaulic/příruba 168,3/DN100 s izolací, pár | ks | 1 |  | 0 | 0
5. |  | Přír.čerp.skupina Victaulic FL-UK DN50 MAGNA3 32-120 | ks | 2 |  | 0 | 0
|  | Kvs sestavy14,9, Kvs směšovače 25 |  |  |  | 0 | 0
6. |  | Přechod Victaulic FL-UK,MK DN50/ závit 60, ,3/2" AG pár | ks | 2 |  | 0 | 0
7. |  | Přír.čerp.skupina Victaulic FL-MK DN65 MAGNA3 65-150 F | ks | 1 |  | 0 | 0
8. |  | Přír.čerp.skupina Victaulic FL-UK DN65 MAGNA3 65-100F | ks | 1 |  | 0 | 0
9. |  | Přechod Victaulic V-UK,MK DN65,vnější závit 2 1/2" pár | ks | 1 |  | 0 | 0
10. |  | Čerp.skupiny V-MK+ DN32 s čerp.MAGNA3 32-60 | ks | 1 |  | 0 | 0
|  | Pro velký průtok |  |  |  | 0 | 0
11. |  | Přechod Victaulic rozdělovač/V-UK,MK 60,3/11/2" | ks | 1 |  | 0 | 0
12. |  | Závitový přechod pro čerpadlové skupiny V-UK a V-MK |  |  |  | 0 | 0
|  | na rozdělovač Victaulic |  |  |  | 0 | 0
13. |  | Motor 10Nm pro MK/V-MK DN 25-32, 24V/0-10V 140s | ks | 1 |  | 0 | 0
14. |  | Motor 20Nm pro FL-MK DN 65, 24V/0-10V 130s | ks | 2 |  | 0 | 0
|  | jednotky |  |  |  | 0 | 0
15. |  | Čerp.skupiny V-MK+ DN32 s čerp.MAGNA3 32-60 | ks | 2 |  | 0 | 0
|  | Pro velký průtok |  |  |  | 0 | 0
16. |  | Přír.čerp.skupina Victaulic FL-MK DN50 MAGNA3 50-80 F | ks | 1 |  | 0 | 0
17. |  | Přechod Victaulic FL-UK,MK DN65/ vnější závit 21/2" pár | ks | 2 |  | 0 | 0
18. |  | Čerp.skupiny V-MK+ DN32 s čerp.MAGNA3 32-80 | ks | 1 |  | 0 | 0
|  | Pro velký průtok |  |  |  | 0 | 0
19. |  | Čerp.skupiny V-MK+ DN25 s čerp.MAGNA3 25-60 | ks | 1 |  | 0 | 0
|  | Kvs sestavy 5,8, Kvs směšovače 7,4 |  |  |  | 0 | 0
20. |  | Motor 10Nm pro MK/V-MK DN 25-32, 24V/0-10V 140s | ks | 1 |  | 0 | 0
21. |  | Motor 20Nm pro FL-MK DN 40-65, 24V/0-10V 130s | ks | 1 |  | 0 | 0
22. |  | Uzavírací set s izolací a šroubením k čerpadlové skupině | ks | 3 |  | 0 | 0
|  | V-MK32+ |  |  |  | 0 | 0
23. |  | Uzavírací set s izolací a šroubením k čerpadlové skupině | ks | 1 |  | 0 | 0
|  | V-MK |  |  |  | 0 | 0
24. |  | Uzavírací set s izolací a šroubením k čerpadlové skupině | ks | 1 |  | 0 | 0
|  | FL-MK, DN 65 , připojení 76,1 |  |  |  | 0 | 0
|  | Montáž čerpacích skupin | ks | 10 |  | 0 | 0
25. | 732 33-1625 | Exp. nádoba tlaková se závit.připojením 0,6MPa, 400litrů | sb | 1 |  | 0 | 0
26. | 732 19-9100 | Štítky orientační | ks | 20 |  | 0 | 0
27. | 998 73-2101 | Přesun hmot do 50m a výšky objektu do 6m | t | 0.6 |  | 0 | 0
28. | 998 73-2181 | Příplatek za přesun bez mechanizace | t | 0.6 |  | 0 | 0
|  | Strojovna - celkem |  |  |  | 0 | 0
Potrubí měděné
1. | 733 22-2202 | Potrubí Ø 15x1 | m | 1075 |  | 0
2. | 733 22-2203 | Potrubí Ø 18x1 | m | 89 |  | 0
3. | 733 22-2204 | Potrubí Ø 22x1 | m | 93 |  | 0
4. | 733 22-3105 | Potrubí Ø 28x1,5 | m | 395 |  | 0
5. | 733 22-3106 | Potrubí Ø 35x1,5 | m | 115 |  | 0
6. | 733 22-3107 | Potrubí Ø 42x1,5 | m | 358 |  | 0
7. | 733 23-1117 | Kompenzátory D42 tvaru U | ks | 4 |  | 0
8. |  | Kompenzátory D18 osové | ks | 2 |  | 0
9. |  | Kompenzátory D22 osové | ks | 2 |  | 0
10. |  | Kompenzátory D25 osové | ks | 4 |  | 0
11. |  | Kompenzátory D32 osové | ks | 2 |  | 0
12. | 733 23-1111 | Kompenzátory měděné tvaru U Ø15 | ks | 10 |  | 0
13. | 733 23-1112 | Kompenzátory měděné tvaru U Ø18 | ks | 2 |  | 0
14. | 733 23-1113 | Kompenzátory měděné tvaru U Ø22 | ks | 2 |  | 0
15. | 733 23-1115 | Kompenzátory měděné tvaru U Ø28 | ks | 4 |  | 0
16. | 733 23-1116 | Kompenzátory měděné tvaru U Ø35 | ks | 2 |  | 0
17. | 733 22-4222 | Příplatek za zhotovení přípojky 15x1 | ks | 138 |  | 0
18. | 733 22-4223 | Příplatek za zhotovení přípojky 18x1 | ks | 8 |  | 0
19. | 733 22-4224 | Příplatek za zhotovení přípojky 22x1 | ks | 8 |  | 0
20. | 733 22-4225 | Příplatek za zhotovení přípojky 28x1,5 | ks | 14 |  | 0
21. | 733 29-1101 | Zkouška těsnosti měděných trubek do Ø35x1,5 |  | 1767 |  | 0 | 0
22. | 733 29-1102 | Zkouška těsnosti měděných trubek do Ø64x2 |  | 358 |  | 0 | 0
|  | Potrubí ocelové |  |  |  | 0 | 0
23. | 733 11-1108 | Ocelové potr. závitové bezešvé DN 50 | m | 64 |  | 0 | 0
24. | 733 12-1121 | Ocelové potrubí z trubek ocelových hladkých Ø 70/3 | m | 60 |  | 0 | 0
25. | 733 12-1222 | Ocelové potrubí z trubek ocelových hladkých Ø 76/3 | m | 46 |  | 0 | 0
26. | 733 12-1125 | dtto Ø 89/3,6 | m | 69 |  | 0 | 0
27. | 733 12-1128 | dtto Ø 108/4 | m | 84 |  | 0 | 0
27. | 733 12-1135 | dtto Ø 159/4,5 | m | 29 |  | 0 | 0
28. | 733 13-3152 | Kompenzátory pro potrubí tvaru U DN 50 | ks | 2 |  | 0
29. | 733 13-3154 | Kompenzátory pro potrubí tvaru U DN 80 | ks | 2 |  | 0 | 0
29. | 733 13-3157 | Kompenzátory pro potrubí tvaru U DN 150 | ks | 2 |  | 0 | 0
30. |  | Kompenzátory osové 2" typ SI10 | ks | 1 |  | 0 | 0
31. | 733 12-3131 | Příplatek za zhotovení přípojky z trubek hladkých DN 70 | ks | 10 |  | 0 | 0
32. | 733 12-3133 | Příplatek za zhotovení přípojky z trubek hladkých DN 76 | ks | 2 |  | 0 | 0
33. | 733 11-3118 | Příplatek za zhotovení přípojky z trubek závit. DN50 | ks | 6 |  | 0 | 0
34. |  | Uložení potrubí |  | 500 |  | 0 | 0
35. | 733 19-0225 | Zkouška těsnosti z trubek hladkých do 89/5 | m | 175 |  | 0 | 0
36. | 733 19-0232 | Zkouška těsnosti z trubek hladkých do 133/5 | m | 84 |  | 0 | 0
37. | 733 19-0235 | Zkouška těsnosti z trubek hladkých do 159/6,3 | m | 29 |  | 0 | 0
38. | 733 19-0108 | Zkouška těsnosti potrubí trubek závitových do 60,3/2,9 |  | 64 |  | 0 | 0
39. | 998 73-3101 | Přesun hmot do 50m a výšky objektu do 24m | t | 1.5 |  | 0 | 0
40. | 998 73-3101 | Příplatek za přesun bez mechanizace | t | 1.5 |  | 0 | 0
|  | Potrubí celkem |  |  |  | 0 | 0
Armatury
1. | 734 29-1123 | Kohouty vypouštěcí DN 15 | ks | 30 |  | 0
2. | 734 29-2772 | Kulový kohout DN 15 | ks | 29 |  | 0
3. | 734 29-2774 | Kulový kohout DN 25 | ks | 12 |  | 0
6. | 734 29-2775 | Kulový kohout DN 32 | ks | 13 |  | 0
7. |  | Kohout k expanzní nádobě MK1" | ks | 1 |  | 0
8. | 734 29-1245 | Filtr závitový DN 32 | ks | 3 |  | 0
9. | 734 16-3427 | Filtr přírubový DN 70 | sb | 1 |  | 0
10. | 734 21-1126 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 10 | ks | 16 |  | 0
11. | 734 22-0101 | Regulační ventil DN 15 | ks | 21 |  | 0
12. | 734 22-0102 | Regulační ventil DN 18 | ks | 6 |  | 0
13. | 734 22-0102 | Regulační ventil DN 25 | ks | 4 |  | 0
14. | 734 26-1406 | Radiátorové šroubení Vekolux | ks | 66 |  | 0
12. | 734 19-2436 | Klapky mezipřírubové DN65 PN16 do 200°C | sb | 4 |  | 0
13. | 734 19-2438 | Klapky mezipřírubové DN150 PN16 do 200°C | sb | 2 |  | 0
14. | 734 20 9102 | Montáž armatur s jedním závitem DN10 | ks | 16 |  | 0 | 0
15. | 734 20 9103 | Montáž armatur s jedním závitem DN15 | ks | 30 |  | 0 | 0
16. | 734 20 9113 | Montáž arnatur se dvěma závity DN15 | ks | 87 |  | 0 | 0
17. | 734 20 9114 | Montáž arnatur se dvěma závity DN18 | ks | 6 |  | 0 | 0
18. | 734 20 9115 | Montáž arnatur se dvěma závity DN25 | ks | 16 |  | 0 | 0
19. | 734 20 9116 | Montáž arnatur se dvěma závity DN32 | ks | 35 |  | 0 | 0
20. | 734 10 -9215 | Montáž arnatur přírubových DN70 | ks | 4 |  | 0 | 0
21. | 734 10 -9219 | Montáž arnatur přírubových DN150 | ks | 2 |  | 0 | 0
22. | 998 73-4101 | Přesun hmot do 50m do výšky 24m | t | 0.5 |  | 0 | 0
23. | 998 73-4181 | Přesun hmot bez použití mechanizace | t | 0.5 |  | 0 | 0
|  | Armatury celkem |  |  |  | 0 | 0
Otopná tělesa ventil kompakt
1. | 735 15-2151 | těleso 10-060040-6 | ks | 3 |  | 0
2. | 735 15-2271 | těleso 11-060040-6 | ks | 5 |  | 0
3. | 735 15-2271 těleso 11-060050-6 | těleso 11-060050-6 | ks | 3 |  | 0
6. | 735 15-2273 těleso 11-060060-6 |  | ks | 3 |  | 0
7. | 735 15-2275 těleso 11-060080-6 |  | ks | 3 |  | 0
8. | 735 15-2276 těleso 11-060090-6 |  | ks | 4 |  | 0
9. | 735 15-2277 | těleso 11-060100-6 | ks | 1 |  | 0
10. | 735 15-2278 | těleso 11-060110-6 | ks | 1 |  | 0
11. | 735 15 -2279 těleso 11-060120-6 |  | ks | 1 |  | 0
12. | 735 15-2470 | těleso 21-030100-6 | ks | 1 |  | 0
13. | 735 15-2472 těleso 21-060050-6 |  | ks | 2 |  | 0
14. | 735 15-2473 | těleso 21-060060-6 | ks | 1 |  | 0
12. | 735 15-2475 | těleso 21-060080-6 | ks | 8 |  | 0
13. | 735 15-2476 | těleso 21-060090-6 | ks | 8 |  | 0
14. | 735 15-2477 | těleso 21-060100-6 | ks | 4 |  | 0
15. | 735 15-2478 těleso 21-060110-6 |  | ks | 6 |  | 0
16. | 735 192479 těleso 21-060120-6 | těleso 21-060120-6 | ks | 3 |  | 0
17. | 735 15-2482 | těleso 21-060160-6 | ks | 1 |  | 0
18. | 735 15 2491 | těleso 21-090040-6 | ks | 1 |  | 0
19. | 735 15 -2497 těleso 21-090100-6 | těleso 21090100-6 | ks | 2 |  | 0
20. | 732 15-2535 | těleso 22-030160-6 | ks | 4 |  | 0
21. | 735-15-2591 | těleso 22-090080-6 | ks | 1 |  | 0
22. | 735 41-2343 | Vertikal K11V1600.36M | sb | 1 |  | 0
23. | 735 41-2345 | Vertikál K11V1400.21M | sb | 1 |  | 0
24. | 735 41-2346 | Vertikál K20V1800.51M | sb | 2 |  | 0
25. | 735 41-9126 | Otopný registr 200x100/160, 1707W, 75/55°C | ks | 9 |  | 0 | 0
26. | 735 41-9126 | Otopný registr 200x100/200, 2164W, 75/55°C | ks | 4 |  | 0 | 0
27. | 735 41-9126 | Otopný registr 200x100/220, 2329W, 75/55°C | ks | 1 |  | 0 | 0
28. | 735 15-9220 | Montáž těles panelových do 1500mm |  |  |  | 0 | 0
29. | 735 15-9220 | Montáž těles panelových do 1980mm |  |  |  | 0 | 0
30. | 998 73-5102 | Přesun hmot do 50m do výšky 12m | t | 1 |  | 0 | 0
31. | 998 73-5181 | Přesun hmot bez použití mechanizace | t | 1 |  | 0 | 0
|  | Otopná tělesa celkem |  |  |  | 0 | 0
Podlahové vytápění
1. |  | TRUBKA Rautherm S17x2 | m | 5137 |  | 0
2. |  | Systémová deska Varionova 11mm | m2 | 1023 |  | 0
|  | (vnější závit ) 4 |  |  |  | 0
3. |  | Rozdělovač HKV-D nerez( vnější závit) 4 | ks | 1 |  | 0
6. |  | Rozdělovač HKV-D nerez( vnější závit) 5 | ks | 1 |  | 0
7. |  | Rozdělovač HKV-D nerez ( vnější závit) 6 | ks | 1 |  | 0
8. |  | Rozdělovač HKV-D nerez( vnější závit) 8 | ks | 1 |  | 0
9. |  | Rozdělovač HKV-D nerez( vnější závit) 9 | ks | 3 |  | 0
10. |  | Rozdělovač HKV-D nerez ( vnější závit) 10 | ks | 1 |  | 0
11. |  | Rozdělovač HKV-D nerez (vnější závit) 13 | ks | 1 |  | 0
12. |  | Skříňka rozdělovače AP805 | ks | 2 |  | 0
13. |  | Skříňka rozdělovače AP 1005 | ks | 1 |  | 0
14. |  | Skříňka rozdělovače UP 550 |  | 1 |  | 0
12. |  | Skříňka rozdělovače UP 750 |  | 2 |  | 0
13. |  | Skříňka rozdělovače UP 950 | ks | 1 |  | 0
14. |  | Okrajová dilatační páska PE s fólií 8/150mm | m | 883 |  | 0
15. |  | Plastifikátor P | ks | 205 |  | 0
16. |  | REHAU spojovací pás 0,04ks na m2 desky | ks | 93 |  | 0
17. |  | REHAU ukončovací pás 0,18 na m2 desky | ks | 185 |  | 0
18. |  | Fixační oblouk 90°, 17 | ks | 55 |  | 0
19. |  | REHAU Svěrné šroubení 17x2,0 | ks | 55 |  | 0
20. |  | REHAU upevňovací skoba | ks | 279 |  | 0
21. |  | Sada kohoutů rohových pro HKV-D nerez G1 IG-NPT 1” ks | sada | 7 |  | 0
22. |  | Montáž podlahového topení | kpl | 1 |  | 0 | 0
23. | 998 73-5102 | Přesun hmot do 50m do výšky 12m | t | 0.3 |  | 0
24. | 998 73-5102 | Přesun hmot bez použití mechanizace | t | 0.3 |  | 0
|  | Podlahové vytápění -celkem |  |  |  | 0 | 0
Izolace potrubí
1. |  | Izolace z pěnového polyuretanu do 95°C pozdra d15/9m | m | 998 |  | 0
2. |  | Izolace z pěnového polyuretanu do 95°C pozdra d18/9m | m | 89 |  | 0
3. |  | Izolace z pěnového polyuretanu do 95°C pozdra d22/9m | m | 93 |  | 0
4. |  | Izolace z pěnového polyuretanu do 95°C pozdra d28/13m |  | 395 |  | 0
5. |  | Izolace z pěnového polyuretanu do 95°C pozdra d35/13m | m | 115 |  | 0
6. |  | Izolace z pěnového polyuretanu do 95°C pozdra d42/20m |  | 358 |  | 0
7. | 713 46-3311 | Montáž izolace D do DN 50 | m | 2048 |  | 0 | 0
8. |  | Izolační pouzdra na potrubí z minerální vlny provozní |  |  |  | 0 | 0
9. |  | teplota max. 300°C potrubí Ø 70 tl. 30mm | m | 60 |  | 0 | 0
10. |  | Dtto potrubí Ø 76 tl. 30mm | m | 46 |  | 0 | 0
11. |  | Dtto potrubí Ø 89 tl. 40mm | m | 69 |  | 0 | 0
10. | 713 46-3312 | Dtto potrubí Ø 108 tl. 50mm | m | 84 |  | 0 | 0
11. | 713 46-3212 | Dtto potrubí Ø 159 tl. 70mm | m | 29 |  | 0 | 0
12. | 713 46-3212 | Montáž izolačních pouzder přelepených Al páskou do 100 | m | 259 |  | 0 | 0
13. | 713 46-3213 | Montáž izolačních pouzder přelepených Al páskou do 150 | m | 29 |  | 0 | 0
|  | Izolace potrubí celkem |  |  |  | 0 | 0
Nátěry potrubí
1. | 789 33 1110 | Zhotovení nátěru potrubí do DN 50 jednosložkového | m² | 23 |  |  | 0
|  | základního 40ϣm dvojnásobný |  |  |  |  | 0
2. | 789 33 1120 | Zhotovení nátěru potrubí do DN 50 jednosložkového | m² | 11.5 |  |  | 0
|  | vrchního 40ϣm |  |  |  |  | 0
3. | 789 33 2110 | Zhotovení nátěru potrubí do DN 150 jednosložkového | m² | 145 |  |  | 0
|  | základního 40ϣm dvojnásobný |  |  |  |  | 0
4. | 789 33 2120 | Zhotovení nátěru potrubí do DN 150 jednosložkového | m² | 72.5 |  |  | 0
|  | vrchního 40ϣm |  |  |  |  | 0
5. |  | Barva vodouředitelná základní | kg | 36 |  | 0 | 0
6. |  | Barva vodouředitelná vrchní | kg | 18 |  | 0 | 0
|  | Nátěry potrubí celkem |  |  |  | 0 | 0
|  | Dodávka ÚT celkem |  |  |  | 0
|  | Montáž ÚT celkem |  |  |  |  | 0
|  | Topná zkouška | hod | 72 |  |  | 0
|  | Dopravné | Kč | 1 |  | 0
|  | Vytápění celkem |  |  |  | 0 | 0 |  | 0