## SOZ
Plavecký bazén Litvínov - SOZ
|  |  | měrné jednotky |  | cena měrné jednotky |  |  |  | hmotnost
|  |  | druh | počet | dodávka | montáž | celkem dod. | celkem montáž | (t) | chl. celkem
Samočinný odvod tepla a kouře
1.1. | 751 11-1277 | Ventilátor SOZ-SOZ-V-01, Vo,i=5,70mᶟ/s = 20250mᶟ/h | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | dP stat =500Pa - požární odolnost 200°C/120min. Ø 630mm |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 130kg, Pi=8,63kW, 16,4/115A (provoz/start), 400V |  |  |  |  | 0 | 0
1.2. | 751 31-1248 | Kouřotěsná klapka SOZ-SOZ-K-01, 710x710mm, | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | servo 230V,požární odolnost E 300 single |  |  |  |  | 0 | 0
1.3. |  | Aktivační tlačítko | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.4. | 751 31-1093 | Vyústka 825 x 225 | ks | 9 |  |  | 0 | 0
1.5. | 751 31-1248 | Kouřotěsná klapka SOZ-SOZ-K-01, 710x710mm, | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | servo 230V,požární odolnost E 30 multi |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Vzduchotechnické potrubí sk. II, pozinkované tl. plechu 1,5mm |  |  |  |  | 0 | 0
1.6. | 751 51-0014 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m² | m | 19 |  |  | 0 | 0
| 751 51-2022 | DTTO montáž | m | 19 |  |  | 0 | 0
1.7. | 751 51-0014 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m² | m | 16 |  |  | 0 | 0
| 751 51-2023 | DTTO montáž | m | 16 |  |  | 0 | 0
1.8. |  | neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0
1.9. | 751 51-2183 | Koncový kus Ø630 -1250/45° s pletivem proti ptactvu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.10. | 713 31-1211 | Skružovatelná lamelová rohož s povrchem AL, , tl.100mm s oplechováním | m² | 12 |  |  | 0 | 0
| 713 39-1111 | oplechování pozinkovaným plechem | m² | 12 |  |  | 0 | 0
1.11. | 713 31-1311 | Požární izolace s povrchem AL, , tl.40mm | m² | 37 |  |  | 0 | 0
1.12. |  | Těsnící a spojovací materiál | kg | 3 |  |  | 0 | 0
1.13. |  | Profilový materiál na závěsy a konstrukce | kg | 45 |  |  | 0 | 0
1.14. |  | Úložný systém | ks | 12 |  |  | 0 | 0
|  | Samočinný odvod tepla a kouře -celkem |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
|  | Přesun hmot | Kč | 1 |  |  | 0
|  | Dopravné | Kč | 1 |  |  | 0
|  | Montáž | [5 empty] | 0
|  | Samočinný odvod tepla a kouře - celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | Uvedení do provozu | hod. | 15 |  |  |  | 0
|  | CELKEM bez DPH | [7 empty] | 0