## Rekapitulace
Rekapitulace nákladů
VZDUCHOTECHNIKA
Akce: | Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ Litvínov
3.ZŠ Podkrušnohorská č.p. 1588-1589; Pavilon 4
| Č. zař. | Název zařízení | Náklady
| 5. | Hygienická zařízení - Chlapci - 1.N.P. (Pavilon 4) | 0
| 6. | Hygienická zařízení - Dívky - 1.N.P. (Pavilon 4) | 0
| 7. | Hygienická zařízení - Chlapci - 2.N.P. (Pavilon 4) | 0
| 8. | Hygienická zařízení - Dívky - 2.N.P. (Pavilon 4) | 0
| 9. | Hygienická zařízení - Dívky - 3.N.P. (Pavilon 4) | 0
| 10. | Hygienická zařízení - Dívky - 3.N.P. (Pavilon 4) | 0
|  | Náklady celkem: | 0
| DPH (Daň z přidané hodnoty) - 21 % |  | 0
| Náklady celkem - Celkem včetně DPH: |  | 0

## Zař. č. 5
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ Litvínov; 3.ZŠ Podkrušnohorská č.p. 1588-1589; Pavilon 4
Zařízení č. : 5 - Hygienická zařízení - Chlapci - 1.N.P. (Pavilon 4)
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
5. | 1 | Ventilátor diagonální odtahový
typ: TD 500 / 160 (nízké otáčky)
Množství vzduchu: Q = 200 m3/hod.; Při externí tlakové ztrátě: p = 155 Pa
|  | P = 0,05 KW; I = 0,22 A; U = 230 V | Ks. | 1
5. | 1A | Rychloupínací spona - pružná manžeta VBM 160 | Ks. | 2
5. | 1B | Časové relé - doběhový elektronický spínač ventilátoru
|  | typ: DT 3 ( nastavitelný ) | Ks. | 1
5. | 2 | Tlumič hluku do kruhového potrubí
|  | typ: MTS - 160 / 1000 ( měkký ) | Ks. | 1
5. | 3 | Žaluziová klapka samotížná
|  | typ: PER 160 W | Ks. | 1
5. | 4 | Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí
|  | typ: RSK -160 ED | Ks. | 1
5. | 5 | Plastový talířový ventil
|  | typ: IT 150 ( včetně rámečku ITT 150 ) | Ks. | 2
5. | 6 | Plastový talířový ventil
|  | typ: IT 125 ( včetně rámečku ITT 125 ) | Ks. | 1
5. | 7 | Kruhové potrubí:
|  | Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu. | Soubor | 1
|  | Rovné potrubí: max. Ć 160 | m. | 5
|  | Tvarovka: max. Ć 160 | Ks. | 7
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ Litvínov; 3.ZŠ Podkrušnohorská č.p. 1588-1589; Pavilon 4
Zařízení č. : 5 - Hygienická zařízení - Chlapci - 1.N.P. (Pavilon 4)
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
Montážní materiál:
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, C-lišty, závěsy, závitové tyče,
|  | ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | Kg. | 3
Mezisoučty:
Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení:
Doprava:
Zařízení č. 5 - Dodávka / Montáž
Zařízení č. 5 - Celkem:

## Zař. č. 6
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ Litvínov; 3.ZŠ Podkrušnohorská č.p. 1588-1589; Pavilon 4
Zařízení č. : 6 - Hygienická zařízení - Dívky - 1.N.P. (Pavilon 4)
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
6. | 1 | Ventilátor diagonální odtahový
typ: TD 500 / 160 (nízké otáčky)
Množství vzduchu: Q = 210 m3/hod.; Při externí tlakové ztrátě: p = 150 Pa
|  | P = 0,05 KW; I = 0,22 A; U = 230 V | Ks. | 1
6. | 1A | Rychloupínací spona - pružná manžeta VBM 160 | Ks. | 2
6. | 1B | Časové relé - doběhový elektronický spínač ventilátoru
|  | typ: DT 3 ( nastavitelný ) | Ks. | 1
6. | 2 | Tlumič hluku do kruhového potrubí
|  | typ: MTS - 160 / 1000 ( měkký ) | Ks. | 1
6. | 3 | Žaluziová klapka samotížná
|  | typ: PER 160 W | Ks. | 1
6. | 4 | Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí
|  | typ: RSK -160 ED | Ks. | 1
6. | 5 | Plastový talířový ventil
|  | typ: IT 150 ( včetně rámečku ITT 150 ) | Ks. | 3
6. | 6 | Kruhové potrubí:
|  | Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu. | Soubor | 1
|  | Rovné potrubí: max. Ć 160 | m. | 2
|  | Tvarovka: max. Ć 160 | Ks. | 9
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ Litvínov; 3.ZŠ Podkrušnohorská č.p. 1588-1589; Pavilon 4
Zařízení č. : 6 - Hygienická zařízení - Dívky - 1.N.P. (Pavilon 4)
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
Montážní materiál:
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, C-lišty, závěsy, závitové tyče,
|  | ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | Kg. | 3
Mezisoučty:
Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení:
Doprava:
Zařízení č. 6 - Dodávka / Montáž
Zařízení č. 6 - Celkem:

## Zař. č. 7
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ Litvínov; 3.ZŠ Podkrušnohorská č.p. 1588-1589; Pavilon 4
Zařízení č. : 7 - Hygienická zařízení - Chlapci - 2.N.P. (Pavilon 4)
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
7. | 1 | Ventilátor diagonální odtahový
typ: TD 500 / 160
Množství vzduchu: Q = 340 m3/hod.; Při externí tlakové ztrátě: p = 180 Pa
|  | P = 0,05 KW; I = 0,22 A; U = 230 V | Ks. | 1
7. | 1A | Rychloupínací spona - pružná manžeta VBM 160 | Ks. | 2
7. | 1B | Časové relé - doběhový elektronický spínač ventilátoru
|  | typ: DT 3 ( nastavitelný ) | Ks. | 1
7. | 2 | Tlumič hluku do kruhového potrubí
|  | typ: MTS - 200 / 1000 ( měkký ) | Ks. | 1
7. | 3 | Žaluziová klapka samotížná
|  | typ: PER 200 W | Ks. | 1
7. | 4 | Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí
|  | typ: RSK -200 ED | Ks. | 1
7. | 5 | Plastový talířový ventil
|  | typ: IT 150 ( včetně rámečku ITT 150 ) | Ks. | 1
7. | 6 | Plastový talířový ventil
|  | typ: IT 100 ( včetně rámečku ITT 100 ) | Ks. | 6
7. | 7 | Kruhové potrubí:
|  | Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu. | Soubor | 1
|  | Rovné potrubí: max. Ć 200 | m. | 9
|  | Tvarovka: max. Ć 200 | Ks. | 13
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ Litvínov; 3.ZŠ Podkrušnohorská č.p. 1588-1589; Pavilon 4
Zařízení č. : 7 - Hygienická zařízení - Chlapci - 2.N.P. (Pavilon 4)
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
Montážní materiál:
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, C-lišty, závěsy, závitové tyče,
|  | ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | Kg. | 4
Mezisoučty:
Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení:
Doprava:
Zařízení č. 7 - Dodávka / Montáž
Zařízení č. 7 - Celkem:

## Zař. č. 8
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ Litvínov; 3.ZŠ Podkrušnohorská č.p. 1588-1589; Pavilon 4
Zařízení č. : 8 - Hygienická zařízení - Dívky - 2.N.P. (Pavilon 4)
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
8. | 1 | Ventilátor diagonální odtahový
typ: TD 800 / 200 N
Množství vzduchu: Q = 470 m3/hod.; Při externí tlakové ztrátě: p = 200 Pa
|  | P = 0,07 KW; I = 0,3 A; U = 230 V | Ks. | 1
8. | 1A | Rychloupínací spona - pružná manžeta VBM 200 | Ks. | 2
8. | 1B | Časové relé - doběhový elektronický spínač ventilátoru
|  | typ: DT 3 ( nastavitelný ) | Ks. | 1
8. | 2 | Tlumič hluku do kruhového potrubí
|  | typ: MTS - 200 / 1000 ( měkký ) | Ks. | 2
8. | 3 | Žaluziová klapka samotížná
|  | typ: PER 200 W | Ks. | 1
8. | 4 | Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí
|  | typ: RSK -200 ED | Ks. | 1
8. | 5 | Plastový talířový ventil
|  | typ: IT 125 ( včetně rámečku ITT 125 ) | Ks. | 2
8. | 6 | Plastový talířový ventil
|  | typ: IT 100 ( včetně rámečku ITT 100 ) | Ks. | 7
8. | 7 | Kruhové potrubí:
|  | Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu. | Soubor | 1
|  | Rovné potrubí: max. Ć 200 | m. | 10
|  | Tvarovka: max. Ć 200 | Ks. | 18
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ Litvínov; 3.ZŠ Podkrušnohorská č.p. 1588-1589; Pavilon 4
Zařízení č. : 8 - Hygienická zařízení - Dívky - 2.N.P. (Pavilon 4)
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
Montážní materiál:
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, C-lišty, závěsy, závitové tyče,
|  | ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | Kg. | 6
Mezisoučty:
Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení:
Doprava:
Zařízení č. 8 - Dodávka / Montáž
Zařízení č. 8 - Celkem:

## Zař. č. 9
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ Litvínov; 3.ZŠ Podkrušnohorská č.p. 1588-1589; Pavilon 4
Zařízení č. : 9 - Hygienická zařízení - Chlapci - 3.N.P. (Pavilon 4)
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
9. | 1 | Ventilátor diagonální odtahový
typ: TD 500 / 160
Množství vzduchu: Q = 260 m3/hod.; Při externí tlakové ztrátě: p = 180 Pa
|  | P = 0,05 KW; I = 0,22 A; U = 230 V | Ks. | 1
9. | 1A | Rychloupínací spona - pružná manžeta VBM 160 | Ks. | 2
9. | 1B | Časové relé - doběhový elektronický spínač ventilátoru
|  | typ: DT 3 ( nastavitelný ) | Ks. | 1
9. | 2 | Tlumič hluku do kruhového potrubí
|  | typ: MTS - 160 / 1000 ( měkký ) | Ks. | 1
9. | 3 | Žaluziová klapka samotížná
|  | typ: PER 160 W | Ks. | 1
9. | 4 | Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí
|  | typ: RSK -160 ED | Ks. | 1
9. | 5 | Plastový talířový ventil
|  | typ: IT 150 ( včetně rámečku ITT 150 ) | Ks. | 1
9. | 6 | Plastový talířový ventil
|  | typ: IT 125 ( včetně rámečku ITT 125 ) | Ks. | 2
9. | 7 | Plastový talířový ventil
|  | typ: IT 100 ( včetně rámečku ITT 100 ) | Ks. | 1
9. | 8 | Kruhové potrubí:
|  | Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu. | Soubor | 1
|  | Rovné potrubí: max. Ć 160 | m. | 3
|  | Tvarovka: max. Ć 160 | Ks. | 3
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ Litvínov; 3.ZŠ Podkrušnohorská č.p. 1588-1589; Pavilon 4
Zařízení č. : 9 - Hygienická zařízení - Chlapci - 3.N.P. (Pavilon 4)
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
Montážní materiál:
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, C-lišty, závěsy, závitové tyče,
|  | ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | Kg. | 2
Mezisoučty:
Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení:
Doprava:
Zařízení č. 9 - Dodávka / Montáž
Zařízení č. 9 - Celkem:

## Zař. č. 10
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ Litvínov; 3.ZŠ Podkrušnohorská č.p. 1588-1589; Pavilon 4
Zařízení č. : 10 - Hygienická zařízení - Dívky - 3.N.P. (Pavilon 4)
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
10. | 1 | Ventilátor diagonální odtahový
typ: TD 800 / 200 N
Množství vzduchu: Q = 470 m3/hod.; Při externí tlakové ztrátě: p = 200 Pa
|  | P = 0,07 KW; I = 0,3 A; U = 230 V | Ks. | 1
10. | 1A | Rychloupínací spona - pružná manžeta VBM 200 | Ks. | 2
10. | 1B | Časové relé - doběhový elektronický spínač ventilátoru
|  | typ: DT 3 ( nastavitelný ) | Ks. | 1
10. | 2 | Tlumič hluku do kruhového potrubí
|  | typ: MTS - 200 / 1000 ( měkký ) | Ks. | 2
10. | 3 | Žaluziová klapka samotížná
|  | typ: PER 200 W | Ks. | 1
11. | 4 | Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí
|  | typ: RSK -200 ED | Ks. | 1
10. | 5 | Plastový talířový ventil
|  | typ: IT 125 ( včetně rámečku ITT 125 ) | Ks. | 2
10. | 6 | Plastový talířový ventil
|  | typ: IT 100 ( včetně rámečku ITT 100 ) | Ks. | 7
10. | 7 | Kruhové potrubí:
|  | Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu. | Soubor | 1
|  | Rovné potrubí: max. Ć 200 | m. | 8
|  | Tvarovka: max. Ć 200 | Ks. | 18
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ Litvínov; 3.ZŠ Podkrušnohorská č.p. 1588-1589; Pavilon 4
Zařízení č. : 10 - Hygienická zařízení - Dívky - 3.N.P. (Pavilon 4)
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
Montážní materiál:
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, C-lišty, závěsy, závitové tyče,
|  | ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | Kg. | 6
Mezisoučty:
Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení:
Doprava:
Zařízení č. 10 - Dodávka / Montáž
Zařízení č. 10 - Celkem: