# Příloha č. 3

Čestné prohlášení účastníka

k nabídkové ceně, k návrhu smlouvy, k pojistnému

Název veřejné zakázky: 	Údržba a opravy strojního zařízení na ZS IH v Litvínově 2021/2022

systémové číslo:		P21V00000037

Účastník:			…………………………………………………………………………………

sídlo:				…………………………………………………………………………………

IČ: 				…………………………………………………………………………………

statutární orgán (jméno, funkce): ………………………………………………………………………………..

Účastník tímto prohlašuje, že:

- nabízí provést výše uvedenou veřejnou zakázku za podmínek stanovených v zadání veřejné zakázky, vlastním jménem, na své nebezpečí a náklady, v navržených termínech, rozsahu a kvalitě, za nabídkovou cenu (v Kč):

Zimní stadion Litvínov 2021- rekapitulace

| Pravidelné práce strojně - montážní vč. souvisejících revizí a zkoušek Počet Cena Revize a zkoušky Vyčištění kondenzátorů 4A, 4B, (včetně demontáže a montáže vík) 2 ks Vyčištění nádrže chladící vody (práce pod úrovní terénu) 1 ks Demontáž a kontrola zpětné klapky nádrže chl. vody 1 ks Demontáž a kontrola zpětné klapky nádrže chl. vody 1 ks UZ měření síly potrubí na okruhu čpavku 4 plošky ANO UZ měření síly potrubí - S.J. Brema 3 plošky ANO Výměna zkorodovaného potrubí napouštění vody do podzemní nádrže před strojovnou a v prostoru strojovny cca 30m (D 45mm) 1soub. Výměna zkorodovaného potrubí chladící vody do kompresorů v prostoru strojovny cca 15m (D110mm) 1 soub. Výměna zkorodovaného hrdla na vodovodním potrubí (silnostěnný návarek závit ¾“- 2ks, včetně kulových ventilů 1 soub. Výměna zkorodovaného potrubí (D 50mm) odolejování v kanále strojovny cca 15m , včetně napojení kapilát 6x20mm, přírubový spoj 1 soub. Výměna zkorodovaného potrubí chladící vody kompresorů v prostoru strojovny cca 15m (D87mm) 1 soub. Výměna zkorodovaného pochozího plechu zakrývajícího kanál ve strojovně 1x2m 1ks Strojně-montážní práce Revize a zkoušky ANO CELKEM CELKEM vč. DPH 21% Počet Cena Revize a zkoušky Pravidelné práce rotační stroje vč. diagnostiky, revizí a oprav Vyčištění deskových výměníků kompresorů Mycom, S.J., Brema, vč. filtrů před výměníky 1 soub. Vyčištění trubkových chladičů kompresorů 2x Mycom 1 soub. Sdružená jednotka Bréma, kontrola + vyčištění filtrů před odlučovačem oleje 16 ANO Revize a kalibrace manometrů na tech. okruhu a kompresoru S.J.Brema (vč. kalibračního protokolu) 12 ks ANO Oprava a nastavení pojistných ventilů - odborné nastavení s protokolem 11ks ANO Demontáž, montáž pojistných ventilů 1 soub. ANO Vibrodiagnostická kontrola strojů před odstavením, vč. protokolu 1 soub. ANO Vibrodiagnostická kontrola strojů po opravách, vč. protokolu 1 soub. ANO Revize, vyčištění případně oprava ponorného čerpadla hlavní hala 1 soub. ANO Revize, vyčištění případně oprava ponorného čerpadla cvičná hala 1 soub. ANO Dle výsledků vibrodiagnostiké kontroly případné opravy čerpadla vodního hospodářství pro ohřev užitkové vody a chladící vody a kompresorů ANO Práce na opravách rotačních strojů Revize a zkoušky CELKEM CELKEM vč. DPH 21% CELKEM OPRAVY DPH 21% CELKEM OPRAVY vč. DPH 21% CELKEM REVIZE A ZKOUŠKY DPH 21% CELKEM REVIZE A ZKOUŠKY vč. DPH 21% CELKEM ZA DÍLO DPH 21% CELKEM DÍLO vč. DPH 21% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

2) Cena za pohotovostní služby 24 hodin denně dosažitelné od 06:00h do 18:00h, od 18:00h do 06:00h

________________________ Kč

3) Ceník lešení pro televizní kameru - typový

- pečlivě prostudoval výzvu k podání nabídky (zadávací dokumentaci v plném rozsahu), porozuměl plně předmětu plnění veřejné zakázky a v nabídkové ceně zohlednil vše potřebné pro její následné náležité provedení, tak aby veřejná zakázka byla zrealizovaná kompletně co do rozsahu a kvality a byl naplněn její účel,

- ceny uvedené v nabídkové ceně jsou považovány za smluvní ceny nejvýše přípustné po celou dobu realizace předmětu plnění. Případné početní chyby v nabídce jdou k tíži dodavatele.

- souhlasí s návrhem předmětné smlouvy, která je přílohou zadávací dokumentace této veřejné zakázky.

- má nebo, v případě výběru účastníka k realizaci této veřejné zakázky, bude mít sjednanou smlouvu o pojištění profesní odpovědnosti dle zák. č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě na výši plnění minimálně 1.000 tis. Kč před uzavření Smlouvy o dílo na tuto akci. (v případě VZ na projektové či obdobné práce)* / má  nebo, v případě výběru účastníka k realizaci této veřejné zakázky, bude mít uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností s ……………………., č. smlouvy ………….….. na hodnotu škody ve výši ………………. Kč (minimálně ve výši 5 mil. Kč a tato bude doložena před podpisem smlouvy o dílo objednateli a musí být platná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo na tuto akci. (v případě VZ na stavební práce)*

*nehodící se škrtněte

Podpis:  	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(osoby oprávněné podepsat čestné prohlášení)

Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            Razítko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .