# A. 	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 	Identifikační údaje

Název stavby:	    Demolice 6-ti budov ubytoven u Bílého sloupu v Litvínově

Místo stavby:	    Město Litvínov, ubytovny u Bílého sloupu,

pozemky parc.č. 2430/3, 2430/4, 2430/5, 2430/6, 2430/7, 2430/8 a 2430/9 v k.ú.Horní Litvínov

Investor/stavebník:  Město Litvínov, MěÚ Litvínov, Odbor Investic a regionálního rozvoje

náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

Zpracovatel dokumentace: Roman Brzek, inženýrsko-investorská činnost

M.G.Dobnera 2943/2

434 01 Most

IČO: 47788500

ČKAIT – 0401684

A.2 	Seznam vstupních údajů

- Zadání investora a vlastníka stavby.

- Výřez katastrální mapy k.ú.Horní Litvínov.

- Údaje z katastru nemovitostí.

- Zaměření stavby a stavebně-technický průzkum provedený projektantem.

# A.3	Údaje o území

Území stavby leží při západním výběžku středu města Litvínova v blízkosti zahrádkářské osady. Podrobněji vymezují území v severní části ulice Chudeřínská, jižně a západně zahrádkářská osada, východně hlavní silnice č.271 Most - Litvínov, ulice U Bílého sloupu. V území stavby se nachází celkem šest budov stejného charakteru (pro tento projekt demolice označené č. 1 až 6). Objekty byly postaveny jako ubytovací stavby na počátku šedesátých let pro pracovníky na akci Herkules. Poté stavby sloužily k přechodnému ubytování pracovníků externích firem pracujících na zakázkách Chemopetrolu Litvínov. V nedávné době byl stavebně upraven pouze objekt č.1 (č.p.930) pro služebnu Městské Policie, ostatní objekty byly v průběhu času modernizovány např. novou fasádou, vestavbou plynových kotlů, vnitřních omítek a instalací. V současné době už ani jeden objekt neslouží svému účelu a postupně chátrají.

Z vnějšího prostoru jsou do objektů zavedeny inženýrské sítě – vodovod, kanalizace, plynovod, teplovod a elektřina, funkční je pouze elektřina v objektu č.1. ostatní je odpojené v předávacích místech správců zařízení. Podzemní vedení inženýrských sítí bude ponecháno po odpojení v zemi. Funkční bude zachována přípojka vody, plynu a telekomunikace (přeložka) pro sousední objekt na pozemku parc.č. 2430/11 (p.Čadek).

Budovy ubytoven ani území stavby se nenachází ani nezasahují do žádných chráněných území či ochranných pásem. Navrhovanou demolicí budou dotčeny pouze ochranná pásma inženýrských sítí a jejich přípojek. Demoliční práce budou provedeny v souladu s podmínkami správců či majitelů zařízení.

Stavební záměr je v souladu se schváleným územním plánem města Litvínov. Územní rozhodnutí není pro tento typ stavby vyžadován.

Obecné požadavky na využívání území podle vyhlášky č.501/2006 Sb. jsou navrhovanou stavbou dodrženy.

Požadavky dotčených orgánů státní správy jsou v této fázi projektové dokumentace splněny. Stanoviska a vyjádření orgánů státní správy a účastníků řízení budou obstarána v rámci projednávání záměru pro vydání povolení odstranění stavby.

Pozemek nezbytný k provedení bouracích prací:

Obec:			Litvínov

Stavební úřad:		Litvínov

Katastrální území : 	Horní Litvínov

| Parcelní číslo | Celk.výměra v (m2) | Vlastník – budoucí povinný | Druh pozemku | využití / ochrana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2430/3 | 3589 | Město Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov | ostatní plocha | manipulační plocha |

# A.4	Údaje o stavbě

a) 	Druh a účel užívání stavby

Objekty leží na parcelách číslo: 2430/4, 2430/5, 2430/6, 2430/7, 2430/8, 2430/9 k.ú. Horní Litvínov. Objekty jsou jednopodlažní zděné se šikmou sedlovou střechou se sklonem 12° a nevyužitým půdním prostorem. Zastavěná plocha je 4x 518m2 a 2x 517m2. K objektům náleží ostatní plocha parc.č. 2430/3, která je zároveň hranicí (ochranným pásmem) pro provádění prací s azbestem. Tento pozemek je z části oplocen různými materiály, v rámci demolice ubytoven bude odstraněno i oplocení pozemku parc.č.2430/3 (vyjma hranice s pozemkem p.Čadka parc.č. 2430/18. Na východní straně bude po odstranění oplocení proveden terénní val z vykopané zeminy pro zmírnění výškového převýšení, část pevného oplocení může být v této části ponechána (týká se části u objektu č.3).

Dotčené pozemky:

Obec:			Litvínov

ORP:			Litvínov

Stavební úřad:		Litvínov

Katastrální území : 	Horní Litvínov

| Parcelní číslo | Celk.výměra v (m2) | Vlastník – budoucí povinný | Druh pozemku | využití / ochrana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2430/4 | 517 | Město Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov | zastavěná plocha a nádvoří | stavba obč. vybavení č.p.930 |
| 2430/5 | 518 | Město Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov | zastavěná plocha a nádvoří | jiná stavba |
| 2430/6 | 518 | Město Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov | zastavěná plocha a nádvoří | jiná stavba |
| 2430/7 | 518 | Město Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov | zastavěná plocha a nádvoří | jiná stavba |
| 2430/8 | 518 | Město Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov | zastavěná plocha a nádvoří | jiná stavba |
| 2430/9 | 517 | Město Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov | zastavěná plocha a nádvoří | jiná stavba |

b) 	Údaje o ochraně odstraňované stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není v ochraně podle jiných právních předpisů. Nejde o kulturní památku. Stavba nevyžaduje ochranu podle jiných právních předpisů a je v souladu s hygienickými a požárními předpisy.

c) 	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů státní správy jsou v této fázi projektové dokumentace splněny. Stanoviska a vyjádření orgánů státní správy a účastníků řízení budou obstarána v rámci projednávání záměru pro vydání povolení odstranění stavby.

# d)	Stávající kapacity odstraňované stavby

Objekty leží na parcelách číslo: 2430/4, 2430/5, 2430/6, 2430/7, 2430/8, 2430/9 k.ú. Horní Litvínov. Objekty ubytoven jsou jednopodlažní zděné se šikmou sedlovou střechou se sklonem 12° a nevyužitým půdním prostorem. Zastavěná plocha je 4x 518m2 + 2x 517m2 . Obestavěný prostor je 6x 2255m3. Celková užitková plocha je 6x 480m2. V budově č.1 (č.p.930) je celkem 10 bytů velikosti 1+1 (22m2) a 3 byty velikosti 2+1 (35m2) a jedna služebna MP se šatnou. V objektech č.2,3,4,5,6 je celkem 25 jednoprostorových pokojů (11,6m2) + 2 klubovny a samostatná společná kuchyň, WC a koupelna.

# e)	Základní předpoklady pro odstranění stavby

# Stavba není členěna na etapy. Demoliční práce budou provedeny jako celek všech 6-ti budov. Odstranění stavby bude provedeno v rozmezí 3 měsíců, práce budou prováděny převážně strojně s dílčím ručními demontážemi a tříděním materiálů.

# A.5	Členění odstraňované stavby

Stavba není členěna na objekty, demoliční práce budou provedeny jako celek. Odstraněno bude všech 6 objektů bývalých ubytoven včetně podzemních částí základů a ostatních konstrukcí (např. topný kanál). Oplocení pozemku parc.č.2430/3 bude rovněž demolováno kromě jižní strany (sousední pozemek p.Čadka) a částečně východní strany, kde oplocení tvoří zároveň opěrku (u bloku č.3).