A Průvodní zpráva

## A.1 Identifikační údaje

### A.1.1 Údaje o stavbě

#### a) název stavby

SO 03 Veřejné osvětlení ke stavebním úpravám komunikace v ul. Lidická v Litvínově, Janov

#### b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

místo: Litvínov, ul. K. H. Borovského (na mapovém podkladu, katastrální mapě, je nesprávně uveden název ulice jako Lidická)

k. ú. Janov, p.p.č. 673, 1020/1, 1020/2, 1059/3, 678, 1018/1, 1018/4, 703/2, 29/2, 577/26

#### c) předmět dokumentace

Předmětem dokumentace je výstavba nového veřejného osvětlení v ul. K.H.Borovského

### A.1.2 Údaje o žadateli

#### a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)

#### b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající)

#### c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

Město Litvínov – IČ: 00266027

Nám. Míru 11, 436 01 Litvínov

### A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

#### a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

ENIMA PRO, a.s. – IČ: 261 90 338, zast. Ing. arch. Lubošem Polanským

Sídlo: Bělohorská 193/149, 169 00 Praha 6 – Břevnov

Provozovna: Široký vrch 364, 434 01 Most

#### b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

HIP: Ing. arch. Luboš Polanský (ČKA 03 067)

#### c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace

*Ing. Richard Hubený – ČKaIT 0400991 elektro ( SO 03 VO – je součástí této PD)*

## A.2 Seznam vstupních podkladů

* Kopie katastrální mapy
* Zaměření řešeného území – polohopis a výškopis
* Záměr investora
* Vyjádření správců IS

## A.3 Údaje o území

#### a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území

Rozsah řešeného území je dán ZD.

Komunikace K. H. Borovského.

Řešená stavba se nachází v zastavěném území města Litvínova, část Janov.

#### b) dosavadní využití a zastavěnost území

Dosavadní využití území se stavbou nemění. Stavba se nachází v zastavěném území, na ploše smíšené obytné (funkční využití dle ÚPD).

#### c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Stavba se nenachází v památkově chráněném území.

Stavba se nenachází v záplavovém území.

Stavba se nenachází v dobývacím prostoru, v CHLÚ ani na poddolovaném území.

#### d) údaje o odtokových poměrech

Odtokové parametry řešeného území zůstávají nedotčeny. Odtokové poměry v území zůstanou po realizaci stavby nedotčeny.

#### e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Stavba je v souladu s platnou ÚPD. K realizaci stavby není třeba změny ÚPD.

#### f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavbou budou zachovány veškeré stávající parametry využití území:

#### g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky DOSS a správců IS – viz dokladová část, svazek E.

CETIN budou splněny požadavky dle vyjádření č.j. 787736/17 ze dne 7.12.2017 a stanoviska

zn. POS-787736/17 ze dne 31.1.2018.

ČEZ Distribuce budou dodrženy podmínky dle sdělení č. 0100845031 ze dne 7.12.2017 a

stanoviska zn. 1096758382 ze dne 9.2.2018 a stanoviska 1096758935 ze dne 9.2.2018.

GridServices budou dodrženy podmínky stanoviska zn. 5001634691 ze dne 28.12.2017.

Český rybářský svaz z.s. budou dodrženy podmínky stanoviska ze dne 16.4.2018.

SČVK budou splněny podmínky z vyjádření zn. SCVKZAD20415 ze dne 30.4.2018

Severočeská teplárenská a.s.bez připomínek.

T Mobile bez připomínek.

Telco Pro Services a.s. bez připomínek.

TS Litvínov s.r.o. bez připomínek.

UPC ČR s.r.o. bez připomínek.

Město Litvínov ONM budou dodrženy podmínky stanoviska č.j. ONM/15611/2018 ze dne 10.4.2018

Tepelné hospodářství Litvínov s.r.o. bez připomínek

Povodí Ohře budou dodrženy podmínky dle stanoviska zn. POH/16155/2018-02/032100 ze dne 13.4.2018

MU Litvínov OŽP budou dodrženy podmínky stanoviska č.j. OŽP/17219/2018/TUL/249.9 ze dne 20.4.2018 a stanoviska č.j. OŽP/17543/2018/PIK/ZS ze dne 24.4.2018 a stanoviska č.j. OŽP/17470/2018/TUL/245.7 ze dne 20.4.2018 a stanoviska č.j. OŽP/15369/2018/POJ/246.4 ze dne 9.4.2018

#### h) seznam výjimek a úlevových řešení

Nepoužito.

#### i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Nepoužito

#### j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí)

* pozemky dotčené stavbou:

k.ú. Janov, p.p.č. 673, 1020/1, 1020/2, 1059/3, 678, 1018/1, 1018/4, 703/2, 29/2, 577/26

* pozemky sousední:

k.ú. Janov, p.p.č. 679, 701/1, 703/1, 29/2, 707/5, 1068/7,577/177

## A.4 Údaje o stavbě

#### a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o výstavbu nového veřejného osvětlení.

#### b) účel užívání stavby

#### Účel užívání se navrženými úpravami nemění.

#### c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

#### d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Nepoužito.

#### e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Bezbariérové užívání stavby – beze změny.

#### f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Budou dodržena ochranná pásma dle vyjádření správců IS (ke stavebnímu povolení bude doložen vždy souhlas se stavbou příslušných správců IS), stanovisko Povodí Ohře s. p.

#### g) seznam výjimek a úlevových řešení

Nepoužito.

#### h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

Délka kabelové trasy 135m

#### i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.)

Užívání stavby nebude produkovat odpady ani emise nad rámec stávajícího stavu.

#### j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

PD DSP: 09/2018

Realizace: 4 měsíce odborná predikce (doba plnění bude soutěžním kritériem VŘ investora)

#### k) orientační náklady stavby

0,35 mil Kč bez DPH

## A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO 03 – Veřejné osvětlení (je součástí předkládané PD)

V Mostě dne : 9.4.2018

Vypracoval : Ladislav Dobiáš