###### A.  -  PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

A.1. -  Identifikační údaje

A.1.1 -  Údaje o stavbě

a)  -  název stavby

STAVEBNÍ ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTOR MŠ LADOVA V LITVÍNOVĚ

A ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE K ALTÁNKU – LAPOL OTP 2

b)  -  místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

- MŠ Ladova č.p. 1676  Litvínov, Horní Litvínov   PSČ 436 01

- katastrální území Horní Litvínov  686042

- parcela číslo 2185/6 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1285 m2

/ve vlastnictví investora/

- parcela číslo 2186/6 – ostatní plocha /sportoviště a rekreační plocha/

o výměře 771 m2 /ve vlastnictví investora, stavebníka/

c)  -  předmět projektové dokumentace (nová stavba nebo změna dokončené stavby,

trvalá, nebo dočasná stavba, účel užívání stavby)

Projektová dokumentace byla zpracována jako příloha k žádosti o vydání sloučeného

územního rozhodnutí + stavebního povolení, stavebnímu úřadu, dle § 110 zákona č.

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění k 01.

01. 2018 dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Stupeň  :  Územní rozhodnutí  +  stavební povolení

- Projektová dokumentace řeší doplnění lapáku tuků na tukovou kanalizaci z kuchyně.

Objekt mateřské školy v ulici Ladova č.p. 1676 v Litvínově je stavba trvalá a slouží,

v dnešní době, k účelu pro který byla vystavěna.

Kapacita objektu MŠ je 150 dětí umístěných ve třídách, dle věku dětí, s kapacitou

jednotlivých tříd 25 žáků. V současné době aktuální obsazenost činí 121 dětí.

Provoz mateřské školy zajišťuje :

-  učitelky aktuálně 9,5 vč. paní vedoucí (poloviční úvazek), výhledově + 1 = 10,5

-  úklid 2,5 – 1 x hlavní pracovní poměr + 2 x poloviční úvazek

-  kuchyně 2,5 - 2 x hlavní pracovní poměr + 1 x poloviční úvazek

-  chůva 0,5 – 1 x poloviční úvazek

-  asistent pedagoga 1 – 1 x hlavní pracovní poměr, výhledově + 0,75 = 1,75

-  školník – k dispozici v rámci 3. ZŠ PKH = 0,5

A.1.2 -  Údaje o stavebníkovi

vlastnické právo - investor stavby:

Město Litvínov, IČ 00266027

náměstí Míru 11, Horní Litvínov, PSČ 436 01 Litvínov

A.1.3 -  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a)  -  jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická

osoba podnikající nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa

sídla (právnická osoba)

Obchodní název  :  Antonín Wachtel

IČ  :  134 55 087       DIČ  :  6304061577

Projekční a inženýrská činnost

Sídlo podnikání  :  Most, Slepá 3134

Office : Most, J. A. Komenského č.p. 499/6

b) -  jméno a příjmení hlavního projektanta, včetně čísla, pod kterým je zapsán

v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou

komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným

oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Vedoucí projektant zakázky  :

Ing. Antonín Wachtel

Sídlo podnikání  :  Most, Slepá 3134

Office : Most, J. A. Komenského č.p. 499/6

ČKAIT AI PS 0400963

c) -  jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace, včetně

čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou

komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků

činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich

autorizace.

Stavebně technické řešení :

-  Václav  B O Ž E K – autorizovaný technik v oboru pozemní stavby, v seznamu

autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod číslem 0400548.

bydliště ul. Josefa Ševčíka č.p. 939 blok 717 Most  PSČ 434 01

Zdravotně technické instalace :

-  INTER ART PROJEKT s.r.o., odp. zástupce Ing. Dagmar Zachová ČKAIT 0400350

- Projektant  Ing. Václav Šefl, Žatecká 1899/25, 434 01 Most

- Vodohospodářská část – autorizace Ing. Jiří Jelínek ČKAIT 0400220

A.2. -  Členění stavby na objekty a technologická zařízení

Stavba vzhledem ke svému charakteru je členěna na další stavební objekty. Obsahuje vodní dílo, které je technologickým zařízením, umístěným na pozemku investora, pozemková parcela č. 2186/6. Vnější část kanalizace se nachází před kanalizační šachtou, kde je možno dle požadavku SČVK  provádět odběry vzorku. Kanalizace před šachtou je v majetku investora – Město Litvínov.

A.3. -  Seznam vstupních podkladů

-  Záměr investora, návrh dispozičního uspořádání, jednání a konzultace s investorem stavby

-  Prohlídka staveniště projektanty jednotlivých odborných profesí, s ověřením skutečného

provedení stavby

-  situační výkres kanalizace původní projektové dokumentace

-  Fotodokumentace staveniště

-  Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

-  Kamerová zkouška venkovní ležaté kanalizace, provedená v únoru 2018 společností

RACIO Most s.r.o.