## Rekapitulace
Rekapitulace nákladů
VZDUCHOTECHNIKA
Akce: | Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ Litvínov
3.ZŠ Podkrušnohorská č.p. 1588-1589; Pavilon 1
| Č. zař. | Název zařízení | Náklady
| 11. | Hygienická zařízení - Chlapci - 1.N.P. (Pavilon 1) | 0
| 12. | Hygienická zařízení - Dívky - 1.N.P. (Pavilon 1) | 0
| 13. | Hygienická zařízení - Chlapci - 2.N.P. (Pavilon 1) | 0
| 14. | Hygienická zařízení - Dívky - 2.N.P. (Pavilon 1) | 0
| 15. | Hygienická zařízení - Chlapci - 3.N.P. (Pavilon 1) | 0
| 16. | Hygienická zařízení - Dívky - 4.N.P. (Pavilon 1) | 0
|  | Náklady celkem: | 0
| DPH (Daň z přidané hodnoty) - 21 % |  | 0
| Náklady celkem - Celkem včetně DPH: |  | 0

## Zař. č. 11
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ Litvínov; 3.ZŠ Podkrušnohorská č.p. 1588-1589; Pavilon 1
Zařízení č. : 11 - Hygienická zařízení - Chlapci - 1.N.P. (Pavilon 1)
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
11. | 1 | Ventilátor diagonální odtahový
typ: TD 500 / 160
Množství vzduchu: Q = 360 m3/hod.; Při externí tlakové ztrátě: p = 175 Pa
|  | P = 0,05 KW; I = 0,22 A; U = 230 V | Ks. | 1
11. | 1A | Rychloupínací spona - pružná manžeta VBM 160 | Ks. | 2
11. | 1B | Časové relé - doběhový elektronický spínač ventilátoru
|  | typ: DT 3 ( nastavitelný ) | Ks. | 1
11. | 2 | Tlumič hluku do kruhového potrubí
|  | typ: MTS - 200 / 1000 ( měkký ) | Ks. | 1
11. | 3 | Žaluziová klapka samotížná
|  | typ: PER 200 W | Ks. | 1
11. | 4 | Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí
|  | typ: RSK -200 ED | Ks. | 1
11. | 5 | Plastový talířový ventil
|  | typ: IT 125 ( včetně rámečku ITT 125 ) | Ks. | 3
11. | 6 | Plastový talířový ventil
|  | typ: IT 100 ( včetně rámečku ITT 100 ) | Ks. | 4
11. | 7 | Kruhové potrubí:
|  | Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu. | Soubor | 1
|  | Rovné potrubí: max. Ć 200 | m. | 8
|  | Tvarovka: max. Ć 200 | Ks. | 14
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ Litvínov; 3.ZŠ Podkrušnohorská č.p. 1588-1589; Pavilon 1
Zařízení č. : 11 - Hygienická zařízení - Chlapci - 1.N.P. (Pavilon 1)
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
Montážní materiál:
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, C-lišty, závěsy, závitové tyče,
|  | ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | Kg. | 4
Mezisoučty:
Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení:
Doprava:
Zařízení č. 11 - Dodávka / Montáž
Zařízení č. 11 - Celkem:

## Zař. č. 12
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ Litvínov; 3.ZŠ Podkrušnohorská č.p. 1588-1589; Pavilon 1
Zařízení č. : 12 - Hygienická zařízení - Dívky - 1.N.P. (Pavilon 1)
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
12. | 1 | Ventilátor diagonální odtahový
typ: MIXVENT - TD 500 / 160
Množství vzduchu: Q = 370 m3/hod.; Při externí tlakové ztrátě: p = 175 Pa
|  | P = 0,05 KW; I = 0,22 A; U = 230 V | Ks. | 1
12. | 1A | Rychloupínací spona - pružná manžeta VBM 160 | Ks. | 2
12. | 1B | Časové relé - doběhový elektronický spínač ventilátoru
|  | typ: DT 3 ( nastavitelný ) | Ks. | 1
12. | 2 | Tlumič hluku do kruhového potrubí
|  | typ: MTS - 200 / 1000 ( měkký ) | Ks. | 1
12. | 3 | Žaluziová klapka samotížná
|  | typ: PER 200 W | Ks. | 1
12. | 4 | Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí
|  | typ: RSK -200 ED | Ks. | 1
12. | 5 | Plastový talířový ventil
|  | typ: IT 150 ( včetně rámečku ITT 150 ) | Ks. | 1
12. | 6 | Plastový talířový ventil
|  | typ: IT 125 ( včetně rámečku ITT 125 ) | Ks. | 1
12. | 7 | Plastový talířový ventil
|  | typ: IT 100 ( včetně rámečku ITT 100 ) | Ks. | 5
12. | 8 | Kruhové potrubí:
|  | Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu. | Soubor | 1
|  | Rovné potrubí: max. Ć 200 | m. | 8
|  | Tvarovka: max. Ć 200 | Ks. | 14
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ Litvínov; 3.ZŠ Podkrušnohorská č.p. 1588-1589; Pavilon 1
Zařízení č. : 12 - Hygienická zařízení - Dívky - 1.N.P. (Pavilon 1)
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
Montážní materiál:
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, C-lišty, závěsy, závitové tyče,
|  | ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | Kg. | 4
Mezisoučty:
Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení:
Doprava:
Zařízení č. 12 - Dodávka / Montáž
Zařízení č. 12 - Celkem:

## Zař. č. 13
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ Litvínov; 3.ZŠ Podkrušnohorská č.p. 1588-1589; Pavilon 1
Zařízení č. : 13 - Hygienická zařízení - Chlapci - 2.N.P. (Pavilon 1)
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
13. | 1 | Ventilátor diagonální odtahový
typ: TD 500 / 160
Množství vzduchu: Q = 390 m3/hod.; Při externí tlakové ztrátě: p = 170 Pa
|  | P = 0,05 KW; I = 0,22 A; U = 230 V | Ks. | 1
13. | 1A | Rychloupínací spona - pružná manžeta VBM 160 | Ks. | 2
13. | 1B | Časové relé - doběhový elektronický spínač ventilátoru zn. Elektrodesign
|  | typ: DT 3 ( nastavitelný ) | Ks. | 1
13. | 2 | Tlumič hluku do kruhového potrubí
|  | typ: MTS - 200 / 1000 ( měkký ) | Ks. | 1
13. | 3 | Žaluziová klapka samotížná
|  | typ: PER 200 W | Ks. | 1
13. | 4 | Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí
|  | typ: RSK -200 ED | Ks. | 1
13. | 5 | Plastový talířový ventil
|  | typ: IT 150 ( včetně rámečku ITT 150 ) | Ks. | 1
13. | 6 | Plastový talířový ventil
|  | typ: IT 125 ( včetně rámečku ITT 125 ) | Ks. | 2
13. | 7 | Plastový talířový ventil
|  | typ: IT 100 ( včetně rámečku ITT 100 ) | Ks. | 3
13. | 8 | Kruhové potrubí:
|  | Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu. | Soubor | 1
|  | Rovné potrubí: max. Ć 200 | m. | 6
|  | Tvarovka: max. Ć 200 | Ks. | 12
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ Litvínov; 3.ZŠ Podkrušnohorská č.p. 1588-1589; Pavilon 1
Zařízení č. : 13 - Hygienická zařízení - Chlapci - 2.N.P. (Pavilon 1)
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
Montážní materiál:
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, C-lišty, závěsy, závitové tyče,
|  | ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | Kg. | 3
Mezisoučty:
Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení:
Doprava:
Zařízení č. 13 - Dodávka / Montáž
Zařízení č. 13 - Celkem:

## Zař. č. 14
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ Litvínov; 3.ZŠ Podkrušnohorská č.p. 1588-1589; Pavilon 1
Zařízení č. : 14 - Hygienická zařízení - Dívky - 2.N.P. (Pavilon 1)
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
14. | 1 | Ventilátor diagonální odtahový
typ: TD 500 / 160
Množství vzduchu: Q = 420 m3/hod.; Při externí tlakové ztrátě: p = 170 Pa
|  | P = 0,05 KW; I = 0,22 A; U = 230 V | Ks. | 1
14. | 1A | Rychloupínací spona - pružná manžeta VBM 160 | Ks. | 2
14. | 1B | Časové relé - doběhový elektronický spínač ventilátoru
|  | typ: DT 3 ( nastavitelný ) | Ks. | 1
14. | 2 | Tlumič hluku do kruhového potrubí
|  | typ: MTS - 200 / 1000 ( měkký ) | Ks. | 1
14. | 3 | Žaluziová klapka samotížná
|  | typ: PER 200 W | Ks. | 1
14. | 4 | Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí
|  | typ: RSK -200 ED | Ks. | 1
14. | 5 | Plastový talířový ventil
|  | typ: IT 150 ( včetně rámečku ITT 150 ) | Ks. | 1
14. | 6 | Plastový talířový ventil
|  | typ: IT 100 ( včetně rámečku ITT 100 ) | Ks. | 7
14. | 7 | Kruhové potrubí:
|  | Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu. | Soubor | 1
|  | Rovné potrubí: max. Ć 200 | m. | 12
|  | Tvarovka: max. Ć 200 | Ks. | 17
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ Litvínov; 3.ZŠ Podkrušnohorská č.p. 1588-1589; Pavilon 1
Zařízení č. : 14 - Hygienická zařízení - Dívky - 2.N.P. (Pavilon 1)
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
Montážní materiál:
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, C-lišty, závěsy, závitové tyče,
|  | ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | Kg. | 5
Mezisoučty:
Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení:
Doprava:
Zařízení č. 14 - Dodávka / Montáž
Zařízení č. 14 - Celkem:

## Zař. č. 15
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ Litvínov; 3.ZŠ Podkrušnohorská č.p. 1588-1589; Pavilon 1
Zařízení č. : 15 - Hygienická zařízení - Chlapci - 3.N.P. (Pavilon 1)
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
15. | 1 | Ventilátor diagonální odtahový
typ: TD 500 / 160
Množství vzduchu: Q = 390 m3/hod.; Při externí tlakové ztrátě: p = 170 Pa
|  | P = 0,05 KW; I = 0,22 A; U = 230 V | Ks. | 1
15. | 1A | Rychloupínací spona - pružná manžeta VBM 160 | Ks. | 2
15. | 1B | Časové relé - doběhový elektronický spínač ventilátoru
|  | typ: DT 3 ( nastavitelný ) | Ks. | 1
15. | 2 | Tlumič hluku do kruhového potrubí
|  | typ: MTS - 200 / 1000 ( měkký ) | Ks. | 1
15. | 3 | Žaluziová klapka samotížná
|  | typ: PER 200 W | Ks. | 1
15. | 4 | Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí
|  | typ: RSK -200 ED | Ks. | 1
15. | 5 | Plastový talířový ventil
|  | typ: IT 150 ( včetně rámečku ITT 150 ) | Ks. | 1
15. | 6 | Plastový talířový ventil
|  | typ: IT 125 ( včetně rámečku ITT 125 ) | Ks. | 2
15. | 7 | Plastový talířový ventil
|  | typ: IT 100 ( včetně rámečku ITT 100 ) | Ks. | 3
15. | 8 | Kruhové potrubí:
|  | Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu. | Soubor | 1
|  | Rovné potrubí: max. Ć 200 | m. | 6
|  | Tvarovka: max. Ć 200 | Ks. | 12
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ Litvínov; 3.ZŠ Podkrušnohorská č.p. 1588-1589; Pavilon 1
Zařízení č. : 15 - Hygienická zařízení - Chlapci - 3.N.P. (Pavilon 1)
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
Montážní materiál:
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, C-lišty, závěsy, závitové tyče,
|  | ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | Kg. | 3
Mezisoučty:
Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení:
Doprava:
Zařízení č. 15 - Dodávka / Montáž
Zařízení č. 15 - Celkem:

## Zař. č. 16
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ Litvínov; 3.ZŠ Podkrušnohorská č.p. 1588-1589; Pavilon 1
Zařízení č. : 16 - Hygienická zařízení - Dívky - 3.N.P. (Pavilon 1)
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
16. | 1 | Ventilátor diagonální odtahový
typ: TD 500 / 160
Množství vzduchu: Q = 420 m3/hod.; Při externí tlakové ztrátě: p = 170 Pa
|  | P = 0,05 KW; I = 0,22 A; U = 230 V | Ks. | 1
16. | 1A | Rychloupínací spona - pružná manžeta VBM 160 | Ks. | 2
16. | 1B | Časové relé - doběhový elektronický spínač ventilátoru
|  | typ: DT 3 ( nastavitelný ) | Ks. | 1
16. | 2 | Tlumič hluku do kruhového potrubí
|  | typ: MTS - 200 / 1000 ( měkký ) | Ks. | 1
16. | 3 | Žaluziová klapka samotížná
|  | typ: PER 200 W | Ks. | 1
16. | 4 | Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí
|  | typ: RSK -200 ED | Ks. | 1
16. | 5 | Plastový talířový ventil
|  | typ: IT 150 ( včetně rámečku ITT 150 ) | Ks. | 1
16. | 6 | Plastový talířový ventil
|  | typ: IT 100 ( včetně rámečku ITT 100 ) | Ks. | 7
16. | 7 | Kruhové potrubí:
|  | Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu. | Soubor | 1
|  | Rovné potrubí: max. Ć 200 | m. | 12
|  | Tvarovka: max. Ć 200 | Ks. | 17
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ Litvínov; 3.ZŠ Podkrušnohorská č.p. 1588-1589; Pavilon 1
Zařízení č. : 16 - Hygienická zařízení - Dívky - 3.N.P. (Pavilon 1)
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
Montážní materiál:
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, C-lišty, závěsy, závitové tyče,
|  | ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | Kg. | 5
Mezisoučty:
Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení:
Doprava:
Zařízení č. 16 - Dodávka / Montáž
Zařízení č. 16 - Celkem: