# Příloha č. 3

Čestné prohlášení účastníka

k nabídkové ceně, k návrhu smlouvy, k pojistnému

Název veřejné zakázky: 	Oprava a údržba strojního zařízení na ZS IH v Litvínově 2021/2022

systémové číslo:		P21V00000026

Účastník:			…………………………………………………………………………………

sídlo:				…………………………………………………………………………………

IČ: 				…………………………………………………………………………………

statutární orgán (jméno, funkce): ………………………………………………………………………………..

Účastník tímto prohlašuje, že:

- nabízí provést výše uvedenou veřejnou zakázku za podmínek stanovených v zadání veřejné zakázky, vlastním jménem, na své nebezpečí a náklady, v navržených termínech, rozsahu a kvalitě, za nabídkovou cenu (v Kč):

| Zimní stadion Litvínov 2021 - rekapitulace |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pravidelné práce strojně - montážní vč. souvisejících revizí a zkoušek | Počet | Cena | Revize a zkoušky |
| Vyčištění kondenzátorů 4A, 4B | 2 ks |  |  |
| Pravidelná oprava a vyčištění Baltimore Aircoil | 1 ks |  |  |
| Vyčištění nádrže chladící vody (práce pod úrovní terénu) | 1 ks |  |  |
| Demontáž a kontrola zpětné klapky nádrže chl. vody | 1 ks |  |  |
| Výměna zkorodované havarijní nádrže na solanku pro hlavní plochu - požadavek v plastu | 1 soub. |  | ANO |
| UZ měření síly potrubí na okruhu čpavku | 4 plošky |  | ANO |
| UZ měření síly potrubí - S.J. Brema | 3 plošky |  | ANO |
| Výměna zkorodovaného potrubí přívodu vody v prostoru strojovny cca 8m | 1soub. |  |  |
| Výměna zkorodovaného potrubí v prostoru strojovny pro ohřev sněžné jámy pro horní ledovou plochu | 1 soub. |  |  |
| Strojně-montážní práce |  |  |  |
| Revize a zkoušky |  |  | ANO |
| CELKEM |  |  |  |
| CELKEM vč. DPH 21% |  |  |  |

| Pravidelné práce rotační stroje vč. diagnostiky, revizí a oprav | Počet | Cena | Revize a zkoušky |
| --- | --- | --- | --- |
| Vyčištění deskových výměníků kompresorů Mycom, S.J., Brema, vč. filtrů před výměníky | 1 soub. |  |  |
| Vyčištění trubkových chladičů kompresorů 2x Mycom | 1 soub. |  |  |
| Sdružená jednotka Bréma, kontrola + vyčištění filtrů před odlučovačem oleje | 1 ks |  |  |
| Bitzer č.1 - výměna ložisek el. motoru + kontrola spojky | 1ks |  |  |
| Revize a kalibrace manometrů na tech. okruhu a kompresoru S.J.Brema (vč. kalibračního protokolu) | 16 |  | ANO |
| Oprava a nastavení pojistných ventilů - odborné nastavení s protokolem | 11ks |  | ANO |
| Demontáž, montáž pojistných ventilů | 11 ks |  | ANO |
| Vibrodiagnostická kontrola strojů před odstavením, vč. protokolu | 1 soub. |  | ANO |
| Vibrodiagnostická kontrola strojů po opravách, vč. protokolu | 1 soub. |  | ANO |
| Revize, vyčištění případně oprava ponorného čerpadla hlavní hala | 1 soub. |  | ANO |
| Revize, vyčištění případně oprava ponorného čerpadla cvičná hala | 1 soub. |  | ANO |
| Oprava čerpadla vodního hospodářství pro ohřev užitkové vody | 1 soub. |  | ANO |
| Dle výsledků vibrodiagnostika případná oprava čerpadla vodního hospodářství pro ohřev užitkové vody |  |  |  |
| Práce na opravách rotačních strojů |  |  |  |
| Revize a zkoušky |  |  | ANO |
| CELKEM |  |  |  |
| CELKEM vč. DPH 21% |  |  |  |
| CELKEM OPRAVY |  |  |  |
| DPH 21% |  |  |  |
| CELKEM OPRAVY vč. DPH 21% |  |  |  |
| CELKEM REVIZE A ZKOUŠKY |  |  | ANO |
| DPH 21% |  |  |  |
| CELKEM REVIZE A ZKOUŠKY vč. DPH 21% |  |  |  |
| CELKEM ZA DÍLO |  |  |  |
| DPH 21% |  |  |  |
| CELKEM DÍLO vč. DPH 21% |  |  |  |

2) Cena za pohotovostní služby 24 hodin denně dosažitelné od 06:00h do 18:00h, od 18:00h do 06:00h

________________________ Kč

3) Ceník lešení pro televizní kameru - typový

- pečlivě prostudoval výzvu k podání nabídky (zadávací dokumentaci v plném rozsahu), porozuměl plně předmětu plnění veřejné zakázky a v nabídkové ceně zohlednil vše potřebné pro její následné náležité provedení, tak aby veřejná zakázka byla zrealizovaná kompletně co do rozsahu a kvality a byl naplněn její účel,

- ceny uvedené v nabídkové ceně jsou považovány za smluvní ceny nejvýše přípustné po celou dobu realizace předmětu plnění. Případné početní chyby v nabídce jdou k tíži dodavatele.

- souhlasí s návrhem předmětné smlouvy, která je přílohou zadávací dokumentace této veřejné zakázky.

- má nebo, v případě výběru účastníka k realizaci této veřejné zakázky, bude mít sjednanou smlouvu o pojištění profesní odpovědnosti dle zák. č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě na výši plnění minimálně 1.000 tis. Kč před uzavření Smlouvy o dílo na tuto akci. (v případě VZ na projektové či obdobné práce)* / má  nebo, v případě výběru účastníka k realizaci této veřejné zakázky, bude mít uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností s ……………………., č. smlouvy ………….….. na hodnotu škody ve výši ………………. Kč (minimálně ve výši 5 mil. Kč a tato bude doložena před podpisem smlouvy o dílo objednateli a musí být platná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo na tuto akci. (v případě VZ na stavební práce)*

*nehodící se škrtněte

Podpis:  	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(osoby oprávněné podepsat čestné prohlášení)

Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            Razítko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .