A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

***B 1612 Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově – ZŠ Ruská***

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

***ZŠ Ruská, č.p. 2059, ul. Ruská***

***Katastrální území: Horní Litvínov***

***Číslo parcely: 606/2***

c) předmět projektové dokumentace.

***Předmětem projektové dokumentace je modernizace stávajících učeben (kuchyňka, pracovní činnosti, dílny, jazykové učebny, učebna fyziky a 2 kabinety).***

***Dále PD za úkol vybudovat bezbariérové WC v pavilonu D v 1.NP.***

***Dále Pd zajišťuje datové rozvody po škole. V modernizovaných učebnách je pak osazena min. datová zásuvka ke katedře. Podrobněji dle využití učebny.***

***PD má také zajistit, aby byly modernizované učebny uzpůsobené pro děti s částečnou ztrátou sluchu a zraku.***

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

1. jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
2. jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo
3. obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

***Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 Litvínov***

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

1. jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

***Zpracovatelem projektové dokumentace je společnost BPO, spol.s.r.o, Lidická 1239, 363 17 Ostrov, IČ 18224920***

1. jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

***Hlavní autorizovanou osobou ing. Tomáš Zátko, autorizace v oboru Pozemní stavby, zapsán na seznamu ČKAIT pod číslem 0301139***

1. jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

* ***Martina Žemličková, AT v oboru technika prostředí staveb, specializace zdravotní technika, zapsána na seznamu ČKAIT pod číslem 0301034***
* ***Jan Beran, autorizace v oboru technik pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, zapsána na seznamu ČKAIT pod číslem 0301465***
* ***Pavel Rubín, autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, zapsána na seznamu ČKAIT pod číslem 0300538***

A.2 Údaje o vstupních podkladech

A.3 Údaje o území

***Není součástí PD, protože se jedná pouze o vnitřní úpravy objektu***

A.4 Údaje o stavbě

1. nová stavba nebo změna dokončené stavby,

***Změna dokončené stavby***

1. účel užívání stavby,

***Jedná se o základní školu.***

1. trvalá nebo dočasná stavba,

***Stavba trvalá***

1. údaje o zvláštní ochraně stavby (kulturní památka apod.),

***Stavba nepožívá žádné zvláštní ochrany***

1. údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků, zabezpečujících bezbarierové užívání staveb

***Modernizované učebny a prostory stejně jako nově vzniklé prostory jsou navrženy v souladu s požadavky na bezbariérové užívání staveb Není tím však zajištěno, že stávající objekt školy jako celek je uzpůsoben pro bezbariérové užívání.***

1. údaje o splnění požadavků DOSS a požadavků, vyplývajících z jiných právních předpisů

***Po skončení inženýrské činnosti budou požadavky DOSS do PD zapracovány.***

1. seznam vyjímek a úlevových řešení

***Nejsou známy a požadovány***

1. navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet uživatelů / pracovníků apod.),

***Stávající kapacity objektu se nemění***

1. základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),

***Bilance stavby zůstávající beze změny***

1. základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, etapizace),

*Stavba může být členěna na etapy dle investičních možností majitele objektu.*

*Přesná doba výstavby zatím není známa. Investor zahrne objekt do svého investičního plánu.*

*Předpokládaná doba výstavby – 2 měsíce*

1. orientační náklady stavby.

***Předpokládané náklady činí 15 mil. Kč s DPH***

A.5 Členění stavby na objekty a technologická zařízení

*Stavba není dále členěna.*