A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

***B 1612 Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově – ZŠ Janov***

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

***Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160, okres Most***

***Katastrální území: Janov u Litvínova***

***Číslo parcely: 344/1; 344/2; 577/74***

c) předmět projektové dokumentace.

***Předmětem projektové dokumentace je modernizace stávajících učeben (kuchyňka, dílny, jazyková a počítačová učebna, učebna chemie).***

***Dále PD za úkol vybudovat bezbariérové WC v pavilonu C v 1.NP.***

***Dále Pd zajišťuje datové rozvody po škole. V modernizovaných učebnách je pak osazena min. datová zásuvka ke katedře. Podrobněji dle využití učebny.***

***PD má také zajistit, aby byly modernizované učebny uzpůsobené pro děti s částečnou ztrátou sluchu a zraku.***

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

1. obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

***Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 Litvínov***

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

1. jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

***Zpracovatelem projektové dokumentace je společnost BPO, spol.s.r.o, Lidická 1239, 363 17 Ostrov, IČ 18224920***

1. jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

***Hlavní autorizovanou osobou ing. Tomáš Zátko, autorizace v oboru Pozemní stavby, zapsán na seznamu ČKAIT pod číslem 0301139***

1. jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

* ***Ing. Zdeňka Kubaštová, autorizace v oboru Požární bezpečnost staveb, zapsán na seznamu ČKAIT pod číslem 0300118***
* ***Jan Beran, autorizace v oboru technik pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, zapsána na seznamu ČKAIT pod číslem 0301465***
* ***Pavel Rubín, autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, zapsána na seznamu ČKAIT pod číslem 0300538***
* ***Ing. Zdena Dvořáková, autorizace v oboru technika prostředí staveb, specializace zdravotní technika, zapsána na seznamu ČKAIT pod číslem 0300961***

A.2 Údaje o vstupních podkladech

*Jako podklad pro práci byla prohlídka stávajícího objektu a několik výkresů z původní PD*

A.3 Údaje o území

***Netýká se tohoto projektu, protože se jedná pouze o udržovací práce uvnitř objektu.***

A.4 Údaje o stavbě

1. nová stavba nebo změna dokončené stavby,

***Změna dokončené stavby***

1. účel užívání stavby,

***Jedná se o základní školu.***

1. trvalá nebo dočasná stavba,

***Stavba trvalá***

1. údaje o zvláštní ochraně stavby (kulturní památka apod.),

***Stavba nepožívá žádné zvláštní ochrany***

1. údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků, zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

***Vše je navrženo tak, aby byl zajištěn bezbariérový přístup k modernizovaným učebnám. U hlavního vstupu bude rozšířena podesta před vstupem a z boku je na podestu navržen šikmý chodník pro přístup imobilních osob. Učebny v pavilonu C jsou v 1.NP a od hlavního vstupu mají zajištěn imobilní přístup. Pro přístup k učebnám v pavilonu D je osazena schodišťová elektrická plošina na středové schodiště.***

***V pavilonu C bude ze stávajícího WC vybudováno imobilní WC.***

1. údaje o splnění požadavků DOSS a požadavků, vyplývajících z jiných právních předpisů

***Po skončení inženýrské činnosti budou požadavky DOSS do PD zapracovány.***

1. seznam výjimek a úlevových řešení

***Nejsou známy a požadovány***

1. navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet uživatelů / pracovníků apod.),

***Stávající kapacity objektu se nemění***

1. základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),

***Bilance stavby zůstávající beze změny***

1. základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, etapizace),

*Stavba může být členěna na etapy dle investičních možností majitele objektu.*

*Přesná doba výstavby zatím není známa. Investor zahrne objekt do svého investičního plánu.*

*Předpokládaná doba výstavby – 3 měsíce*

1. plán kontrolních prohlídek stavby

*Projektant navrhuje následující kontrolní prohlídky:*

*– při předání staveniště*

*– po dokončení bouracích prací*

*– v rámci přípravy před podáním žádosti o kolaudační souhlas v rámci předání stavby*

1. orientační náklady stavby.

***Předpokládané náklady činí 13 mil. Kč bez DPH***

A.5 Členění stavby na objekty a technologická zařízení

*Stavba není dále členěna.*