PROJEKCE

Stavba:		B 2103  Sanace objektu MŠ Gorkého, č.p. 1614 v Litvínově

Investor:	Město  Litvínov, náměstí Míru 11  436 01 Litvínov.

Místo stavby:		k.ú.  Horní Litvínov

Kraj:		Ústecký

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO  PROVEDENÍ STAVBY

| Číslo zakázky: | 21048 | Svazek: | 21048-5-00-A-PZ-00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok: Revize / datum: | 10/2021 0 /10/2021 | Vyhotovení: |  | 0 |  |

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1.	Identifikační údaje

A.1.1.	Údaje o stavbě

- název stavby :

B 2103  Sanace objektu MŠ Gorkého, č.p. 1614 v Litvínově

- místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) :

pozemek p.č. 1598 a 1600/9 , k.ú. Horní Litvínov

- předmět projektové dokumentace :

Projektová dokumentace - ohlášení  udržovacích  prácí

oprava hydroizolace  1.PP jihovýchodní stěny objektu MŠ Gorkého 1614 ,

výměna  anglických dvorků ,

oprava navazující zpevněné plochy,

oprava deštových svodů

oprava kanalizace – jihovýchodní větev a zčásti východní větev výměna šachet  Š1,Š2,Š3.

A.1.2.	Údaje o stavebníkovi

Město Litvínov, náměstí Míru 11 436 01 Litvínov

A.1.3.	Údaje o zpracovateli společné dokumentace

- Projektant :

CHEMINVEST s.r.o.

Gorkého 1610,  436 01 Litvínov

- Hlavní (zodpovědný)projektant :

Ing. Procházková, registrační číslo ČKAIT 0402240

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

- jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace:

architektonicko-stavební řešení :

p.Končel

Ing. Procházková, registrační číslo ČKAIT 0402240

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

část D2- Kanalizace- oprava jihovýchodní větve

Z. Potluka

registrační číslo ČKAIT  0400387

autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby

specializace- stavby zdravotně technické

A.2.	 Členění stavby na objekty a technická technologická zařízení

SO 01 - B 2103  Sanace objektu MŠ Gorkého, č.p. 1614 v Litvínově

A.3.	Seznam vstupních podkladů

- požadavky investora

- kopaná sonda v místě křížení s topným médiem

- kamerové zkoušky  dotčené kanalizace

- obhlídka na místě stavby

- stavebně technický průzkum nedestruktivní a zaměření viditelných kcí

pro potřeby PD – (v tištěné poodobě)

Podpisový list

………………………..

Vypracoval :						   p. Končel

Zodpovědný. projektant :				..................................

Ing. Procházková

v Litvínově,  10/2021