## Krycí list
KRYCÍ LIST SOUPISU
| Název stavby |  |  | 201 - laboratoř biologie | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | ucebny
| Název objektu |  |  | Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379 | [8 empty] | EČO
Kód objektu
| Název části |  |  | OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB | [8 empty] | Místo
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379 | [8 empty] | 832375
| Projektant |  |  | Sebastian Fenyk
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
[5 empty] | Sebastian Fenyk | [7 empty] | 05/2023
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Vedlejší rozpočtové náklady
1 | HSV |  |  | 0 | 10 | Práce přesčas |  | 0 |  | 14 | Zařízení staveniště |  |  | 21 | % | 0
2 |  |  |  |  | 11 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 15 | Projektové práce (DSPS) |  |  | 21 | % | 0
3 | PSV |  |  | 0 | 12 | Kulturní památka |  | 0 |  | 16 | Územní vlivy |  |  | 21 | % | 0
4 | [9 empty] | 17 | Provozní vlivy |  |  | 21 | % | 0
5 | "EL" |  |  | 0 | [5 empty] | 18 | Ostatní |  |  | 0 | % | 0
6 | [9 empty] | 19 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | "AVT" |  |  | 0
8
9 | ZRN (ř. 1-8) |  |  | 0 | 13 | DN (ř. 10-12) |  | 0 |  | 20 | VRN (ř. 14-19) |  |  |  |  | 0
21 | HZS |  |  | 0 | 22 | Kompl. činnost |  | 0 | 21 | 23 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 24 | Součet 9, 13, 20-23 |  |  |  |  | 0 | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 25 | 15 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
Objednatel | [9 empty] | 26 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 27 | Cena s DPH (ř. 25-26) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 28 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 29 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 30 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0
Typ cenové soustavy URS 2023/I
„Zbývající položky typu vlastní jsou kalkulovány na základě zkušeností z realizace obdobných zakázek a jsou v místě i čase obvyklé“

## Rekapitulace
REKAPITULACE
Stavba: | 201 - laboratoř biologie
Objekt: | Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379
Část: | OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:
Objednatel: | Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379
Zhotovitel:
Datum: | 05/2023
Kód | Popis | Cena celkem
1 | 2 | 3
HSV | Práce a dodávky HSV | 0
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | 0
997 | Přesun sutě | 0
998 | Přesun hmot | 0
PSV | Práce a dodávky PSV | 0
776 | Podlahy povlakové | 0
781 | Dokončovací práce - obklady | 0
783 | Dokončovací práce - nátěry | 0
784 | Dokončovací práce - malby a tapety | 0
EL | Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení | 0
742 | Slaboproudé rozvody + příslušenství | 0
741 | Silnoproudé rozvody + příslušenství | 0
741 | Provozní osvětlení | 0
AVT | Koncové prvky, nábytek, stínicí technika | 0
| Zobrazovač+ vizualizér | 0
| IT vybavení | 0
| Nábytek | 0
| Stínící technika | 0
| Celkem bez DPH | 0

## soupis oceněný
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR
Stavba: |  | 201 - laboratoř biologie
Objekt: |  | Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379
Část: |  | OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:
Objednatel: |  | Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379
Zhotovitel:
Datum: |  | 05/2023
P.Č. | TV | KCN | Kód položky / název | Popis / minimální technické parametry | MJ | Množství celkem | Cena jednotková bez DPH | Cena celkem bez DPH | Sazba DPH | Cena celkem s DPH | Typ |  |  | Kód | Výrobce | Poznámka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 | 15
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| D |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0
1 | K | 014 | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 2 |  | 0 | 21 | 0
2 | K | 014 | 612325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm | m2 | 2 |  | 0 | 21 | 0
3 | K | 014 | 612325215 | Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách pod obklady | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
4 | K | 014 | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 100 |  | 0 | 21 | 0
5 | K | 014 | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 100 |  | 0 | 21 | 0
6 | K | 014 | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 100 |  | 0 | 21 | 0
7 | K | 011 | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 43 |  | 0 | 21 | 0
8 | K | 011 | 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 14 |  | 0 | 21 | 0
9 | K | 014 | 632681113 | Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem - vysprávka D přes 50 do 200 a tl 30 mm | kus | 24 |  | 0 | 21 | 0
| D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0
10 | K | 014 | 952901107 | Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2 | m2 | 18 |  | 0 | 21 | 0
11 | K | 014 | 952901122 | Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy do 3,0m2 | m2 | 4 |  | 0 | 21 | 0
12 | K | 014 | 952902021 | Čištění budov zametení hladkých podlah | m2 | 43 |  | 0 | 21 | 0
13 | K | 014 | 952902031 | Čištění budov omytí hladkých podlah | m2 | 43 |  | 0 | 21 | 0
14 | K | 014 | 952902611 | Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch | m2 | 43 |  | 0 | 21 | 0
15 | K | 013 | 974049121 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm | m | 39 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0.078
16 | K | 013 | 974049133 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm | m | 13 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0.143
17 | K | 013 | 977131115 | Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu | m | 2 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0.002
18 | K | 013 | 977311112 | Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm | m | 18 |  | 0 | 21 | 0
19 | K | vlastní | Soubor prací | Soubor prací spojený se zapravením po demontážích a po rozvodech elektra. | soubor | 1 |  | 0 | 21 | 0
20 | K | vlastní | Soubor prací | Soubor prací spojený s demontáží stávajícího vybavení v řešených prostorech. | soubor | 1 |  | 0 | 21 | 0
21 | K | vlastní | Soubor prací | Soubor prací spojený s demontáží a přípravou plynového potrubí pro instalaci plynového kompletu do studentských pracovišť | soubor | 1 |  | 0 | 21 | 0
22 | K | vlastní | Soubor prací | Soubor prací spojený s úpravou vodovodního a odpadního potrubí pro montáž nových dřezů do studentských pracovišť | soubor | 1 |  | 0 | 21 | 0
| D |  | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4.298
23 | K | 013 | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m pro budovy v do 12 m ručně | t | 4.298 |  | 0 | 21 | 0
24 | K | 241 | 997241622 | Naložení a složení suti | t | 4.298 |  | 0 | 21 | 0
25 | K | 013 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 4.298 |  | 0 | 21 | 0
26 | K | 013 | 997013509 | Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km - celkem 20 km | t | 85.96 |  | 0 | 21 | 0
27 | K | 013 | 997013831 | Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na skládce ( skládkovné) | t | 4.298 |  | 0 | 21 | 0
| D |  | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0
28 | K | 011 | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 2 |  | 0 | 21 | 0
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| D |  | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0
29 | K | 776 | 776111115 | Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky | m2 | 43 |  | 0 | 21 | 0
30 | K | 776 | 776111116 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením | m2 | 43 |  | 0 | 21 | 0
31 | K | 776 | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 43 |  | 0 | 21 | 0
32 | K | 776 | 776121411 | Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah | m2 | 43 |  | 0 | 21 | 0
33 | K | 776 | 776141113 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 8 mm | m2 | 43 |  | 0 | 21 | 0
34 | K | 776 | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 43 |  | 0 | 21 | 0
35 | K | 776 | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 43 |  | 0 | 21 | 0
36 | M | MAT | materiál | Podlahová krytina z homogenního vinylu určená pro komerční prostory. Podlahovina je klasifikována dle normy zátěže EN 685 jako třída 34/43, celková tloušťka 2,0 mm, nášlapná vrstva 2,00mm. Reakce na požár v hodnotách dle normy EN ISO 13501-1 vyhovující Třídě Bfl s1., sklon ke vzniku statické elektřiny dle normy EN 1815 v hodnotě < 2 kV. Odolnost proti bakteriím dle ISO 846, část C - nepodporuje růst bakterií a dále má atesty pro čisté prostory dle ASTM F51/00 s výsledkem - třída A a ISO 14644-1 třída 4. Protiskluznost materiálu dle normy EN 13893 s výsledkem ≥ 0,3. | m2 | 43 |  | 0 | 21 | 0
37 | K | 776 | 776223112 | Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena | m | 25 |  | 0 | 21 | 0
38 | K | 776 | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 29 |  | 0 | 21 | 0
39 | M | MAT | 28411003 | Lišta soklová PVC 30x30mm | m | 29 |  | 0 | 21 | 0
40 | K | 776 | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepených | m | 29 |  | 0 | 21 | 0
41 | K | 776 | 776991121 | Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem | m2 | 43 |  | 0 | 21 | 0
42 | K | 776 | 776991821 | Odstranění lepidla ručně z podlah | m2 | 43 |  | 0 | 21 | 0
43 | K | 776 | 998776202 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m | % | 100 |  | 0 | 21 | 0
| D |  | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0
44 | K | 781 | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty | m2 | 50 |  | 0 | 21 | 0 |  | 0.0815 | 4.075
45 | K | 781 | 781474116 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 8 |  | 0 | 21 | 0
46 | M | MAT | materiál | Obklad keramický hladký, dílce velikosti 200x200mm. | m2 | 8 |  | 0 | 21 | 0
47 | K | 781 | 781491815 | Odstranění profilu ukončovacího | m | 39 |  | 0 | 21 | 0
48 | K | 781 | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 9 |  | 0 | 21 | 0
49 | K | 781 | 781494511 | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | 9 |  | 0 | 21 | 0
50 | K | 781 | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 48 |  | 0 | 21 | 0
51 | K | 781 | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % | 100 |  | 0 | 21 | 0
| D |  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0
52 | K | 781 | 783624101 | Základní nátěr otopných těles jednonásobných, žebrových trub, akrylátový. | m2 | 8 |  | 0 | 21 | 0
53 | M | 246 | 24626749 | Hmota nátěrová akrylátová základní na kovy. | kg | 1 |  | 0 | 21 | 0
54 | K | 781 | 783627107 | Krycí nátěr (email) otopných těles žebrových, dvojnásobný, akrylátový. | m2 | 8 |  | 0 | 21 | 0
55 | M | 246 | 24621560 | Hmota nátěrová syntetická vrchní (email) na kovy | kg | 1 |  | 0 | 21 | 0
| D |  | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0
56 | K | 784 | 784111031 | Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 100 |  | 0 | 21 | 0
57 | K | 784 | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 100 |  | 0 | 21 | 0
58 | K | 784 | 784161211 | Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m | kus | 100 |  | 0 | 21 | 0
59 | K | 784 | 784181121 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 100 |  | 0 | 21 | 0
60 | K | 784 | 784191003 | Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací | m2 | 18 |  | 0 | 21 | 0
61 | K | 784 | 784191005 | Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací | m2 | 4 |  | 0 | 21 | 0
62 | K | 784 | 784191007 | Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací | m2 | 43 |  | 0 | 21 | 0
63 | K | 784 | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí, bělost min.98%, odolná proti oděru za sucha, paropropustná v místnostech do 3,80 m | m2 | 100 |  | 0 | 21 | 0
|  |  | EL | Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení |  |  |  | 0
|  |  | 742 | Slaboproudé rozvody + příslušenství |  |  |  | 0
64 | K | 742 | 742122001 | Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil | kus | 4 |  | 0 | 21 | 0
65 | M | MAT | 10.935.899 | Konektor RJ45 UTP Cat.6a černý samořezný | kus | 3 |  | 0 | 21 | 0
66 | M | MAT | 10.863.142 | Konektor RJ45 8p8c Cat.6 stíněný | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
67 | K | 742 | 742330042 | Montáž datové dvouzásuvky | kus | 2 |  | 0 | 21 | 0
68 | M | MAT | 10.874.783 | Kryt zásuvky komunikační, dvojnásobný | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
69 | M | MAT | materiál | Datová dvouzásuvka s přístrojovou lištovou krabicí | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
70 | K | 742 | 742122001 | Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil | kus | 4 |  | 0 | 21 | 0
71 | M | MAT | 10.863.140 | Konektor RJ45 8p8c Cat.6 nest.pro drát | kus | 3 |  | 0 | 21 | 0
72 | M | MAT | 10.935.903 | Konektor RJ45 Cat.6 černý samořezný | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
73 | K | 742 | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody, počtu žil do 15 | m | 40 |  | 0 | 21 | 0
74 | M | MAT | 10.793.442 | Datový UTP cat.6 kabel | m | 20 |  | 0 | 21 | 0
75 | M | MAT | 10.540.211 | Stíněný kabel CAT6 s LSOH pláštěm. Stínění - fólie kolem všech 4 párů. Šířka pásma - 250 MHz. Jednotlivé páry odděleny plastovým křížem. | m | 20 |  | 0 | 21 | 0
76 | K | 742 | 742110202 | Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
77 | M | MAT | 11.248.730 | Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
78 | K | 742 | 742330101 | Měření metalického segmentu | kus | 4 |  | 0 | 21 | 0
|  |  | 741 | Silnoproudé rozvody + příslušenství |  |  |  | 0
79 | K | 741 | 741210101 | Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů, sestavy hmotností do 50 kg. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
80 | M | MAT | 10.679.726 | Rozvaděčová skříň, 36 modulů, IP30, na omítku | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
81 |  | vlastní |  | Drobný elektroinstalační materiál, dovybavení rozvaděče, napojení hlavního přívodu z chodbového rozvaděče | soubor | 1 |  | 0 | 21 | 0
83 | K | 741 | 741320135 | Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříni. | kus | 7 |  | 0 | 21 | 0
84 | M | MAT | 10.061.062 | Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A. | kus | 7 |  | 0 | 21 | 0
85 | K | 741 | 741310561 | Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových, vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
86 | M | MAT | 10.843.680 | Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
87 | K | 741 | 741811011 | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení, kontrola rozvaděčů nn, silových, hmotnosti do 200 kg. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
88 | K | 741 | 741120501 | Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně, lehkých a středních, počtu žil do 7 | m | 60 |  | 0 | 21 | 0
89 | M | MAT | 10.048.777 | Dvoulinka 2x2,5mm červeno-černá pro 12V DC rozvody do stolů studentů od zdroje v katedře, SCY 2x2,5 TR/R | m | 60 |  | 0 | 21 | 0
90 | K | 741 | 741313031 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení vestavných 10 A provedení 1P zdířka. | kus | 24 |  | 0 | 21 | 0
91 | M | MAT | 1234217 | Bezpečnostní zdířka 4mm, červená, pro 12V DC rozvod. | kus | 12 |  | 0 | 21 | 0
92 | M | MAT | 1131535 | Bezpečnostní zdířka 4mm, modrá, pro 12V DC rozvod. | kus | 12 |  | 0 | 21 | 0
93 | M | MAT | 10.081.272 | Záslepka pro umístění zdířek 12V rozvodu | kus | 12 |  | 0 | 21 | 0
94 | K | 741 | 741313011 | Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů | kus | 9 |  | 0 | 21 | 0
95 | M | MAT | 10.079.613 | Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A | kus | 9 |  | 0 | 21 | 0
96 | K | 741 | 741112072 | Montáž krabic elektroinstalačních přístrojových plastových dvojitých. | kus | 4 |  | 0 | 21 | 0
97 | M | MAT | 10.074.814 | Krabice přístrojová pro montáž dvojnásobných zásuvek. | kus | 4 |  | 0 | 21 | 0
98 | M | MAT | 10.042.118 | Tepelně izolační podložka do elektroinstalačních krabic pro dvojnásobné zásuvky. | kus | 4 |  | 0 | 21 | 0
99 | K | 741 | 741313001 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | kus | 18 |  | 0 | 21 | 0
100 | M | MAT | 10.079.558 | Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A | kus | 18 |  | 0 | 21 | 0
101 | K | 741 | 741112071 | Montáž krabice přístrojová lištová plast jednoduchá | kus | 24 |  | 0 | 21 | 0
102 | M | MAT | 10.152.252 | Krabice přístrojová pro montáž jednonásobných zásuvek. | kus | 24 |  | 0 | 21 | 0
103 | M | MAT | 10.042.117 | Tepelně izolační podložka do elektroinstalačních krabic pro jednonásobné zásuvky. | kus | 24 |  | 0 | 21 | 0
104 | M | MAT | 10.071.439 | Rámeček 1-násobný bílý | kus | 7 |  | 0 | 21 | 0
105 | M | MAT | 10.072.355 | Rámeček 2-násobný bílý | kus | 12 |  | 0 | 21 | 0
106 | K | 741 | 741112061 | Montáž krabic elektroinstalačních přístrojových zapuštěných plastových kruhových. | kus | 13 |  | 0 | 21 | 0
107 | M | MAT | 10.854.075 | Krabice přístrojová pod omítku, jednonásobná | kus | 12 |  | 0 | 21 | 0
108 | M | MAT | 10.030.494 | Krabice přístrojová pod omítku, trojnásobná | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
109 | K | 922 | 220260025 | Montáž krabice pod omítku s vysekáním lůžka | kus | 2 |  | 0 | 21 | 0
110 | M | MAT | 10.078.621 | Krabice odbočná pod omítku, rozměr min. 130 mm, PVC, včetně víčka. | kus | 2 |  | 0 | 21 | 0
111 | K | 741 | 741122016 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 mm2. | m | 120 |  | 0 | 21 | 0
112 | M | MAT | 10.048.482 | Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2. | m | 120 |  | 0 | 21 | 0
113 |  |  |  | Silový kabel CYKY-J 5x6mm2. | m | 17 |  | 0 | 21 | 0
114 |  |  |  | Jistič 3F 25 A s charakteristikou C | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
115 |  |  |  | Kabel CYA 10 mm2 zeleno/žlutý | m | 17 |  | 0 | 21 | 0
116 | K | 741 | 741120301 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně, plných a laněných s PVC pláštěm (CY) průřez žíly 0,55 až 16 mm2. | m | 60 |  | 0 | 21 | 0
117 | M | MAT | 10.048.422 | Zemnící kabel zelenožlutý CY 4mm2. | m | 60 |  | 0 | 21 | 0
118 |  | vlastní |  | Drátěný žlab, žárově pozinkovaný, včetně přepážky, spojek, uzemňovacích spojek, držáku k montáži do nábytku a drobného instalačního materiálu. Dodávka a montáž. | m | 6 |  | 0 | 21 | 0
119 | M | MAT | 10.155.437 | Instalační kanál, parapetní dutý 90x55mm s možností vložení stínicího kanálu. Vhodný pro instalaci modulárních přístrojů. Barva bílá. Stupeň krytí: IP 30. Včetně oddělovací příčky. | m | 6 |  | 0 | 21 | 0
120 | K | 741 | 741110043 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně | m | 40 |  | 0 | 21 | 0
121 | M | MAT | 10.074.642 | Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní ø 32 mm. | m | 40 |  | 0 | 21 | 0
122 | K | 741 | 741110043 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně | m | 10 |  | 0 | 21 | 0
123 | M | MAT | 10.074.671 | Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní ø 41 mm. | m | 10 |  | 0 | 21 | 0
124 | K | 741 | 741810001 | Zkouška a prohlídka elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
|  |  | 741 | Provozní osvětlení |  |  |  | 0
125 | K | vlastní |  | Demontáž svítidla stropního | kus | 6 |  | 0 | 21 | 0
126 | K | vlastní | 741372022 | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností, stropních, panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36m2. | kus | 6 |  | 0 | 21 | 0
127 | M | vlastní | Provozní světlo na strop | Svítidlo - 2x LED 840, 1510mm, matná mřížka, přisazené, NONSELV 350mA. Těleso: bíle práškově lakovaný (RAL 9016) ocelový plech, optický systém kategorie C2 z matného hliníku s opálovým krytem LED modulu Oba systémy mají stejnou účinnost, tzn. světelný tok svítidla a příkon svítidel s leštěnou a matnou mřížkou je shodný LED: Mid Power LED CRI 80, studená bílá 4000K, Elektronická výstroj: LED proudový driver ND - nestmívatelný (standard). Aplikace: - přisazená nebo závěsná montáž - počítačové učebny, kancelářské, obchodní a společenské prostory s vysokými nároky na omezení oslnění - UGR<19. | kus | 6 |  | 0 | 21 | 0
|  |  | AVT | Koncové prvky, nábytek, stínicí technika |  |  |  | 0
|  |  |  | Zobrazovač+ vizualizér |  |  |  | 0
128 |  | vlastní | Datový projektor | Datový projektor s laserovým světelným zdrojem s životností min. 20 000 hodin, rozlišení min. 1920 x 1200, výkon min. 5000 ANSI lumenů, kontrastní poměr min. 2.500.000 : 1, obrazové vstupy min. 2 x HDMI, 2 x VGA, HDBaseT, bezdrátový přenos obrazu, vertikální lens shift, hmotnost max. 8 kg, včetně objektivu. Cena včetně dopravy a instalace. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
129 |  | vlastní | Držák projektoru | Univerzální držák - komplet vč. universálního adaptéru pro mobilní projektory. Bílá barva. Nosnost min. 10 kg. Cena včetně dopravy a instalace. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
130 |  | vlastní | Signálový extender - vysílač | Extender pro přenos HDMI po kabelu CATx - Vysílač. Podpora standardů HDBase-T, min. HDMI 1.4a, HDCP 2.2. Podpora 4K/UHD@60Hz 4:2:0. HDCP kompatibilní Napájení přijímače po CATx kabelu. Cena včetně dopravy a instalace. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
131 |  | vlastní | Kabel HDMI | Kabel HDMI, min. 4K*2K @ 60Hz, min. 1.m. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
132 |  | vlastní | Patch kabel | CAT6 patch kabel délka min. 2 m, dvojité stínění SFTP, AWG26, izolace polyethylen, plášť PVC, typ konektorů RJ45/RJ45. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
133 |  | vlastní | Plátno | Rámové plátno, hliníkový rám, celkový rozměr / rozměr plátna: 250 x 160 / 240 x 150 cm. Plátno se ziskem 1,1. Projekční strana: matně bílá. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
134 |  | vlastní | Reproduktory | Sestava 2 ks dvoupásmových reprosoustav a RS-232 řízení signálu, minimální konfigurace: výkon 2x 30W (aktivní + pasivní repro), 80 Hz - 20 kHz, 2 linkové vstupy, vč. nástěnného držáku, propojovacího kabelu mezi reproduktory, mezi aktivním reproduktorem a učitelským PC, včetně podružného montážního materiálu. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
|  |  |  | IT vybavení |  |  |  | 0
135 |  | vlastní | Pracovní stanice pro studenty | Notebook s odolnou konstrukcí s nárazuvzdorným tělem a displejem s tvrzeným sklem s certifiací MIL-STD. Dotykový displej o velikosti 14“ s rozlišením FHD, procesor s výkonem 9700 bodů dle www.cpubenchmark.net, operační paměť 8 GB, uložiště SSD 256 GB, integrovaná grafická karta, podsvícená klávesnice, čtečka otisku prstu, HD kamera, GLAN, HDMI, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0, 3 x USB 3.0 z toho 1x USB Type C, aktivní dotykové pero s vysokou přesností, výdrž baterie až 13 hodin. Operační systém Microsoft Windows v nejnovější verzi s možností připojení do domény. Záruka 24 měsíců. Zadavatel požaduje tento SW z důvodu kompatibility s již používaným SW, kdy nevzniknou zadavateli vícenáklady spojené s nutností proškolení pedagogů na nový SW. Dodávka včetně trvalé licence software pro řízení výuky v učebně, která musí umožnit spolupráci a tvorbu aktivit do výuky, ankety, hlasování, testování, zobrazení na interaktivní tabuli. Možnost náhledu pedagoga na plochu žákovských zařízení a sdílení obrazovky pedagoga žákům. Hromadné zapnutí/ vypnutí, možnost zhasnout žákovské obrazovky a zapnout/ vypnout zvuk, zablokovat touchpad, klávesnici i USB porty. Blokování nebo omezení přístupu na internet. Pedagog může převzít řízení žákovského počítače, hromadně spouštět aplikace. Software musí umožňovat synchronizaci a kontrolu zařízení, hromadné aktualizace a instalace aplikací a nahrávání výukových materiálů. Možnost provozu pouze na vnitřní síti (intranet) bez závislosti na připojení k internetu. Dodávka včetně instalace na dodávané notebooky." | kus | 6 |  | 0 | 21 | 0
136 |  | vlastní | Aktivní pero | Aktivní pero s náhradním hrotem, průměr hrotu 3 mm, tlaková citlivost 4 096 úrovní , dvě tlačítka, omezení rušení dlaní při psaní. Cena včetně dopravy. | kus | 6 |  | 0 | 21 | 0
137 |  | vlastní | Dobíjecí skříň | Dobíjecí skříň pro Notebook – Mobilní, uzamykatelný box pro bezpečné uložení a hromadné nabíjení až 20 ks mobilních zařízení do velikosti 14", samostatná pozice pro každé zařízení, bezpečnostní ochrana proti přepětí a přehřátí, odolné kovové tělo, madla a kolečka pro snadnou mainipulaci. správa kabelů, uzamykatelná, umožnuje připojit a nabíjet současně až 20 zařízení ze sítě 230V. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
138 |  | vlastní | PC ovládací a prezentační stanice pro učitele | PC sestava procesor o výkonu minimálně 20200 bodů dle www.cpubenchmark.net, paměť 16 GB RAM s možností rozšíření, uložiště SSD 256 GB, Wi-Fi ax, Bluetooth 5.0, 4x USB 3.0, USB type C, audio vstup/výstup, GLAN, Display Port, HDMI, myš USB, klávesnice CZ USB, operační systém Microsoft Windows v nejnovější verzi s možností připojení do domény.Zadavatel požaduje SW z důvodu kompatibility s již používaným SW, kdy nevzniknou zadavateli vícenáklady spojené s nutností proškolení pedagogů na nový SW. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
139 |  | vlastní | Kontrolní a prezentační monitor | Monitor s viditelnou uhlopříčkou min. 60,45cm (23,8"), matný, antireflexní, LED podsvícení, rozlišení 1920x1080, pozorovací úhel 178° vodorovně, 178° svisle, jas min. 250 cd/m2, kontrastní poměr 1000:1 statický, doba odezvy min. 5ms, video vstupy HDMI, DisplayPort, náklon -5 až +23°, výškově nastavitelný stojan až 100mm, dva integrované reproduktory s výkonem 2 W. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
140 |  | vlastní | Kabel DisplayPort | Kabel DisplayPort (M/M), min. rozlišení 4K*2K@60Hz, 3 m. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
141 |  | vlastní | Kabel DP - HDMI | Kabel DP - HDMI, min. 2 m, FHD 1080p, min. rozlišení 1920*1080P@60Hz. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
142 |  | vlastní | Digitální mikroskop s USB a WiFi | Digitální mikroskop s USB a WiFi připojením, vhodný na prohlížení rostlin, hmyzu, Zvětšení 50x - 1000x, Vestavěná dobíjitelná baterie, Podpora zachycení fotky a videa, 8 plynule nastavitelných LED diod, 1 / 6,5 '' čočka, Rozlišení 640 x 480, 1280 x 720, 10-40mm nastavitelná ohnisková vzdálenost, Kompatibilní s Android 6.0, iOS 8.0, Windows 7/8/10, MacOS X 10.8 a vyšší, Možnost držení v ruce při použití, Stojan s nastavitelnou výškou. Cena vč. dopravy a instalace. | kus | 6 |  | 0 | 21 | 0
143 |  | vlastní | Mikroskop | Binolupa s horním osvětlením / prosvětlovací mikroskop, Zvětšení: 20x, 40x, 80x, Okuláry: širokoúhlé WF10x , WF20x, Objektivy: 2x / 4x, Osvětlení: LED - možnost přepnutí horní, spodní osvit, horní + spodní. Korekce intenzity osvitu. Napájení : zdroj 220V nebo akumulátory /accu AA - jsou součástí dodávky/ Nastavení rozpětí očí: 52-75 mm, Šířka pracovního prostoru /od osy objektivu směrem k noze/82 mm, Max. zaostřitelná pracovní výška: 33 mm, Výška objektivu od prac.stolku: min.60 mm, max.95 mm. Cena vč. doparvy a instalace. | kus | 12 |  | 0 | 21 | 0
144 |  | vlastní | Laboratorní váha | Digitální laboratorní váhy s max. zatížením 600 g a přesností 0.01 g, Ochranný skleněný kryt , Rozhraní RS232 pro datovou komunikaci, Přesný jednobodový vážicí senzor, TÁRA v plném rozsahu kapacity "odečet obalu", Plošina z nerezové oceli, Automatická kalibrace, Dva podsvícené LCD displeje s 26 mm velkými číslicemi. Cena vč. dopravy a instalace. | kus | 2 |  | 0 | 21 | 0
145 |  | vlastní | Bezdotykový teploměr | Bezkontaktní teploměr umožní měřit lidskou teplotu i teplotu objektů na vzdálenost 1-6 cm. Infeačervený, rychlost měření 1s, min. teplota 32 °C, max. teplota 42,9 °C. Napájení - baterie AAA. Cena vč. dopravy a instalace. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
146 |  | vlastní | Stolní vizualizér | Bezdrátová dokumentová kamera s flexibilním ramenem. Min. 12x zoom. LED osvětlení snímaného objektu, ruční a automatické ovládání ostření a jasu. Snímaná plocha min A4. Jednoduché ovládání vizualizéru prostřednictvím software. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
147 |  | vlastní | Model lidského svalstva | Model lidského svalstva - oboupohlavní - 33 částí, obsahuje tyto odnímatelné orgány a anatomické struktury: 5 pažních, ramenních svalů 8 svalů nohy, kyčle 2-dílné vyjímatelné srdce 2-dílný vyjímatelný mozek Dvě plíce Dvoudílné mužské genitálie Dvoudílné ženské pohlavní orgány Dvoudílný trávící trakt Břišní stěna Horní končetiny. Cena vč. dopravy a instalace | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
148 |  | vlastní | Lidská kostra | Kostra se svalovými počátky a úpony - ukazuje strukturální interakci mezi kostmi a svaly. Na levé straně kostry je zobrazeno více než 600 důležitých lékařských a anatomických struktur, jako jsou svalové počátky (červené) a úpony (modré), ručně očíslované kosti, fissury a foramina na pravé straně. K dispozici je na stabilním kovovém stojanu s 5 kolečky. Vyrobeno z odolného, nerozbitného syntetického materiálu. 3 dílná lebka. Končetiny lze snadno a rychle oddělit Dodává se s pojízdným kovovým stojanem a průhledným krytem proti prachu. Velikost: min. 175 cm. Cena vč. dopravy a instalace. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
149 |  | vlastní | Model kloubu | Funkční model kolenního kloubu - v životní velikosti s vazy znázorňuje v detailu anatomii a reálné fyziologické pohyby (např. abdukce, anteverze, retroverze, interní/externí rotace), jasná definice ACL a PCL, modře označena chrupavka, skládá se z části kosti stehenní, holenní a lýtkové, meniskus, čéšku, na stojanu. Cena vč. dopravy a instalace. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
150 |  | vlastní | Model těhotenství | Těhotenství-serie 8 modelů - zobrazující kompletní fáze vývoje, všechny modely jsou samostatné na stojanu: embryo 1. měsíc, embryo 2. měsíc, embryo 3. měsíc, plod 4. měsíc, plod 5. měsíc, plod 5. měsíc, plod dvojčat 5. měsíc, plod 7. měsíc. Cena vč. dopravy a instalace. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
151 |  | vlastní | Model vývoje chrupu | Odlitky skutečných vzorků, 4 horní a dolní poloviny čelistí, 4 různá stádia vývoje chrupu: novorozenec, cca pětileté dítě, cca devítileté dítě, mladý dospělý, na stojanu. Cena vč, dopravy a instalace. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
152 |  | vlastní | Model kapra | Anatomický model kapra, Podélný řez, skutečná velikost. Rozložitelný na 4 díly (vyjímatelné orgány). Schématicko-realistický plastový model. Cena vč. dopravy a instalace. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
153 |  | vlastní | Model slepice | Anatomický model slepice - Podélný řez, skutečná velikost. Rozložitelný na 5 dílů (vyjímatelné orgány). Schématicko-realistický plastový model. Cena vč. dopravy a instalace. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
154 |  | vlastní | Model květu tulipánu | Květ tulipánu - Plastový model na stojanu. Vyjímatelný pestík a tyčinky. Trojnásobné zvětšení reálné velikosti. Cena vč. dopravy a instalace. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
155 |  | vlastní | Model květu třešně | Květ třešně - Plastový model, rozložitelný na 3 části. 7 násobné zvětšení reálné velikosti. Model na stojanu. Na podstavci samostatně plod v řezu v trojnásobné velikosti. Cena vč. dopravy a instalace. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
156 |  | vlastní | Model ledviny člověka | Model ledviny člověka - přirozená velikost. Na modelu lze studovat: ledvinné pánvičky, dřeň ledviny, ledvinné kalichy, kůra ledviny, ledvinové tepny a žíly, močovod, nadledviny. Cena vč. dopravy a instalace. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
157 |  | vlastní | Model dýchací soustavy | Model lidské dýchací soustavy - Anatomická replika lidské dýchací soustavy je vyrobena v poloviční velikosti, než je velikost skutečná. Na modelu je zobrazena celá dýchací soustava - plíce, průdušnice a horní i dolní cesty dýchací. Celá replika je umístěma na odnímatelném podstavci. Cena vč. dopravy a instalace. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
158 |  | vlastní | Model viru | HIV virus - Milionkrát zvětšená replika HIV viru prezentuje retrovirus, který stojí za vznikem AIDS - syndromu získané imunitní nedostatečnosti. Model zahrnuje lipidovou membránu a jádro s RNA proteinem, jež se dá vyjmout. Cena vč. dopravy a instalace. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
159 |  | vlastní | Model srdce a oběhového systému | Model oběhové soustavy lidského těla - přibližě polovina životní velikosti - reliéf. Model znázorňuje: tepenný / žilní systém srdce plíce játra slezina ledviny kostra z části Názorná, anatomicky přesná pomůcka pro výuku lidského oběhového systému. Možné připevnit na stěnu. Cena vč. dopravy a instalace. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
160 |  | vlastní | Model srdce čtyřdílný | Model srdce velký - 4 části, Model srdce zvětšený s nadživotní velikosti - přibližně dvakrát větší než je skutečná velikost srdce. Vhodný jako výuková pomůcka do velkých učeben a pro znázornění všech detailů anatomie lidského srdce. Cena vč. dopravya instalace. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
161 |  | vlastní | Model cév | Detailní model tepny a žíly - ukazuje středně velké svalové tepny se dvěma vedlejšími žílami z předloketní oblasti s přilehlou tukovou tkání a svalem, zvětšenými 14 krát. Model znázorňuje vzájemné anatomické vztahy tepen a žil a základní funkční techniku žilních chlopní („funkce chlopně“ a „svalová pumpa“). Cena vč. dopravy a instalace. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
162 |  | vlastní | Figurína na resustitaci | Figurína dospělého pro nácvik resuscitační techniky, působí autenticky na pohled i pohmatem. KPR monitor počítá a průměruje počet stlačení hrudníku v přepočtu na minutu a okamžitě danou rychlost signalizuje pomocí LED diod. Každý člověk se dokáže díky simulátoru Prestan s KPR monitorem naučit provádět nepřímou masáž srdce správnou rychlostí, aby bylo poskytnutí první pomoci co nejefektivnější. Díky zřetelně viditelným LED diodám dokáže lektor kontrolovat více studentů najednou. Cena vč. dopravy. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
163 |  | vlastní | Defibrilátor k figuríně | Výukový defibrilátor - reálně simuluje stav srdeční činnosti cvičné figuríny s možností vytvoření až osmi scénářů KPR. 8 AHA / ERC realistických scénářů pro školení a demonstraci. Kompatibilní s jakoukoliv figurínou KPR, Hlasové a vizuální výzvy. Cena vč. dopravy. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
164 |  | vlastní | Model dýchací soustavy | Model plic - transparentní zvon (hrudní koš), který je uzavřen membránou (diafragma), obsahuje 2 balonky (plíce). Cena vč. dopravy. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
165 |  | vlastní | Smyslové orgány - sada pro testování | Sada pro skupinová cvičení: Chuťový test, slané a sladké, hořké a kyselé roztoky, 30 plastových mističek, 120 vatových tyčinek, 30 kartiček pro lokalizaci chuti. Čichový test: hřebíčková silice, silice máty peprné, parfém, 30 plastových inhalátorů. Test citlivosti kůže: 100 štětinek, 30 jehel, 30 kovových kolíků pro vnímání tepla a chladu, 15 plastových kuliček s jehličkami pro zjištění prahového vnímání dvou bodů. Zrak: 30 kartiček pro nalezení slepé skvrny. Návod pro další cvičení zaměřená na zrak a odrazy. Cena vč. dopravy. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
166 |  | vlastní | Sada experimentů biologie | Základní sada pro experimenty v Biologii obsahující: plastový kufřík pro bezpečné uložení senzorů (každý senzor má speciálně tvarovanou přihrádku), metodickou příručka učitele, včetně popisu úlohy, seznamu pomůcek a odhadu času potřebného na experiment, USB flash disk s 28 žákovskými úlohami, 5 senzorů - bezdrátový senzor teploty, bezdrátový senzor CO2, bezdrátový senzor počasí s anemometrem a GPS (měří teplotu a tlak vzduchu, rychlost a směr větru, relativní vlhkost, UV index, pozici, rychlost a nadmořskou výšku dle GPS), bezdrátový senzor krevního tlaku, senzor EKG. SW musí umožnit sběr dat a jejich vizualizaci, doplnění textových informací, obrázků a videí, tak aby bylo možno zpracovávat kompletní úlohy obsahující motivační, teoretickou i praktickou část. Dále pak integrované testovací otázky s automatickou kontrolou správnosti, záznam práce do elektronického laboratorního protokolu. Součástí dodávky také musí být sw aplikace, jednotná pro práci se všemi senzory, které jsou předmětem výkazu výměr. SW musí umožnit sběr dat a jejich vizualizaci, doplnění textových informací, obrázků a videí, tak aby bylo možno zpracovávat kompletní úlohy obsahující motivační, teoretickou i praktickou část. Dále pak integrované testovací otázky s automatickou kontrolou správnosti, záznam práce do elektronického laboratorního protokolu. SW aplikace musí mít shodné funkce a rozložení ovládacích prvků pro běžné operačními systémy (Windows, Mac, iOS, Android). Školení viz technická zpráva. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 6 |  | 0 | 21 | 0
167 |  | vlastní | Rozšiřující sada pro biologii | Rozšiřující sada pro experimenty v Biologii obsahující: plastový kufřík pro bezpečné uložení senzorů (každý senzor má speciálně tvarovanou přihrádku), 3 senzory - bezdrátový senzor pH, bezdrátový senzor plynného O2 , bezdrátový spirometr a příslušenství pro senzor počasí - stojánek a směrovka. Školení viz technická zpráva. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 6 |  | 0 | 21 | 0
168 |  | vlastní | Access point | Stropní bezdrátový přístupový bod (AP), 802.11ax, dvě rádia, duálně optimalizovaná anténa 2x2 MU-MIMO, 2.4GHz a 5GHz, PoE, RJ45, management, hybridní - možnost správy kontrolérem nebo v cloud. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
169 |  | vlastní | PoE injektor | PoE adaptér dodávající elektrickou energii po ethernetovém kabelu (30W). Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
170 |  | vlastní | Datový switch | Datový přepínač 8x 10/100/1000Mbps s podporou PoE 802.3af a 802.3at na všech portech, PoE budget 370W, uplink porty 10Gbps (SFP+), rychlost přepínání min. 90Mp/s, packet buffer min 1.5MB, s podporou až 16 tisíc MAC adres, s podporou protokolů 802.1Q, 802.3ad, 802.1p, 802.1ad, s podporou IPv6, LACP, Virtual Cable Testing, port security, s možností autentizace přes RADIUS, s managementem přes CLI, s podporou Port Mirroring, stohovatelný, s podporou L3 statického routování, s napájením 230 VAC s instalační sadou do rozvaděče. Cena včetně dopravy a instalace. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
|  |  |  | Nábytek |  |  |  | 0
171 |  | vlastní | Laboratorní stůl | Laboratorní stůl 2790x852x1500mm, pracovní deska Kompakt 12 mm. Příprava pro instalaci dřezů (4 ks), směšovacích vodovodních baterií (4 ks), plynového rozvodu a elektro zásuvek. Skříňky pod dřezy bez polic. lamino desky ABS hrana lepena PUR lepidlem, korpusy lepené v lisu, HPL lepeno voděodolným lepidlem, celokovové úchytky, trojcestné zámky. |  | 2 |  | 0 | 21 | 0
172 |  | vlastní | Dřez | Dřezy – chemicky odolné, polypropylénové, vnitření rozměr 320 x 320 x 200mm, pro horní i spodní montáž, součást dřezu musí být i výpusť G6/4", přepadová trubka, montážní sada a sifon laboratorní. |  | 4 |  | 0 | 21 | 0
173 |  | vlastní | Baterie vodovodní | Baterie vodovodní – pákové směšovací, ovládání boční, velikost ramínka min. 200mm |  | 4 |  | 0 | 21 | 0
174 |  | vlastní | Zásuvka elektro | Zásuvky elektro - ve stole budou instalovány 3 x 4 zásuvky na držáku (oboustranný pro 2x2 el. zásuvky), montáž do pracovní desky |  | 3 |  | 0 | 21 | 0
175 |  | vlastní | Taburet | Laboratorní taburet PU vysoký s kruhem - vyrobený z polyuretanové pěny. |  | 12 |  | 0 | 21 | 0
176 |  | vlastní | Židle | Židle, modrý sedák, kolečka |  | 1 |  | 0 | 21 | 0
177 |  | vlastní | Skříň | Skříň, 4x uzamykatelné křídlové dveře, korpusy lepené v lisu, HPL lepeno voděodolným lepidlem, celokovové úchytky, trojcestné zámky. |  | 1 |  | 0 | 21 | 0
178 |  | vlastní | Skříň | Skříň 950x1900x680mm, dole 3x zásuvka, nahoře dvojdvéřové zamykací dveře, korpusy lepené v lisu, HPL lepeno voděodolným lepidlem, celokovové úchytky, trojcestné zámky. |  | 2 |  | 0 | 21 | 0
179 |  | vlastní | Skříň | Skříňka pro vestavnou lednici 600x1900x680mm, korpusy lepené v lisu, HPL lepeno voděodolným lepidlem, celokovové úchytky, trojcestné zámky. |  | 3 |  | 0 | 21 | 0
180 |  | vlastní | Dokrytí | Dokrytí skříní |  | 1 |  | 0 | 21 | 0
181 |  | vlastní | Katedra | Katedra učitele 1400xv.760x 680mm, uzamykatelná kříňka, 3x mřížka, průchodka. |  | 1 |  | 0 | 21 | 0
182 |  | vlastní | Dokrytí | Boční dokrytí |  | 1 |  | 0 | 21 | 0
183 |  | vlastní | Plát lab. stolu | Plát laboratorního stolu |  | 1 |  | 0 | 21 | 0
184 |  | vlastní | Dvířka | Dvířka pro vestavnou ledničku 600x1150x680mm |  | 3 |  | 0 | 21 | 0
185 |  | vlastní | Skříň | Skříň 600x1300x330mm, 1x zamykací dveře, 4x police |  | 4 |  | 0 | 21 | 0
186 |  | vlastní | Tabule pylonová | Tabule 598, rozměr 200x100cm, pl.1+2 zelená, pylony 310cm |  | 1 |  | 0 | 21 | 0
187 |  | vlastní | Tabule nástěnná | Tabule nástěnná, 200x100cm, bílá, magnetiská, malá odkládací lišta. |  | 1 |  | 0 | 21 | 0
188 |  | vlastní | Mrazák | Věstavěný skříńový zásuvkový mrazák, beznámrazová technologie No Frost, která snižuje vlhkost uvnitř mrazničky a účinně zabraňuje tvorbě ledu. Objem min. 205 l. |  | 1 |  | 0 | 21 | 0 | [5 empty] | Vestavná chladnička Whirlpool - ARZ 0051 ¦ Whirlpool Česká republika
189 |  | vlastní | Chladnička | Vestavěná chladnička, objem min. 144 l. |  | 1 |  | 0 | 21 | 0 | [5 empty] | Truhlicová mraznička Whirlpool - AFB 18401 ¦ Whirlpool Česká republika
190 |  | vlastní | Tapeta | Vinilová tapeta na zeď - Soustava člověka - 70 x 100 cm, vč. montáže |  | 1 |  | 0 | 21 | 0
191 |  | vlastní | Tepeta | Vinilová tapeta na zeď - Anatomie člověka - 90 x 100 cm, vč. montáže |  | 1 |  | 0 | 21 | 0
192 |  | vlastní | Montáž | Montáž tabulí. |  | 1 |  | 0 | 21 | 0
193 |  | vlastní | Montáž | Celková montáž nábytkového vybavení vč. dopravy a vynášky. Součástí montáže je umístění a zapojení vestavěných spotřebičů. Včetně likvidace obalových materiálů. |  | 1 |  | 0 | 21 | 0
194 |  | vlastní | Montáž | Dodávka a instalace plynového kompletu. Obsahuje napojení na stávající rozvod, 2 x plynový ventil na pracovní plochu - jednokohout pro zemní plyn, 2x Bunsenův kahan s jehlovým ventilem a regulací vzduchu pro zemní plyn, 2 x hadice 150 cm. Včetně odborné revize a proškolení obsluhy. |  | 1 |  | 0 | 21 | 0
|  |  |  | Stínící technika |  |  |  | 0
195 |  | vlastní | Látková roleta | Látková roleta: látka blackout zatemňovací v provedení bez vodících lišt a bez kazety, ovládání motorické 230V, koncové spínače, rozměry látky 160x260cm. Přesný rozměr bude určen po zaměření dodavatelem. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 3 |  | 0 | 21 | 0
196 |  | vlastní | Motor 230V | Motor 230V pro rolety s nastavitelnými koncovými spínači. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 3 |  | 0 | 21 | 0
197 | K | 741 | 741320135 | Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříni. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
198 | M | MAT | 10.060.031 | Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
199 | M | MAT | 10.048.243 | Silový kabel CYKY-J 5x1,5mm | m | 50 |  | 0 | 21 | 0
200 | K | 741 | 741122031 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 mm2. | m | 50 |  | 0 | 21 | 0
201 |  | vlastní | Ovládací tlačítko | Ovládací tlačítko s ergonomií pro ovládání rolet. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 3 |  | 0 | 21 | 0
|  |  |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0