## Oprava topného potrubí
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Oprava topného potrubí | „Oprava, výměna ležatého rozvodu ÚT v objektu budovy Krušnohorské polikliniky s.r.o. – II. etapa“
Objekt:
Objednatel:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval:
Místo: | [5 empty] | Datum: 30. 5. 2025
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
|  | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0
1 | 731 | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 60,3 do 89 | m | 20 | 0 | 0
2 | 731 | 733120832 | Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 89 do 133 | m | 100 | 0 | 0
3 | VGA | VGA.792404 | Trubka Temponox XL, 88,9x1,5 (30) | m | 100 | 0 | 0
4 | 421 | 42146202 | kotouč dělící na kov D 230mm | kus | 15 | 0 | 0
5 | 421 | 42146232 | kotouč dělící na kov D 150mm | kus | 10 | 0 | 0
6 | 311 | 31197003 | tyč závitová Pz 4.6 M10 | m | 10 | 0 | 0
7 | 423 | 42390171 | objímka s gumou Pz M8/M10 D 80mm | kus | 20 | 0 | 0
8 | WVN | WVN.PRK06350XX | OBJÍMKA KOVOVÁ S VRUTEM D 50 - 63 | kus | 8 | 0 | 0
9 | VGA | VGA.792381 | Trubka Temponox XL, 64,0x1,5 (60) | m | 20 | 0 | 0
10 | 731 | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 89x5,0 | m | 130 | 0 | 0
11 | 731 | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 1.5 | 0 | 0
|  | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0
13 | R | 001. | Demontáž ,montáž izolace - izolační pouzdro | sb | 1 | 0 | 0
14 | 731 | 734100811 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN do 50 | kus | 4 | 0 | 0
15 | 731 | 734100812 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN přes 50 do 100 | kus | 2 | 0 | 0
16 | 731 | 734111413 | Ventil přírubový uzavírací přímý DN 40 PN 16 do 300°C ovládaný ručně | kus | 2 | 0 | 0
17 | 731 | 734152334 | Šoupátko přírubové třmenové DN 80 PN 16 do 200°C těsnící sedlo mosaz/mosaz | kus | 2 | 0 | 0
18 | 731 | 734190818 | Rozpojení přírubového spoje DN přes 50 do 100 | kus | 8 | 0 | 0
|  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0
19 | 783 | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 10 | 0 | 0
20 | 552 | 55251192 | tvarovka přírubová s hrdlem E, PN 25 DN 90/příruba DN 80 | kus | 6 | 0 | 0
21 | 552 | 55251191 | tvarovka přírubová s hrdlem E, PN 25 DN 75/příruba DN 65 | kus | 8 | 0 | 0
22 | 783 | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 10 | 0 | 0
23 | 552 | 55261218 | koleno 90° Pz lisovací spoj d 64 | kus | 6 | 0 | 0
24 | 552 | 55261292 | koleno 90° Pz lisovací spoj d 88 | kus | 6 | 0 | 0
25 | 552 | 55261290 | nátrubek Pz lisovací spoj d 88,9 | kus | 20 | 0 | 0
26 | 552 | 55261208 | nátrubek Pz lisovací spoj d 64 | kus | 2 | 0 | 0
|  | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0
27 | HZS | HZS2211 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér | hod | 120 | 0 | 0
|  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
|  | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 0
28 | R | 002. | Lešení - montáž,demontáž | m3 | 38 | 0 | 0
29 | 552 | 55261294 | T-kus Pz lisovací spoj d 88,9 | kus | 2 | 0 | 0
30 | 552 | 55261216 | koleno 90° Pz lisovací spoj d 40 | kus | 2 | 0 | 0
31 | 000 | 063002000 | Práce na těžce přístupných místech | …sb | 1 | 0 | 0
|  | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0
32 | 000 | 070001000 | Provozní vlivy | …sb | 1 | 0 | 0
|  | VRN8 | Další náklady na pracovníky |  |  |  | 0
33 | 000 | 081103000 | Denní doprava pracovníků na pracoviště | …sb | 1 | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0